ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2  33.13.12.000 Услуги по восстановлению работоспособности электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО)  Филиалу ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель и задачи	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к оказанию услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству оказания услуг	6

3. Приложения	10

3.1. Приложение №1. Перечень оборудования, подлежащего обновлению рабочих характеристик..	11

3.2. Приложение №2. Ведомость объёмов услуг по Восстановлению характеристик КАП «ЭСМО».	12

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| Сокращение | Обозначение |
| --- | --- |
| ЭСМО | Электронная система медицинских осмотров (программно-аппаратный комплекс). |
| КАП «ЭСМО» | Комплекс аппаратно-программный «Электронная система медицинских осмотров» (терминал, включающий системный блок, сенсорный экран, считыватель карт, камеру, алкотестер, термометр, тонометр). |
| Восстановление (работоспособности) | Процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния. |
| Работоспособное состояние | Состояние, при котором КАП «ЭСМО» выполняет все функции, предусмотренные эксплуатационной документацией. |
| Техническое обслуживание | Комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности изделия. |
| Поверка | Подтверждение соответствия средства измерения метрологическим требованиям, выполняемое специалистом Исполнителя на месте. |

## Наименование закупаемой услуг

«ОКПД2  33.13.12.000 Услуги по восстановлению работоспособности электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО)  Филиалу ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» (далее — Услуги).

## Цели и задачи.

Цель — проведение Восстановления характеристик КАП «ЭСМО» до состояния, обеспечивающего проведение предсменных и послесменных медицинских осмотров персонала с фиксацией результатов в электронной базе.

Задачи:

- Диагностика технического состояния терминала.

- Обновление ПО терминала до актуальной версии.

- Замена узлов согласно ведомости (Приложение 2).

- Поверка измерительных устройств на месте.

- Перевыпуск эксплуатационной документации (в бумажном виде).

- Передача работоспособного КАП «ЭСМО» с гарантией 12 месяцев.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| №п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование и инвентарный номер основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС» | Адрес филиала: 676731, Амурская область, п. Талакан | Электронная система медицинских осмотров (ЭСМО) (14101040000002600000) |

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к оказанию услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № | Услуга | Требования | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика | Проверка всех компонентов, протокол. | ГОСТ Р 27.102-2021, ГОСТ 18322-2016 |
| 2 | Обновление ПО терминала | Установка актуальной версии, сохранение БД, тестирование. | Внутренняя документация |
| 3 | Техническое обслуживание | Очистка, продувка, проверка контактов, замена термопасты, калибровка экрана. | ГОСТ 18322-2016 |
| 4 | Замена алкотестера | Демонтаж Динго B-01, установка Динго Е-200, настройка, проверка точности. | ГОСТ Р 27.102-2021 |
| 5 | Замена термометра | Демонтаж старого, установка BERRCOM JXB-183, проверка передачи данных. | ГОСТ Р 27.102-2021 |
| 6 | Замена тонометра | Демонтаж старого, установка ТМ 2655, проверка передачи данных. |  |
| 7 | Замена системного блока | Установка безвентиляторного блока (SSD, ≥4 ГБ ОЗУ), перенос ПО и БД. | ГОСТ Р 27.102-2021 |
| 8 | Оснащение Прибором для измерения условий эксплуатации | Установка Прибора для измерения условий эксплуатации. | ГОСТ 18322-2016 |
| 9 | Поверка оборудования | Поверка КАП ЭСМО по методике ИМТ-МП-0020-2023. | — |
| 10 | Перевыпуск документации | Обновление разделов по заменённым узлам и ПО. Бумажно. | ГОСТ 2.603-2019 |
| 11 | Маркировка | Установка шильдов (наименование, заводской номер, дата производства, напряжение). | — |

### Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| №п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс услуг по восстановлению работоспособности терминалов ЭСМО Филиала ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС» | день, следующий за днем подписания Договора. | не позднее 01 декабря 2026 г. |

## Требования к качеству оказания услуг

Таблица 4. Требования к качеству продукции

| №п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Требования к способам и технологиям оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Объем услуг | Исполнитель своими силами и средствами оказывает услуги по обновлению характеристик (Приложение 1, 2) и сдаёт результат в состоянии, соответствующем нормативной документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются по ГОСТ 31610.19-2022, ГОСТ 28.001-83, ГОСТ 15.601-98 и внутренней документации для инженера-инсталлятора (технологические карты, инструкции по монтажу, наладке и ТО). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по оказанию услуг | Услуги оказываются квалифицированным персоналом. Используемые материалы имеют сертификаты. По окончании предоставляется Акт об оказании услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемому при оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |
|  | Требования к материально -техническому оснащению | Для оказания услуг в ходе выполнения работ Подрядчик должен использовать оборудование и программное обеспечение, принадлежащее ему на законном основании, лицензионные ограничения правообладателей не должны препятствовать выполнению работ на объектах Заказчика. Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения принадлежащего работникам Подрядчика. Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование личных и/или общедоступных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к оказанию услуг | Работники Подрядчика, привлекаемые для оказания услуг: - должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ; - должны быть обучены, иметь опыт работы с аналогичным оборудованием, наличие документального подтверждения квалификации по работе с ЭСМО (действующие квалификационные удостоверения от производителя КАП «ЭСМО»). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |  |  |  |
|  | Требования к обеспечению оказания услуг | Исполнитель обязан предоставить Заказчику по запросу копии технологических карт и инструкций, подтверждающие соответствие внутренней документации ЭСМО. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результату оказания услуг | В результате оказания услуг Исполнитель обязан: - Оказать услуги, предусмотренные Таблицей №2 и Приложением 2, в полном объёме и в установленные сроки. - Обеспечить сохранность оборудования Заказчика на время оказания услуг. - Использовать собственные материалы, инструмент, средства измерения, имеющие действующие сертификаты и свидетельства о поверке. - Провести диагностику, обновление ПО, замену узлов, техническое обслуживание, поверку и маркировку КАП «ЭСМО». - Предоставить Заказчику необходимую информацию и документацию об оказанных услугах(по согласованию). Заказчик обязан: - Назначить ответственное лицо со стороны Заказчика для оперативного взаимодействия, согласования доступа и подписания актов. - Предоставить (по запросу) сетевые пароли, учётные записи и иные сведения, необходимые для доступа к серверу ЭСМО (при наличии) и настройки сетевого взаимодействия терминала. - Принять результат услуг в порядке, установленном пунктом 2.3.2 (Таблица №4). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |  |  |
|  | Требования к порядку сдачи и приемки оказанных услуг | 1. Исполнитель уведомляет о готовности за 2 рабочих дня. 2. В течение 3 рабочих дней после получения акта Заказчик подписывает его или даёт мотивированный отказ. 3. Недостатки устраняются за счёт Исполнителя в срок до 5 рабочих дней. 4. После устранения — повторный акт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации | ГОСТ Р 27.102-2021 - Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. ГОСТ 18322-2016 - Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. ГОСТ 2.603-2019 - Единая система конструкторской документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | В результате оказания услуг Подрядчиком должен быть передан следующий комплект документов: - Акт об оказании услуг (2 экз.). - Информация о поверках (ссылка на реестр). (при необходимости). - Обновлённая эксплуатационная документация (электронно или бумажно). - Информация об обновленном ПО с версией. (при необходимости). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| - 2.4.1 | Гарантийный срок на результат и оборудование | Гарантийный срок на результат оказанных услуг и оборудование должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. На заменённые устройства — гарантия производителя. Недостатки устраняются без доплаты. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования |  |  |  |  |
| - 2.6.1 | Особые условия | • Исполнитель отвечает за сохранность оборудования Заказчика на время работ. | Согласие с требованием |  |  |

# Приложения

## Приложение №1. Перечень оборудования, подлежащего обновлению рабочих характеристик.

## Приложение №2. Ведомость объёмов услуг по  Восстановлению характеристик КАП «ЭСМО».

Приложение №1

Перечень оборудования, подлежащего обновлению рабочих характеристик.

| № | Название | Год выпуска | Серийный номер | Инвентарный номер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программно-технический комплекс «Электронная система медицинского осмотра» (ПТК «ЭСМО») | 2017 | 03016184 | 14101040000002600000 |  |  |

Приложение №2

Ведомость объёмов услуг по Восстановлению характеристик КАП «ЭСМО».

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение диагностики терминала | 1 |
| 2 | Обновление программного обеспечения «ЭСМО» до последней версии | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание терминала (разовое) | 1 |
| 4 | Замена анализаторов паров этанола Динго B-01 на Динго Е-200 с комплектом кабелей | 1 |
| 5 | Замена бесконтактного цифрового термометра "BERRCOM" JXB-183 (в том числе монтажной площадки) | 1 |
| 6 | Замена тонометра ТМ2655 с комплектом кабелей | 1 |
| 7 | Замена системного блока управления терминала на безвентиляторный системный блок | 1 |
| 8 | Установка прибора для измерения условий эксплуатации | 1 |
| 9 | Поверка КАП ЭСМО по методике ИМТ-МП-0021-2023 | 1 |
| 10 | Перевыпуск эксплуатационной документации | 1 |
| 11 | Маркировка КАП «ЭСМО» соответствующими шильдами | 1 |
| 12 | Доставка оборудования по маршруту Бурейская ГЭС — площадка Исполнителя — Бурейская ГЭС за счет Исполнителя | 1 |