Приложение к запросу предложений

Технические требования на поставку МТР

лот №128001-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ

ОКПД2 22.29.21.000 Материал изоляционный для нужд Якутской ГРЭС-1,2 в рамках эксплуатационных расходов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

материал изоляционный

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение эксплуатационной программы Якутской ГРЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 10м синяя | шт | 20 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м синяя | шт | 45 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Шнур фторопластовый PTFE 10х10мм | кг | 10 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Шнур фторопластовый PTFE 12х12мм | кг | 5 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Шнур фторопластовый PTFE 4х4мм | кг | 5 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Шнур фторопластовый PTFE 6х6мм | кг | 5 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Шнур фторопластовый PTFE 8х8мм | кг | 15 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Лента изоляционная Safeline 15мм 10м синяя | шт | 25 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м желтая | шт | 30 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м зеленая | шт | 30 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м красная | шт | 30 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м синяя | шт | 30 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19x0.15мм 5м черная | шт | 30 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м белая | шт | 30 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м ГОСТ 16214-86 синяя | шт | 15 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м желтая | шт | 100 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м зеленая | шт | 110 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м красная | шт | 100 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м черная | шт | 100 | 22.29.21.000 | Установлен режим ограничение закупок иностранных товаров |
|  | Набивка сальниковая АГИ 10х10мм ГОСТ 5152-84 | шт | 15 | 22.19.73.114 | Установлен режим преимущество для российских товаров |
|  | Набивка сальниковая АГИ 6х6мм ГОСТ 5152 | шт | 15 | 22.19.73.114 | Установлен режим преимущество для российских товаров |
|  | Набивка сальниковая АГИ 8х8мм ГОСТ 5152 | шт | 15 | 22.19.73.114 | Установлен режим преимущество для российских товаров |
|  | Набивка сальниковая АП-31 10мм ГОСТ 5152-84 | шт | 15 | 22.19.73.114 | Установлен режим преимущество для российских товаров |
|  | Итого |  | 735 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 10м синяя | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м синяя |  |  |
|  | Шнур фторопластовый PTFE 10х10мм |  |  |
|  | Шнур фторопластовый PTFE 12х12мм |  |  |
|  | Шнур фторопластовый PTFE 4х4мм |  |  |
|  | Шнур фторопластовый PTFE 6х6мм |  |  |
|  | Шнур фторопластовый PTFE 8х8мм |  |  |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Лента изоляционная Safeline 15мм 10м синяя |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м желтая |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м зеленая |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м красная |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м синяя |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19x0.15мм 5м черная |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м белая |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м ГОСТ 16214-86 синяя |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м желтая |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м зеленая |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м красная |  |  |
|  | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м черная |  |  |
|  | Набивка сальниковая АГИ 10х10мм ГОСТ 5152-84 |  |  |
|  | Набивка сальниковая АГИ 6х6мм ГОСТ 5152 |  |  |
|  | Набивка сальниковая АГИ 8х8мм ГОСТ 5152 |  |  |
|  | Набивка сальниковая АП-31 10мм ГОСТ 5152-84 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-23 Таблицы 3.1): « материал изоляционный »

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: « материал изоляционный »

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 10м синяя |  | Материал: ПВХ. Температура монтажа: от 0 °C. Температура эксплуатации: до +90 °C. Цвет синяя Ширина 15 мм Длина 10 м Толщина ленты 0,15 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м синяя |  | Ширина 15 мм Устойчивость к УФ-излучению Нет Толщина 0,35 мм Самозатухающий (-ая) Нет Двусторонняя (-ий) Нет Длина 20 м Материал Ткань/хлопчатобумажное волокно (Х/Б) Температуростойкость -30...30 °C Дополнительная информация изоляция проводов под напряжением до 800 В" | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Шнур фторопластовый PTFE 10х10мм |  | Шнур термостойкий фторопластовый (PTFE) Рабочий температурный диапазон от -200°C до +260°C. Применяется для герметизации резьбовых и фланцевых соединений. Сечение: прямоугольное 10х10 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Шнур фторопластовый PTFE 12х12мм |  | Шнур термостойкий фторопластовый (PTFE) Рабочий температурный диапазон от -200°C до +260°C. Применяется для герметизации резьбовых и фланцевых соединений. Сечение: прямоугольное 12х12 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Шнур фторопластовый PTFE 4х4мм |  | Шнур термостойкий фторопластовый (PTFE) Рабочий температурный диапазон от -200°C до +260°C. Применяется для герметизации резьбовых и фланцевых соединений. Сечение: прямоугольное 4х4 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Шнур фторопластовый PTFE 6х6мм |  | Шнур термостойкий фторопластовый (PTFE) Рабочий температурный диапазон от -200°C до +260°C. Применяется для герметизации резьбовых и фланцевых соединений. Сечение: прямоугольное 6х6 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Шнур фторопластовый PTFE 8х8мм |  | Шнур термостойкий фторопластовый (PTFE) Рабочий температурный диапазон от -200°C до +260°C. Применяется для герметизации резьбовых и фланцевых соединений. Сечение: прямоугольное 8х8 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Лента изоляционная Safeline 15мм 10м синяя |  | Удлинение до разрыва: не менее 200%.,Рабочее напряжение: 6000 В ,Ширина: 15 мм.,Длина: 10 м.,Толщина: 150 мкм,Цвет: синий | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м желтая |  | Материал — ПВХ, не поддерживает горение. Цвет — желтая. Ширина, мм - 15. Длина в катушке, м — 20. Толщина, мм- 0,15. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м зеленая |  | Материал — ПВХ, не поддерживает горение. Цвет — зеленая. Ширина, мм - 15. Длина в катушке, м — 20. Толщина, мм- 0,15. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м красная |  | Материал — ПВХ, не поддерживает горение. Цвет — красная. Ширина, мм - 15. Длина в катушке, м — 20. Толщина, мм- 0,15. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м синяя |  | Материал — ПВХ, не поддерживает горение. Цвет — синий. Ширина, мм - 15. Длина в катушке, м — 20. Толщина, мм- 0,15. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Лента изоляционная ПВХ 19x0.15мм 5м черная |  | Материал — ПВХ, не поддерживает горение. Цвет — черная. Ширина, мм - 19. Длина в катушке, м — 5. Толщина, мм- 0,15. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м белая |  | Материал: Полиэтилен. Длина: 1м. Модель или исполнение: Тонкостенная. Рабочая температура: -55...+125°C. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м ГОСТ 16214-86 синяя | ГОСТ 16214-86 | Материал - ПВХ. Цвет — синий. Ширина, мм - 19. Толщина, мм - 0.2 Длина в катушке, м - 20. Температура монтажа, °С - 0/+90. Температура эксплуатации, °С — 0/+90. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м желтая |  | Материал: Полиэтилен. Длина: 1м. Модель или исполнение: Тонкостенная. Рабочая температура: -55...+125°C. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м зеленая |  | "Материал - ПВХ. Цвет - зеленый Ширина, мм - 15. Толщина, мм - 0.2 Длина в катушке, м - 20. Температура монтажа, °С - 0/+90. Температура эксплуатации, °С - 0/+90 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м красная |  | "Материал - ПВХ. Цвет - красная Ширина, мм - 15. Толщина, мм - 0.2 Длина в катушке, м - 20. Температура монтажа, °С - 0/+90. Температура эксплуатации, °С - 0/+90 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м черная |  | "Материал - ПВХ. Цвет - черная Ширина, мм - 15. Толщина, мм - 0.2 Длина в катушке, м - 20. Температура монтажа, °С - 0/+90. Температура эксплуатации, °С - 0/+90 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Набивка сальниковая АГИ 10х10мм ГОСТ 5152-84 | ГОСТ 5152-84 | Рабочая среда: вода; Структура: однослойное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечение:10×10 мм - Плотность:не менее 0,9 г/см³. - Группа горючести:НГ (негорючая). - Цвет:чёрный. - Поверхность: гладкая. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Набивка сальниковая АГИ 6х6мм ГОСТ 5152 | ГОСТ 5152-84 | Рабочая среда: вода; Структура: однослойное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечение:6×6 мм - Плотность:не менее 0,9 г/см³. - Группа горючести:НГ (негорючая). - Цвет:чёрный. - Поверхность: гладкая. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Набивка сальниковая АГИ 8х8мм ГОСТ 5152 | ГОСТ 5152-84 | Рабочая среда: вода, Структура: сквозное плетение; Форма сечения: квадратная; Рабочая среда: вода; Структура: однослойное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечение:8×8мм - Плотность:не менее 0,9 г/см³. - Группа горючести:НГ (негорючая). - Цвет:чёрный. - Поверхность: гладкая. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Набивка сальниковая АП-31 10мм ГОСТ 5152-84 | ГОСТ 5152-84 | Рабочая среда: вода; Структура: однослойное плетение; Форма сечения: квадратная; Размер сечение:10×10мм - Плотность:не менее 1,0 г/см³ | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"