.

Технические требования на

«ОКПД2 28.13.12.190  Поставка мотопомпы для нужд Жигулевского филиала»

Лот №    -ТПИР ОНМ-2026-ГРВКК-ЖигФ

- 1. Общие сведения

- 1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.13.12.190  Поставка мотопомпы для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

- 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Исполнение инвестиционной программы 2026г.

- 2. Требования к продукции

- 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотопомпа | - шт | - 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция по перечню п 2.1.1 | С даты заключения договора | В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора |

- 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к качеству продукции.

Наименование закупаемой продукции: «ОКПД2 28.13.12.190  Поставка мотопомпы для нужд Жигулевского филиала»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1. | - Мотопомпа | Модель | # FUBAG PTH 1600Т |
| 1.2. |  | Тип | - для грязной воды |
| 1.3. |  | Вид | - переносная |
| 1.4. |  | Допустимый диаметр твердых частиц, мм | - 25 |
| 1.5. |  | Тип двигателя | бензиновый |
| 1.6. |  | Высота подъема, м | 30 |
| 1.7. |  | Объем двигателя, см3 | - 389 |
| 1.8. |  | Модель двигателя | - Honda GX390H2 |
| 1.9. |  | Наличие рамы | - да |
| 1.10. |  | Мощность, Вт | - 6300 |
| 1.11. |  | Стартер | - ручной |
| 1.12. |  | Производительность, л/мин | - 1600 |
| 1.13. |  | Диаметр входного отверстия, мм | - 100 |
| 1.14. |  | Диаметр выходного отверстия, мм | - 100 |
| 1.15. |  | Объем масляного бака, л | - 1,1 |
| 1.16. |  | Свеча зажигания | - BPR6ES |
| 1.17. |  | Емкость топливного бака, л | - 5,1 |
| 1.18. |  | Время заправки на одной заправке, ч | - 2,3 |
| 1.19. |  | Тактность двигателя | - 4-х тактный |
| 1.20. |  | Высота всасывания, м | - 7 |
| 1.21. |  | Габаритные размеры, мм | - 780х555х600 |
| 1.22. |  | Вес, кг | - 75 |
| 1.23. |  | Комплектация |  |
| 1.23.1. |  | Мотопомпа, шт | - 1 |
| 1.23.2. |  | Входной/выходной патрубок, шт | - 2 |
| 1.23.3. |  | Прокладка, шт | - 2 |
| 1.23.4 |  | Накидная гайка, шт | - 2 |
| 1.23.5. |  | Хомут, шт | - 3 |
| 1.23.6. |  | Фильтр, шт | - 1 |
| 1.23.7. |  | Свечной ключ, шт | - 1 |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 445351, РФ, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| 2.4. | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т. п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного Оборудования (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах). |  |  |
| 2.5. | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |
| 3.2. | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к нему документов: - паспорт (на русском языке); - руководство по эксплуатации (на русском языке); - накладную ТОРГ-12 (УПД) в 2 (двух) экз. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |