УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора, Департамент

по имущественным вопросам УФПС

Краснодарского края

наименование должности

утверждающего лица

___________  С.Н. Мамыкин

подпись           И.О. Фамилия

"___"____________20__ г.

Техническое задание

Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, расположенных в отделениях почтовой связи Динского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края.

Краснодар, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», в лице УФПС Краснодарского края |
| 2 | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется оказать услуги в соответствии с договором |
| 3 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, расположенных в ОПС Динского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Задача: проведение комплекса организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию систем кондиционирования воздуха в работоспособном состоянии в течение всего периода эксплуатации.

Цель: обеспечение бесперебойной работы и поддержание в исправном состоянии систем кондиционирования воздуха.

Системы кондиционирования воздуха представляют собой раздельные «сплит-системы» состоящие из внутреннего и внешнего блоков.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Началом оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, расположенных в ОПС Динского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края служит дата получения заявки, направленной на авторизированный адрес Исполнителя.

Окончанием оказания услуг служит дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг согласно заявке.

Срок оказания услуг – в течение 10 (десяти) месяцев с даты заключения договора.

Место оказания услуг - согласно перечню адресов, указанному в приложении № 1 к техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Перечень услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, расположенных в ОПС Динского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края определен в приложении № 2 к ТЗ.

Услуги должны быть оказаны в полном объёме с использованием только новых запчастей. В результате оказания услуг по каждой отдельной заявке Исполнитель гарантирует полноценную работоспособность систем кондиционирования воздуха в течение всего периода эксплуатации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться требованиями:

-   Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании";

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"

Материалы, в том числе химические реагенты, которые необходимы для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха должны отвечать требованию Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды" и не нести негативных последствий при их использовании.

- Условия оказания услуг

Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, расположенных в ОПС Динского почтамта для нужд УФПС Краснодарского края должны оказываться в рабочее время с 9-00 часов до 17-00 часов кроме дней, официально объявленных праздничными по заявкам Заказчика в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявки Исполнителем. Датой получения заявки Исполнителем считается следующий рабочий день за днем направления заявки на электронную почту Исполнителя. Заявки направляются Заказчиком на электронный адрес Исполнителя, указанный в договоре, не чаще 2 (двух) раз в месяц.

К месту оказания услуг Исполнитель добирается своими силами и средствами.

Исполнитель должен не менее чем за 2 (два) часа сообщить Заказчику о времени начала оказания услуг.

Оказание услуг Исполнителем осуществляется своими силами и средствами.

Услуги оказываются Исполнителем с применением собственных материалов, запасных частей и комплектующих изделий, стоимость которых входит в стоимость услуг.

Применяемые материалы для технического обслуживания и ремонта, должны быть новые не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены.

- Требования к безопасности

Во время оказания услуг Исполнитель обязуется соблюдать все правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объектах Заказчика.

- ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности";

- ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности";

-  Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Условия сдачи-приемки услуг

После оказания услуг, по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования воздуха, Исполнитель письменно извещает об этом Заказчика.

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока оказания услуг по заявке обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Заказчик обязан принять результаты оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя об оказании услуг, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки оказанных услуг и, если услуги оказаны, подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или отказаться от приемки результата оказанных услуг по причине несоответствия качества оказанных услуг.

- Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов оказания услуг)

Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счёт в 1 (одном) экземпляре, счёт – фактура в 2 (двух) экземплярах должны быть составлены на русском языке и переданы нарочно Заказчику на бумажном носителе в срок, установленный п.6.4 настоящего Технического задания.

Не допускается вносить какие-либо исправления в акт сдачи-приемки оказанных услуг, счёт – фактуру, счёт.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа систем кондиционирования воздуха или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в течении 2 (двух) календарных дней.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления от Заказчика Исполнителю об обнаружении выявленных недостатков и продолжает своё действие после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложение | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень адресов и оборудования | 6-8 |
| 2 | Перечень оказываемых услуг | 9-10 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень адресов и оборудования

| № п/п | Адрес установки кондиционеров | Мощность, кВт, (м2) | Количество, штук | Модель /марка /тип сплит системы (кондиционера), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 353151 Краснодарский край, Кореновский район, х.Бураковский, ул.Горького, 105а | 1,06(9) | 1 | AUX |
| 2 | 353154 Краснодарский край, Кореновский район, ст.Журавская, ул. Красная, 10 | 1,53(18) | 1 | General Climate |
| 3 | 353155 Краснодарский край, Кореновский район, п.Комсомольский, ул.Центральная, 14 | 2.18(24) | 1 | TCL |
| 4 | 353156 Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул.Пионерская, 9 | 1.52(12) | 1 | Panasonic |
| 5 | 353165 Краснодарский край, Кореновский район, ст.Дядьковская, ул.Советская, 34 | 1,53(12) | 4 | McQuay |
|  |  | 2.8 (25) | 1 | Acson |
| 6 | 353167 Краснодарский край, Кореновский район, ст.Сергиевская, ул.Айвазяна, 48 | 1,6(20) | 1 | JAX |
| 7 | 353173 Краснодарский край, Кореновский район, п.Пролетарский, ул.Ленина, 26 | 1,65(18) | 1 | General Climate |
| 8 | 353177 Краснодарский край, Кореновский район, ст.Платнировская, ул.Красная, 31 | 1,1(12) | 2 | ROVEX |
| 9 | 353180 Краснодарский край, Кореновский район, г.Кореновск, ул. В.Павленко, 65 | 1,53(18) 1,53(12) | 1 5 | McQuay McQuay |
| 10 | 353181 Краснодарский край, Кореновский район, г.Кореновск, ул.Тимашевская,1Е | 1,6(18) | 1 | TCL |
| 11 | 353182 Краснодарский край, Кореновский район, г.Кореновск. ул.Привокзальная площадь, 1 | 1,65(20) | 1 | JAX |
| 12 | 353183 Краснодарский край, Кореновский район, г.Кореновск. ул.Коммунистическая, 5А | 0.9 (12) | 1 | Acson |
|  |  | 1,53(12) | 1 | McQuay |
| 13 | 353184 Краснодарский край, Кореновский район, г.Кореновск, ул.Мира, 79 В | 0.97(12) | 1 | Electrolux |
| 14 | 353185 Краснодарский край, Кореновский район, г.Кореновск, ул.Карла-Либкнехта, 1А | 0,99(12) | 1 | Aeronik |
| 15 | 353187 Краснодарский край, Кореновский район, г.Кореновск, ул.Киевская, 6 | 1,8(18) | 1 | Ballu |
| 16 | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 1.1 (12) | 1 | General Climate |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 1.0 (12) | 1 | Mystery |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 1,7 (18) | 1 | SAMSUNG |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 1,6 (18) | 1 | General Climate |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 1,1 (12) | 1 | RS electric |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 1,8 (18) | 1 | Ballu |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 1.1 (12) | 1 | General Climate |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 1.0 (12) | 1 | Mystery |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 1,7 (18) | 2 | SAMSUNG |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 0.9 (9) | 1 | Mystery |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 0,99(12) | 1 | Aeronik |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 0,99(12) | 1 | Aeronik |
|  | 353200 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул Красная, 47 | 1,0 (12) | 1 | Mystery |
| 17 | 353202 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул.Гоголя, 88а | 2,51(30) | 2 | SAMSUNG |
| 18 | 353203 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул.70 лет октября 151Б | 0,99(12) | 1 | Aeronik |
| 19 | 353204 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул.Красная,47 | 1,7(18) | 1 | SAMSUNG |
| 20 | 353201 Краснодарский край, Динской район, ст.Динская, ул. Тельмана, 141 | 1.1(12) | 1 | Fe RRUM |
| 21 | 353207 Краснодарский край, Динской район, п.Агроном, ул. Почтовая, 5 | 0.97(12) | 1 | Electrolux |
| 22 | 353208 Краснодарский край, Динской район, п.Зарождение, ул.Центральная, 14а | 1,02(12) | 1 | primera |
| 23 | 353210 Краснодарский край, Динской район, ст.Новотитаровская, ул.Ленина, 208А | 2.8 (25) | 1 | Acson |
|  |  | 1.53(12) | 4 | McQuay |
| 24 | 353211 Краснодарский край, Динской район, ст.Новотитаровская, ул.Ленина, 32 | 1.0(12) | 1 2 | ROVEX JAX |
| 25 | 353212 Краснодарский край, Динской район, ст.Нововеличковская, ул.Красная, 44а | 1.8(18) | 1 | KOMATSU |
|  |  | 1,0(12) | 1 | Mystery |
| 26 | 353215 Краснодарский край, Динской район, х.Карла Маркса, ул.Южная, 84/2 | 1,1 (12) | 1 | ROVEX |
| 27 | 353216 Краснодарский край, Динской район, п.Найдорф, ул.Центральная, 7 | 0,9 (9) | 1 | Mystery |
| 28 | 353217 Краснодарский край, Динской район, п.Южный, ул. Казачья 2, корпус 2. | 2,3(18) | 1 | JAX |
| 29 | 353218 Краснодарский край, Динской район, п.Украинский, ул.Советов, 8 | 1.1(12) | 1 | ROVEX |
| 30 | 353220 Краснодарский край, Динской район, ст.Старомышастовская, ул.Советская, 31а | 1.1 (12) | 2 | ROVEX |
|  |  | 1.04(12) | 2 | GHIGO |
| 31 | 353221 Краснодарский край, Динской район, ст.Старомышастовская, ул.Красная, 46 | 1,1(12) | 3 | ROVEX |
| 32 | 353223 Краснодарский край, Динской район, с.Красносельское, мкр. Светлый 143. | 1,08(12) | 1 | LG |
| 33 | 353224 Краснодарский край, Динской район, с.Первореченское, ул.Ленина,221 | 1.1 (12) | 1 | SAMSUNG |
| 34 | 353225 Краснодарский край, Динской район, ст.Васюринская, ул.Ставского, 15 | 1,7 (18) | 1 | SAMSUNG |
| 35 | 353226 Краснодарский край, Динской район, ст.Васюринская, ул.Железнодорожная, 43 | 1,1(12) | 1 | ROVEX |
|  | Итого: |  | 72 |  |

Главный инженер Динского почтамта                                         Е.А Калюжный

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов | условная единица |
| 2. | Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования | условная единица |
| 3. | Тестирования пульта управления | условная единица |
| 4. | Проверка работоспособности кондиционеров во всех режимах работы | условная единица |
| 5. | Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока | условная единица |
| 6. | Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока | условная единица |
| 7. | Очистка фильтров внутреннего блока | условная единица |
| 8. | Чистка теплообменников наружного и внутреннего блока | условная единица |
| 9. | Проверка исправности системы индикации режимов | условная единица |
| 10. | Проверка исправности дренажной системы | условная единица |
| 11. | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | условная единица |
| 12. | Проверка отсутствия обмерзания на теплообменнике внутреннего блока | условная единица |
| 13. | Контроль температуры воздуха на входе и на выходе внутреннего блока | условная единица |
| 14. | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха | условная единица |
| 15. | Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера; | условная единица |
| 16. | Контроль давления конденсации и давления всасывания холодильной установки кондиционера | условная единица |
| 17. | Заправка кондиционера реагентом | условная единица |
| 18. | Услуги автовышки | условная единица |
| 19. | Ремонт платы управления кондиционера с заменой управляющих электронных компонентов, микросхем | условная единица |
| 20. | Замена варистора (предохранителя) платы управления кондиционера | условная единица |
| 21. | Замена пускового конденсатора (вентилятор, компрессор) | условная единица |
| 22. | Осушение, продувка, опресовка, (осушка) трассы АЗОТОМ системы кондиционера | условная единица |
| 23. | Замена теплоизоляции, труб, трассы хладагента | условная единица |
| 24. | Замена вентилятора | условная единица |
| 25. | Ремонт дренажной системы | условная единица |
| 26. | Устранения дефектов крепления внутреннего блока | условная единица |
| 27. | Устранения дефектов крепления наружного блока | условная единица |
| 28. | Мелкий ремонт электрических цепей | условная единица |
| 29. | Поиск утечки хладагента с применением Флуоресцентной краски | условная единица |
| 30. | Исправление дефектов трассы (заломы) | условная единица |
| 31. | Демонтаж кондиционера | условная единица |
| 32. | Монтаж кондиционера | условная единица |

Главный инженер Динского почтамта                                         Е.А Калюжный

Для исполнителя с общей системой налогообложения