# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот №

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1-Рем-2023-ДФ/1080-494-2023 от 08.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания и сооружения филиала ПАО "РусГидро"- "Дагестанский филиал"», заключенного между ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Номер чертежа, обозначение, требования к продукции | Единица измерения | Количество | Наименование ГЭС | Принадлежность к первой категории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ирганайская ГЭС | 6 |
|  | Гайка НК-304(крепление КТ к корпусу КЗ) | М80х4.6Н-25Х1МФ | шт. | 72 | Ирганайская ГЭС | да |
|  | Гайка НК-431 (крепление корпуса КЗ к статору) | М80х4.6Н-25Х1МФ | шт. | 68 | Ирганайская ГЭС | да |
|  | Ниппель (Подвод воздуха к рем. Уплотнению вала) | 3-ГТ122076 | шт. | 2 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Домкрат гидравлический (приспособления для спаривания валов) | 2-ГТ123571 | шт. | 1 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Болт крепления корпуса ТП к крышке турбины | 3-ГТ1316642 | шт. | 10 | Ирганайская ГЭС | да |
|  | Кольцо нижней цапфы лопаток направляющего аппарата | 3-ГТ136049 | шт. | 20 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Кольцо средней цапфы лопаток направляющего аппарата | 3-ГТ136050 | шт. | 20 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Втулка скольжения нижнего подшипника лопаток НА | 3-ГТ135750-02 | шт. | 5 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Втулка скольжения среднего подшипника лопаток НА | 3-ГТ135750-01 | шт. | 5 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Втулка скольжения верхнего подшипника лопаток НА | 3-ГТ135750-01 | шт. | 5 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | торцевое уплотнение лопаток НА (нижнее) | 4-ГТ131342-03 | шт. | 24 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | торцевое уплотнение лопаток НА (верхнее) | 4-ГТ131342-02 | шт. | 24 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Винт. Крепление прижимных планок торцевого уплотнения лопаток | 4-ГТ119270 | шт. | 30 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Подшипники рычагов лопаток направляющего аппарата | 4-ГТ136333 | шт. | 10 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Труба. Для вырезки компенсирующих колец уст. между серьгами | 4-ГТ136337 | шт. | 2 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Втулка. Уст. между серьгами и накладками | 4-ГТ135877-01 | шт. | 2 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | 3-ГТ135956 | шт. | 15 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | 3-ГТ135957 | шт. | 2 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | 3-ГТ135958 | шт. | 12 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Сектор. (углеграфитовые сектора уплотнения вала турбины) | 3-ГТ135959 | шт. | 2 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Пружина с горячей оцинковкой. (уплотнение вала турбины) | 4-ГТ96347 | шт. | 16 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Стакан. Уплотнение вала турбины | 4-ГТ135961 | шт. | 8 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Шланг (Подвод воздуха к ремонтному уплотнению вала) | 2-ГТ112664-08 | шт. | 2 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Гайка (Подвод воздуха к рем. Уплотнению вала) | 4-ГТ97025 | шт. | 2 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Гайка (Подвод воздуха к рем. Уплотнению вала) | 4-ГТ122676 | шт. | 2 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Шпилька М80. Крепление КТ к корпусу кольцевого затвора (КЗ) | 3-ГТ136332 | шт. | 72 | Ирганайская ГЭС | да |
|  | Болты М100х4. Болты спаривания валов | 2-ГТ136160 | шт. | 12 | Ирганайская ГЭС | да |
|  | Гайка (На болты спаривания валов) | 4-ГТ136165 | шт. | 12 | Ирганайская ГЭС | да |
|  | Болты М100х4. Крепление рабочего колеса к валу | 4-ГТ136161 | шт. | 12 | Ирганайская ГЭС | да |
|  | Стяжка (приспособления для спаривания валов) | 3-ГТ136392 | шт. | 1 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Сектор. Верхнее уплотнение щита кольцевого затвора | 2-ГТ136021 | шт. | 6 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Сектор. Верхнее уплотнение щита кольцевого затвора | 2-ГТ136022 | шт. | 6 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Сектор. Верхнее уплотнение щита кольцевого затвора | 2-ГТ136023 | шт. | 6 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Сектор. Верхнее уплотнение щита кольцевого затвора | 2-ГТ136024 | шт. | 6 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Сектор. Верхнее уплотнение щита кольцевого затвора | 2-ГТ136025 | шт. | 6 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Винт. Крепление верхнего уплотнения щита кольцевого затвора | 3-ГТ131506 | шт. | 24 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Винт. Крепление верхнего уплотнение щита КЗ | 3-ГТ131506-02 | шт. | 24 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Шнур. Нижнее уплотнение щита кольцевого затвора | 4-ГТ136027 | шт. | 10 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Болт. Крепление верхнего уплотнения щита кольцевого затвора | 4-ГТ136679 | шт. | 10 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Шпилька. Крепление корпуса КЗ к статору турбины | 3-ГТ136321 | шт. | 68 | Ирганайская ГЭС | да |
|  | Шайба. Крепление корпуса КЗ к статору турбины | 4-ГТ136551 | шт. | 68 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Болт. Крепление сервомоторов кольцевого затвора | 2-ГТ136319 | шт. | 2 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Вкладыш (кольцевой затвор) | 2-ГТ136372 | шт. | 3 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Сектор (Бронза. Уплотнение вала турбины - 4 сектора) | 3-ГТ135962 | шт. | 1 | Ирганайская ГЭС | нет |
|  | Маслоохладитель турбинного подшипника | 1-ГТ 136062 | шт. | 2 | Миатлинская ГЭС | нет |
|  | Лепесток уплотнительный | 4-ГТ105672 | шт. | 2 | Миатлинская ГЭС | нет |
|  | Лепесток уплотнительный | 4-ГТ105674 | шт. | 2 | Чирюртская ГЭС-1 | нет |
|  | Манжета уплотнения РК | 4-ГТ101439 | шт. | 2 | Гоцатлинской ГЭС | нет |
|  | Серьга кинематики НА ГТ | 2-ГТ192209 | шт | 2 | Гоцатлинской ГЭС | нет |
|  | Дросель | 3-ГТ133053 | шт | 2 | Чирюртская ГЭС-2 | нет |
|  | Вкладыши обрезиненные комплект из 6 частей черт. № | 2-ГТ27509 | компл | 1 | Гунибской ГЭС | нет |
|  | Уплотнитель (уплотнение дискового затвора) | 3-ГТ133586 | шт | 1 | Гунибской ГЭС | нет |
|  | Шпильки (крепление крышки турбины | 4ГТ134634 | шт | 5 | Чирюртская ГЭС-2 | нет |
|  | Втулка бронзовая 128 мм | 5-ГТ11385 | шт | 1 | Чирюртская ГЭС-2 | нет |
|  | Втулка бронзовая 215 мм | 5-ГТ11373 | шт | 1 | Чирюртская ГЭС-2 | нет |
|  | Втулка бронзовая 78 мм | 5-ГТ11386 | шт | 1 | Чирюртская ГЭС-2 | нет |
|  | Штанга маслоприемника | 2-ГТ11377 | шт | 1 |  | нет |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | Не позднее 15.02.2027г.* |

* данный срок установлен в соответствии с требованиями заключенного договора, указанного в пункте 1.2. Технических требований.

Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Таблицы 1.1): ОКПД2 27.90.33.110 Поставка запасных частей для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| 1.1 | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции |  |  |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Сертификат соответствия | - шт. |  |  |
| 4. | Требование к месту поставки |  |  |  |
| 4.1 | Адрес поставки позиции 1-44 согласно таблицы1.1 | 368948 Республика Дагестан, УНЦУКУЛЬСКИЙ Р-Н,ШАМИЛЬКАЛИНСКОЕ,РП ШАМИЛЬКАЛА/ Ирганайская ГЭС |  |  |
| 4.2 | Адрес поставки позиции 45-57 согласно таблицы1.1 | 368948 Республика Дагестан, Кизилюртовский район ,пос. Бавтугай Чирюртская ГЭС-1 |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами (стандартами, техническими требованиями и регламентами), действующими в Российской Федерации. |  |  |  |
| 5.2. | Предлагаемая продукция должна соответствовать по всем параметрам и требованиям к продукции, указанной в Спецификации и в настоящих Технических требованиях, а равно требованиям, предусмотренных законодательством Российской Федерации |  |  |  |
| 5.3 | Покупателем чертежи и конструкторская документация на продукцию не предоставляются, разработчиком чертежей являются АО "Турбоатом", Г. Победитель обязан самостоятельно урегулировать с третьими лицами все вопросы необходимости использования прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве Победителем продукции. Продукция должна не нарушать права третьих лиц на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации |  |  |  |
| 5.4 | Победитель гарантирует предварительно самостоятельно и за свой счет урегулировать с правообладателями прав на охраняемые результат интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации все вопросы связанные с использованием прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в случае необходимости их использования при производстве продукции |  |  |  |
| 5.5 | Победителем, а также по первому требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, а равно документы, подтверждающие законность использования Победителем прав третьих лиц на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации при производстве и введении в гражданский оборот продукции, произведенной Победителем |  |  |  |
| 5.6 | В случае поступления каких-либо претензий, требований, исков в адрес Покупателя от любых третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе от любых иных лиц чьи права на результаты интеллектуальной деятельности были нарушены и (или) могли быть нарушены Победитель обязуется незамедлительно после получения соответствующего сообщения от Покупателя в полном объёме урегулировать с этими третьими лицами все вышеуказанные претензии, требования, исковые требования своими силами и за свой счет. В случае нарушения данного условия Победитель обязан возместить Покупателю в полном объеме все понесенные Покупателем убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателя |  |  |  |
| 5.7 | Перед началом изготовления продукции Победитель обязан направить на согласование чертежи на изготовляемую продукции |  |  |  |
| 5.8 | Все поставляемые запасные части и комплектующие относящиеся к запасным частям первой категории в соответствии с СТО РусГидро 02.03.107-2013 “ Гидроэлектростанции. неразрушающий контроль крепёжных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. методические указания” п. п. 5.1-5.5 (приложение №1 к ТТ) должны пройти входной контроль у специализированной организации АНО “Союзэкспертиза” ТПП РФ. Приемка запасных частей первой категории Покупателем будет осуществляется только при наличии соответствующего документа АНО “Союзэкспертиза” ТПП РФ. Стоимость услуг АНО “Союзэкспертиза” ТПП РФ должна быть учтена в коммерческом предложении участника закупочной процедуры |  |  |  |
| 5.9 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения |  |  |  |
| 5.10 | Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ |  |  |  |
| 5.11 | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции |  |  |  |

3.          Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.        В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.        Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложение:

- 1. СТО РусГидро 02.03.107-2013.