## СМР ЛСР-02-01-01
Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Тверской области, расположенного по адресу: 171114, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Горняцкое, п Белый Омут, ул Набережная, д 15а |  |  |  | Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Тверской области, расположенного по адресу: 171114, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Горняцкое, п Белый Омут, ул Набережная, д 15а
(наименование объекта капитального строительства)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к ЛСР № ЛСР-02-01-01
Общестроительные работы |  |  |  |  | Общестроительные работы
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |  | Доводчик дверной
Внутренние дверные блоки | [6 empty] | Внутренние дверные блоки
62 | Доводчик дверной | шт | 1 |  |  |  |  | Доводчик дверной
65 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. стопор дверной) | 100 шт | 0.07 |  |  |  |  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. стопор дверной)
66 | Дверной напольный ограничитель | шт. | 7 |  |  |  |  | Дверной напольный ограничитель
Раздел 5. Установка решеток наружных и рольставней | [5 empty] | Раздел 5. Установка решеток наружных и рольставней
67 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали - решетки наружные на окна - распашные | т | 0.11941 |  |  |  |  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали - решетки наружные на окна - распашные
68 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т - решетки наружные распашные на окна | т | 0.11941 |  |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т - решетки наружные распашные на окна
69 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.15921 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
70 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг - рольставни монтаж | шт | 4 |  |  |  |  | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг - рольставни монтаж
71 | Рольставни с ручным открыванием | м2 | 10.614 |  |  |  |  | Рольставни с ручным открыванием
Монтаж тактильных напольных указателей в клиентстком зале | [6 empty] | Монтаж тактильных напольных указателей в клиентстком зале
152 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м2 | 0.0261 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2
153 | Плитка ПВХ | м2 | -2.6622 |  |  |  |  | Плитка ПВХ
154 | Плитка тактильная (поле "Получение услуги") из полиуретана, 500x500мм | шт. | 9 |  |  |  |  | Плитка тактильная (поле "Получение услуги") из полиуретана, 500x500мм
155 | Плитка тактильная (преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные) 500x500x4, ПУ, желтый | шт. | 2 |  |  |  |  | Плитка тактильная (преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные) 500x500x4, ПУ, желтый
Монтаж грязезащитной (грязесборной) решетки типа «резина-скребок-щетка» в тамбуре в качестве ТНУ | [6 empty] | Монтаж грязезащитной (грязесборной) решетки типа «резина-скребок-щетка» в тамбуре в качестве ТНУ
156 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0.0073632 |  |  |  |  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
157 | Грязезащитная решетка щетка + скребок + текстиль | м2 | 0.4602 |  |  |  |  | Грязезащитная решетка щетка + скребок + текстиль
Грязезащитная решетка и элементы ТНУ - вне здания | [6 empty] | Грязезащитная решетка и элементы ТНУ - вне здания
158 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0.016 |  |  |  |  | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
159 | Придверная грязезащитная стальная решетка, ячейка 33х11 мм | м2 | 0.5 |  |  |  |  | Придверная грязезащитная стальная решетка, ячейка 33х11 мм
160 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м2 | 0.025 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2
161 | Плитка ПВХ | м2 | -2.55 |  |  |  |  | Плитка ПВХ
162 | Плитка тактильная (преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные) 500х500х4, ПУ, желтый | шт. | 10 |  |  |  |  | Плитка тактильная (преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные) 500х500х4, ПУ, желтый
Устройство козырьков | [6 empty] | Устройство козырьков
163 | Установка закладных деталей: до 4 кг | т | 0.011304 |  |  |  |  | Установка закладных деталей: до 4 кг
164 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.011304 |  |  |  |  | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
165 | Монтаж связей и распорок (монтаж каркаса козырька) | т | 0.14 |  |  |  |  | Монтаж связей и распорок (монтаж каркаса козырька)
166 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т | т | 0.14 |  |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т
167 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.045391 |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
168 | Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла | кг | 4.5391 |  |  |  |  | Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла
169 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый алюмонаполненый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 52%, характеристики при температуре 20°С: плотность от 1,00 до 1,15 г/см3 | кг | 4.5391 |  |  |  |  | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый алюмонаполненый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 52%, характеристики при температуре 20°С: плотность от 1,00 до 1,15 г/см3
170 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (прим. профнастил) | 100 м2 | 0.18 |  |  |  |  | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (прим. профнастил)
171 | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7 | м2 | 23.046 |  |  |  |  | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7
172 | Дополнительные элементы кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 4.004 |  |  |  |  | Дополнительные элементы кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
173 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм | 100 шт | 0.6 |  |  |  |  | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм
Устройство ограждения крылец | [6 empty] | Устройство ограждения крылец
174 | Установка закладных деталей: до 4 кг | т | 0.02512 |  |  |  |  | Установка закладных деталей: до 4 кг
175 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.02512 |  |  |  |  | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
176 | Монтаж металлических ограждений | т | 0.104 |  |  |  |  | Монтаж металлических ограждений
177 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т - ограждения сварные | т | 0.104 |  |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т - ограждения сварные
178 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.0312 |  |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
179 | Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла | кг | 0.936 |  |  |  |  | Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла
180 | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый алюмонаполненый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 52%, характеристики при температуре 20°С: плотность от 1,00 до 1,15 г/см3 | кг | 0.936 |  |  |  |  | Состав (грунт-эмаль) однокомпонентный полиуретановый алюмонаполненый антикоррозионный для металлических изделий и конструкций, химически- и атмосферостойкий, сухой остаток 52%, характеристики при температуре 20°С: плотность от 1,00 до 1,15 г/см3
Раздел 11. Монтаж малых архитектурных форм | [5 empty] | Раздел 11. Монтаж малых архитектурных форм
188 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. монтаж урны) | 100 шт | 0.04 |  |  |  |  | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. монтаж урны)
189 | Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х60 мм | 100 шт | 0.04 |  |  |  |  | Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х60 мм
190 | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная | шт | 1 |  |  |  |  | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная
191 | Монтаж опорных конструкций: Велопарковка | т | 0.015 |  |  |  |  | Монтаж опорных конструкций: Велопарковка
192 | Велопарковка на 3 места, материал - нержавеющая сталь | шт. | 1 |  |  |  |  | Велопарковка на 3 места, материал - нержавеющая сталь
Раздел 14. Благоустройство, ремонт крылец | [5 empty] | Раздел 14. Благоустройство, ремонт крылец
Ремонт крылец | [6 empty] | Ремонт крылец
239 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (крыльцо и пандус) | 100 м2 | 0.13155 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (крыльцо и пандус)
240 | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 13.4181 |  |  |  |  | Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм
241 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 1.7102 |  |  |  |  | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
242 | Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня | т | 0.15786 |  |  |  |  | Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня

## ОиВК ЛСР-02-01-02
Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Тверской области, расположенного по адресу: 171114, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Горняцкое, п Белый Омут, ул Набережная, д 15а |  |  |  | Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Тверской области, расположенного по адресу: 171114, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Горняцкое, п Белый Омут, ул Набережная, д 15а
(наименование объекта капитального строительства)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к ЛСР № ЛСР-02-01-02
Отопление и вентиляция, кондиционирование |  |  |  |  | Отопление и вентиляция, кондиционирование
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | [5 empty] | Доводчик дверной
Раздел 2. Вентиляция | [5 empty] | Раздел 2. Вентиляция
В1 | [6 empty] | В1
57 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1 |  |  |  |  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
58 О | Вентилятор накладной вытяжной Auramax RF D100 мм, 107 м3/ч | шт | 1 |  |  |  |  | Вентилятор накладной вытяжной Auramax RF D100 мм, 107 м3/ч
59 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм | 100 м2 | 0.0173 |  |  |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм
60 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм | м2 | 1.5 |  |  |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм
61 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм - прим. отвод 90 град для воздуховода | м2 | 0.13 |  |  |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм - прим. отвод 90 град для воздуховода
62 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали (прим. переход 125/100 мм) | м2 | 0.1 |  |  |  |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали (прим. переход 125/100 мм)
63 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.00015 |  |  |  |  | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
В2 | [6 empty] | В2
64 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1 |  |  |  |  | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
65 О | Вентилятор накладной вытяжной Auramax RF D100 мм, 107 м3/ч | шт | 1 |  |  |  |  | Вентилятор накладной вытяжной Auramax RF D100 мм, 107 м3/ч
66 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм | 100 м2 | 0.0173 |  |  |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 100 мм
67 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм | м2 | 1.5 |  |  |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм
68 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм - прим. отвод 90 град для воздуховода | м2 | 0.13 |  |  |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм - прим. отвод 90 град для воздуховода
69 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали (прим. переход 125/100 мм) | м2 | 0.1 |  |  |  |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали (прим. переход 125/100 мм)
70 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.00015 |  |  |  |  | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
В3 | [6 empty] | В3
71 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | шт | 2 |  |  |  |  | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т
72 О | Тепловая завеса 3000 Вт | шт | 2 |  |  |  |  | Тепловая завеса 3000 Вт
Раздел 3. Кондиционирование | [5 empty] | Раздел 3. Кондиционирование
П1, П2 | [6 empty] | П1, П2
73 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 2 |  |  |  |  | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
74 О | Сплит-система Electrolux Skandi EACS-12HSK/N3 комплект | шт | 1 |  |  |  |  | Сплит-система Electrolux Skandi EACS-12HSK/N3 комплект
75 О | Сплит-система Electrolux Skandi EACS-09HSK/N3 комплект | шт | 1 |  |  |  |  | Сплит-система Electrolux Skandi EACS-09HSK/N3 комплект
76 | Пена монтажная | л | 1.6 |  |  |  |  | Пена монтажная
77 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 8 |  |  |  |  | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм
78 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, диаметр 20 мм | м | 7 |  |  |  |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, диаметр 20 мм
79 | Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 20 мм | м | 3.6 |  |  |  |  | Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 20 мм
80 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 6 мм, диаметром 12 мм (ПРИМ. 6мм) | 10 м | 0.2 |  |  |  |  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 6 мм, диаметром 12 мм (ПРИМ. 6мм)
81 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 6 мм, диаметром 28 мм | 10 м | 0.1 |  |  |  |  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 6 мм, диаметром 28 мм
82 | Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов | л | 0.01 |  |  |  |  | Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов
83 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл | 2 |  |  |  |  | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)

## ЭР ЛСР-02-01-03
Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Тверской области, расположенного по адресу: 171114, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Горняцкое, п Белый Омут, ул Набережная, д 15а |  |  |  | Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Тверской области, расположенного по адресу: 171114, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Горняцкое, п Белый Омут, ул Набережная, д 15а
(наименование объекта капитального строительства)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к ЛСР № ЛСР-02-01-03
Электромонтажные работы |  |  |  |  | Электромонтажные работы
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |  |  |  |  | Доводчик дверной
Раздел 1. Оборудование ЭОМ | [5 empty] | Раздел 1. Оборудование ЭОМ
30 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0.02 |  |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
31 | Светильник светодиодный 12Вт 3ч 4000К IP54 круг аварийный | шт | 2 |  |  |  | Светильник светодиодный 12Вт 3ч 4000К IP54 круг аварийный

## ПС ЛСР-02-01-04
Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Тверской области, расположенного по адресу: 171114, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Горняцкое, п Белый Омут, ул Набережная, д 15а
(наименование объекта капитального строительства)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к ЛСР № ЛСР-02-01-04
Пожарная сигнализация
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Доводчик дверной
Раздел 1. Оборудование АПС
1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1
2 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-6, размером 1200х750х300 мм, степень защиты IP54 (прим.) | шт | 1
3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
4 О | Прибор ВС-ВЕКТОР-АП220 приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный блочно-модульный. | шт | 1
5 | Прибор ОПС на 4 луча | шт | 1
6 О | Устройство регистрации событий. ВС-УРС ВЕКТОР | шт | 1
7 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1
8 О | ББП-30 исп.2 (ТР), Блок бесперебойного питания | шт | 1
9 О | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч | шт | 1
10 О | Считыватель-2 исп.02 монтажная площадка под Touch Memory, хромированная, светодиод | шт | 1
11 О | Ключ электронный с держателем | шт | 3
12 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 4
13 О | ДИП-220А (ИП212-220А) ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | шт | 4
14 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | шт | 2
15 О | ВС-ИПР-АП Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 2
16 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0.03
17 О | ВОСХОД-АПС "ВЫХОД" ТАБЛО СВЕТОЗВУКОВОЕ | шт | 3
18 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1
19 О | ВОСХОД-034-АП СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ | шт | 1
20 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 1
21 О | УК-ВК ИСП. 6 БОЛИД РЕЛЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА 2 КАНАЛА | шт | 1
22 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.02
23 | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 32 мм | м | 2
24 | Материал огнезащитный терморасширяющийся, для покрытия электрических кабелей | кг | 1.44
25 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.95
26 | Промрукав Труба гофрированная ПА негорючая (НГ) стойкая к ультрафиолету (УФ) черная с/з д16 | м | 96.9
27 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | 10 шт | 19
Раздел 2. Кабель, провод
28 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.95
29 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 Технокабель | м | 96.9
30 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0.18
31 | Кабель ВВГнг(A)-FRLS 1х1,5ок-1 | м | 18.36

## СКС ЛСР-02-01-05
Комплексный ремонт отделения почтовой связи формата «Сельское ОПС» УФПС Тверской области, расположенного по адресу: 171114, Тверская область, р-н Вышневолоцкий, с/п Горняцкое, п Белый Омут, ул Набережная, д 15а
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к ЛСР № ЛСР-02-01-05
Структурированная кабельная система
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Доводчик дверной
Раздел 1. Оборудование СКС
1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1
2 О | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" ЦМО ШРН-М-12.650 | шт | 1
3 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1
4 О | Вентиляторный модуль, 3 вентилятора с термодатчиком 35С ВМ-3-19" | шт | 1
5 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1
6 О | Патч-панель 1U кат.5е UTP 24 порта (IDC Dual) | шт | 1
7 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 3
8 О | Сервисный маршрутизатор 8хEthernet 10/100/1000BASE-T, 1xConsole (RJ-45), 3xFXS, 1xFXO,2хUSB 2.0 ESR-12V | шт | 1
9 | Кабельный органайзер ITK CO35-1M5RM 19" 1U, 5 колец, серый | шт | 1
10 О | Адаптер SNMP для ИБП серий Info Rackmount Pro DKC SNMPSM | шт | 1
11 | PDU 9 розеток нем. ст, 1U, шнур 2м вилка С14 ПВХ чер ¦ PH22-9D2-P ¦ ITK | шт | 1
12 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1
13 О | ИБП линейно-интерактивный 3000ВА/2400Вт 1/1 EPO USB RJ45 6xIEC C13 Rack 3U SNMP/AS400 slot 4x9Aч | шт | 1
14 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 8
15 О | Патч-корд U/UTP категория 5е 2xRJ45 5м | шт | 2
16 О | Патч-корд U/UTP, Cat5e. 2,0 м, серый | шт | 1
17 О | Патч-корд Rj-45 кат.5е 1.5 метра серый | шт | 5
18 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT | 100 шт | 0.02
19 О | Проходной адаптер RJ45-RJ45 8p8c-C5e кат.5е | шт | 1
20 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.02
21 | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 32 мм | м | 2
22 | Материал огнезащитный терморасширяющийся, для покрытия электрических кабелей | кг | 1.44
23 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.7
24 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 70
25 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | 10 шт | 14
26 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) - монтаж | 100 шт | 0.01
27 | Шина заземления медная горизонт. 200А 19дюймов | шт | 1
28 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.02
29 | Двойная компьютерная розетка RJ45+RJ45, категория 5E | шт | 2
Раздел 2. Кабель, провод
30 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.07
31 | Кабель (провод) F/UTP Cat5e (A)-FRLS 4х2х0.52 | пог.м | 71.4