ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельного топлива для нужд

ОСП МР АСЦ им.В.Н.Бугаенко УФПС Московской области

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг |
| 2 | Объект | Объект УФПС, на который осуществляется поставка Товара |
| 3 | Покупатель | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Московской области |
| 4 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | Товар | Дизельное топливо |
| 7 | УПД | Универсальный передаточный акт |
| 8 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка дизельного топлива для нужд ОСП МР АСЦ им.В.Н.Бугаенко УФПС Московской области.

Цель закупки: Обеспечение бесперебойной работы автоматизированной котельной и дизель-генераторной установки.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц, соответствовать требованиям настоящего ТЗ.

  - Спецификация поставляемого Товара

Номенклатура и количество Товара указаны в спецификации поставляемого Товара (приложение № 1 к ТЗ).

  - Основные характеристики Товара

Основные технические характеристики Товара указаны 
в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Требуемое значение |
| 1 | Дизельное топливо зимнее ЕВРО | Экологический класс | Не ниже К5 |
|  |  | Класс | Не ниже класса 2 |
|  |  | Массовая доля серы, мг/кг | Не более 10 |
|  |  | Предельная температура фильтруемости, °C | Не выше -32 |
|  |  | Цетановое число | Не менее 48,0 |
|  |  | Зольность, % | Не более 0,01 |

  - Комплектность Товара

Требования не установлены.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;

-	ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия»;

-	ГОСТ Р 55475-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия»;

-	ГОСТ 1510-2022 «Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»;

-	ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;

-	ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка».

  - Объем гарантий и гарантийный срок

- Поставщик гарантирует соответствие качества Товара требованиям нормативных документов, указанных в пункте 3.5 ТЗ.

- Гарантийный срок хранения Товара – не менее 12 (двенадцати) месяцев  с момента подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 либо УПД.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 1510-2022. Потребительскую маркировку наносят на каждую единицу тары с Товаром или на ярлыки и этикетки.

Потребительская маркировка Товара включает в себя:

- наименование, марку Товара согласно нормативному документу
на Товар;

- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен Товар;

- наименование (фирменное наименование), место нахождения (юридический адрес, включая страну), товарный знак (при наличии) изготовителя Товара;

- массу брутто и нетто и/или объем;

- дату – месяц и год изготовления Товара;

- номер партии.

- На транспортную тару, транспортные средства с Товаром кроме транспортной маркировки наносят маркировку, характеризующую транспортную опасность Товара. Маркировка, характеризующая вид и степень опасности Товара, должна соответствовать требованиям правил перевозок опасных грузов, действующим на конкретном виде транспорта.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка (транспортная тара) Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 1510-2022.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

    - Поставка  Товара  осуществляется партиями по заявкам Покупателя в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя.

Заявки направляются Покупаетлем на авторизированный адрес Поставщика по электронной почте, указанной в договоре (далее- электронная почта).

    - Адрес поставки Товара: в соответствии с приложением № 2 к ТЗ.

Срок действия Договора: с даты его заключения Сторонами и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев, а в части расчетов между Сторонами – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

          - Условия поставки

- Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ.

Поставщик уведомляет Покупателя о поставке Товара по электронной почте не позднее  2 (двух) календарных дней до дня его поставки.

Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

- Доставка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет в рабочие дни с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 15:45.

- Поставщик осуществляет доставку Товара автомобильным транспортом, оснащенным необходимым оборудованием для точного и безопасного слива Товара: насосами для перекачки, счетчиками топлива и иным оборудованием, необходимым для обеспечения перекачки Товара.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя.

- Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

- Порядок приемки Товара осуществляется в соответствии
с договором.

- Требования к передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров

Поставщик вместе с Товаром передает Покупателю надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подписанные со стороны Поставщика:

- счет в 1 (одном) экземпляре;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 либо УПД в 2 (двух) экземплярах;

- счет-фактуру;

- паспорт качества или иные документы, подтверждающие качество Товара;

- товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т в 2 (двух) экземплярах.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар должен транспортироваться в таре и транспортными средствами в соответствии с ГОСТ 1510-2022.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара осуществляется в отдельных, предназначенных для него исправных резервуарах, исключающих попадание в них атмосферных осадков и пыли, в соответствии с ГОСТ 1510-2022.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Упаковывание, погрузка (налив), выгрузка (слив), транспортировка Товара, зачистка транспортных средств и хранилищ осуществляются
с соблюдением требований охраны окружающей среды, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе с соблюдением требований ГОСТ 1510-2022.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, вред имуществу Покупателя. Применение Товара не должно привести к порче или преждевременному износу оборудования, в котором он будет использован и для которого он предназначен.

Упаковывание, погрузка (налив), выгрузка (слив), транспортировка Товара, зачистка транспортных средств и хранилищ осуществляются с соблюдением установленных правил пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, в том числе с соблюдением требований ГОСТ 1510-2022.

Режим слива и налива, конструкция и условия эксплуатации средств хранения и транспортирования должны удовлетворять требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018-93 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования».

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | 6 |
| 2 | Адрес объекта Покупателя | 7 |

Приложение №1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| Номер п/п | Наименование Товара | Код ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо зимнее ЕВРО | 19.20.21.325 | Литр | 25 000 |

Приложение № 2 к ТЗ

Адрес объекта Покупателя

| № п/п | Объект Покупателя | Адрес поставки Товара | Ассортимент Товара | Количество, литр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСП МР АСЦ им.В.Н.Бугаенко УФПС Московской области. | 142155, Московская область, г. Подольск, мкр.Львовский, ул. Магистральная, д.7. | Дизельное топливо зимнее ЕВРО | 25 000 |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.