Техническое задание на оказание услуг

«ОКПД 2 26.60.12.129. Поверка комплекса аппаратно-программного ЭСМО

Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СИ | Средство измерения |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ЭСМО | Электронные системы медицинских осмотров |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, ставшее победителем конкурентной процедуры, с которым заключён договор на оказание услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Заказчик | Юридическое или физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор об оказании услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Участник | Исполнитель, явным образом принявший участие в закупке |

Комплекс аппаратно-программный «Электронная система медицинских осмотров»  предназначен для организации и проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.05.2023 №266н.

В состав комплекса входит:

- медицинский терминал с анализатором паров этанола, бесконтактным пупиллометром, инфракрасным термометром, автоматическим цифровым измерителем артериального давления и пульса;

- предустановленное ПО «Функциональное рабочее место» для рабочего места фельдшера;

серверное ПО «Модуль Медицинских осмотров».

Целью оказания услуг является периодическая поверка двух комплексов аппаратно-программных ЭСМО с применением эталонов и поверочного оборудования Исполнителя на месте установки поверяемого оборудования на объекте.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Поверка комплекса аппаратно-программного ЭСМО Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, Амурская область, пгт. Талакан, | Комплекс аппаратно-программный ЭСМО, модификации КВЗР.192850.001-02, номер в госреестре 90557-23 | 1 шт. |
|  | Поверка комплекса аппаратно-программного ЭСМО Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | ОП Н-БГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, Амурская область, пгт. Новобурейский | Комплекс аппаратно-программный ЭСМО, модификации КВЗР.192850.001-02, номер в госреестре 90557-23 | 1 шт. |

### 1.4  Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поверка комплекса аппаратно-программного ЭСМО (2 шт.) | С даты, следующей за датой подписания договора | 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора. |

#### 1.5  Требования к качеству услуг

# Таблица 3. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: Поверка комплекса аппаратно-программного ЭСМО

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами: - Федеральный Закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утверждён Приказом Минпромторга России 31.07.2020г. №2510). |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Условия проведения поверки | Поверка СИ должна проводиться по методикам поверки. Поверка СИ должна проводиться в условиях (при значениях влияющих факторов), предусмотренных установленными для поверки средств измерений методиками поверки. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Требования к эталонам и средствам измерения, применяемых при поверке | Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, средства измерений, используемые при поверке должны быть утверждённого типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг является: - Внесение результатов поверки в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; - Предоставление отчётных документов по результатам проведённых работ (свидетельства о поверке СИ в печатном виде, поверительные клейма, нанесённые на СИ и на соответствующие страницы в паспорте на СИ, на свидетельства о поверке; извещение о непригодности к применению СИ при отрицательных результатах поверки). |
|  | Требования к приёмке результата оказания услуг |  |
|  | Внесение результатов поверки СИ в ФИФ | Приёмка оказанных услуг производится после внесения результатов поверки СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Передать Заказчику с актами выполненных работ свидетельства о поверке СИ, поверительные клейма, голографические наклейки, нанесённые на СИ и на соответствующие страницы в паспорте на СИ, на свидетельства о поверке; Извещение о непригодности к применению СИ при отрицательных результатах поверки. |