Техническое задание

на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений для нужд ОСП МР АСЦ 
им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Московской области |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | ОСП МР АСЦ им. В.Н. Бугаенко | Обособленное структурное подразделение московский региональный автоматизированный сортировочный центр им. В.Н. Бугаенко |
| 6 | ОПО | Опасный производственный объект |
| 7 | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
| 8 | ГРП | Газораспределительный пункт |
| 9 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 10 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 11 | РФ | Российская Федерация |
| 12 | МТУ Ростехнадзора | Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора |
| 13 | Центральное управление | Центральное управление Ростехнадзора |
| 14 | ФЗ | Федеральный закон |
| 15 | ФНП | Федеральные нормы и правила |
| 16 | ЦТО | Цех технического обслуживания |
| 17 | Н | Высота |
| 18 | ПМЛА | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений для нужд ОСП МР АСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Цель услуги: проведение ЭПБ технических устройств, зданий и сооружений на объекте ОСП МР АСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области.

  - Установление соответствия требованиям безопасности, предусмотренным технической документацией с последующим внесением в реестр учета Ростехнадзора в соответствии с требованиями законодательства РФ.

  - Адрес объекта и Перечень ОПО указаны в Приложении № 1;

  - Исполнитель осуществляет выезд по Заявке на ОПО с целью проведения анализа наличия технической документации, а именно:

    - Проведение ЭПБ с дальнейшим занесением в реестр учета Ростехнадзора ЭПБ по объекту ОСП МР АСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области;

    - В случае выявления со стороны Ростехнадзора замечаний по результатам проведенной экспертизы, Исполнитель за свой счет осуществляет устранение указанных замечаний и осуществляет повторную подачу документов до момента получения заключения;

    - Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы документов по результатам выполненных работ (оказанных услуг):

- заключение ЭПБ, внесенное в Реестр Ростехнадзора;

- уведомление о внесении ОПО в реестр Ростехнадзора (оригинал на бумажном носителе).

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок оказания услуг по каждой соответствующей Заявке:

    - не более 30 календарных дней с момента направления каждой соответствующей Заявки;

  - Срок действия договора на оказание услуг: с момента подписания его сторонами и действует до 30.12.2026 года, а в части расчётов между Сторонами – до полного исполнения своих обязательств по Договору.

  - Вся полнота ответственности при оказании услуг на местах, проведения контроля за соблюдением норм и правил по охране труда, пожарной, промышленной и электробезопасности возлагается на Исполнителя.

  - Исполнителем должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима сотрудников, оказывающих услуги на местах проведения контроля.

  - Оказание услуг на территории Заказчика должно осуществляться 
в рабочие дни (с понедельника по четверг) в период с 9:00 до 18:00, в пятницу 
с 9-00 до 16-45, кроме дней, официально объявленных праздничными или в иное время по согласованию с Заказчиком.

  - Место оказания услуг на объектах Заказчика по адресам указанных в Приложении №1.

  - Оказание услуг осуществляется по направленным Заявкам Заказчиком на авторизированный адрес электронной почты Исполнителя.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Перечень выполняемых работ:

- проведение ЭПБ согласно план-графику (Приложение №1).

  - Оказание услуг проводится на основании каждой Заявки, направляемой Заказчиком с авторизованного электронного адреса (или официальным письмом) на авторизованный электронный адрес представителя Исполнителя.

  - Все затраты, связанные со сбором, подготовкой, разработкой и согласованием документации в рамках оказания Услуги и расходы на получение документов в Ростехнадзор и экспертных заключений, транспортные, командировочные и иные расходы, виды выполняемых работ (оказываемых услуг) входят в стоимость договора.

  - Исполнитель направляет на согласование Заказчику документацию в электронном виде с авторизованного электронного адреса (или официальным письмом) на авторизованный электронный адрес представителя в сроки, указанные в Договоре.

  - Заказчик согласовывает полученную от Исполнителя документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов от Исполнителя.

  - Исполнитель должен принимать и учитывать все корректировки, внесенные в исходную информацию, представленную Заказчиком, в течение всего срока оказания услуг.

  - В случае допущения Исполнителем ошибок в материалах по результатам оказания услуг Исполнитель должен внести правки и предоставить Заказчику исправленные документы в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выявления замечаний.

  - Исполнитель обеспечивает оказание услуг собственным сертифицированным оборудованием, поверенными и исправными приборами, материалами и средствами информационного обеспечения, необходимыми для оказания услуг, в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель обеспечивает достоверность результатов исследований либо третьими лицами при соблюдении условий Технического задания.

  - Исполнитель предоставляет акт сдачи-приемки оказанных услуг, предусмотренный Договором, который составляется при завершении оказания услуг по каждой Заявке в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика, который подписывается Исполнителем и Заказчиком, и является основанием для оплаты оказанных услуг Заказчику, а также подтверждением выполнения обязательств Сторон по Договору.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Требования к качеству работ

Экспертиза промышленной безопасности выполняется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 г. №420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;

- Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. №835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;

- Решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №875 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. №924н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться ФНП применительно к оборудованию, СНиП, ГОСТ, стандартами и иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством.

Все материалы, оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям действующих документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, и др.), установленных для данного типа (вида) материалов и оборудования, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

  - Условия выполнения работ

    - Исполнитель оказывает услуги с выездом для сбора исходных данных, проведения обследований на объектах Заказчика, в пределах адресов, указанных в Приложении №1, в рабочие дни (с понедельника по четверг) в период с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9-00 до 16-45, кроме дней, официально объявленных праздничными или в иное время по согласованию с Заказчиком.

    - Обеспечение машинами, оборудованием, инструментами, приборами, проведение при необходимости дополнительных обследований, иных мероприятий, а также материалами и средствами информационного обеспечения, необходимыми для выполнения работ, и необходимых затрат возлагается на Исполнителя.

    - Сбор, транспортировка и утилизация отходов, образующихся в ходе работ, должны быть осуществлены Исполнителем в соответствие с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

    - Договор на оказание услуг подписывается по форме Заказчика.

    - Авансовый платеж не предоставляется.

  - Требования к безопасности

    - Безопасность оказываемых услуг должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования безопасности, установленные действующим законодательством РФ, а также нормативно-правовых актов, указанных в настоящем Техническом задании и в п. 5.10. настоящего Технического задания.

    - Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться Исполнителем с выдачей необходимых средств индивидуальной защиты и по соблюдению применения средств коллективной защиты работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и пр.). Перед началом проведения работ Исполнителю необходимо провести соответствующие инструктажи подчиненным работникам.

  - Требования к сдаче-приемке работ

    - По окончании услуг по Заявке Исполнитель обязан предоставить Заказчику документацию по каждой Заявке, включающую в себя:

- заключение ЭПБ, внесенное в Реестр Ростехнадзора;

- уведомление о внесении ОПО в реестр Ростехнадзора (оригинал на бумажном носителе).

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения оказания Услуг по каждой Заявке Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом и заверенный оттиском печати Исполнителя.

    - Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта оказанных услуг.

    - При выявлении замечаний к качеству оказываемых и оказанных услуг, Исполнитель устраняет замечания за свой счет.

    - Оплата Исполнителю оказанных услуг производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждой соответствующей Заявке.

    - Счет предоставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

  - Исполнитель гарантирует проведение работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество работ данного вида.

  - Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных недостатков, указанных в отчётной документации (результатах работ) в течение 3 (трех) лет с момента приемки выполненных работ. Недостатки, критически, влияющие на нормальную работу эксплуатируемого оборудования подлежат немедленному устранению.

  - Если в течение гарантийного срока выявится, что работы, выполненные Исполнителем, имеют недостатки (дефекты), то Заказчик совместно с Исполнителем составляет двусторонний акт, где фиксируется дата обнаружения недостатков, их характер и срок их устранения. В случае если Исполнитель откажется от составления или подписания двустороннего акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженных дефектов и сроков для их устранения будет являться односторонний акт, составленный Заказчиком. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, указанные в двустороннем/одностороннем акте.

  - В случае если Исполнитель в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки, перечисленные в двустороннем/одностороннем акте, Заказчик вправе устранить их своими силами либо силами третьих лиц за счет средств Исполнителя.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - ЭПБ технических устройств, применяемых на ОПО Заказчика, должна проводиться Исполнителем, имеющим лицензию на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1477 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Исполнителем своих обязательств в любое время.

  - Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика (путем телефонной связи, официального письма, электронной почтой), такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть получены от Заказчика заблаговременно, не позднее чем 1 (одни) сутки до начала исполнения обязательств.

  - В случае опасности возникновения неблагоприятных последствий для оборудования – нештатной (аварийной) ситуации и при невозможности установления контакта с полномочным представителем Заказчика, а также в случае, если осуществление немедленного реагирования на нештатную (аварийную) ситуацию необходимо в целях недопущения или уменьшения причиняемого ущерба оборудованию и/или имуществу, при угрозе жизни и здоровью лиц, находящихся на ОПО Заказчика, Исполнитель осуществляет экстренные мероприятия - без предварительного одобрения Заказчика. Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика и обосновать экстренную необходимость осуществления ремонта и расходы, понесенные при этом.

В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно проинформировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работ отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | План-график проведения ЭПБ технических устройств, применяемых на ОПО МР АСЦ им. В.Н. Бугаенко | 9 |

Приложение №1

к Техническому заданию

ПЛАН-ГРАФИК

проведения ЭПБ технических устройств

на объекте ОСП МО АСЦ им. В.Н. Бугаенко УФПС Московской области

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Дата действующей экспертизы | Начало работ | Окончание работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сеть газопотребления, рег. № А01-07108-0222 по адресу: 142155, Московская область, г. Подольск, мкрн. Львовский, ул. Магистральная, д.7 |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание котельной |  | в течение 15 (пятнадцати) дней с момента направления Заявки в адрес Исполнителя | в течение трех месяцев с момента начало работ |  |
| 2. | Газовое оборудование rазорегулярного пункта |  | в течение 15 (пятнадцати) дней с момента направления Заявки в адрес Исполнителя | в течение трех месяцев с момента начало работ |  |
| 3. | Внутренний газопровод |  | в течение 15 (пятнадцати) дней с момента направления Заявки в адрес Исполнителя | в течение трех месяцев с момента начало работ |  |
| 4. | Наружный газопровод |  | в течение 15 (пятнадцати) дней с момента направления Заявки в адрес Исполнителя | в течение трех месяцев с момента начало работ |  |
| Цех сортировки почтовых отправлений, рег. № А01-07108-0223 по адресу: 142155, Московская область, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Магистральная, д.7 |  |  |  |  |  |
| 5. | Подъемное сооружение MANITOU модель I 50 AETJ L Учетный номер 4835 |  | в течение 15 (пятнадцати) дней с момента направления Заявки в адрес Исполнителя | в течение трех месяцев с момента начало работ |  |