Приложение № 1

к Договору

на выполнение работ по  текущему ремонту помещения 40, для обустройства его под кассу в административно-производственном здании по адресу: 302006 Орловская обл, г.Орел, пл. Привокзальная, д 1, для нужд УФПС Орловской области.

от «___»______________20__г.

№ __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту помещения 40, для обустройства его под кассу в административно-производственном здании

по адресу: 302006 Орловская обл, г. Орел, пл. Привокзальная, д1,

для нужд УФПС Орловской области.

г. Орел, 2026 г

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| … | … | … |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту помещения 40, для обустройства его под кассу в административно-производственном здании по адресу: 302006 Орловская обл, г. Орел, пл. Привокзальная, д1, для нужд УФПС Орловской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью выполнения программы "Оптимизация" в соответствии с п. 4.3. приказа генерального директора АО «Почта России» от 15.01.2025 № 8/1-п «О повышении эффективности использования объектов недвижимого имущества».

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

а) Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 40 (сорок) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

б) Место выполнения Работ: 302006 Орловская обл, г. Орел, пл. Привокзальная, д1, 3й этаж пом. 40.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019);

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О почтовой связи»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;

ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;

ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

СП 70.13330.2012 (С изменениями № 1, 3) «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменением № 1)»;

СП 73.13330.2016 (С изменением № 1) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 71.13330.2017 (С изменением № 1) «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год);

- Условия выполнения работ

6.2.1. Подрядчик перед началом работ должен предоставить Заказчику список работников, которые будут работать на объекте с указанием ФИО, паспортных данных, прописки, и автотранспорта, который будет привозить оборудование, материалы, вывоз мусора с указанием государственного номера, и марки.

Подрядчик в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) выполняет работы, на объекте (по адресу), указанном в п. 4, б).

6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 8:00 часов до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по

восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2; в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

3.	Счет-фактуру;

4. 	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

5.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

6	Акты освидетельствования скрытых Работ;

7.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

8.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

9.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

10. Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям формы АНФ 02/17.

Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.

После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 3-5 штук на каждый вид работ на электронный адрес: Antonina.Kuznetsova@russianpost.ru .

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах (один, после подписания, возвращается подрядчику) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее _24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24_ (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 8 |

| заказчик: Директор УФПС Орловской области (должность) ___________________Т.Н. Семчук (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 2026 г. | подрядчик: ____________________________ (должность) __________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 2026 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов Работ по текущему ремонту помещения 40, для обустройства его под кассу в административно-производственном здании по адресу: 302006 Орловская обл, г. Орел, пл. Привокзальная, д1, для нужд УФПС Орловской области.

| N п/п | Работы по устранению выявленных дефектов | ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главная касса |  |  |  |
| 1 | Демонтаж окон 1,15х1,86 – 6 шт | М2 | 12,83 |  |
| 2 | Демонтаж линолеума | М2 | 67,3 |  |
| 3 | Демонтаж плинтусов | м/п | 36,14 |  |
| 4 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | шт | 14 |  |
| 5 | Заложить проемы кирпичом полнотелым силикатным на всю толщину стен | М3 | 5,53 |  |
| 6 | Штукатурка стен внутри здания | М2 | 19,15 |  |
| 7 | Шпатлевка стен по штукатурке под масленую окраску | М2 | 19,15 |  |
| 8 | Огрунтовка под масленую окраску (олифой) | М2 | 19,15 |  |
| 9 | Окраска стен, маслеными составами за 2 раза (ПФ 115) | М2 | 40,5 |  |
| 10 | Штукатурка стен фасада с лесов высота 15 м | М2 | 4,3 |  |
| 11 | Шпатлевка стен фасад под акрил | М2 | 23,2 |  |
| 12 | Огрунтовка, окраска акриловыми красками (колированными) стен фасадов | М2 | 23,2 |  |
| 13 | Кладка перегородок из пеноблоков стеновых 600х200х300 мм с проемами | М2 | 25,4 |  |
| 14 | Обшивка стен ГКЛ с устройством каркаса | М2 | 50,88 |  |
| 15 | Огрунтовка стен | М2 | 50,88 |  |
| 16 | Третья шпатлевка | М2 | 50,88 |  |
| 17 | Огрунтовка, окраска стен акриловыми красителями | М2 | 50,88 |  |
| 18 | Установка окон ПВХ – 4 шт 1,15х1,85 | М2 | 8,51 |  |
| 19 | Облицовка откосов сендвич панелями | М2 | 9,7 |  |
| 20 | Установка F образного уголка | м/п | 19,4 |  |
| 21 | Установка подоконных досок шириной 0,5 м | м/п | 4,6 |  |
| 22 | Установка двери сейф для главкасс – 3 шт ( глазок, засов, два замка) | М2 | 6,1 |  |
| 2324 | Изготовление и установка двери решетки с коробкой 2,1 м2 L75х75х6 мм, прут d=16 мм – засов, проушины, окошко, - 3 шт | т | 0,354 |  |
| 25 | Укрепление стен металлическими решетками по периметру, прут d=10 мм L50х50х5, ячейка 150х150 | т | 0,580 |  |
| 26 | Изготовление и установка решеток оконных глухих – 2 шт d=16 мм L75х75х6 | т | 0,162 |  |
| 27 | Изготовление и установка решетки оконной распашной - 2 шт d=16 мм L75х75х6 | т | 0,215 |  |
| 28 | Огрунтовка металлических изделий | М2 | 52,5 |  |
| 29 | Окраска металлических изделий | М2 | 52,5 |  |
| 30 | Укладка фанеры 22-24 мм на пол | М2 | 66,3 |  |
| 31 | Укладка линолеума коммерческого ( со сваркой швов) | М2 | 66,3 |  |
| 32 | Установка плинтусов пластмассовых | м/п | 52 |  |
| 33 | Устройство потолков типа Армстронг | М2 | 48,76 |  |
| 34 | Установка светильников накладных светодиодных 60х60 см, накладных и встраиваемых в потолки типа Армстронг | шт | 14 |  |
| 35 | Установка розеток 2х гнездовых накладные | шт | 6 |  |
| 36 | Установка выключателя 2х клавишного накладной | шт | 3 |  |
| 37 | Прокладка электрического кабеля в кабель канале Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 ( канал 20х10 мм) | м/п | 45 |  |
| 38 | Прокладка электрического кабеля в кабель канале Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 ( канал 20х10 мм) | м/п | 60 |  |
|  | Слаботочные сети |  |  |  |
| 1 | Прокладка кабеля в кабельканалах | м/п | 100 |  |
| 2 | Пробивка отверстий в стенах | шт | 1 |  |
| 3 | Уборка , затаривание , вынос с 3эт и вывоз мусора | По факту |  |  |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.