Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                       №

Технические требования

на поставку электроматериалов на объект строительства Федоровский гидроузел.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2: 27.33.13.120, 27.32.13.135, 27.33.13.130, 28.22.18.220, 25.73.30.150, 27.32.13.110, 27.33.13.110 Поставка электроматериалов на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1.  Целью закупки является поставка электроматериалов (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование продукции | Технические Характеристики | Ед. изм. | Кол-во. | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прокалывающий ответвительный зажим | EKF P2X-95 16-95 мм2 / 2,5-35 мм2 | шт | 200 | 27.33.13.120 |
| 2. | Провод ПВС 2х2,5 | ГОСТ 7399-97 | м | 5500 | 27.32.13.135 |
| 3. | Ответвительный прокалывающий зажим | КВТ зпо 4-35/4-35 87398 | шт | 200 | 27.33.13.120 |
| 4. | Лента бандажная |  | м | 200 | 27.33.13.130 |
| 5. | Скрепа для ленты |  | шт | 100 | 27.33.13.130 |
| 6. | Монтажный ролик | ПЭМИ СИП РМ-1-50 | шт | 2 | 28.22.18.220 |
| 7. | Монтажный зажим-лягушка | НИЛЕД (ST 8-32mm) | шт | 2 | 25.73.30.150 |
| 8. | Кабель | ВВГнг 3х2,5 | м | 500 | 27.32.13.110 |
| 9. | Кабель | ВВГнг 3х1,5 | м | 500 | 27.32.13.110 |
| 10. | Кабель | ВВГнг 3х4 | м | 500 | 27.32.13.110 |
| 11. | Вилка каучуковая | 16а 220в | шт | 500 | 27.33.13.110 |
| 12. | Колодка каучуковая | на 3 розетки | шт | 500 | 27.33.13.110 |

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты, заключения договора.

  - Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 5 рабочих дней.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки/выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский..

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.