## ТЗ
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, РАСЧЕТ ПЛАНИРУЕМОЙ (ПРЕДЕЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ
1 | Общая информация о закупке
1.1 | Номер Лота | [6 empty] | 301В
1.2 | Наименование Лота | [6 empty] | Измер. трансф. напр до 20 кВ
1.3 | Наименование закупаемой продукции | [6 empty] | Поставка измерительного трансформатора
1.4 | Код по ОКПД 2 | [6 empty] | 27.11.42.000
1.5 | Наименование по коду ОКПД 2 | [6 empty] | Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
1.6 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) | [6 empty] | Да
1.7 | Место поставки продукции | [6 empty] | г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 22а
1.8 | Срок поставки продукции | [6 empty] | с даты заключения договора в течение 45 календарных дней
1.9 | Форма, условия и порядок оплаты | [6 empty] | Безналичная оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа (счета-фактуры и товарной накладной), и получения от Поставщика полного комплекта следующих документов: универсальный передаточный документ (счет-фактура и товарная накладная), оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ) с подписью уполномоченного лица Поставщика
1.10 | Прочие требования | [6 empty] | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной и иметь год выпуска не ранее 1 квартала 2026 года.Гарантийный срок: согласно срокам предприятия-изготовителя, но не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Расходы на транспортировку продукции до места поставки Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации включаются в стоимость продукции.Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию, указанную в Техническом задании.  Поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования.
2 | Техническое задание | [6 empty] | Расчет стоимости закупки, руб. | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024
№ п/п | Номер материала | Наименование материала | Параметры эквивалентности (ГОСТ, ТР ТС, ТУ, тех. характеристики) | Ед. изм. | Количество ед. изм. - плановая потребность | Складской запас филиала | Кол-во продукции, необходимое для закупки | Источник цен | код ОКПД2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2323100 | ТНИ ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2 10000/100 0,5 | характеристики согласно приложенного ТЗ | ШТ | 1 | 0 | 1 | Мониторинг рыночных цен | 27.11.42.000 | ограничение
| Дополнительные затраты, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку продукции до грузополучателя, разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. | [6 empty] | X
| ИТОГО: | [6 empty] | X
3 | Предельная стоимость закупки
3.1 | Начальная (предельная) цена закупки, руб. Цена продукции должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку продукции до грузополучателя, разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. | [6 empty] | Наименьшая стоимость из 3-х ТКП (в соответствии с приложением "Расчет НМЦ") | без учета НДС | с учетом НДС 22%
[9 empty] | 42833 | 52256.26
| Начальник отдела логистики Филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | [6 empty] | Л.П. Сойко