## Расчет НМЦ 4 КП
Расчет цены договора
на Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» для нужд УФПС г. Москвы
№ п/п | Наименование ТРУ | Ед. измерения | Количество | Количество источников цены | Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за единицу товара (работы, услуги), рублей |  |  |  | Минимальное НМЦ за ед. ТРУ, руб. | Средняя НМЦ за ед. ТРУ, руб. | Коэффициент вариации | Начальная (максимальная) цена, руб.
[5 empty] | Источник № 1 | Источник № 2 | Источник № 3 | Источник № 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Круглосуточная эксплуатация котельных с предоставлением аттестованного оперативно-дежурного персонала | месяц | 12 | 3 | 310300 | 427000 | 427000 | 624643.49 | 310300 | 447235.87 | 34.21 | 3723600
2 | Техническое обслуживание оборудования котельных, согласно Приложения 1 Технического задания | месяц | 12 | 3 | 96300 | 183000 | 183000 | 355322.56 | 96300 | 204405.64 | 59.49 | 1155600
3 | Круглосуточная эксплуатация парка хранения СУГ с предоставлением аттестованного оперативно-дежурного персонала | месяц | 12 | 3 | 165850 | 158600 | 101390.75 | 443587.4 | 101390.75 | 217357.04 | 68.49 | 1216689
4 | Техническое обслуживание парка хранения СУГ, согласно Приложения 1 Технического задания | месяц | 12 | 3 | 96300 | 122000 | 83753 | 183319.28 | 83753 | 121343.07 | 38.83 | 1005036
Итого НМЦ руб., с НДС | [11 empty] | 7100925
Номер источника ЦИ | Реквизиты коммерческого предложения/отчета независимого оценщика (дата, исх. Номер)/ссылка на страницу с ценовой информацией в сети Интернет | Срок действия ценового предложения
Инициатор:
| Руководитель СДГ |  |  |  |  | Д.В. Синельников
СОГЛАСОВАНО:
| Руководитель СИТО |  |  |  |  | Ю.Д. Яфаров
| Составил: Главный специалист СДГ |  |  |  |  | О.Ю. Андроникова

## Расчет НМЦ 3КП
Приложение № 1 к Обоснованию НМЦД
Расчет цены договора
на Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и эксплуатации котельных и парка СУГ МР ЛЦ «Внуково» для нужд УФПС г. Москвы
№ п/п | Наименование ТРУ | Ед. измерения | Количество | Количество источников цены | Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за единицу товара (работы, услуги), рублей |  |  | Минимальное НМЦ за ед. ТРУ, руб. | Средняя НМЦ за ед. ТРУ, руб. | Коэффициент вариации | Начальная (максимальная) цена, руб.
[5 empty] | Источник № 1 | Источник № 2 | Источник № 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Круглосуточная эксплуатация котельных с предоставлением аттестованного оперативно-дежурного персонала | месяц | 12 | 3 | 310300 | 427000 | 427000 | 310300 | 388100 | 15.75 | 3723600
2 | Техническое обслуживание оборудования котельных, согласно Приложения 1 Технического задания | месяц | 12 | 3 | 96300 | 183000 | 183000 | 96300 | 154100 | 32.64 | 1155600
3 | Круглосуточная эксплуатация парка хранения СУГ с предоставлением аттестованного оперативно-дежурного персонала | месяц | 12 | 3 | 165850 | 158600 | 175390.75 | 158600 | 166613.58 | 3.48 | 1903200
4 | Техническое обслуживание парка хранения СУГ, согласно Приложения 1 Технического задания | месяц | 12 | 3 | 96300 | 122000 | 143753 | 96300 | 120684.33 | 15.89 | 1155600
Итого НМЦ руб., с НДС | [10 empty] | 7938000
Номер источника ЦИ | Реквизиты коммерческого предложения/отчета независимого оценщика (дата, исх. Номер)/ссылка на страницу с ценовой информацией в сети Интернет | Срок действия ценового предложения
№ 1 | КП вх.№ 1/RTS454-26043531702169 | 2026-12-31
№ 2 | КП вх.№ 1818/SBR035-260007735000552 | 2026-12-10
№ 3 | КП вх.№МР77-01/9558 от 07.07.2026 | 2026-12-31

## Форма расчета стоимости (hidden)
ФОРМА
Расчет стоимости оказания услуг
по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий АОПП «Домодедово» для нужд УФПС Московской области
№ п/п | Наименование оборудования, подлежащего ТО и ПТО, оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, подлежащих замене | Ед. измерения | Кол-во оборудования | Цена за единицу ТО, ПТО, замен, руб. | Стоимость услуг за все оборудование ТО, ПТО, замен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Техническое обслуживание (ТО)
1 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ) - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | шт. | 1 |  | 0
2 | Шкаф силовой - распределительное устройство (ЩР) - 5 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | шт. | 16 |  | 0
3 | Щит освещения (ЩО) - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., прибор учета ЭЭ, 3 магнитных пускателя) | шт. | 19 |  | 0
4 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр) - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | шт. | 1 |  | 0
5 | Розетка штепсельная трехполюсная/ двухполюсная, с заземлением для открытой установки - 250В, 16А | шт. | 478 |  | 0
6 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный - 250В, 10А с установочной коробкой | шт. | 109 |  | 0
7 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220В - 40Вт/60Вт/150Вт | шт. | 207 |  | 0
8 | Сети осветительные, проложенные в стальных трубах - 2 х1,5-4 мм2 ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 мм² | м.п. | 10380 |  | 0
9 | Светильник люминесцентный, встраиваемый на 4 лампы, - 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | шт | 210 |  | 0
10 | Светильник наружного освещения - 220В с лампами ДРЛ, ДРИ (18Вт) | шт. | 10 |  | 0
11 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 18 Вт CD218 | шт. | 436 |  | 0
12 | Светильник с 2 светодиодными лампами 18 Вт CD218 | шт. | 600 |  | 0
13 | Система отопления зданий с бойлерным нагревом (вкл. в полном объеме оборудование и трубопроводы) - расчетная тепловая нагрузка от 0,4 до 0,5 Гкал/час, 1000 л. | шт. | 1 |  | 0
14 | Бойлер нагрева системы отопления зданий Аристон - объем 80л) | шт. | 4 |  | 0
15 | Кран шаровой систем ХВС, ГВС, ТС - Ø от 15.и до 32мм | шт. | 116 |  | 0
16 | Смеситель к душевым и умывальникам | шт. | 51 |  | 0
17 | Фильтр сетчатый 1/2" | шт. | 6 |  | 0
18 | Водяной калорифер системы воздушного отопления и тепловых завес | м² | 70 |  | 0
19 | Трубопровод системы канализации - Ø от 50.и до 100 мм | м.п. | 550 |  | 0
20 | Трубопровод системы водоснабжения ХВС и ГВС - Ø от 15.и до 100 мм | м.п. | 2200 |  | 0
21 | Задвижки ХВС, ГВС, ТС - Ø от 50.и до 125 мм | шт. | 21 |  | 0
22 | Насос циркуляционный системы ТС ТР 80-170/4 | шт. | 2 |  | 0
23 | Поддон душевой | шт. | 10 |  | 0
24 | Унитаз (кран с подводкой) | шт. | 15 |  | 0
25 | Писсуар (кран с подводкой) | шт. | 2 |  | 0
26 | Умывальник (смеситель с подводкой) | шт. | 15 |  | 0
27 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, - производительность по воздуху до 20000 тыс. м3/ч | шт. | 4 |  | 0
28 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, с автоматикой, - производительность по воздуху до 5000 м3/ч | шт. | 16 |  | 0
29 | Приточно-вытяжная установка системы вентиляции, производительностью до 30 тыс. м3/ч | шт. | 2 |  | 0
30 | Моно-сплит система - мощность охлаждения от 7 до 24 кВт | шт. | 20 |  | 0
31 | Вентилятор ВКК-125, 500 м3/ч, 80 Па | шт. | 2 |  | 0
32 | Вентилятор ВКК-355, 1670 м3/ч, 120 Па | шт. | 1 |  | 0
33 | Вентилятор ВКП50-30, 2700 м3/ч, 390 Па | шт. | 4 |  | 0
34 | Вентилятор Ц4-70№8, 1500 м3/ч, 2500Па | шт. | 3 |  | 0
35 | Ворота раздвижные с электроприводом - 6500х2400 мм | шт. | 2 |  | 0
36 | Ворота секционные рулонные с электроприводом «DORHAN» | шт. | 6 |  | 0
37 | Шкаф распределительный настенный Krone | шт. | 3 |  | 0
38 | Кросс телефонный | шт. | 2 |  | 0
39 | Розетка телефонная | шт. | 65 |  | 0
40 | Телекоммуникационный шкаф-стойка на 60 пар. | шт. | 2 |  | 0
41 | Динамик громкой связи настенный | шт. | 5 |  | 0
42 | Громкоговоритель громкой связи рупорный настенный | шт. | 19 |  | 0
43 | Коробка телефонная соединительная | шт. | 19 |  | 0
44 | Настенный громкоговоритель экстренного оповещения | шт. | 12 |  | 0
45 | Блок бесперебойного питания телеф. cтанции LG | шт. | 10 |  | 0
46 | Кабель связи КСПВ 2х0.4 | м.п. | 7133 |  | 0
47 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | м.п. | 962 |  | 0
48 | Полы административных и бытовых помещений 1-го и 3-го этажей - керамическая плитка, линолеум | м² | 1490 |  | 0
49 | Полы производственных цехов и МПО 1-го и 2-го этажей - керамическая, бетонная плитка | м² | 1500 |  | 0
50 | Полы производственных цехов 1-го и 2-го этажей - бетонная плитка | м² | 4180 |  | 0
51 | Потолок подвесной типа «Армстронг» | м² | 4260 |  | 0
52 | Стены, колонны производственных цехов, подвальных помещений, МПО | м² | 22520 |  | 0
53 | Стены административной части здания и МПО | м² | 7050 |  | 0
54 | Фасад здания из гофролиста | м² | 12950 |  | 0
55 | Крыльцо, лестницы, рампы | м² | 410 |  | 0
56 | Двери административных, бытовых и производственных помещений | шт. | 628 |  | 0
57 | Замки дверные, петли, дверная арматура | шт. | 30 |  | 0
58 | Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. фурнитуру - 117 м2 | шт. | 30 |  | 0
Техническое обслуживание (ПТО)
59 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ) - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | шт. | 1 |  | 0
60 | Шкаф силовой - распределительное устройство (ЩР) - 5 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | шт. | 16 |  | 0
61 | Щит освещения (ЩО) - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., прибор учета ЭЭ, 3 магнитных пускателя) | шт. | 19 |  | 0
62 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр) - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | шт. | 1 |  | 0
63 | Розетка штепсельная трехполюсная/ двухполюсная, с заземлением для открытой установки - 250В, 16А | шт. | 478 |  | 0
64 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный - 250В, 10А с установочной коробкой | шт. | 109 |  | 0
65 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220В - 40Вт/60Вт/150Вт | шт. | 207 |  | 0
66 | Сети осветительные, проложенные в стальных трубах - 2 х1,5-4 мм2 ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 мм² | м.п. | 10380 |  | 0
67 | Светильник люминесцентный, встраиваемый на 4 лампы, - 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | шт | 210 |  | 0
68 | Светильник наружного освещения - 220В с лампами ДРЛ, ДРИ (18Вт) | шт. | 10 |  | 0
69 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 18 Вт CD218 | шт. | 436 |  | 0
70 | Светильник с 2 светодиодными лампами 18 Вт CD218 | шт. | 600 |  | 0
71 | Система отопления зданий с бойлерным нагревом (вкл. в полном объеме оборудование и трубопроводы) - расчетная тепловая нагрузка от 0,4 до 0,5 Гкал/час, 1000 л. | шт. | 1 |  | 0
72 | Бойлер нагрева системы отопления зданий Аристон - объем 80л) | шт. | 4 |  | 0
73 | Кран шаровой систем ХВС, ГВС, ТС - Ø от 15.и до 32мм | шт. | 116 |  | 0
74 | Смеситель к душевым и умывальникам | шт. | 51 |  | 0
75 | Фильтр сетчатый 1/2" | шт. | 6 |  | 0
76 | Водяной калорифер системы воздушного отопления и тепловых завес | м² | 70 |  | 0
77 | Трубопровод системы канализации - Ø от 50.и до 100 мм | м.п. | 550 |  | 0
78 | Трубопровод системы водоснабжения ХВС и ГВС - Ø от 15.и до 100 мм | м.п. | 2200 |  | 0
79 | Задвижки ХВС, ГВС, ТС - Ø от 50.и до 125 мм | шт. | 21 |  | 0
80 | Насос циркуляционный системы ТС ТР 80-170/4 | шт. | 2 |  | 0
81 | Поддон душевой | шт. | 10 |  | 0
82 | Унитаз (кран с подводкой) | шт. | 15 |  | 0
83 | Писсуар (кран с подводкой) | шт. | 2 |  | 0
84 | Умывальник (смеситель с подводкой) | шт. | 15 |  | 0
85 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, - производительность по воздуху до 20000 тыс. м3/ч | шт. | 4 |  | 0
86 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, с автоматикой, - производительность по воздуху до 5000 м3/ч | шт. | 16 |  | 0
87 | Приточно-вытяжная установка системы вентиляции, производительностью до 30 тыс. м3/ч | шт. | 2 |  | 0
88 | Моно-сплит система - мощность охлаждения от 7 до 24 кВт | шт. | 20 |  | 0
89 | Вентилятор ВКК-125, 500 м3/ч, 80 Па | шт. | 2 |  | 0
90 | Вентилятор ВКК-355, 1670 м3/ч, 120 Па | шт. | 1 |  | 0
91 | Вентилятор ВКП50-30, 2700 м3/ч, 390 Па | шт. | 4 |  | 0
92 | Вентилятор Ц4-70№8, 1500 м3/ч, 2500Па | шт. | 3 |  | 0
93 | Ворота раздвижные с электроприводом - 6500х2400 мм | шт. | 2 |  | 0
94 | Ворота секционные рулонные с электроприводом «DORHAN» | шт. | 6 |  | 0
95 | Шкаф распределительный настенный Krone | шт. | 3 |  | 0
96 | Кросс телефонный | шт. | 2 |  | 0
97 | Розетка телефонная | шт. | 65 |  | 0
98 | Телекоммуникационный шкаф-стойка на 60 пар. | шт. | 2 |  | 0
99 | Динамик громкой связи настенный | шт. | 5 |  | 0
100 | Громкоговоритель громкой связи рупорный настенный | шт. | 19 |  | 0
101 | Коробка телефонная соединительная | шт. | 19 |  | 0
102 | Настенный громкоговоритель экстренного оповещения | шт. | 12 |  | 0
103 | Блок бесперебойного питания телеф. cтанции LG | шт. | 10 |  | 0
104 | Кабель связи КСПВ 2х0.4 | м.п. | 7133 |  | 0
105 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | м.п. | 962 |  | 0
106 | Полы административных и бытовых помещений 1-го и 3-го этажей - керамическая плитка, линолеум | м² | 1490 |  | 0
107 | Полы производственных цехов и МПО 1-го и 2-го этажей - керамическая, бетонная плитка | м² | 1500 |  | 0
108 | Полы производственных цехов 1-го и 2-го этажей - бетонная плитка | м² | 4180 |  | 0
109 | Потолок подвесной типа «Армстронг» | м² | 4260 |  | 0
110 | Стены, колонны производственных цехов, подвальных помещений, МПО | м² | 22520 |  | 0
111 | Стены административной части здания и МПО | м² | 7050 |  | 0
112 | Фасад здания из гофролиста | м² | 12950 |  | 0
113 | Крыльцо, лестницы, рампы | м² | 410 |  | 0
114 | Двери административных, бытовых и производственных помещений | шт. | 628 |  | 0
115 | Замки дверные, петли, дверная арматура | шт. | 30 |  | 0
116 | Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. фурнитуру - 117 м2 | шт. | 30 |  | 0
Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, подлежащих замене
117 | Лампа люминесцентная линейная 18 вт T13,G13 | шт. | 1 |  | 0
118 | Лампа люминесцентная линейная 36 вт T13,G13 | шт. | 1 |  | 0
119 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 27 15 вт | шт. | 1 |  | 0
120 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 27 35 вт | шт. | 1 |  | 0
121 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 40 50 вт. | шт. | 1 |  | 0
122 | Лампа ДРЛ 250 вт | шт. | 1 |  | 0
123 | Лампа накаливания Е 27 60 вт | шт. | 1 |  | 0
124 | Лампа накаливания Е 27 36 V 60 вт | шт. | 1 |  | 0
125 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м.п. | 1 |  | 0
126 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м.п. | 1 |  | 0
127 | Магнитный пускатель 1 величины | шт. | 1 |  | 0
128 | Магнитный пускатель 2 величины | шт. | 1 |  | 0
129 | Магнитный пускатель 3 величины | шт. | 1 |  | 0
130 | Магнитный пускатель 4 величины | шт. | 1 |  | 0
131 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 1 клавишный | шт. | 1 |  | 0
132 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 2 клавишный | шт. | 1 |  | 0
133 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 1 клавишный | шт. | 1 |  | 0
134 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 2 клавишный | шт. | 1 |  | 0
135 | Клеммник 2-х контактный | шт. | 1 |  | 0
136 | Клеммник 3-х контактный | шт. | 1 |  | 0
137 | Клеммник 5-и контактный | шт. | 1 |  | 0
138 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная | шт. | 1 |  | 0
139 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная | шт. | 1 |  | 0
140 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки тройная | шт. | 1 |  | 0
141 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная | шт. | 1 |  | 0
142 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки тройная | шт. | 1 |  | 0
143 | Автоматический выключатель однополюсный 16 А | шт. | 1 |  | 0
144 | Автоматический выключатель однополюсный 25 А | шт. | 1 |  | 0
145 | Автоматический выключатель однополюсный 32 А | шт. | 1 |  | 0
146 | Автоматический выключатель однополюсный 50 А | шт. | 1 |  | 0
147 | Автоматический выключатель однополюсный 10 А | шт. | 1 |  | 0
148 | Стартер 220 B светильника люминесцентного С 10 и С2 | шт. | 1 |  | 0
149 | Патрон керамический цок. Е27 | шт. | 1 |  | 0
150 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 15мм | шт. | 1 |  | 0
151 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 20 мм | шт. | 1 |  | 0
152 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 25 мм | шт. | 1 |  | 0
153 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 32 мм | шт. | 1 |  | 0
154 | Задвижка стальная Ф от 50 до 125 мм | шт. | 1 |  | 0
155 | Кран шаровой с американкой полно проходной для воды STST Max150C Ф 20 мм | шт. | 1 |  | 0
156 | Кран-букса 1/2"х20 керамическия, для отечественных смесителей | шт. | 1 |  | 0
157 | Поддон душевой кабины 800х800 | шт. | 1 |  | 0
158 | Смеситель для умывальников и моек (одно рукояточный с коротким носиком) | шт. | 1 |  | 0
159 | Смеситель "Ёлочка" с гибкими шлангами | шт. | 1 |  | 0
160 | Смеситель для душевых (одно рукояточный) | шт. | 1 |  | 0
161 | Умывальник (белый) | шт. | 1 |  | 0
162 | Лейка душевая | шт. | 1 |  | 0
163 | Унитаз-компакт (белый) | шт. | 1 |  | 0
164 | Бочок сливной к унитазу без полочки | шт. | 1 |  | 0
165 | Писсуар белый | шт. | 1 |  | 0
166 | Кран для писсуара | шт. | 1 |  | 0
167 | Сидение для унитаза | шт. | 1 |  | 0
168 | Комплект креплений для унитаза | шт. | 1 |  | 0
169 | Комплект креплений для смывных бачков | шт. | 1 |  | 0
170 | Сифон для умывальников и моек (гофра) | шт. | 1 |  | 0
171 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды | шт. | 1 |  | 0
172 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный боковым подводом воды | шт. | 1 |  | 0
173 | Соединитель металлопластик с наружной резьбой"5ТЗ" 20x3/4 | шт. | 1 |  | 0
174 | Тройник металлопластик 20x1/2x20 | шт. | 1 |  | 0
175 | Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов | шт. | 1 |  | 0
176 | Угольник настенный металлопластик 16x1/2 | шт. | 1 |  | 0
177 | Угольник настенный металлопластик 20x3/4 | шт. | 1 |  | 0
178 | Хомут одинарный для крепл. труб ПВХ Ф 110мм | шт. | 1 |  | 0
179 | Заглушки стальные с внутренней резьбой 020мм | шт. | 1 |  | 0
180 | Заглушки стальные с наружной резьбой 015мм | шт. | 1 |  | 0
181 | Заглушки стальные с наружной резьбой 020мм | шт. | 1 |  | 0
182 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропеленовая 20-3/4 | шт. | 1 |  | 0
183 | Муфта, комбинированная с наружной резьбой полипропеленовая 20-3/4 | шт. | 1 |  | 0
184 | Угольник полипропеленовый 20-3/4 | шт. | 1 |  | 0
185 | Тройник полипропеленовый 20-3/4 | шт. | 1 |  | 0
186 | Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-1/2 | шт. | 1 |  | 0
187 | Краска эмаль по металлу (черная, красная, желтая) | кг. | 1 |  | 0
188 | Дренажный насос с поплавком 220В, 400-750Вт, напор 8-12 м., 11300-13200 л/час | шт. | 1 |  | 0
189 | Уголок 20х20 (сталь) | шт. | 1 |  | 0
190 | Уголок 30х30 (сталь) | шт. | 1 |  | 0
191 | Батарейки ААА к пультам кондиционера | шт. | 1 |  | 0
192 | Герметик силиконовый сантехнический | кг. | 1 |  | 0
193 | Петли для навесных замков | шт. | 1 |  | 0
194 | Телефонная разетка настенная | шт. | 1 |  | 0
195 | Динамик громкой связи | шт. | 1 |  | 0
196 | Соединительная телефонная коробка | шт. | 1 |  | 0
197 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | шт. | 1 |  | 0
198 | Аппарат телефонный проводной | шт. | 1 |  | 0
199 | Плитка керамическая для стен 250х350 | м2 | 1 |  | 0
200 | Плитка тротуарная для крыльца 400х400 | м2 | 1 |  | 0
201 | Клей плиточный, мешки (по 25 кг.) | шт. | 1 |  | 0
202 | Плитка керамическая для пола 300х300 | м2 | 1 |  | 0
203 | Краска для стен водоэмульсионная серая | кг. | 1 |  | 0
204 | Линолеум толщиной 2.1мм, класс 22 | м2 | 1 |  | 0
205 | Клей для линолеума | кг. | 1 |  | 0
206 | Замки для дверей врезные | шт. | 1 |  | 0
207 | Петли для дверей | шт. | 1 |  | 0
208 | Ручки дверные разного формата | шт. | 1 |  | 0
209 | Защелки дверные | шт. | 1 |  | 0
210 | Доводчик дверной | шт. | 1 |  | 0
211 | Рубероид рулонный | шт. | 1 |  | 0
212 | Плиты подвесного потолка типа «Армстронг» 500х500 | м2 | 1 |  | 0
213 | Гофролист металлический, крашенный 1130х6000мм | м2 | 1 |  | 0
Итого общая стоимость, руб. |  |  |  |  | 0

## Лист1 (hidden)
Расчет стоимости оказания услуг
по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерно-технических систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий АОПП «Домодедово» для нужд УФПС Московской области
№ п/п | Наименование оборудования, подлежащего ТО и ПТО, оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, подлежащих замене | Ед. измерения | Кол-во оборудования | Цена за единицу ТО, ПТО, замен, руб. | Стоимость услуг за все оборудование ТО, ПТО, замен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Техническое обслуживание (ТО)
1 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ) - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
2 | Шкаф силовой - распределительное устройство (ЩР) - 5 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | шт. | 16 | #REF! | #REF!
3 | Щит освещения (ЩО) - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., прибор учета ЭЭ, 3 магнитных пускателя) | шт. | 19 | #REF! | #REF!
4 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр) - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
5 | Розетка штепсельная трехполюсная/ двухполюсная, с заземлением для открытой установки - 250В, 16А | шт. | 478 | #REF! | #REF!
6 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный - 250В, 10А с установочной коробкой | шт. | 109 | #REF! | #REF!
7 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220В - 40Вт/60Вт/150Вт | шт. | 207 | #REF! | #REF!
8 | Сети осветительные, проложенные в стальных трубах - 2 х1,5-4 мм2 ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 мм² | м.п. | 10380 | #REF! | #REF!
9 | Светильник люминесцентный, встраиваемый на 4 лампы, - 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | шт | 210 | #REF! | #REF!
10 | Светильник наружного освещения - 220В с лампами ДРЛ, ДРИ (18Вт) | шт. | 10 | #REF! | #REF!
11 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 18 Вт CD218 | шт. | 436 | #REF! | #REF!
12 | Светильник с 2 светодиодными лампами 18 Вт CD218 | шт. | 600 | #REF! | #REF!
13 | Система отопления зданий с бойлерным нагревом (вкл. в полном объеме оборудование и трубопроводы) - расчетная тепловая нагрузка от 0,4 до 0,5 Гкал/час, 1000 л. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
14 | Бойлер нагрева системы отопления зданий Аристон - объем 80л) | шт. | 4 | #REF! | #REF!
15 | Кран шаровой систем ХВС, ГВС, ТС - Ø от 15.и до 32мм | шт. | 116 | #REF! | #REF!
16 | Смеситель к душевым и умывальникам | шт. | 51 | #REF! | #REF!
17 | Фильтр сетчатый 1/2" | шт. | 6 | #REF! | #REF!
18 | Водяной калорифер системы воздушного отопления и тепловых завес | м² | 70 | #REF! | #REF!
19 | Трубопровод системы канализации - Ø от 50.и до 100 мм | м.п. | 550 | #REF! | #REF!
20 | Трубопровод системы водоснабжения ХВС и ГВС - Ø от 15.и до 100 мм | м.п. | 2200 | #REF! | #REF!
21 | Задвижки ХВС, ГВС, ТС - Ø от 50.и до 125 мм | шт. | 21 | #REF! | #REF!
22 | Насос циркуляционный системы ТС ТР 80-170/4 | шт. | 2 | #REF! | #REF!
23 | Поддон душевой | шт. | 10 | #REF! | #REF!
24 | Унитаз (кран с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
25 | Писсуар (кран с подводкой) | шт. | 2 | #REF! | #REF!
26 | Умывальник (смеситель с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
27 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, - производительность по воздуху до 20000 тыс. м3/ч | шт. | 4 | #REF! | #REF!
28 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, с автоматикой, - производительность по воздуху до 5000 м3/ч | шт. | 16 | #REF! | #REF!
29 | Приточно-вытяжная установка системы вентиляции, производительностью до 30 тыс. м3/ч | шт. | 2 | #REF! | #REF!
30 | Моно-сплит система - мощность охлаждения от 7 до 24 кВт | шт. | 20 | #REF! | #REF!
31 | Вентилятор ВКК-125, 500 м3/ч, 80 Па | шт. | 2 | #REF! | #REF!
32 | Вентилятор ВКК-355, 1670 м3/ч, 120 Па | шт. | 1 | #REF! | #REF!
33 | Вентилятор ВКП50-30, 2700 м3/ч, 390 Па | шт. | 4 | #REF! | #REF!
34 | Вентилятор Ц4-70№8, 1500 м3/ч, 2500Па | шт. | 3 | #REF! | #REF!
35 | Ворота раздвижные с электроприводом - 6500х2400 мм | шт. | 2 | #REF! | #REF!
36 | Ворота секционные рулонные с электроприводом «DORHAN» | шт. | 6 | #REF! | #REF!
37 | Шкаф распределительный настенный Krone | шт. | 3 | #REF! | #REF!
38 | Кросс телефонный | шт. | 2 | #REF! | #REF!
39 | Розетка телефонная | шт. | 65 | #REF! | #REF!
40 | Телекоммуникационный шкаф-стойка на 60 пар. | шт. | 2 | #REF! | #REF!
41 | Динамик громкой связи настенный | шт. | 5 | #REF! | #REF!
42 | Громкоговоритель громкой связи рупорный настенный | шт. | 19 | #REF! | #REF!
43 | Коробка телефонная соединительная | шт. | 19 | #REF! | #REF!
44 | Настенный громкоговоритель экстренного оповещения | шт. | 12 | #REF! | #REF!
45 | Блок бесперебойного питания телеф. cтанции LG | шт. | 10 | #REF! | #REF!
46 | Кабель связи КСПВ 2х0.4 | м.п. | 7133 | #REF! | #REF!
47 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | м.п. | 962 | #REF! | #REF!
48 | Полы административных и бытовых помещений 1-го и 3-го этажей - керамическая плитка, линолеум | м² | 1490 | #REF! | #REF!
49 | Полы производственных цехов и МПО 1-го и 2-го этажей - керамическая, бетонная плитка | м² | 1500 | #REF! | #REF!
50 | Полы производственных цехов 1-го и 2-го этажей - бетонная плитка | м² | 4180 | #REF! | #REF!
51 | Потолок подвесной типа «Армстронг» | м² | 4260 | #REF! | #REF!
52 | Стены, колонны производственных цехов, подвальных помещений, МПО | м² | 22520 | #REF! | #REF!
53 | Стены административной части здания и МПО | м² | 7050 | #REF! | #REF!
54 | Фасад здания из гофролиста | м² | 12950 | #REF! | #REF!
55 | Крыльцо, лестницы, рампы | м² | 410 | #REF! | #REF!
56 | Двери административных, бытовых и производственных помещений | шт. | 628 | #REF! | #REF!
57 | Замки дверные, петли, дверная арматура | шт. | 30 | #REF! | #REF!
58 | Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. фурнитуру - 117 м2 | шт. | 30 | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание (ПТО)
59 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ) - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
60 | Шкаф силовой - распределительное устройство (ЩР) - 5 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | шт. | 16 | #REF! | #REF!
61 | Щит освещения (ЩО) - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., прибор учета ЭЭ, 3 магнитных пускателя) | шт. | 19 | #REF! | #REF!
62 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр) - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
63 | Розетка штепсельная трехполюсная/ двухполюсная, с заземлением для открытой установки - 250В, 16А | шт. | 478 | #REF! | #REF!
64 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный - 250В, 10А с установочной коробкой | шт. | 109 | #REF! | #REF!
65 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220В - 40Вт/60Вт/150Вт | шт. | 207 | #REF! | #REF!
66 | Сети осветительные, проложенные в стальных трубах - 2 х1,5-4 мм2 ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 мм² | м.п. | 10380 | #REF! | #REF!
67 | Светильник люминесцентный, встраиваемый на 4 лампы, - 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | шт | 210 | #REF! | #REF!
68 | Светильник наружного освещения - 220В с лампами ДРЛ, ДРИ (18Вт) | шт. | 10 | #REF! | #REF!
69 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 18 Вт CD218 | шт. | 436 | #REF! | #REF!
70 | Светильник с 2 светодиодными лампами 18 Вт CD218 | шт. | 600 | #REF! | #REF!
71 | Система отопления зданий с бойлерным нагревом (вкл. в полном объеме оборудование и трубопроводы) - расчетная тепловая нагрузка от 0,4 до 0,5 Гкал/час, 1000 л. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
72 | Бойлер нагрева системы отопления зданий Аристон - объем 80л) | шт. | 4 | #REF! | #REF!
73 | Кран шаровой систем ХВС, ГВС, ТС - Ø от 15.и до 32мм | шт. | 116 | #REF! | #REF!
74 | Смеситель к душевым и умывальникам | шт. | 51 | #REF! | #REF!
75 | Фильтр сетчатый 1/2" | шт. | 6 | #REF! | #REF!
76 | Водяной калорифер системы воздушного отопления и тепловых завес | м² | 70 | #REF! | #REF!
77 | Трубопровод системы канализации - Ø от 50.и до 100 мм | м.п. | 550 | #REF! | #REF!
78 | Трубопровод системы водоснабжения ХВС и ГВС - Ø от 15.и до 100 мм | м.п. | 2200 | #REF! | #REF!
79 | Задвижки ХВС, ГВС, ТС - Ø от 50.и до 125 мм | шт. | 21 | #REF! | #REF!
80 | Насос циркуляционный системы ТС ТР 80-170/4 | шт. | 2 | #REF! | #REF!
81 | Поддон душевой | шт. | 10 | #REF! | #REF!
82 | Унитаз (кран с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
83 | Писсуар (кран с подводкой) | шт. | 2 | #REF! | #REF!
84 | Умывальник (смеситель с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
85 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, - производительность по воздуху до 20000 тыс. м3/ч | шт. | 4 | #REF! | #REF!
86 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, с автоматикой, - производительность по воздуху до 5000 м3/ч | шт. | 16 | #REF! | #REF!
87 | Приточно-вытяжная установка системы вентиляции, производительностью до 30 тыс. м3/ч | шт. | 2 | #REF! | #REF!
88 | Моно-сплит система - мощность охлаждения от 7 до 24 кВт | шт. | 20 | #REF! | #REF!
89 | Вентилятор ВКК-125, 500 м3/ч, 80 Па | шт. | 2 | #REF! | #REF!
90 | Вентилятор ВКК-355, 1670 м3/ч, 120 Па | шт. | 1 | #REF! | #REF!
91 | Вентилятор ВКП50-30, 2700 м3/ч, 390 Па | шт. | 4 | #REF! | #REF!
92 | Вентилятор Ц4-70№8, 1500 м3/ч, 2500Па | шт. | 3 | #REF! | #REF!
93 | Ворота раздвижные с электроприводом - 6500х2400 мм | шт. | 2 | #REF! | #REF!
94 | Ворота секционные рулонные с электроприводом «DORHAN» | шт. | 6 | #REF! | #REF!
95 | Шкаф распределительный настенный Krone | шт. | 3 | #REF! | #REF!
96 | Кросс телефонный | шт. | 2 | #REF! | #REF!
97 | Розетка телефонная | шт. | 65 | #REF! | #REF!
98 | Телекоммуникационный шкаф-стойка на 60 пар. | шт. | 2 | #REF! | #REF!
99 | Динамик громкой связи настенный | шт. | 5 | #REF! | #REF!
100 | Громкоговоритель громкой связи рупорный настенный | шт. | 19 | #REF! | #REF!
101 | Коробка телефонная соединительная | шт. | 19 | #REF! | #REF!
102 | Настенный громкоговоритель экстренного оповещения | шт. | 12 | #REF! | #REF!
103 | Блок бесперебойного питания телеф. cтанции LG | шт. | 10 | #REF! | #REF!
104 | Кабель связи КСПВ 2х0.4 | м.п. | 7133 | #REF! | #REF!
105 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | м.п. | 962 | #REF! | #REF!
106 | Полы административных и бытовых помещений 1-го и 3-го этажей - керамическая плитка, линолеум | м² | 1490 | #REF! | #REF!
107 | Полы производственных цехов и МПО 1-го и 2-го этажей - керамическая, бетонная плитка | м² | 1500 | #REF! | #REF!
108 | Полы производственных цехов 1-го и 2-го этажей - бетонная плитка | м² | 4180 | #REF! | #REF!
109 | Потолок подвесной типа «Армстронг» | м² | 4260 | #REF! | #REF!
110 | Стены, колонны производственных цехов, подвальных помещений, МПО | м² | 22520 | #REF! | #REF!
111 | Стены административной части здания и МПО | м² | 7050 | #REF! | #REF!
112 | Фасад здания из гофролиста | м² | 12950 | #REF! | #REF!
113 | Крыльцо, лестницы, рампы | м² | 410 | #REF! | #REF!
114 | Двери административных, бытовых и производственных помещений | шт. | 628 | #REF! | #REF!
115 | Замки дверные, петли, дверная арматура | шт. | 30 | #REF! | #REF!
116 | Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. фурнитуру - 117 м2 | шт. | 30 | #REF! | #REF!
Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, подлежащих замене
117 | Лампа люминесцентная линейная 18 вт T13,G13 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
118 | Лампа люминесцентная линейная 36 вт T13,G13 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
119 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 27 15 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
120 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 27 35 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
121 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 40 50 вт. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
122 | Лампа ДРЛ 250 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
123 | Лампа накаливания Е 27 60 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
124 | Лампа накаливания Е 27 36 V 60 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
125 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м.п. | 1 | #REF! | #REF!
126 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м.п. | 1 | #REF! | #REF!
127 | Магнитный пускатель 1 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
128 | Магнитный пускатель 2 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
129 | Магнитный пускатель 3 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
130 | Магнитный пускатель 4 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
131 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 1 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
132 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 2 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
133 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 1 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
134 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 2 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
135 | Клеммник 2-х контактный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
136 | Клеммник 3-х контактный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
137 | Клеммник 5-и контактный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
138 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
139 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
140 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки тройная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
141 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
142 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки тройная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
143 | Автоматический выключатель однополюсный 16 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
144 | Автоматический выключатель однополюсный 25 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
145 | Автоматический выключатель однополюсный 32 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
146 | Автоматический выключатель однополюсный 50 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
147 | Автоматический выключатель однополюсный 10 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
148 | Стартер 220 B светильника люминесцентного С 10 и С2 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
149 | Патрон керамический цок. Е27 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
150 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 15мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
151 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 20 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
152 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 25 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
153 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 32 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
154 | Задвижка стальная Ф от 50 до 125 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
155 | Кран шаровой с американкой полно проходной для воды STST Max150C Ф 20 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
156 | Кран-букса 1/2"х20 керамическия, для отечественных смесителей | шт. | 1 | #REF! | #REF!
157 | Поддон душевой кабины 800х800 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
158 | Смеситель для умывальников и моек (одно рукояточный с коротким носиком) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
159 | Смеситель "Ёлочка" с гибкими шлангами | шт. | 1 | #REF! | #REF!
160 | Смеситель для душевых (одно рукояточный) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
161 | Умывальник (белый) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
162 | Лейка душевая | шт. | 1 | #REF! | #REF!
163 | Унитаз-компакт (белый) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
164 | Бочок сливной к унитазу без полочки | шт. | 1 | #REF! | #REF!
165 | Писсуар белый | шт. | 1 | #REF! | #REF!
166 | Кран для писсуара | шт. | 1 | #REF! | #REF!
167 | Сидение для унитаза | шт. | 1 | #REF! | #REF!
168 | Комплект креплений для унитаза | шт. | 1 | #REF! | #REF!
169 | Комплект креплений для смывных бачков | шт. | 1 | #REF! | #REF!
170 | Сифон для умывальников и моек (гофра) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
171 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды | шт. | 1 | #REF! | #REF!
172 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный боковым подводом воды | шт. | 1 | #REF! | #REF!
173 | Соединитель металлопластик с наружной резьбой"5ТЗ" 20x3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
174 | Тройник металлопластик 20x1/2x20 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
175 | Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов | шт. | 1 | #REF! | #REF!
176 | Угольник настенный металлопластик 16x1/2 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
177 | Угольник настенный металлопластик 20x3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
178 | Хомут одинарный для крепл. труб ПВХ Ф 110мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
179 | Заглушки стальные с внутренней резьбой 020мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
180 | Заглушки стальные с наружной резьбой 015мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
181 | Заглушки стальные с наружной резьбой 020мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
182 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропеленовая 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
183 | Муфта, комбинированная с наружной резьбой полипропеленовая 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
184 | Угольник полипропеленовый 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
185 | Тройник полипропеленовый 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
186 | Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-1/2 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
187 | Краска эмаль по металлу (черная, красная, желтая) | кг. | 1 | #REF! | #REF!
188 | Дренажный насос с поплавком 220В, 400-750Вт, напор 8-12 м., 11300-13200 л/час | шт. | 1 | #REF! | #REF!
189 | Уголок 20х20 (сталь) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
190 | Уголок 30х30 (сталь) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
191 | Батарейки ААА к пультам кондиционера | шт. | 1 | #REF! | #REF!
192 | Герметик силиконовый сантехнический | кг. | 1 | #REF! | #REF!
193 | Петли для навесных замков | шт. | 1 | #REF! | #REF!
194 | Телефонная разетка настенная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
195 | Динамик громкой связи | шт. | 1 | #REF! | #REF!
196 | Соединительная телефонная коробка | шт. | 1 | #REF! | #REF!
197 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
198 | Аппарат телефонный проводной | шт. | 1 | #REF! | #REF!
199 | Плитка керамическая для стен 250х350 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
200 | Плитка тротуарная для крыльца 400х400 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
201 | Клей плиточный, мешки (по 25 кг.) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
202 | Плитка керамическая для пола 300х300 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
203 | Краска для стен водоэмульсионная серая | кг. | 1 | #REF! | #REF!
204 | Линолеум толщиной 2.1мм, класс 22 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
205 | Клей для линолеума | кг. | 1 | #REF! | #REF!
206 | Замки для дверей врезные | шт. | 1 | #REF! | #REF!
207 | Петли для дверей | шт. | 1 | #REF! | #REF!
208 | Ручки дверные разного формата | шт. | 1 | #REF! | #REF!
209 | Защелки дверные | шт. | 1 | #REF! | #REF!
210 | Доводчик дверной | шт. | 1 | #REF! | #REF!
211 | Рубероид рулонный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
212 | Плиты подвесного потолка типа «Армстронг» 500х500 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
213 | Гофролист металлический, крашенный 1130х6000мм | м2 | 1 | #REF! | #REF!
Итого общая стоимость, руб. |  |  |  |  | #REF!

## Лист2 (hidden)
Расчет стоимости оказания услуг
по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерно-технических систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий АОПП «Домодедово» для нужд УФПС Московской области
№ п/п | Наименование оборудования, подлежащего ТО и ПТО, оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, подлежащих замене | Ед. измерения | Кол-во оборудования | Цена за единицу ТО, ПТО, замен, руб. | Стоимость услуг за все оборудование ТО, ПТО, замен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Техническое обслуживание (ТО)
1 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ) - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
2 | Шкаф силовой - распределительное устройство (ЩР) - 5 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | шт. | 16 | #REF! | #REF!
3 | Щит освещения (ЩО) - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., прибор учета ЭЭ, 3 магнитных пускателя) | шт. | 19 | #REF! | #REF!
4 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр) - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
5 | Розетка штепсельная трехполюсная/ двухполюсная, с заземлением для открытой установки - 250В, 16А | шт. | 478 | #REF! | #REF!
6 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный - 250В, 10А с установочной коробкой | шт. | 109 | #REF! | #REF!
7 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220В - 40Вт/60Вт/150Вт | шт. | 207 | #REF! | #REF!
8 | Сети осветительные, проложенные в стальных трубах - 2 х1,5-4 мм2 ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 мм² | м.п. | 10380 | #REF! | #REF!
9 | Светильник люминесцентный, встраиваемый на 4 лампы, - 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | шт | 210 | #REF! | #REF!
10 | Светильник наружного освещения - 220В с лампами ДРЛ, ДРИ (18Вт) | шт. | 10 | #REF! | #REF!
11 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 18 Вт CD218 | шт. | 436 | #REF! | #REF!
12 | Светильник с 2 светодиодными лампами 18 Вт CD218 | шт. | 600 | #REF! | #REF!
13 | Система отопления зданий с бойлерным нагревом (вкл. в полном объеме оборудование и трубопроводы) - расчетная тепловая нагрузка от 0,4 до 0,5 Гкал/час, 1000 л. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
14 | Бойлер нагрева системы отопления зданий Аристон - объем 80л) | шт. | 4 | #REF! | #REF!
15 | Кран шаровой систем ХВС, ГВС, ТС - Ø от 15.и до 32мм | шт. | 116 | #REF! | #REF!
16 | Смеситель к душевым и умывальникам | шт. | 51 | #REF! | #REF!
17 | Фильтр сетчатый 1/2" | шт. | 6 | #REF! | #REF!
18 | Водяной калорифер системы воздушного отопления и тепловых завес | м² | 70 | #REF! | #REF!
19 | Трубопровод системы канализации - Ø от 50.и до 100 мм | м.п. | 550 | #REF! | #REF!
20 | Трубопровод системы водоснабжения ХВС и ГВС - Ø от 15.и до 100 мм | м.п. | 2200 | #REF! | #REF!
21 | Задвижки ХВС, ГВС, ТС - Ø от 50.и до 125 мм | шт. | 21 | #REF! | #REF!
22 | Насос циркуляционный системы ТС ТР 80-170/4 | шт. | 2 | #REF! | #REF!
23 | Поддон душевой | шт. | 10 | #REF! | #REF!
24 | Унитаз (кран с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
25 | Писсуар (кран с подводкой) | шт. | 2 | #REF! | #REF!
26 | Умывальник (смеситель с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
27 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, - производительность по воздуху до 20000 тыс. м3/ч | шт. | 4 | #REF! | #REF!
28 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, с автоматикой, - производительность по воздуху до 5000 м3/ч | шт. | 16 | #REF! | #REF!
29 | Приточно-вытяжная установка системы вентиляции, производительностью до 30 тыс. м3/ч | шт. | 2 | #REF! | #REF!
30 | Моно-сплит система - мощность охлаждения от 7 до 24 кВт | шт. | 20 | #REF! | #REF!
31 | Вентилятор ВКК-125, 500 м3/ч, 80 Па | шт. | 2 | #REF! | #REF!
32 | Вентилятор ВКК-355, 1670 м3/ч, 120 Па | шт. | 1 | #REF! | #REF!
33 | Вентилятор ВКП50-30, 2700 м3/ч, 390 Па | шт. | 4 | #REF! | #REF!
34 | Вентилятор Ц4-70№8, 1500 м3/ч, 2500Па | шт. | 3 | #REF! | #REF!
35 | Ворота раздвижные с электроприводом - 6500х2400 мм | шт. | 2 | #REF! | #REF!
36 | Ворота секционные рулонные с электроприводом «DORHAN» | шт. | 6 | #REF! | #REF!
37 | Шкаф распределительный настенный Krone | шт. | 3 | #REF! | #REF!
38 | Кросс телефонный | шт. | 2 | #REF! | #REF!
39 | Розетка телефонная | шт. | 65 | #REF! | #REF!
40 | Телекоммуникационный шкаф-стойка на 60 пар. | шт. | 2 | #REF! | #REF!
41 | Динамик громкой связи настенный | шт. | 5 | #REF! | #REF!
42 | Громкоговоритель громкой связи рупорный настенный | шт. | 19 | #REF! | #REF!
43 | Коробка телефонная соединительная | шт. | 19 | #REF! | #REF!
44 | Настенный громкоговоритель экстренного оповещения | шт. | 12 | #REF! | #REF!
45 | Блок бесперебойного питания телеф. cтанции LG | шт. | 10 | #REF! | #REF!
46 | Кабель связи КСПВ 2х0.4 | м.п. | 7133 | #REF! | #REF!
47 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | м.п. | 962 | #REF! | #REF!
48 | Полы административных и бытовых помещений 1-го и 3-го этажей - керамическая плитка, линолеум | м² | 1490 | #REF! | #REF!
49 | Полы производственных цехов и МПО 1-го и 2-го этажей - керамическая, бетонная плитка | м² | 1500 | #REF! | #REF!
50 | Полы производственных цехов 1-го и 2-го этажей - бетонная плитка | м² | 4180 | #REF! | #REF!
51 | Потолок подвесной типа «Армстронг» | м² | 4260 | #REF! | #REF!
52 | Стены, колонны производственных цехов, подвальных помещений, МПО | м² | 22520 | #REF! | #REF!
53 | Стены административной части здания и МПО | м² | 7050 | #REF! | #REF!
54 | Фасад здания из гофролиста | м² | 12950 | #REF! | #REF!
55 | Крыльцо, лестницы, рампы | м² | 410 | #REF! | #REF!
56 | Двери административных, бытовых и производственных помещений | шт. | 628 | #REF! | #REF!
57 | Замки дверные, петли, дверная арматура | шт. | 30 | #REF! | #REF!
58 | Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. фурнитуру - 117 м2 | шт. | 30 | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание (ПТО)
59 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ) - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
60 | Шкаф силовой - распределительное устройство (ЩР) - 5 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | шт. | 16 | #REF! | #REF!
61 | Щит освещения (ЩО) - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., прибор учета ЭЭ, 3 магнитных пускателя) | шт. | 19 | #REF! | #REF!
62 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр) - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
63 | Розетка штепсельная трехполюсная/ двухполюсная, с заземлением для открытой установки - 250В, 16А | шт. | 478 | #REF! | #REF!
64 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный - 250В, 10А с установочной коробкой | шт. | 109 | #REF! | #REF!
65 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220В - 40Вт/60Вт/150Вт | шт. | 207 | #REF! | #REF!
66 | Сети осветительные, проложенные в стальных трубах - 2 х1,5-4 мм2 ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 мм² | м.п. | 10380 | #REF! | #REF!
67 | Светильник люминесцентный, встраиваемый на 4 лампы, - 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | шт | 210 | #REF! | #REF!
68 | Светильник наружного освещения - 220В с лампами ДРЛ, ДРИ (18Вт) | шт. | 10 | #REF! | #REF!
69 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 18 Вт CD218 | шт. | 436 | #REF! | #REF!
70 | Светильник с 2 светодиодными лампами 18 Вт CD218 | шт. | 600 | #REF! | #REF!
71 | Система отопления зданий с бойлерным нагревом (вкл. в полном объеме оборудование и трубопроводы) - расчетная тепловая нагрузка от 0,4 до 0,5 Гкал/час, 1000 л. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
72 | Бойлер нагрева системы отопления зданий Аристон - объем 80л) | шт. | 4 | #REF! | #REF!
73 | Кран шаровой систем ХВС, ГВС, ТС - Ø от 15.и до 32мм | шт. | 116 | #REF! | #REF!
74 | Смеситель к душевым и умывальникам | шт. | 51 | #REF! | #REF!
75 | Фильтр сетчатый 1/2" | шт. | 6 | #REF! | #REF!
76 | Водяной калорифер системы воздушного отопления и тепловых завес | м² | 70 | #REF! | #REF!
77 | Трубопровод системы канализации - Ø от 50.и до 100 мм | м.п. | 550 | #REF! | #REF!
78 | Трубопровод системы водоснабжения ХВС и ГВС - Ø от 15.и до 100 мм | м.п. | 2200 | #REF! | #REF!
79 | Задвижки ХВС, ГВС, ТС - Ø от 50.и до 125 мм | шт. | 21 | #REF! | #REF!
80 | Насос циркуляционный системы ТС ТР 80-170/4 | шт. | 2 | #REF! | #REF!
81 | Поддон душевой | шт. | 10 | #REF! | #REF!
82 | Унитаз (кран с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
83 | Писсуар (кран с подводкой) | шт. | 2 | #REF! | #REF!
84 | Умывальник (смеситель с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
85 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, - производительность по воздуху до 20000 тыс. м3/ч | шт. | 4 | #REF! | #REF!
86 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, с автоматикой, - производительность по воздуху до 5000 м3/ч | шт. | 16 | #REF! | #REF!
87 | Приточно-вытяжная установка системы вентиляции, производительностью до 30 тыс. м3/ч | шт. | 2 | #REF! | #REF!
88 | Моно-сплит система - мощность охлаждения от 7 до 24 кВт | шт. | 20 | #REF! | #REF!
89 | Вентилятор ВКК-125, 500 м3/ч, 80 Па | шт. | 2 | #REF! | #REF!
90 | Вентилятор ВКК-355, 1670 м3/ч, 120 Па | шт. | 1 | #REF! | #REF!
91 | Вентилятор ВКП50-30, 2700 м3/ч, 390 Па | шт. | 4 | #REF! | #REF!
92 | Вентилятор Ц4-70№8, 1500 м3/ч, 2500Па | шт. | 3 | #REF! | #REF!
93 | Ворота раздвижные с электроприводом - 6500х2400 мм | шт. | 2 | #REF! | #REF!
94 | Ворота секционные рулонные с электроприводом «DORHAN» | шт. | 6 | #REF! | #REF!
95 | Шкаф распределительный настенный Krone | шт. | 3 | #REF! | #REF!
96 | Кросс телефонный | шт. | 2 | #REF! | #REF!
97 | Розетка телефонная | шт. | 65 | #REF! | #REF!
98 | Телекоммуникационный шкаф-стойка на 60 пар. | шт. | 2 | #REF! | #REF!
99 | Динамик громкой связи настенный | шт. | 5 | #REF! | #REF!
100 | Громкоговоритель громкой связи рупорный настенный | шт. | 19 | #REF! | #REF!
101 | Коробка телефонная соединительная | шт. | 19 | #REF! | #REF!
102 | Настенный громкоговоритель экстренного оповещения | шт. | 12 | #REF! | #REF!
103 | Блок бесперебойного питания телеф. cтанции LG | шт. | 10 | #REF! | #REF!
104 | Кабель связи КСПВ 2х0.4 | м.п. | 7133 | #REF! | #REF!
105 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | м.п. | 962 | #REF! | #REF!
106 | Полы административных и бытовых помещений 1-го и 3-го этажей - керамическая плитка, линолеум | м² | 1490 | #REF! | #REF!
107 | Полы производственных цехов и МПО 1-го и 2-го этажей - керамическая, бетонная плитка | м² | 1500 | #REF! | #REF!
108 | Полы производственных цехов 1-го и 2-го этажей - бетонная плитка | м² | 4180 | #REF! | #REF!
109 | Потолок подвесной типа «Армстронг» | м² | 4260 | #REF! | #REF!
110 | Стены, колонны производственных цехов, подвальных помещений, МПО | м² | 22520 | #REF! | #REF!
111 | Стены административной части здания и МПО | м² | 7050 | #REF! | #REF!
112 | Фасад здания из гофролиста | м² | 12950 | #REF! | #REF!
113 | Крыльцо, лестницы, рампы | м² | 410 | #REF! | #REF!
114 | Двери административных, бытовых и производственных помещений | шт. | 628 | #REF! | #REF!
115 | Замки дверные, петли, дверная арматура | шт. | 30 | #REF! | #REF!
116 | Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. фурнитуру - 117 м2 | шт. | 30 | #REF! | #REF!
Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, подлежащих замене
117 | Лампа люминесцентная линейная 18 вт T13,G13 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
118 | Лампа люминесцентная линейная 36 вт T13,G13 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
119 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 27 15 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
120 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 27 35 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
121 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 40 50 вт. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
122 | Лампа ДРЛ 250 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
123 | Лампа накаливания Е 27 60 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
124 | Лампа накаливания Е 27 36 V 60 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
125 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м.п. | 1 | #REF! | #REF!
126 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м.п. | 1 | #REF! | #REF!
127 | Магнитный пускатель 1 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
128 | Магнитный пускатель 2 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
129 | Магнитный пускатель 3 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
130 | Магнитный пускатель 4 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
131 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 1 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
132 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 2 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
133 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 1 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
134 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 2 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
135 | Клеммник 2-х контактный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
136 | Клеммник 3-х контактный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
137 | Клеммник 5-и контактный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
138 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
139 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
140 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки тройная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
141 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
142 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки тройная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
143 | Автоматический выключатель однополюсный 16 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
144 | Автоматический выключатель однополюсный 25 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
145 | Автоматический выключатель однополюсный 32 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
146 | Автоматический выключатель однополюсный 50 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
147 | Автоматический выключатель однополюсный 10 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
148 | Стартер 220 B светильника люминесцентного С 10 и С2 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
149 | Патрон керамический цок. Е27 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
150 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 15мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
151 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 20 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
152 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 25 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
153 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 32 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
154 | Задвижка стальная Ф от 50 до 125 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
155 | Кран шаровой с американкой полно проходной для воды STST Max150C Ф 20 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
156 | Кран-букса 1/2"х20 керамическия, для отечественных смесителей | шт. | 1 | #REF! | #REF!
157 | Поддон душевой кабины 800х800 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
158 | Смеситель для умывальников и моек (одно рукояточный с коротким носиком) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
159 | Смеситель "Ёлочка" с гибкими шлангами | шт. | 1 | #REF! | #REF!
160 | Смеситель для душевых (одно рукояточный) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
161 | Умывальник (белый) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
162 | Лейка душевая | шт. | 1 | #REF! | #REF!
163 | Унитаз-компакт (белый) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
164 | Бочок сливной к унитазу без полочки | шт. | 1 | #REF! | #REF!
165 | Писсуар белый | шт. | 1 | #REF! | #REF!
166 | Кран для писсуара | шт. | 1 | #REF! | #REF!
167 | Сидение для унитаза | шт. | 1 | #REF! | #REF!
168 | Комплект креплений для унитаза | шт. | 1 | #REF! | #REF!
169 | Комплект креплений для смывных бачков | шт. | 1 | #REF! | #REF!
170 | Сифон для умывальников и моек (гофра) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
171 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды | шт. | 1 | #REF! | #REF!
172 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный боковым подводом воды | шт. | 1 | #REF! | #REF!
173 | Соединитель металлопластик с наружной резьбой"5ТЗ" 20x3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
174 | Тройник металлопластик 20x1/2x20 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
175 | Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов | шт. | 1 | #REF! | #REF!
176 | Угольник настенный металлопластик 16x1/2 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
177 | Угольник настенный металлопластик 20x3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
178 | Хомут одинарный для крепл. труб ПВХ Ф 110мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
179 | Заглушки стальные с внутренней резьбой 020мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
180 | Заглушки стальные с наружной резьбой 015мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
181 | Заглушки стальные с наружной резьбой 020мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
182 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропеленовая 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
183 | Муфта, комбинированная с наружной резьбой полипропеленовая 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
184 | Угольник полипропеленовый 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
185 | Тройник полипропеленовый 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
186 | Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-1/2 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
187 | Краска эмаль по металлу (черная, красная, желтая) | кг. | 1 | #REF! | #REF!
188 | Дренажный насос с поплавком 220В, 400-750Вт, напор 8-12 м., 11300-13200 л/час | шт. | 1 | #REF! | #REF!
189 | Уголок 20х20 (сталь) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
190 | Уголок 30х30 (сталь) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
191 | Батарейки ААА к пультам кондиционера | шт. | 1 | #REF! | #REF!
192 | Герметик силиконовый сантехнический | кг. | 1 | #REF! | #REF!
193 | Петли для навесных замков | шт. | 1 | #REF! | #REF!
194 | Телефонная разетка настенная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
195 | Динамик громкой связи | шт. | 1 | #REF! | #REF!
196 | Соединительная телефонная коробка | шт. | 1 | #REF! | #REF!
197 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
198 | Аппарат телефонный проводной | шт. | 1 | #REF! | #REF!
199 | Плитка керамическая для стен 250х350 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
200 | Плитка тротуарная для крыльца 400х400 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
201 | Клей плиточный, мешки (по 25 кг.) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
202 | Плитка керамическая для пола 300х300 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
203 | Краска для стен водоэмульсионная серая | кг. | 1 | #REF! | #REF!
204 | Линолеум толщиной 2.1мм, класс 22 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
205 | Клей для линолеума | кг. | 1 | #REF! | #REF!
206 | Замки для дверей врезные | шт. | 1 | #REF! | #REF!
207 | Петли для дверей | шт. | 1 | #REF! | #REF!
208 | Ручки дверные разного формата | шт. | 1 | #REF! | #REF!
209 | Защелки дверные | шт. | 1 | #REF! | #REF!
210 | Доводчик дверной | шт. | 1 | #REF! | #REF!
211 | Рубероид рулонный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
212 | Плиты подвесного потолка типа «Армстронг» 500х500 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
213 | Гофролист металлический, крашенный 1130х6000мм | м2 | 1 | #REF! | #REF!
Итого общая стоимость, руб. |  |  |  |  | #REF!

## Лист3 (hidden)
Расчет стоимости оказания услуг
по техническому обслуживанию, ремонту (замене) комплектующих изделий инженерно-технических систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий АОПП «Домодедово» для нужд УФПС Московской области
№ п/п | Наименование оборудования, подлежащего ТО и ПТО, оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, подлежащих замене | Ед. измерения | Кол-во оборудования | Цена за единицу ТО, ПТО, замен, руб. | Стоимость услуг за все оборудование ТО, ПТО, замен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Техническое обслуживание (ТО)
1 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ) - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
2 | Шкаф силовой - распределительное устройство (ЩР) - 5 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | шт. | 16 | #REF! | #REF!
3 | Щит освещения (ЩО) - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., прибор учета ЭЭ, 3 магнитных пускателя) | шт. | 19 | #REF! | #REF!
4 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр) - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
5 | Розетка штепсельная трехполюсная/ двухполюсная, с заземлением для открытой установки - 250В, 16А | шт. | 478 | #REF! | #REF!
6 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный - 250В, 10А с установочной коробкой | шт. | 109 | #REF! | #REF!
7 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220В - 40Вт/60Вт/150Вт | шт. | 207 | #REF! | #REF!
8 | Сети осветительные, проложенные в стальных трубах - 2 х1,5-4 мм2 ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 мм² | м.п. | 10380 | #REF! | #REF!
9 | Светильник люминесцентный, встраиваемый на 4 лампы, - 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | шт | 210 | #REF! | #REF!
10 | Светильник наружного освещения - 220В с лампами ДРЛ, ДРИ (18Вт) | шт. | 10 | #REF! | #REF!
11 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 18 Вт CD218 | шт. | 436 | #REF! | #REF!
12 | Светильник с 2 светодиодными лампами 18 Вт CD218 | шт. | 600 | #REF! | #REF!
13 | Система отопления зданий с бойлерным нагревом (вкл. в полном объеме оборудование и трубопроводы) - расчетная тепловая нагрузка от 0,4 до 0,5 Гкал/час, 1000 л. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
14 | Бойлер нагрева системы отопления зданий Аристон - объем 80л) | шт. | 4 | #REF! | #REF!
15 | Кран шаровой систем ХВС, ГВС, ТС - Ø от 15.и до 32мм | шт. | 116 | #REF! | #REF!
16 | Смеситель к душевым и умывальникам | шт. | 51 | #REF! | #REF!
17 | Фильтр сетчатый 1/2" | шт. | 6 | #REF! | #REF!
18 | Водяной калорифер системы воздушного отопления и тепловых завес | м² | 70 | #REF! | #REF!
19 | Трубопровод системы канализации - Ø от 50.и до 100 мм | м.п. | 550 | #REF! | #REF!
20 | Трубопровод системы водоснабжения ХВС и ГВС - Ø от 15.и до 100 мм | м.п. | 2200 | #REF! | #REF!
21 | Задвижки ХВС, ГВС, ТС - Ø от 50.и до 125 мм | шт. | 21 | #REF! | #REF!
22 | Насос циркуляционный системы ТС ТР 80-170/4 | шт. | 2 | #REF! | #REF!
23 | Поддон душевой | шт. | 10 | #REF! | #REF!
24 | Унитаз (кран с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
25 | Писсуар (кран с подводкой) | шт. | 2 | #REF! | #REF!
26 | Умывальник (смеситель с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
27 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, - производительность по воздуху до 20000 тыс. м3/ч | шт. | 4 | #REF! | #REF!
28 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, с автоматикой, - производительность по воздуху до 5000 м3/ч | шт. | 16 | #REF! | #REF!
29 | Приточно-вытяжная установка системы вентиляции, производительностью до 30 тыс. м3/ч | шт. | 2 | #REF! | #REF!
30 | Моно-сплит система - мощность охлаждения от 7 до 24 кВт | шт. | 20 | #REF! | #REF!
31 | Вентилятор ВКК-125, 500 м3/ч, 80 Па | шт. | 2 | #REF! | #REF!
32 | Вентилятор ВКК-355, 1670 м3/ч, 120 Па | шт. | 1 | #REF! | #REF!
33 | Вентилятор ВКП50-30, 2700 м3/ч, 390 Па | шт. | 4 | #REF! | #REF!
34 | Вентилятор Ц4-70№8, 1500 м3/ч, 2500Па | шт. | 3 | #REF! | #REF!
35 | Ворота раздвижные с электроприводом - 6500х2400 мм | шт. | 2 | #REF! | #REF!
36 | Ворота секционные рулонные с электроприводом «DORHAN» | шт. | 6 | #REF! | #REF!
37 | Шкаф распределительный настенный Krone | шт. | 3 | #REF! | #REF!
38 | Кросс телефонный | шт. | 2 | #REF! | #REF!
39 | Розетка телефонная | шт. | 65 | #REF! | #REF!
40 | Телекоммуникационный шкаф-стойка на 60 пар. | шт. | 2 | #REF! | #REF!
41 | Динамик громкой связи настенный | шт. | 5 | #REF! | #REF!
42 | Громкоговоритель громкой связи рупорный настенный | шт. | 19 | #REF! | #REF!
43 | Коробка телефонная соединительная | шт. | 19 | #REF! | #REF!
44 | Настенный громкоговоритель экстренного оповещения | шт. | 12 | #REF! | #REF!
45 | Блок бесперебойного питания телеф. cтанции LG | шт. | 10 | #REF! | #REF!
46 | Кабель связи КСПВ 2х0.4 | м.п. | 7133 | #REF! | #REF!
47 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | м.п. | 962 | #REF! | #REF!
48 | Полы административных и бытовых помещений 1-го и 3-го этажей - керамическая плитка, линолеум | м² | 1490 | #REF! | #REF!
49 | Полы производственных цехов и МПО 1-го и 2-го этажей - керамическая, бетонная плитка | м² | 1500 | #REF! | #REF!
50 | Полы производственных цехов 1-го и 2-го этажей - бетонная плитка | м² | 4180 | #REF! | #REF!
51 | Потолок подвесной типа «Армстронг» | м² | 4260 | #REF! | #REF!
52 | Стены, колонны производственных цехов, подвальных помещений, МПО | м² | 22520 | #REF! | #REF!
53 | Стены административной части здания и МПО | м² | 7050 | #REF! | #REF!
54 | Фасад здания из гофролиста | м² | 12950 | #REF! | #REF!
55 | Крыльцо, лестницы, рампы | м² | 410 | #REF! | #REF!
56 | Двери административных, бытовых и производственных помещений | шт. | 628 | #REF! | #REF!
57 | Замки дверные, петли, дверная арматура | шт. | 30 | #REF! | #REF!
58 | Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. фурнитуру - 117 м2 | шт. | 30 | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание (ПТО)
59 | Шкаф силовой - Вводное распределительное устройство (ВРУ) - силовой рубильник 3 ф., 1 автоматический выключатель 3 ф., шинная сборка 3 ф.) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
60 | Шкаф силовой - распределительное устройство (ЩР) - 5 автоматических выключателей 3 ф., прибор учета ЭЭ, шинная сборка 3 ф.) | шт. | 16 | #REF! | #REF!
61 | Щит освещения (ЩО) - 4 автоматических выключателя 3 ф., 2 автоматических выключателя 1 ф., прибор учета ЭЭ, 3 магнитных пускателя) | шт. | 19 | #REF! | #REF!
62 | Щит аварийного ввода резерва (ЩАВр) - 8 автоматических выключателей 3 ф., 5 автоматических выключателей 1 ф. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
63 | Розетка штепсельная трехполюсная/ двухполюсная, с заземлением для открытой установки - 250В, 16А | шт. | 478 | #REF! | #REF!
64 | Выключатель для открытой установки, однополюсный с клавишным приводом, герметичный - 250В, 10А с установочной коробкой | шт. | 109 | #REF! | #REF!
65 | Светильник с одной лампой накаливания (цоколь Е27) 220В - 40Вт/60Вт/150Вт | шт. | 207 | #REF! | #REF!
66 | Сети осветительные, проложенные в стальных трубах - 2 х1,5-4 мм2 ВВГнг-LS 0,66 3х2,5 мм² | м.п. | 10380 | #REF! | #REF!
67 | Светильник люминесцентный, встраиваемый на 4 лампы, - 18Вт, ЭПРА, в потолок Армстронг | шт | 210 | #REF! | #REF!
68 | Светильник наружного освещения - 220В с лампами ДРЛ, ДРИ (18Вт) | шт. | 10 | #REF! | #REF!
69 | Светильник с 2 люминесцентными лампами на 18 Вт CD218 | шт. | 436 | #REF! | #REF!
70 | Светильник с 2 светодиодными лампами 18 Вт CD218 | шт. | 600 | #REF! | #REF!
71 | Система отопления зданий с бойлерным нагревом (вкл. в полном объеме оборудование и трубопроводы) - расчетная тепловая нагрузка от 0,4 до 0,5 Гкал/час, 1000 л. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
72 | Бойлер нагрева системы отопления зданий Аристон - объем 80л) | шт. | 4 | #REF! | #REF!
73 | Кран шаровой систем ХВС, ГВС, ТС - Ø от 15.и до 32мм | шт. | 116 | #REF! | #REF!
74 | Смеситель к душевым и умывальникам | шт. | 51 | #REF! | #REF!
75 | Фильтр сетчатый 1/2" | шт. | 6 | #REF! | #REF!
76 | Водяной калорифер системы воздушного отопления и тепловых завес | м² | 70 | #REF! | #REF!
77 | Трубопровод системы канализации - Ø от 50.и до 100 мм | м.п. | 550 | #REF! | #REF!
78 | Трубопровод системы водоснабжения ХВС и ГВС - Ø от 15.и до 100 мм | м.п. | 2200 | #REF! | #REF!
79 | Задвижки ХВС, ГВС, ТС - Ø от 50.и до 125 мм | шт. | 21 | #REF! | #REF!
80 | Насос циркуляционный системы ТС ТР 80-170/4 | шт. | 2 | #REF! | #REF!
81 | Поддон душевой | шт. | 10 | #REF! | #REF!
82 | Унитаз (кран с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
83 | Писсуар (кран с подводкой) | шт. | 2 | #REF! | #REF!
84 | Умывальник (смеситель с подводкой) | шт. | 15 | #REF! | #REF!
85 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, - производительность по воздуху до 20000 тыс. м3/ч | шт. | 4 | #REF! | #REF!
86 | Электрическая воздушно-тепловая завеса, с автоматикой, - производительность по воздуху до 5000 м3/ч | шт. | 16 | #REF! | #REF!
87 | Приточно-вытяжная установка системы вентиляции, производительностью до 30 тыс. м3/ч | шт. | 2 | #REF! | #REF!
88 | Моно-сплит система - мощность охлаждения от 7 до 24 кВт | шт. | 20 | #REF! | #REF!
89 | Вентилятор ВКК-125, 500 м3/ч, 80 Па | шт. | 2 | #REF! | #REF!
90 | Вентилятор ВКК-355, 1670 м3/ч, 120 Па | шт. | 1 | #REF! | #REF!
91 | Вентилятор ВКП50-30, 2700 м3/ч, 390 Па | шт. | 4 | #REF! | #REF!
92 | Вентилятор Ц4-70№8, 1500 м3/ч, 2500Па | шт. | 3 | #REF! | #REF!
93 | Ворота раздвижные с электроприводом - 6500х2400 мм | шт. | 2 | #REF! | #REF!
94 | Ворота секционные рулонные с электроприводом «DORHAN» | шт. | 6 | #REF! | #REF!
95 | Шкаф распределительный настенный Krone | шт. | 3 | #REF! | #REF!
96 | Кросс телефонный | шт. | 2 | #REF! | #REF!
97 | Розетка телефонная | шт. | 65 | #REF! | #REF!
98 | Телекоммуникационный шкаф-стойка на 60 пар. | шт. | 2 | #REF! | #REF!
99 | Динамик громкой связи настенный | шт. | 5 | #REF! | #REF!
100 | Громкоговоритель громкой связи рупорный настенный | шт. | 19 | #REF! | #REF!
101 | Коробка телефонная соединительная | шт. | 19 | #REF! | #REF!
102 | Настенный громкоговоритель экстренного оповещения | шт. | 12 | #REF! | #REF!
103 | Блок бесперебойного питания телеф. cтанции LG | шт. | 10 | #REF! | #REF!
104 | Кабель связи КСПВ 2х0.4 | м.п. | 7133 | #REF! | #REF!
105 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | м.п. | 962 | #REF! | #REF!
106 | Полы административных и бытовых помещений 1-го и 3-го этажей - керамическая плитка, линолеум | м² | 1490 | #REF! | #REF!
107 | Полы производственных цехов и МПО 1-го и 2-го этажей - керамическая, бетонная плитка | м² | 1500 | #REF! | #REF!
108 | Полы производственных цехов 1-го и 2-го этажей - бетонная плитка | м² | 4180 | #REF! | #REF!
109 | Потолок подвесной типа «Армстронг» | м² | 4260 | #REF! | #REF!
110 | Стены, колонны производственных цехов, подвальных помещений, МПО | м² | 22520 | #REF! | #REF!
111 | Стены административной части здания и МПО | м² | 7050 | #REF! | #REF!
112 | Фасад здания из гофролиста | м² | 12950 | #REF! | #REF!
113 | Крыльцо, лестницы, рампы | м² | 410 | #REF! | #REF!
114 | Двери административных, бытовых и производственных помещений | шт. | 628 | #REF! | #REF!
115 | Замки дверные, петли, дверная арматура | шт. | 30 | #REF! | #REF!
116 | Окна пластиковые (2-х камерные стеклопакеты) вкл. фурнитуру - 117 м2 | шт. | 30 | #REF! | #REF!
Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов, подлежащих замене
117 | Лампа люминесцентная линейная 18 вт T13,G13 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
118 | Лампа люминесцентная линейная 36 вт T13,G13 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
119 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 27 15 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
120 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 27 35 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
121 | Лампа энергосберегающая цоколь Е 40 50 вт. | шт. | 1 | #REF! | #REF!
122 | Лампа ДРЛ 250 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
123 | Лампа накаливания Е 27 60 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
124 | Лампа накаливания Е 27 36 V 60 вт | шт. | 1 | #REF! | #REF!
125 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м.п. | 1 | #REF! | #REF!
126 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м.п. | 1 | #REF! | #REF!
127 | Магнитный пускатель 1 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
128 | Магнитный пускатель 2 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
129 | Магнитный пускатель 3 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
130 | Магнитный пускатель 4 величины | шт. | 1 | #REF! | #REF!
131 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 1 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
132 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 2 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
133 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 1 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
134 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 2 клавишный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
135 | Клеммник 2-х контактный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
136 | Клеммник 3-х контактный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
137 | Клеммник 5-и контактный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
138 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
139 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
140 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки тройная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
141 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
142 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки тройная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
143 | Автоматический выключатель однополюсный 16 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
144 | Автоматический выключатель однополюсный 25 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
145 | Автоматический выключатель однополюсный 32 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
146 | Автоматический выключатель однополюсный 50 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
147 | Автоматический выключатель однополюсный 10 А | шт. | 1 | #REF! | #REF!
148 | Стартер 220 B светильника люминесцентного С 10 и С2 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
149 | Патрон керамический цок. Е27 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
150 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 15мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
151 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 20 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
152 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 25 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
153 | Кран шаровой полно проходной для воды STS Тмах150С Ф 32 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
154 | Задвижка стальная Ф от 50 до 125 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
155 | Кран шаровой с американкой полно проходной для воды STST Max150C Ф 20 мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
156 | Кран-букса 1/2"х20 керамическия, для отечественных смесителей | шт. | 1 | #REF! | #REF!
157 | Поддон душевой кабины 800х800 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
158 | Смеситель для умывальников и моек (одно рукояточный с коротким носиком) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
159 | Смеситель "Ёлочка" с гибкими шлангами | шт. | 1 | #REF! | #REF!
160 | Смеситель для душевых (одно рукояточный) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
161 | Умывальник (белый) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
162 | Лейка душевая | шт. | 1 | #REF! | #REF!
163 | Унитаз-компакт (белый) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
164 | Бочок сливной к унитазу без полочки | шт. | 1 | #REF! | #REF!
165 | Писсуар белый | шт. | 1 | #REF! | #REF!
166 | Кран для писсуара | шт. | 1 | #REF! | #REF!
167 | Сидение для унитаза | шт. | 1 | #REF! | #REF!
168 | Комплект креплений для унитаза | шт. | 1 | #REF! | #REF!
169 | Комплект креплений для смывных бачков | шт. | 1 | #REF! | #REF!
170 | Сифон для умывальников и моек (гофра) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
171 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды | шт. | 1 | #REF! | #REF!
172 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный боковым подводом воды | шт. | 1 | #REF! | #REF!
173 | Соединитель металлопластик с наружной резьбой"5ТЗ" 20x3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
174 | Тройник металлопластик 20x1/2x20 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
175 | Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов | шт. | 1 | #REF! | #REF!
176 | Угольник настенный металлопластик 16x1/2 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
177 | Угольник настенный металлопластик 20x3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
178 | Хомут одинарный для крепл. труб ПВХ Ф 110мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
179 | Заглушки стальные с внутренней резьбой 020мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
180 | Заглушки стальные с наружной резьбой 015мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
181 | Заглушки стальные с наружной резьбой 020мм | шт. | 1 | #REF! | #REF!
182 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропеленовая 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
183 | Муфта, комбинированная с наружной резьбой полипропеленовая 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
184 | Угольник полипропеленовый 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
185 | Тройник полипропеленовый 20-3/4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
186 | Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-1/2 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
187 | Краска эмаль по металлу (черная, красная, желтая) | кг. | 1 | #REF! | #REF!
188 | Дренажный насос с поплавком 220В, 400-750Вт, напор 8-12 м., 11300-13200 л/час | шт. | 1 | #REF! | #REF!
189 | Уголок 20х20 (сталь) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
190 | Уголок 30х30 (сталь) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
191 | Батарейки ААА к пультам кондиционера | шт. | 1 | #REF! | #REF!
192 | Герметик силиконовый сантехнический | кг. | 1 | #REF! | #REF!
193 | Петли для навесных замков | шт. | 1 | #REF! | #REF!
194 | Телефонная разетка настенная | шт. | 1 | #REF! | #REF!
195 | Динамик громкой связи | шт. | 1 | #REF! | #REF!
196 | Соединительная телефонная коробка | шт. | 1 | #REF! | #REF!
197 | Кабель связи КСПВ 14х0.4 | шт. | 1 | #REF! | #REF!
198 | Аппарат телефонный проводной | шт. | 1 | #REF! | #REF!
199 | Плитка керамическая для стен 250х350 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
200 | Плитка тротуарная для крыльца 400х400 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
201 | Клей плиточный, мешки (по 25 кг.) | шт. | 1 | #REF! | #REF!
202 | Плитка керамическая для пола 300х300 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
203 | Краска для стен водоэмульсионная серая | кг. | 1 | #REF! | #REF!
204 | Линолеум толщиной 2.1мм, класс 22 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
205 | Клей для линолеума | кг. | 1 | #REF! | #REF!
206 | Замки для дверей врезные | шт. | 1 | #REF! | #REF!
207 | Петли для дверей | шт. | 1 | #REF! | #REF!
208 | Ручки дверные разного формата | шт. | 1 | #REF! | #REF!
209 | Защелки дверные | шт. | 1 | #REF! | #REF!
210 | Доводчик дверной | шт. | 1 | #REF! | #REF!
211 | Рубероид рулонный | шт. | 1 | #REF! | #REF!
212 | Плиты подвесного потолка типа «Армстронг» 500х500 | м2 | 1 | #REF! | #REF!
213 | Гофролист металлический, крашенный 1130х6000мм | м2 | 1 | #REF! | #REF!
Итого общая стоимость, руб. |  |  |  |  | #REF!