ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

лот 4-ЭКСПДИТ-2026-ДФ

«ОКПД2 26.51.44.000. Поставка материалов на эксплуатацию оборудования связи и АСУ ТП для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

Каспийск 2026г.

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

«Поставка материалов на эксплуатацию оборудования связи и АСУ ТП для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Заказчик: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

Подразделение Заказчика:

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», (далее - Покупатель), 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова д.5.

Места поставки (согласно Приложениям №№1-4 к Техническим требованиям пообъектно по указанным адресам):

Республика Дагестан:

- Аппарат управления филиала, 368300, г. Каспийск, ул. Халилова д.5;

- ОП «Чиркейская ГЭС», 368152, Казбековский район, п. Дубки;

- ОП «Ирганайская ГЭС», 368950, Унцукульский район, пос. Шамилькала;

- ОП «Каскад Сулакских ГЭС», 368101, г. Кизилюрт, сел. Ст.Бавтугай, ул. Интернатская, 1в.

- Цели и задачи. Существующее положение

Цель: Сформировать партию и осуществить поставку Товара в филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» согласно Приложениям №№ 1-4 к Техническим требованиям

Задача: Своевременная поставка материалов на эксплуатацию оборудования связи и АСУТП. Техническое предложение в соответствии с техническими требованиями.

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

  - Перечень материалов на эксплуатацию оборудования связи и АСУТП (далее - Товар) приведен в Приложениях №№ 1-4.

  - Поставка и разгрузка товара на этаж осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет на склады Заказчика по адресам, указанным в пункте 2 Технических требований (далее - ТТ).

  - Товары должны соответствовать настоящим техническим требованиям Заказчика и обеспечивать заявленный срок полезного использования соответствующей модели.

  - Товары должны поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей безопасность транспортировки и сохранность потребительских свойств товара в течение гарантийного срока хранения, не бывшие в употреблении.

  - Номер партии на упаковке и на Товаре должны совпадать.

  - Поставляемые аккумуляторы, гальванические элементы, а также продукция, их содержащая, должны иметь дату производства не более 12 месяцев на момент поставки.

  - Встречающиеся в Приложениях №№ 1-4 к ТТ указания на товарные знаки и марки товара, следует читать «или эквивалент». Участники вправе поставлять товар с эквивалентными техническими характеристиками указанными в приложениях №№1-4 к ТТ.

- Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Начало поставки: с даты подписания договора

Окончание поставки: не более 60 дней с даты подписания договора.

- Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Поставка осуществляется этапами, по каждому адресу доставки согласно Спецификации (Приложения №№ 1-4 к настоящим ТТ) с представлением отчетной документации отгрузки на объекты филиала по адресам поставки указанным в пункте 2 ТТ.

  - Требования к объему предоставления гарантий качества Товара

    - Гарантийный срок Поставщика на поставляемый товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

    - Поставщик обеспечивает качество товара, в том числе нормальную и бесперебойную работу, в течение всего гарантийного срока при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации товара.

  - Требования к таре и упаковке

6.2.1 Товар должен поставляться упакованным в тару, обеспечивающую его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможной перевозки и длительного хранения. Упаковка входят в цену поставляемого товара, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Заказчиком.

6.2.2 Товар должен поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

6.2.3 Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96, импортный товар - международным стандартам упаковки.

6.2.4 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки и при необходимости, в последующем хранении.

  - Требования к условиям поставки товара

    - Поставка, подъем на этаж, разгрузка осуществляется силами Поставщика на склады заказчика по адресам поставки указанным в пункте 2 ТТ за счет средств Поставщика.

- Требования к документам по ценообразованию

  - В стоимость предлагаемого товара должны войти все предполагаемые расходы и затраты, связанные с исполнением условий договора, включая расходы на доставку по адресам, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, сборы, страхование, таможенные пошлины и иные платежи.

  - Расчет стоимости заявки участника осуществляется на основании перечня материалов (Приложения №№ 1-4 к настоящим Техническим требованиям) в соответствии с формой спецификации приведенной в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям.

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

Приложение №1

к техническим требованиям

лот № 4-ЭКСПДИТ-2026-ДФ

Перечень

материалов на эксплуатацию оборудования связи и АСУ ТП для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

Аппарат управления, Республика Дагестан, 368300, г. Каспийск, ул. Халилова д.5

| № п/п | Наименование ТМЦ, тип, характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диск жесткий M2 480 Gb SSD | шт. | 16 |
|  | Диск жесткий 500Gb SAS | шт. | 4 |
|  | Оперативная память DDR4 SO DIMM DDR4 16Gb (2x8Gb) для ноутбука | шт. | 16 |
|  | Внешний жёсткий диск Transcend 1 Тб | шт. | 2 |
|  | Набор отверток бит и головок Airline ATAU052 | шт. | 2 |
|  | Наборы ручного инструмента Bort BTK-168 | шт. | 2 |
|  | Многофункциональный кабельный тестер NF-918S | шт. | 1 |
|  | Универсальный кримпер KRAFTOOL RJ-Pro RJ45, RJ11/RJ12 22698 | шт. | 1 |
|  | Сумка для инструмента ENJEY 03395 | шт. | 1 |
|  | Батарейки Duracell AAA 12 шт/упаковка | шт. | 4 |
|  | Батарейки Duracell Basic АА/LR6 12 шт/упаковка | шт. | 4 |
|  | Наушники проводные с микрофоном A4Tech Fstyler FH200U | шт. | 8 |
|  | USB флешка 32Gb | шт. | 5 |
|  | USB флешка 64Gb | шт. | 5 |
|  | USB флешка 128Gb | шт. | 10 |
|  | Сменный штекер RJ9 4P4C Спиральный эластичный кабель для телефонных трубок | шт. | 10 |
|  | Лабораторный блок питания Фирма: JESVERTY, Партномер; SPS-3010V PLUS | шт. | 1 |
|  | Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A гигабитный неуправляемый, 8xRJ45 1Гбит/с | шт. | 4 |
|  | Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A неуправляемый, 16xRJ45 100Мбит/с | шт. | 4 |
|  | IP-телефон Yealink SIP-T31P (именно с буквой «Р» в конце) PoE | шт. | 4 |
|  | Аккумулятор 14.4V 6000mAh для электроинструмента Bosch (BAT607,BAT607G,BAT614,BAT614G)Li-ion | шт. | 2 |
|  | Аккумулятор для Bosch GBA 12V (10.8V) 6.0 Ah 1600A00X7H | шт. | 1 |
|  | IP телефон Fanvil V62 Pro, 12 SIP линий, 21 DSS клавиша, цветной экран 2,8", 1Гбит порты, HD-звук, Bluetooth трубка, PoE, с БП | шт. | 1 |
| - ‍ | IP-телефон NetVocs N3P, 4 SIP аккаунта, цветной 2,4 дюйма дисплей 320x240, конференция на 6 абонентов, поддержка EHS, POE. | шт. | 1 |

Приложение №2

к техническим требованиям

лот № 4-ЭКСПДИТ-2026-ДФ

Перечень

материалов на эксплуатацию оборудования связи и АСУ ТП для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» ОП «Чиркейская ГЭС» Республика Дагестан, 368152, Казбековский район, п.Дубки

| № п/п | Наименование ТМЦ, Тип, характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монитор AOC Pro 27" Q27P2Q, 2560x1440, IPS, 75Гц, 1хHDMI, 1хDP, черный | шт. | 1 |
|  | Панель оператора OWEN СП307-Р Диагональ 7’’, 2хRS-232/RS-485, 1xUSB-Host, 1xEthernet, 1xUSB-Device | шт. | 1 |
|  | Изолента Safeline ПВХ 19мм х 20м черная 9366 | шт. | 5 |
|  | Разъем REXANT RJ-45(8P8C) под витую пару, UTP, CAT 5e, 100 шт. 05-1021 | шт. | 2 |
|  | Принтер для печати этикеток Puty PT-66DC переносной, термотрансферный 513272 | шт. | 1 |
|  | Белый риббон Vell длина 25 м, ширина 50 мм для принтера Puty PT-66DC 1349248 | шт. | 1 |
|  | Этикетки Vell для Puty PT-66DC (50 мм х 30 мм, белые, 500 шт) 1349478 | шт. | 1 |
|  | Этикетки Vell для Puty PT-66DC (50 мм х 20 мм, белые, 750 шт) 1349592 | шт. | 1 |
|  | D-Link DMC-920R WDM медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC | шт. | 2 |
|  | D-Link DMC-920T WDM медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC | шт. | 2 |
|  | Сменный штекер RJ9 4P4C Спиральный эластичный кабель для телефонных трубок | шт. | 10 |
|  | Лабораторный блок питания JESVERTY SPS-3010V PLUS | шт. | 1 |
|  | Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A гигабитный неуправляемый, 8xRJ45 1Гбит/с | шт. | 4 |
|  | Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A неуправляемый, 16xRJ45 100Мбит/с | шт. | 4 |
|  | IP-телефон Yealink SIP-T31P | шт. | 4 |
|  | Аккумулятор 14.4V 6000mAh для электроинструмента Bosch (BAT607,BAT607G,BAT614,BAT614G) Li-ion | шт. | 2 |
|  | Аккумулятор для Bosch GBA 12V (10.8V) 6.0 Ah 1600A00X7H | шт. | 1 |
|  | IP телефон Fanvil V62 Pro, 12 SIP линий, 21 DSS клавиша, цветной экран 2,8", 1Гбит порты, HD-звук, Bluetooth трубка, PoE, с БП | шт. | 1 |

Приложение №3

к техническим требованиям

лот № 4-ЭКСПДИТ-2026-ДФ

Перечень

материалов на эксплуатацию оборудования связи и АСУ ТП

для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

ОП «Ирганайская ГЭС», Республика Дагестан, 368950, Унцукульский район, пос.Шамилькала

| № п/п | Наименование ТМЦ, тип, характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник питания AC/DCPPM10-B-05ELF 5В 2А | шт. | 3 |
|  | USB-KVM кабельATEN 2L-5202U | шт. | 3 |
|  | Гравер электрический Зубр ЗГ-160 КН41 | шт. | 1 |
|  | Воздуходувка ONEVAN | шт. | 1 |
|  | Блок розеток ExeGate ServerPro PDU-19H804 Al-8S-EU2.5CU-SW, 19, 1U | шт. | 5 |
|  | Очиститель флюса FLUX OFF | шт. | 5 |
|  | Осциллограф цифровой OWON SDS1202 | шт. | 1 |
|  | Автотрансформатор ЛАТР SUNTEK 1000ВА | шт. | 1 |
|  | Суперконденсатор (ионистор) TPL-40/12X46F | шт. | 6 |
|  | ИБП ExeGate LLB-1600 | шт. | 3 |
|  | IP-камера Imou Cell 3C (IPC-K9DCP-3T0WE-V2-imou) | шт. | 2 |
|  | Карта памяти для IP-камеры Dahua 64GB 10 class (DHI-TF-D100/64GB) | шт. | 2 |
|  | Монитор Xiaomi 27" G27Qi 2026 черный | шт. | 2 |
|  | Кабель однонаправленный DVI-DVCOM DVI-D - DVI-D, 20 метров | шт. | 2 |
|  | Принтер для печати этикеток PT-50DC переносной PT50DC 408543 | шт. | 1 |
|  | Радиомост (wiFi) Ubigiti PowerBeam 5GHz airMAX | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея Delta DTM 1207 | шт. | 40 |
|  | Камеры HIVISION H.265+ | шт. | 4 |
|  | Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал набор: дрель-шуруповерт + мини УШМ, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 и 2 А·ч), кейс DB-121-42AB | шт. | 1 |
|  | Паяльник TS 101 | шт. | 1 |
|  | Повербанк HOCO DB81 Edge PD65W | шт. | 1 |
|  | Телефон судовой ТАС-М-6К | шт. | 3 |
|  | Телефонный аппарат teXet TX-264 | шт. | 10 |
|  | Воздуходувка Xiaomi Mijia X6 Турбофан | шт. | 1 |

Приложение №4

к техническим требованиям

лот № 4-ЭКСПДИТ-2026-ДФ

Перечень

материалов на эксплуатацию оборудования связи и АСУ ТП

для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

ОП «Каскад Сулакских ГЭС», Республика Дагестан, 368101, г.Кизилюрт,

сел. Ст.Бавтугай, ул. Интернатская, 1в

| № п/п | Наименование ТМЦ, тип, характеристика | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кронштейн для двух мониторов ONKRON 13"-34" настольный, чёрный D208FS | шт. | 2 |
|  | Аккумулятор Delta DTM 1209 для ИБП 12V, 9Аh | шт. | 20 |
|  | Шкаф бухгалтерский железный ВхШхГмм (1800х460х340) Aiko SL-185 | шт. | 1 |
|  | Блок питания для ПК 3COTT 3C-ATX500W, 500ВТ | шт. | 2 |
|  | Коммутатор 5 портовый D-Link DGS-1100-05V2 | шт. | 2 |
|  | Коммутатор 8 портовый D-Link DGS-1210-10/F | шт. | 2 |
|  | ИБП CYBERPOWER Line-Interactive 1100VA/660W USB/RJ11/45 4 EURO UT1100EG | шт. | 2 |
|  | ИБП ExeGate SpecialPro UNB-3000.LED.AVR.2SH.4C13.RJ.USB 3000VA/1800W, 2Sch/4C13,RJ45/11,USB, металлический корпус, Black 292615 | шт. | 2 |
|  | Блок розеток Bonch BONCH-ATS/PDU 8A-2S/6C13-C14/C14 | шт. | 2 |
|  | Фильтр сетевой 220В Power Cube белый 16А / 3.5кВт SPG(5+1)-16B-3М | шт. | 4 |
|  | Аппарат телефонный шахтный Телта ТАШ — 1319К. | шт. | 2 |
|  | Блок питания DEEPCOOL PF500 [R-PF500D-HA0B-EU] черный | шт. | 1 |
|  | Воздуходувка аккумуляторный Makita LXT 18В, 3 скорости, 3,1 м³/мин, 80 м/с, коротка насадка DUB185Z | шт. | 1 |
|  | Зарядное устройство Makita DC18RC быстрое, LXT 18В 630C82-2 | шт. | 1 |
|  | Аккумулятор BL1860B 6 Ач, индикатор заряда для LXT 18В Makita 632F69-8 | шт. | 1 |

Приложение №5

к техническим требованиям

лот № 4-ЭКСПДИТ-2026-ДФ

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.