| «ПОДГОТОВИЛ» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Технический куратор договора |  | Инициатор договора |
| Ведущий специалист отдела комплексного обслуживания |  | Начальник управления обслуживания объектов |
| ______________/Стрелец В.А. |  | ______________/ Решетникова А.А. |
| « » _______ 2026 года |  | « » _______ 2026 года |

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью окон и фасада административно-офисных зданий в г. Москве»

Лот №

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АО “СК РусГидро” | Акционерное общество “Сервисная Компания РусГидро» |
| --- | --- |
| Заказчик | Акционерное общество “Сервисная Компания РусГидро» |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную Исполнителем и Заказчиком оплату |
| Объекты | Здания и помещения Заказчика |
| ППР | Планово-предупредительные работы – проверка через установленные интервалы времени, независимо от состояния оборудования, установки или системы с осуществлением настройки и регулировки, обеспечение функционирования или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы. |
| ТТ | Техническое требование |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью окон и фасада административно-офисных зданий в г. Москве.

#### Цель оказания услуг

#### Целью оказания услуг является очистка оконного остекления с внешней стороны и фасада зданий от загрязнений окружающей среды в осенний и весенний период, и в целях своевременной очистки крыш от выпавшего снега и образовавшейся наледи для обеспечения безопасности, находящихся внизу людей, припаркованного транспорта в зимний период.

#### Существующее положение

#### Оказание комплексных услуг осуществляется для нужд АО «СК РусГидро» в рамках исполнения доходного договора, заключенного между АО «СК РусГидро» и ООО «СНРГ» №342р/2025 от 17.12.2025.

#### Здания и сооружения находящиеся в постоянной эксплуатации, требуют периодических воздействий для сохранения и восстановления своих эксплуатационных свойств, поддержания внешнего вида поверхностей и прилегающей территории в надлежащем виде.

#### Перечень объектов воздействия представлен в Таблице 1 «Перечень объектов Заказчика».

- Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Административное здание | г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 | - Оконное остекление; - Фасад | Объекты Заказчика являются зданиями с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. |
|  | Административное здание | г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, д. 6Г стр. 3, д. 6Г стр. 2 | - Оконное остекление; - Фасад |  |
|  | Административное здание | г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2 | - Оконное остекление; - Фасад |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Выполнение работ на высоте производятся методом промышленного альпинизма и/или с использованием автогидроподъемника. Исполнитель самостоятельно выбирает способ оказания Услуг. В случае выбора оказания услуг с использованием автогидроподъемника, автогидроподъемник является обременением Исполнителя.

    - Оказание услуги осуществляется на основании предварительной Заявки, направленной любым способом, обеспечивающим фиксацию получения информации Исполнителем (по электронной почте, нарочным или по телефону). Форму связи при направлении заявки Исполнителю определяет Заказчик. Исполнитель обязан приступить к работе в срок, указанный в Заявке.

    - До начала производства работ Исполнитель обязан разработать проект производства работ (ППР) на оказание комплексных услуг. Проект производства работ должен быть разработан с соблюдением требований действующего законодательства и в обязательном порядке подлежит согласованию с представителем Заказчика на объекте.

    - Исполнитель обязан обеспечить всех сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг на Объекте, средствами индивидуальной защиты и другими необходимыми инструментами и оснасткой, согласно установленных норм с учетом конкретных условий производства и сезона выполнения наружных работ. Сотрудник должен выполнять работу на высоте в соответствующей специальной одежде, в защитной строительной каске, с предохранительным поясом с капроновым стропом, в необходимых случаях - с применением верхолазного устройства с вертикальным страховочным канатом и прочим оборудованием в зависимости от вида и способа выполняемых работ.

    - При работе, выполняемой на высоте, Исполнитель обязан соблюдать правила техники безопасности с оформлением письменного документа на особо опасные работы с указанием фамилий работников и их подписью в наряде-допуске и в журнале техники безопасности с соблюдением положений трудового законодательства. Работы выполняются после инструктажа рабочих ответственным лицом Исполнителя и под его непосредственным контролем, который несет всю ответственность за безопасность при оказании услуг. После заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного лица на весь период действия Договора;

    - Исполнитель, по запросу Заказчика, представляет официальным письмом отчет в произвольной форме о текущем статусе и существующих рисках исполнения своих обязательств;

    - Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку отходов по окончании оказания услуг;

    - Исполнитель обеспечивает текущий контроль оказываемых услуг, включающий в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций;

    - В случае если объекту работ был причинен ущерб либо порча, Исполнитель обязан по выбору Заказчика самостоятельно за свой счет восстановить поврежденный объект, произведя необходимые работы, либо возместить Заказчику расходы, связанные с восстановлением объекта работ силами третьих лиц, либо компенсировать понесенные Заказчиком убытки (реальный ущерб в размере страховой оценки объекта и упущенная выгода). В случае если Объект был уничтожен, утрачен (похищен или утерян) или же причиненные ему повреждения исключают возможность восстановления, Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, вызванные случайной гибелью или случайным повреждением Объекта, произошедшим до момента приемки Заказчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

    - Исполнитель самостоятельно организовывает обучение персонала нормам и требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Персонал Исполнителя должен иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований промышленной безопасности и охраны труда установленной формы.

  - Обязанности Исполнителя:

    - Эффективно и с надлежащим качеством оказать Услуги, в соответствии с правилами по безопасности и охране труда, установленными для такого рода работ.

    - Предоставить штат сотрудников, необходимый для оказания услуг, обладающий необходимой квалификацией для выполнения высотных работ.

    - Привлекаемый персонал в обязательном порядке должен пройти инструктаж, а также ознакомиться с иной информацией для допуска к работе на объектах филиала.

    - Не допускать к работе (отстраняются от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не допускать перенос и нахождение на территории размещения объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

    - В течение всего периода оказания услуг обеспечить присутствие на объекте менеджера, ответственного за качество и технологию оказания услуг, а также за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в процессе оказания услуг на объекте.

    - Обеспечить всех сотрудников, привлекаемых к оказанию услуг на объекте Заказчика, полным (достаточным для оказания услуг с учетом специфики объекта и погодных условий) комплектом сертифицированной спецодежды, спецобуви при работе на высоте и другими необходимыми инструментами и оснасткой.

    - Использовать для оказания услуг моющие составы, средства и способы очистки, соответствующие выполняемым работам и типам обрабатываемых поверхностей.

    - Самостоятельно обеспечивать транспортировку, погрузку-разгрузку и совершать иные действия, необходимые для доставки на объект оснащения и расходных материалов для обеспечения работы Исполнителя.

    - Следить за выполнением сотрудниками Исполнителя внутренних норм и правил, установленных на объекте для обеспечения безопасности и нормальной деятельности Заказчика, его сотрудников, а также сохранности и безопасности всех и любых объектов, расположенных на Объектах Заказчика.

    - Исполнитель предоставляет гарантии на результаты оказанных услуг в течении 5 рабочих дней после оказания услуги.

  - Обязательства Заказчика:

    - Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

    - На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Исполнителю следующие ресурсы: электроэнергия, вода, место для складирования ТМЦ, применяемого для оказания услуг, помещения для организации рабочих мест для мастеров и раздевалок для рабочего персонала.

    - Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг на Объектах

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество* | Периодичность | Общее количество* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объект № 1 (г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51) |  |  |  |  |
|  | Помывка оконного остекления с внешней стороны с привлечением промышленных альпинистов или подъемного оборудования | м2 | 1 850,8 | 2 раза в год по Заявкам Заказчика | 3 701,6 |
|  | Помывка фасадов с привлечением промышленных альпинистов или подъемного оборудования | м2 | 4 900,3 | 2 раза в год по Заявкам Заказчика | 9 800,6 |
|  | Объект № 2 (г. Москва, ул. Семеновский Вал, д. 6Г, д. 6Г стр. 3, д. 6Г стр. 2) |  |  |  |  |
|  | Помывка оконного остекления с внешней стороны с привлечением альпинистов или подъемного оборудования промышленных | м2 | 1 020,16 | 2 раза в год по Заявкам Заказчика | 2 040,32 |
|  | Помывка фасадов с привлечением промышленных альпинистов или подъемного оборудования | м2 | 2 149,57 | 2 раза в год по Заявкам Заказчика | 4 299,14 |
|  | Объект № 3 (г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2) |  |  |  |  |
|  | Помывка оконного остекления с внешней стороны с привлечением промышленных альпинистов или подъемного оборудования | м2 | 12 615,00 | 2 раза в год по Заявкам Заказчика | 25 230,00 |
|  | Помывка фасадов с привлечением промышленных альпинистов или подъемного оборудования | м2 | 4 380,32 | 2 раза в год по Заявкам Заказчика | 8 760,64 |

*Информация об общем объеме услуг имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объема услуг. Указание количества не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объёме, указанном в настоящих Технических требованиях

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 4. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью окон и фасада административно-офисных зданий в г. Москве | 01.05.2027 | 31.10.2027 |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 5. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 81.22.11.000 Оказание услуг по мытью окон и фасада административно-офисных зданий в г. Москве.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие технические условия для оказания услуг | Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обеспечение соблюдения техники безопасности при оказании услуг, требований к квалификации персонала. | Исполнитель обязан обеспечить соблюдение техники безопасности при оказании услуг в соответствии со статьёй 214 Трудового Кодекса РФ, ЕТКС работ и рабочих профессий. Исполнитель обязан использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала. Обязательно наличие у сотрудников Исполнителя действующего удостоверения на выполнение работ на высоте. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Объекты Заказчика являются зданиями с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. Перед началом оказания услуг Исполнитель (работник назначенный приказом) проходит инструктажи по Охране труда и Пожарной безопасности у представителей Заказчика с составлением АКТА-ДОПУСКА для производства работ на территории Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг | Услуги должны оказываться промышленными альпинистами и/ или с использованием автогидроподъемника, сотрудниками с необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы, а также допусками, аттестациями и регулярным повышением квалификации в соответствии с требованиями следующих документов: - Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 N 782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава N 1420н от 31.12.2020. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры». Сотрудники Исполнителя должны быть обеспечены спецодеждой единого образца и обязаны иметь аккуратный внешний вид. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к процедурам оказания услуг | 1. Работы выполняются в соответствии с п. 2.1.1 настоящих ТТ 2. Работы выполняются после инструктажа рабочих ответственным лицом Исполнителя и под его непосредственным контролем, который несет всю ответственность за безопасность при оказании услуг. После заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного лица на весь период действия Договора. 3. Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку и вывоз отходов по окончании оказания услуг. 4. Отходы, образующиеся в результате деятельности Исполнителя, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Исполнителя на территории Объекта, являются собственностью Исполнителя. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Исполнителя. 5. Ответственность за нарушение техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг, в размере возмещения реального ущерба, определенного силами экспертной организации, привлеченной Заказчиком, лежит на Исполнителе | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг по мытью оконного остекления с внешней стороны и фасадов зданий | Мойку оконного остекления и фасадов зданий следует производить при температуре не ниже 0 °С. Производится очистка остекления от грязи (краска, штукатурка, пиролюзит, потеки бетона, пятна ржавчины, агломерации, разводы цемента, мела, мха, лишайников в швах, развитие грибковых и плесневелых поражений, налет сажи, потеки масляной краски) с применением профессиональных моющих средств, которое исключает возможные механические повреждения оконного переплета и остекления. Необходима чистка и мытьё оконных рам, отливов, стёкол и последующая протирка насухо. Удаление разводов со всех поверхностей оконного пространства. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к количественному составу и квалификации персонала |  | -//- | -//- | -//- |
|  | К работам на высоте допускаются только лица старше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение и стажировку, а также имеющие соответствующую группу по безопасности работ на высоте Исполнитель для проведения работ обязуется направить на объект для проведения работ персонал в количественном составе, необходимом для выполнения работ в объеме, указанном в настоящих технических требованиях. До проведения работ Исполнитель назначает лиц, ответственных за выполнение работ, с правом подписи в акте-допуске и правами выдачи нарядов- допусков на выполняемые работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика на объекте (руководитель работ, производитель работ). - При оказании услуг с привлечением промышленных альпинистов обязательное условие: - - наличие удостоверения промышленного альпиниста, группа по безопасности работ на высоте. Личная книжка учета работ на высоте в соответствии с Приложением № 4 Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Группа по электробезопасности не ниже II. - Оригиналы документов предоставляются по запросу Заказчика до начала выполнения работ. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие у Исполнителя материально-технических ресурсов (материалы, механизмы, приспособления, специальный инструмент и т.д.), используемых при оказании услуг и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании. Моющие средства, оборудование и инвентарь, санитарно-гигиенические материалы, используемые в процессе оказания услуг, должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и иметь соответствующие сертификаты. Моющие и чистящие средства приобретаются за счет исполнителя. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг | Отсутствие пыли, грязи, разводов по всей поверхности оконного пространства. Мытье окон с применением моющих средств. Чистка остекления от грязи с применением моющих средств: краска, штукатурка, пиролюзит, потеки бетона, пятна ржавчины, агломерации, разводы цемента, мела, мха, лишайников в швах, развитие грибковых и плесневелых поражений, налет сажи, потеки масляной краски. Очистка (мытье) рам от грязи, краски и штукатурки с применением моющих средств. Мытье рам с применением моющих средств. Мытье отливов с применением моющих средств. Протирка стекол насухо. Протирка рам насухо. Протирка отливов насухо. Удаление разводов со всех поверхностей оконного пространства. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен обеспечить безопасность результата оказания услуг для собственного персонала, жизни, здоровья потребителей услуг и сохранность их имущества, а также соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Химические средства (очищающие, чистящие, моющие, дезинфицирующие и т.п.), используемые при оказании услуг, должны иметь паспорт безопасности, оформленный в установленном в РФ порядке. Химические средства и материалы, входящие в перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, должны иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии, а подлежащие государственной регистрации - свидетельства о регистрации. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | После проведения работ Исполнитель сдает выполненные работы Заказчику. Заказчик имеет право назначить своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за ходом выполняемых работ, проверяет и принимает выполненные работы. Приемка услуг производится совместно с представителями Исполнителя и Заказчика путем внешнего осмотра. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документам о приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По окончании оказания Услуг Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах УПД. Исполнитель представляет Заказчику с отчетными документами исполнительную документацию (журналы ведения работ, сертификаты качества на применённые материалы и химические средства). |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Основные федеральные законы, НТД определяющие требования к выполняемым Работам: - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (в ред. от 12.01.2015 № 2н); - ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; - Федеральный закон №7 от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции); - Федеральный закон №89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» (в действующей редакции); - Федеральный закон №96 от 04.05.1999г. «Об охране атмосферного воздуха» (в действующей редакции); - Федеральный закон №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции); - Федеральный закон №74 от 03.06.2006г. «Водный кодекс Российской федерации» (в действующей редакции); - Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действующей редакции); - СанПин 2.1.3684-21; - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н); - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н). |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В случае повреждения имущества Заказчика в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения самостоятельно и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней. |  | Согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).

  - Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, предложенной Участником закупки, который был признан Победителем, заявка которого соответствовала требованиям ТТ и содержала наиболее низкую цену договора.