| Номер ТЗ | 309А |  |
| --- | --- | --- |
| Номер материала SAP |  |  |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. ОКПД 2; 27.12.32.000. Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество); Ограничение. |  | «Утверждаю» Первый заместитель директора главный инженер филиала ПАО «Россети-Центр» - «Воронежэнерго» __________Бурков А.А. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройств РЗА.

Лот № 309А

- Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр» производит закупку устройств РЗА

2. Сроки и адрес поставки.

Поставщик обеспечивает поставку устройств РЗА в объёмах и сроки, установленные данным ТЗ. Поставка производится на склад получателя за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения)

| Филиал |  | Вид транспорта Авто/жд |  | Точка поставки |  | Срок поставки* |  | Количество (шт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго |  | Авто, ж/д |  | 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 |  | 45 |  | 1 |  |

*в календарных днях, с даты заключения договора

3. Технические требования к продукции.

Технические требования устройств РЗА должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице.

|  | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| Сириус-ТН-220В-И1-Д0 (или эквивалент) | Напряжение питания (переменного, постоянного), В | 220 |
|  | число входов по напряжению | 6 |
|  | номинальное напряжение, В | 100 |
|  | максимальный контролируемый диапазон напряжений, В | 1-150 |
|  | рабочий диапазон напряжений, В | 2-120 |
|  | частота переменного тока, Гц | 45-55 |
|  | количество выходных сигналов (групп контактов) | 16(28) |
|  | число входов | 26 |

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускаются устройства РЗА, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих устройства РЗА для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- устройства РЗА, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «Россети Центр», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - При поставке устройств РЗА Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие         техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

  - Устройства РЗА должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения устройств РЗА должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Дата изготовления устройств РЗА производителем должна быть не ранее года, в который производится их поставка.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые устройства РЗА должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода устройств РЗА из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Устройства РЗА должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка устройств РЗА должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку изделия.

По всем видам устройств РЗА Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых устройств РЗА.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии устройств РЗА должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат соответствия.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия устройств РЗА должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник  СРЗАИ и М                                               Агапов А.Ю.