Приложение №2

к Техническому заданию на оказание услуг по техническому обслуживанию программно-аппаратных комплексов, включая контрольно-кассовую технику и весовое оборудование, для регионального центра Ставрополь

Спецификация Группы Услуг

ПС-3 Поддержка оборудования

- Описание

В рамках группы Услуг «ПС-3 Поддержка оборудования» предоставляются следующие Услуги:

| Код Услуги | Наименование Услуги |
| --- | --- |
| ПС-3.1 | Автоматизированные рабочие места (АРМ) |
| ПС-3.2 | Мониторы |
| ПС-3.3 | Печатающие устройства (принтеры, МФУ, копиры) |
| ПС-3.4 | Сканеры документов |
| ПС-3.5 | Факсимильные аппараты |
| ПС-3.6 | Проекторы |
| ПС-3.7 | Источники бесперебойного питания до 3 кВА |
| ПС-3.8 | Источники бесперебойного питания от 3 кВА до 10 кВА |
| ПС-3.9 | Контрольно-кассовая техника (ККТ) |
| ПС-3.10 | Считыватели штрихового кода |
| ПС-3.11 | Терминалы сбора данных |
| ПС-3.12 | Рекламно-информационные системы (РИС) |
| ПС-3.13 | Весовое оборудование |
| ПС-3.14 | Системы управления очередью (СУО) |
| ПС-3.16 | Мобильные устройства (планшеты, смартфоны) |
| ПС-3.17 | Сетевое оборудование (ЛВС) |
| ПС-3.19 | Серверное оборудование |
| ПС-3.20 | Структурированная кабельная сеть (СКС) |

Предоставление Услуги включает выполнение запросов на обслуживание, решение инцидентов и выполнение плановых работ, для поддержки работоспособности оборудования, а также осуществляется управление конфигурациями.

- Состав услуги

  - ПС-3.1 Автоматизированные рабочие места (АРМ)

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Проверка места установки на соответствие требованиям технической документации. - Контроль комплектности и отсутствия механических повреждений деталей и узлов оборудования. - Диагностика неисправностей. - Устранение выявленных неисправностей в том числе Ремонтно-восстановительные работы с заменой неисправных деталей и узлов, периферийных устройств (проводная клавиатура, проводная мышь, web-камеры за исключением камер для услуги WFM, гарнитуры, колонки, микрофоны) за счёт Исполнителя. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации. - Удаленное подключение и диагностика неисправностей программного обеспечения в соответствии с Приложением 7 к ТЗ. (далее – ПО, может быть скорректировано в соответствии с официальным письмо Заказчика). - Восстановление работоспособности ПО. - Восстановление подключения к СКС. - Восстановление подключения периферийных устройств (клавиатура, мышь, web-камеры, в том числе камеры WFM, гарнитуры, колонки, микрофоны, печатающей техники, считывателя штрихового кода, PINPad (только физическое подключение)). - Проверка и восстановление целостности Средств визуального контроля вскрытия на АРМ с установленными средствами криптографической защиты; |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Изменение конфигурации АРМ (в рамках предоставляемого Заказчиком оборудования). - Установка оборудования и подготовка к запуску, проведение необходимых предпусковых работ согласно технической документации. - Подключение к СКС. - Подключение периферийных устройств к АРМ или СКС (при необходимости). - Установка/переустановка/обновление ПО, представленного Заказчиком согласно инструкциям производителя или документации, предоставляемой Заказчиком. - Установка/активация программных продуктов, не входящих в Перечень ПО, представленных Заказчиком (после согласования с Заказчиком). - Настройка оборудования. - Передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности представителем Заказчика или Пользователем. - Установка Средств визуального контроля вскрытия на АРМ с установленными средствами криптографической защиты. - Извещение Заказчика о нарушении целостности или отсутствии Средств визуального контроля вскрытия на АРМ с установленными средствами криптографической защиты |
| Плановые работы | - Техническое обслуживание производится с учетом требований технической документации производителя. - Выезд специалиста к месту установки оборудования для проведения технического обслуживания. - Проверка подключения к СКС. - Проверка подключения периферийного оборудования к АРМ или СКС (при необходимости и физической возможности). - Диагностика неисправностей аппаратной части АРМ. - Проведение регламентных работ, в соответствии с ЛНА ГК. - Проверка целостности Средств визуального контроля вскрытия на АРМ с установленными средствами криптографической защиты, в случае нарушения целостности или отсутствия извещения ГК. - Установка Средств визуального контроля вскрытия на АРМ с установленными средствами криптографической защиты. - Проверка и восстановление целостности Средств визуального контроля вскрытия на АРМ с установленными средствами криптографической защиты. - Извещение Заказчика о нарушении целостности или отсутствии Средств визуального контроля вскрытия на АРМ с установленными средствами криптографической защиты. |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. |

  - ПС-3.2 Мониторы

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Диагностика неисправностей. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. |

  - ПС-3.3 Печатающие устройства (принтеры, МФУ, копиры)

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Проверка места установки на соответствие требованиям технической документации. - Контроль комплектности и отсутствия механических повреждений деталей и узлов оборудования. - Диагностика неисправностей. - Ремонтно-восстановительные работы с заменой неисправных деталей и узлов за счёт Исполнителя. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации. - Диагностика неисправностей и восстановление работоспособности драйверов устройства в операционной системе. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Подключение устройства интерфейсным кабелем к автоматизированному рабочему месту или к ЛВС организации (при наличии физической возможности). - Настройка программно-аппаратной части устройства, если это необходимо для его корректной работы. - Установка драйверов для устройства в операционной системе автоматизированного рабочего места. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации Поставщика. - Подготовка оборудования для передачи в эксплуатацию. - Передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности представителем Заказчика или Пользователем. - Замена выработавших свой ресурс деталей и узлов, имеющих ограниченный срок службы, а также комплектующих (резиновые и тефлоновые валы, тормозные площадки, фьюзеры, ролики, носители и т.п.) за счет Исполнителя. Состав ресурсных деталей и узлов, а также комплектующих определяется в соответствии с документацией производителя оборудования. Заказчик осуществляет предоставление и замену картриджей самостоятельно. |
| Плановые работы | - Выезд специалиста к месту установки оборудования для проведения технического обслуживания. - Удаление посторонних предметов, тонера; - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности. - При необходимости, настройка оборудования. - Профилактика оптики (чистка защитных стекол, светодиодного блока). - Удаление отработанного тонера (если это предусмотрено технической документацией производителя). - Чистка устройств подачи бумаги (резина роликов, тормозные площадки, ролики протяжки). - Обслуживание блоков шестерен, смазка. - Чистка коротронов (роликов) заряда и переноса. - Проверка качества печати. - Фиксация показаний счетчика копий. |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. |

  - ПС-3.4 Сканеры документов

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Проверка места установки на соответствие требованиям технической документации. - Диагностика неисправностей. - Ремонтно-восстановительные работы с заменой неисправных деталей и узлов за счет Исполнителя. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации. - Диагностика неисправностей и восстановление работоспособности драйверов устройства в операционной системе. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Подключение устройства интерфейсным кабелем к автоматизированному рабочему месту или к ЛВС организации (при наличии физической возможности). - Настройка программно-аппаратной части устройств, если это необходимо для его корректной работы. - Установка в случае необходимости драйверов для устройства в операционной системе автоматизированного рабочего места. - Проведение тестовых операции на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации Поставщика. - Подготовка оборудования для передачи в эксплуатацию. - Передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности представителем Заказчика или Пользователем. |
| Плановые работы | - Выезд специалиста к месту установки оборудования для проведения технического обслуживания. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности. - При необходимости, настройка оборудования. - Чистка устройства подачи бумаги (резина роликов, тормозные площадки, ролики протяжки) |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. |

ПС-3.5 Факсимильные аппараты

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Диагностика неисправностей. - Ремонтно-восстановительные работы с заменой неисправных деталей и узлов за счёт Исполнителя. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Подключение устройства к телефонной сети (при наличии физической возможности); - Настройка программно-аппаратной части устройств, если это необходимо для его корректной работы. - Проведение тестовых операции на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации Поставщика. - Подготовка оборудования для передачи в эксплуатацию. - Передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности представителем Заказчика или Пользователем. |
| Плановые работы | - Выезд специалиста к месту установки оборудования для проведения технического обслуживания. - Замена выработавших свой ресурс деталей и узлов, имеющих ограниченный срок службы, а также комплектующих за счет Исполнителя. Состав ресурсных деталей и узлов, а также комплектующих определяется в соответствии с документацией производителя оборудования. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности. - При необходимости, настройка оборудования. |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. |

ПС-3.6 Проекторы

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Диагностика неисправностей. - Ремонтно-восстановительные работы с заменой неисправных деталей и узлов за счёт Исполнителя. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Подключение устройства интерфейсным кабелем к автоматизированному рабочему месту или к ЛВС организации (при наличии физической возможности). - Настройка программно-аппаратной части устройств, если это необходимо для его корректной работы. - Установка в случае необходимости драйверов для устройства в операционной системе автоматизированного рабочего места. - Проведение тестовых операции на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации Поставщика. - Подготовка оборудования для передачи в эксплуатацию. - Передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности представителем Заказчика или Пользователем. |
| Плановые работы | - Выезд специалиста к месту установки оборудования для проведения технического обслуживания. - Профилактика оптики. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности. - При необходимости, настройка оборудования. |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. |

ПС-3.7 Источники бесперебойного питания до 3 кВА

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Проверка места установки на соответствие требованиям технической документации. - Диагностика неисправностей. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. |

ПС-3.8 Источники бесперебойного питания от 3 кВА  до 10 кВА

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Проверка места установки на соответствие требованиям технической документации. - Диагностика неисправностей. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Подключение ИБП. |

ПС-3.9 Контрольно-кассовая техника (ККТ)

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Проверка места установки на соответствие требованиям технической документации. - Контроль комплектности и отсутствия механических повреждений деталей и узлов оборудования. - Диагностика неисправностей. - Ремонтно-восстановительные работы с заменой неисправных деталей и узлов, а также вышедших из строя ФН за счет Исполнителя. - Замена батарей (при наличии), в случае выхода их из строя. - Ремонт контрольно-кассовой техники непосредственно на месте эксплуатации, либо перемещение оборудования в ремонтную мастерскую на стационарный ремонт, с предоставлением Пользователю подменной ККТ Заказчика того же типа. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Подключение устройства интерфейсным кабелем к автоматизированному рабочему месту (при наличии физической возможности). - Настройка программно-аппаратной части устройств, если это необходимо для его корректной работы. - Установка в случае необходимости драйверов устройств в операционной системе автоматизированного рабочего места. - Проверка качества печати печатающих устройств и регулировка при необходимости. - Контроль показаний электронных часов (таймера), коррекция при необходимости. - Фискализация ККТ: - Внести все необходимые настройки, установить драйверы; - Распечатать чек регистрации/перерегистрации; - Сообщить представителю Заказчика данные чека; - Для он-лайн ККТ: дождаться соединения с ОФД и подтвердить представителю Заказчика соединение с ОФД. - Оформление документации и постановка ККТ на учет в ФНС. - Представление интересов ГК в органах ФНС по доверенности ГК для регистрации и перерегистрации (фискализации) ККТ или снятия с учёта ККТ (при необходимости). - Подготовка оборудования для передачи в эксплуатацию. - Передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности представителем Заказчика или Пользователем. |
| Плановые работы | - Техническое обслуживание производится с учетом требований технической документации производителя. - Выезд специалиста к месту установки оборудования для проведения технического обслуживания. - Замена ФН (стоимость ФН входит в стоимость услуг по настоящему Договору, замененные ФН передаются Заказчику). - Снятие отчётов из ФН. - Обновление необходимых настроек, прошивок, драйверов (стоимость лицензий на ПО ККТ входит в стоимость услуг по настоящему Договору), в том числе в связи с изменениями в законодательстве. - Проверка качества печати устройств и устранение неисправностей при необходимости. - В случае утраты Пользователем паспорта ККТ выдача дубликата паспорта. - Проведение регламентных работ, утвержденных Заказчиком. |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. |

- Информация по моделям ККТ, адресу расположения ККТ, версии ФФД, дате активации и дате окончания ФН указаны в Приложении № 2.1 к Техническому заданию. Информация представлена в справочных целях и может отличаться от фактической потребности Заказчика.

ПС-3.10 Считыватели штрихового кода

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Диагностика неисправностей. - Ремонтно-восстановительные работы Считывателя штрихового кода, док-станции к нему с заменой неисправных деталей и узлов за счет Исполнителя. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации. - Замена батарей (при наличии), в случае выхода их из строя или согласно технической документации производителя за счет Исполнителя. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Подключение устройства к автоматизированному рабочему месту (при наличии физической возможности). - Настройка программно-аппаратной части устройств, если это необходимо для его корректной работы. - Установка в случае необходимости драйверов для устройства в операционной системе автоматизированного рабочего места. - Проведение тестовых операции на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации Поставщика. |
| Плановые работы | - Выезд специалиста к месту установки оборудования для проведения технического обслуживания. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности. - При необходимости, настройка оборудования. |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. |

ПС-3.11 Терминалы сбора данных

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Диагностика неисправностей. - Ремонтно-восстановительные работы Терминала сбора данных, док-станции к нему с заменой неисправных деталей и узлов за счет Исполнителя. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации. - Замена батарей (при наличии), в случае выхода их из строя или согласно технической документации производителя за счет Исполнителя. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Подключение устройства к автоматизированному рабочему месту (при необходимости и наличии физической возможности). - Настройка программно-аппаратной части устройств, если это необходимо для его корректной работы. - Установка в случае необходимости драйверов для устройства в операционной системе автоматизированного рабочего места. - Проведение тестовых операции на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации Поставщика. |
| Плановые работы | - Выезд специалиста к месту установки оборудования для проведения технического обслуживания. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности. - При необходимости, настройка оборудования. |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. |

ПС-3.12 Рекламно-информационные системы (РИС)

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Диагностика неисправностей. - Ремонтно-восстановительные работы с заменой неисправных деталей и узлов за счёт Исполнителя. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Проведение тестовых операции на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации Поставщика. |
| Плановые работы | - Выезд специалиста к месту установки оборудования для проведения технического обслуживания. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности. - Подготовка оборудования для передачи в эксплуатацию. - Передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности представителем Заказчика или Пользователем. |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы. |

ПС-3.13 Весовое оборудование

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста к месту эксплуатации оборудования для оценки типа, объема и стоимости проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ (при необходимости). - Диагностика и ремонт весового оборудования непосредственно на месте эксплуатации, либо перемещение оборудования в ремонтную мастерскую на стационарный ремонт, с предоставлением Пользователю подменных весов Заказчика того же типа. - Проведение поверки/калибровки весового оборудования по завершению процедуры ремонта, при необходимости. |
| Запросы на обслуживание | - Ввод оборудования в эксплуатацию: - контроль комплектности и отсутствия механических повреждений деталей и узлов оборудования после транспортировки; - контроль целостности блоков электропитания, соединительных проводов и вилок, подключения к электрической розетке; - установка весов с проведением настроечных операций согласно технической документации; - проведение калибровки весов с использованием автоматизированной системы поверки средств измерения массы, проведение широтной коррекции; - регистрация в учетной базе «Учет и управление средствами измерений» введенного в эксплуатацию весового оборудования с использованием соответствующих сервисов; - Подключение весового оборудования к ПКТ, ЕАС ОПС, Сортмастер, КурьерХаб (в случае необходимости); - передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности потребителем. - Восстановление комплектности, в том числе кабелей. |
| Плановые работы | - Проведение регламентных работ, предусмотренных технической документацией завода-изготовителя, в том числе проверка состояния аккумуляторной батареи (при её наличии), осуществление чистки, смазки механических частей оборудования. - Контроль и восстановление комплектности в том числе кабеля, правильности установки на месте эксплуатации и исправности оборудования. - Проверка и восстановление (в случае нарушения) проводного подключения весового оборудования к АРМ с использованием ЕАС ОПС, Сортмастер или КурьерХаб. - Проверка передачи данных с весового оборудования в программное обеспечение АРМ. - Ежегодная (плановая) калибровка с применением автоматизированной системы поверки средств измерения массы. - Передача результатов калибровки на единый сервер системы поверки средств измерения массы с целью дистанционного централизованного использования и учета результатов калибровки при поверке и оформления свидетельств о поверке. - Опломбирование весового оборудования по завершению процедуры калибровки. - Получение оригиналов свидетельств о поверке от поверителя, сканирование и размещение в учетной базе «Учет и управление средствами измерений» оригиналов свидетельств о поверке. - Передача оригиналов свидетельств о поверке ответственному лицу в филиале Заказчика. - Внесение сведений о поверке в учетную базу «Учет и управление средствами измерений». |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. |

Информация о количестве необходимых поверок весового оборудования в 4 квартале 2026 года указана в Приложении № 2.2 к Техническому заданию. Информация представлена в справочных целях и может отличаться от фактической потребности Заказчика.

ПС-3.14 Системы управления очередью (СУО)

В рамках данной услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Диагностика неисправностей. - Ремонтно-восстановительные работы с заменой неисправных деталей и узлов за счет Исполнителя, в том числе в случае актов вандализма. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации. - Диагностика неисправностей ПО. - Восстановление работоспособности прикладного и базового программного обеспечения путем переустановки, настройки. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Подключение устройств к СКС (при необходимости). - Настройка программно-аппаратной части устройства, если это необходимо для его корректной работы. - Диагностика при некорректной работе устройства. - Подготовка оборудования для передачи в эксплуатацию. - Передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности представителем Заказчика или Пользователем. |
| Плановые работы | - Выезд специалиста к месту установки оборудования для проведения технического обслуживания. - При необходимости, настройка оборудования. |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы. |

## ПС-3.16 Мобильные устройства (планшеты, смартфоны)

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Контроль отсутствия механических повреждений оборудования. - Диагностика неисправностей. - Замена батарей (при наличии), в случае выхода их из строя за счет Исполнителя. |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Проведение тестовых операции на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации Поставщика. - Настройка программно-аппаратной части устройств, если это необходимо для его корректной работы (при наличии технической возможности). - Подготовка оборудования для передачи в эксплуатацию. - Передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности представителем Заказчика или Пользователем. - Обновление встроенного и прикладного ПО. |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. |

## ПС-3.17 Сетевое оборудование (ЛВС)

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП; |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП; - Взаимодействие с Внешними исполнителями по ЗНО. |

ПС-3.19 Серверное оборудование

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запросов | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Выезд специалиста на место установки оборудования (при необходимости). - Диагностика неисправностей. - Ремонтно-восстановительные работы с заменой неисправных деталей и узлов, либо направление на гарантийный ремонт. - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации; - Взаимодействие с Внешними исполнителями (по инцидентам |
| Запросы на обслуживание | - Прием, обработка, уточнение информации у Инициатора, предоставление решений по запросам в АСУИП. - Подключение устройства интерфейсным кабелем к ЛВС организации. - Настройка программно-аппаратной части устройств, если это необходимо для его корректной работы. - Проведение тестовых операции на предмет проверки работоспособности, согласно технической документации Поставщика. - Подготовка оборудования для передачи в эксплуатацию. - Передача оборудования в эксплуатацию, с обязательной проверкой работоспособности представителем Заказчика или Пользователем. |
| Плановые работы | - Выполнение работ по плановому техническому обслуживанию: - Проверка контактов соединения узлов и блоков, - Проверка подключения к СКС; - Проведение тестовых операций на предмет проверки работоспособности; - При необходимости, диагностика неисправностей; - При необходимости, настройка конфигурации оборудования; При необходимости, установка/переустановка прошивки; |
| Управление конфигурациями | - Проверка корректности указания в CMDB информации о КЕ, с которой был связан каждый запрос / плановые работы; - Поддержание в актуальном состоянии связи между КЕ в CMDB. - Учет КЕ производится по услуге «Вычислительные ресурсы (физические и виртуальные серверы)» |

ПС-3.20 Структурированная кабельная сеть (СКС)

В рамках данной Услуги обеспечивается поддержка следующих категорий запросов:

| Наименование категории запроса | Состав услуг |
| --- | --- |
| Инциденты | - Прием, обработка, уточнение информации по инцидентам в АСУИП о недоступности сетевых подключений через структурированную кабельную сеть (СКС); - Проведение работ по восстановлению подключения оборудования Заказчика подключение через СКС к телекоммуникационному оборудованию или узлу, в рамках ЛНА Заказчика. |
| Запросы на обслуживании | - Прием, обработка, уточнение информации по ЗНО в АСУИП для сетевых подключений через структурированную кабельную сеть (СКС); |

Ограничения при оказании услуги:

            - Заказчик определяет СКС как набор следующих элементов (при их наличии на площадке Заказчика): коммутационная розетка RJ-45, кабель-канал, патч-панель, восьмижильный кабель UTP/STP cat5e/cat6e, оптический кросс, внутренняя оптическая линия связи, неуправляемый коммутатор портовой емкостью до 8 портов включительно;

            - Услуга не предоставляется на арендуемых ГК площадках, где СКС принадлежит Арендодателю;

            - Решение инцидентов и запросов на обслуживание портов СКС на Площадке осуществляется в рамках свободной портовой емкости активного сетевого оборудования ЛВС на Площадке;

            - Запросы на обслуживание содержащие в себе запрос на изменение СКС на Площадке осуществляется с наращиванием не более 10%(десяти процентов) в отчётном периоде от существующей портовой емкости активного сетевого оборудования в ЛВС на данной Площадке ГК и при наличии свободной портовой емкости активного сетевого оборудования в ЛВС на Площадке обслуживания.

            - Пуско-наладочные или восстановительные работы для линии СКС Исполнитель выполняет на эстетическом, экологическом или техническом уровне не менее сложном, чем до поломки линии, с учетом правил маркировки, условий прокладки и кроссирования концов линий, принятых на Площадке ГК.

            - При наличии исполнительной документации на СКС, предоставленной Заказчиком, Исполнитель придерживается при пуско-наладочных или восстановительных работах установленных исполнительной документацией направлений магистральных линий СКС от оборудования ГК до телекоммуникационного узла. При отсутствии исполнительной документации на СКС Исполнитель согласуют работы с представителем Заказчика или Пользователем на Объекте.

- Характеристики предоставляемой услуги

  - Типы объектов обслуживания (единиц тарификации услуги)

| Код Услуги | Наименование Услуги | Тип объекта обслуживания (единица тарификации Услуги) |
| --- | --- | --- |
| ПС-3.1 | Автоматизированные рабочие места (АРМ) | Системный блок в составе АРМ, ноутбук |
| ПС-3.2 | Мониторы | Монитор |
| ПС-3.3 | Печатающие устройства (принтеры, МФУ, копиры) | МФУ, принтер, плоттер, копировальный аппарат |
| ПС-3.4 | Сканеры документов | Сканер планшетный, сканер поточный |
| ПС-3.5 | Факсимильные аппараты | Факсимильный аппарат |
| ПС-3.6 | Проекторы | Проектор |
| ПС-3.7 | Источники бесперебойного питания до 3 кВА | Источник бесперебойного питания до 3 кВА включительно |
| ПС-3.8 | Источники бесперебойного питания от 3 кВА до 10 кВА | Источники бесперебойного питания свыше 3 кВА до 10 кВА включительно |
| ПС-3.9 | Контрольно-кассовая техника (ККТ) | Стационарный фискальный регистратор, мобильный фискальный регистратор |
| ПС-3.10 | Считыватели штрихового кода | Сканер штрихового кода |
| ПС-3.11 | Терминалы сбора данных | Терминал сбора данных |
| ПС-3.12 | Рекламно-информационные системы (РИС) | Рекламно-информационная система |
| ПС-3.13 | Весовое оборудование | Весы |
| ПС-3.14 | Системы управления очередью (СУО) | Система управления очередью |
| ПС-3.16 | Мобильные устройства (планшеты, смартфоны) | Планшет, смартфон |
| ПС-3.17 | Сетевое оборудование (ЛВС) | Сетевое оборудование |
| ПС-3.19 | Серверное оборудование | Физический сервер, СХД, KVM переключатель |
| ПС-3.20 | Структурированная кабельная сеть (СКС) | СКС |

- Дополнительные условия и требования

Заказчик предоставляет подменный фонд для оказания Услуг ПС-3.9, ПС-3.13, ПС-3.18. с целью временной замены вышедшего из строя оборудования ГК, требующего ремонта на территории Исполнителя или сервисного центра, на период проведения такого ремонта.

Исполнитель в рамках оказания Услуг обязан обеспечивать предоставление временной подмены вышедшего из строя оборудования ГК, требующего ремонта на территории Исполнителя или сервисного центра, на период проведения такого ремонта, из подменного фонда, формируемого Исполнителем для услуг ПС-3.1, ПС-3.2, ПС-3.3, ПС-3.4, ПС-3.5, ПС-3.7, ПС-3.8, ПС-3.10, ПС-3.11, ПС-3.16, ПС-3.17

Условия подмены оборудования, требующего ремонта на территории Исполнителя или сервисного центра, на период проведения такого ремонта:

4.3.1. Оборудование, предоставляемое Исполнителем в качестве временной подмены, должно иметь характеристики, аналогичные либо лучше, чем соответствующее оборудование ГК, на подмену которого оно предоставлено. В случае предоставления Исполнителем подменного фонда печатающей техники не совместимой с картриджами заказчика (перечень таких картриджей предоставляет Заказчик по запросу), Исполнитель обеспечивает картриджами такую технику в объеме не менее на время предоставления подмены.

4.3.2. Оборудование ГК, направленное на стационарный ремонт, должно быть возвращено ГК в исправном и комплектном состоянии и установлено по месту эксплуатации в срок до 90 календарных дней с даты передачи от Заказчика Исполнителю по Акту, но не позднее последней даты действия договора, после чего Исполнитель забирает оборудование, предоставленное в качестве временной подмены. Если оборудование, направленное на стационарный ремонт, не было возвращено ГК до конца действия Договора, ГК вправе оставить себе оборудование Исполнителя, предоставленное в качестве временной подмены.

4.3.3. При приеме-передаче оборудования Заказчик и Исполнитель подписывают Акт о приеме-передаче оборудования в двух экземплярах по форме Приложения 8 к ТЗ.

4.4. Расходные материалы для эксплуатации печатающей техники предоставляются Заказчиком.

4.5. Группа услуг ПС-3 предоставляется для оборудования и периферийных устройств, переданного на обслуживание Исполнителю.

4.6. В рамках Услуги не оказываются консультации по работе в программном обеспечении в соответствии с пользовательской документацией производителя/разработчика программного обеспечения. Консультации в рамках Услуги подразумевают информирование пользователя о:

- возможности запуска программного продукта;

- месте расположения программного продукта;

- об услуге в АСУИП, по которой следует создавать обращения по работе программного продукта;

- информирование о размещении документации к программному продукту;

- эскалация проблемы работоспособности программного обеспечения при массовом числе инцидентов в АСУИП.

4.7 В рамках оказания Группы услуг ПС-3 осуществляется утилизация оборудования за счёт Исполнителя с предоставлением актов об утилизации. Запросы на утилизацию направляются Исполнителю сотрудниками Заказчика посредством АСУИП. Утилизация и закрытие соответствующего запроса в АСУИП, должны быть закрыты в срок не более 90 календарных дней с момента подачи соответствующего запроса в АСУИП.