Дефектная ведомость

ОПС 174411, г.Боровичи, пер. Горный 3

| № | Наименование работ | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена стекол в деревянных переплетах | 10м2 |  |
| 2 | Покрытие пандуса листом металлическим | 2 м2 | Сталь просечка |
| 3 | Покраска настила пандуса и ограждений | 18м2 |  |
| 4 | Демонтаж стекла в козырьке над входом в ОПС | 40м2 |  |
| 5 | Демонтаж светильников в козырьке над входом в ОПС | 6шт. |  |
| 6 | Подшивка козырька профлистом | 47м2 |  |