Дефектная ведомость
ОПС 174411, г.Боровичи, пер. Горный 3

	№
	Наименование работ
	Кол-во
	Примечание

	1
	Смена стекол в деревянных переплетах
	10м2
	

	2
	Покрытие пандуса листом металлическим
	2 м2
	Сталь просечка

	3
	Покраска настила пандуса и ограждений 
	18м2
	

	4
	Демонтаж стекла в козырьке над входом в ОПС
	40м2
	

	5
	Демонтаж светильников в козырьке над входом в ОПС
	6шт.
	

	6
	Подшивка козырька профлистом
	47м2
	



