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Технические требования на выполнение работ
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1. [bookmark: _Toc183531698][bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc183531699][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения


	ТТ
	технические требования

	АКЗ
	антикоррозийная защита

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	АО
	акционерное общество

	СТО
	стандарт организации

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ППР
	проект производства работ

	ИТР
	инженерно-технический работник

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ЖиГЭС
	Жигулевская ГЭС

	ФЗ
	Федеральный закон








1.2. [bookmark: _Toc183531700][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемых работ
«ОКПД 2 [43.34.10.140] Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7 секций)» (далее – Работы)».
1.3. [bookmark: _Toc183531701]Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)
Генеральный подрядчик: Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск. 
Заказчик: ПАО «РусГидро» Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1, 660017.
Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2, 445350.
1.4. [bookmark: _Toc183531702][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]Цель выполнения работ
Целью работы является исполнение Договора подряда: №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС / 1090-235-2023 от 03.11.2023 года «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и  Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.
1.5. [bookmark: _Toc183531703][bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
В настоящее время выявлен износ АКЗ затворов шифра 111ГК щитового отделения нижнего бьефа ЖиГЭС.
Оговариваемые настоящими техническими требованиями работы подлежат выполнению в отношении объектов, перечень которых указан в Таблице 1 настоящих ТТ.
[bookmark: _Toc54643699][bookmark: _Toc183531704]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	[bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525253]№ п/п
	Наименование Объекта
	Расположение объекта
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1. 
	Затворы шифра 111ГК
(7 секций)
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе 2, Водосливная плотина
	Затворы шифра 111ГК
(7 секций)
(Номер ОС: 40189)



2. [bookmark: _Toc183531705]Требования к закупаемым работам
2.1. [bookmark: _Toc183531706][bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc183531707][bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему работ
[bookmark: _Toc183531708][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Количество

	1
	2
	3

	1. 
	 Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7 секций)
	В соответствии с ведомостью объемов работ 
(Приложение к ТТ №2)





2.1.2. [bookmark: _Toc183531709][bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc183531710][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование этапа работ
	Требования к началу срока оказания работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока оказания работ / этапа работ

	1
	2
	
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2 [43.34.10.140] Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7секций)»
	Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7секций)
	С даты подписания договора
	01.11.2026г.*



0


* В соответствии с календарным графиком выполнения работ к Договору подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС / 1090-235-2023 от 03.11.2023 года «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений».
1

5

2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc183531711][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc183531712]Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 [43.34.10.140] Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7секций) в соответствии с Таблицей 2 «Перечень выполняемых работ».

 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	2. 
	Требования к закупаемым работам

	2.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	2.1.1. 
	Объем работ
	Работы выполняются Субподрядчиком в полном соответствии с ведомостью объемов работ.  (Приложение к ТТ №2)

	2.1.2. 
	Перечень основных выполняемых работ
	1.Входной контроль материалов, транспортировка их к месту производства работ.
2.Сборка лесов.
3.Ремонт ЛКП затворов 111ГК (7 секций) (Приложение к ТТ №1).
4.Разборка лесов.
	5.Уборка рабочих мест, вывоз и утилизация мусора и отходов.


	2.1.3. 
	Объем основных подготовительных работ
	1.Проведение сбора информации по объему работ, этапов модернизации и уточнения внешних факторов, влияющих на работу;
2.Разработка детализированного календарно-сетевого графика производства работ по каждому этапу. Планы и календарно-сетевые графики согласовываются ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика;
3.Оформление организационно-технической документации.
4.Оформление акта-допуска на передачу территории для производства работ и наряда-допуска.
5.Проведение организационно-технических мероприятий по допуску персонала к выполнению работ.
6.Транспортировка и доставка на объект материалов и комплектующих, специальных приспособлений и оборудования необходимых для выполнения работ.

	2.1.4. 
	Требования к выполнению работ
	1.Все работы проводятся Субподрядчиком в полном объеме в соответствии с утвержденным ППР.
2.Организация Субподрядчиком проведения контроля качества производства работ со стороны Генерального подрядчика, Заказчика.
3.Операционный контроль производственных операций.
4.Выполнение ремонтных работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ, планом производства работ и ведомостью объемов работ.
5.Субподрядчик согласовывает с Заказчиком места подключения временных коммуникаций(технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
6. В ходе производства работ Субподрядчик несет ответственность за:
	а) соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины;
б) соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и требований пропускного и внутриобъектового режима предприятия Заказчика, а также Приказа об усилении ответственности;
	б) выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности;
	в) выполнение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдение принципов раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов;
г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала.
д) соблюдение порядка подготовки и передачи на центральный склад Филиала лома и отходов черных и цветных металлов.
	е) производство своевременной (ежедневной) уборки рабочих мест.

	2.1.5. 
	Требования к соблюдению при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Федеральный закон от 21.07.2011г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее 116-ФЗ);
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» в редакции от 19.12.2022 (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2023);
· Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
· Постановление Правительства РФ от 03.08.2024г. №1046 «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;
· ПУЭ (Издание 6,7) «Правила устройств электроустановок»;
· Приказ Минстроя России №1026/пр от 02.12.2022г. «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
· Приказ Минстроя России №344/пр от 16.05.2023г «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
·  Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;
· «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020 № 883н;
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н;
· СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
·  СТО РусГидро 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования»;
· СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций», утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 03.07.2020 №519.
·  Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 №835н, зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411);
·  Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
·  СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;
·  РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;
· «Правил по охране труда при работе на высоте», утверждённые приказом Министерства труда от 16.11.2020г. №782н;
· ФНП в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 26.11.2020 № 461 в действующей редакции.
· «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утвержденных приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н;
· «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 753н;
· «Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 849н;
· «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020г. N 833н;
· Инструкция по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»;
· Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»;
· Приказ «О порядке организации и проведения пожароопасных работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»;
· Приказ «Об организации режима курения на филиале ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»;
· Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества;
· Регламент взаимодействия персонала филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и персонала Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулёвск при эксплуатации подъемных сооружений.


	2.2. 
	Требования к процедурам выполнения работ

	2.2.1. 
	Требования к организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала Субподрядчика
	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом от 28.04.2023 № 300 с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Допуск персонала подрядчика для выполнения Работ осуществляется на основании Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика.

	2.2.2. 
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.

	2.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам и комплектующим

	2.3.1. 
	Требования к используемым материалам и комплектующим
	1. Все применяемые при выполнении работ материалы и комплектующие должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к соответствующим видам материалов, и должны быть сертифицированы.
2. Все используемые комплектующие и материалы при выполнении работ должны соответствовать спецификации (Приложение №3). Применение оборудования, материалов и комплектующих, аналогичных указанным в спецификации (Приложение №3) допускается по предварительному письменному согласованию с Генеральным подрядчиком/Заказчиком.
3. Комплектующие и материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимся.
4. Комплектующие и материалы необходимые для выполнения работ, передаются Генеральным подрядчиком Субподрядчику как давальческие по акту, номенклатура и количество передаваемых комплектующих и материалов указаны спецификации (Приложение №3).
5. Качество комплектующих и материалов определяется сертификатами соответствия, паспортом качества или другими документами, установленными для данной продукции заводом изготовителем. Все утвержденные для данной продукции документы предоставляются Субподрядчиком, указанные документы в отношении комплектующих и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком, передаются Субподрядчику при передачи данной продукции.
6. Соответствие передаваемой Генеральным подрядчиком Субподрядчику продукции требованиям, указанных в спецификации (Приложение №3) по качеству и комплектации осуществляется Субподрядчиком при проведении входного контроля в момент передачи продукции Генеральным подрядчиком Субподрядчику по акту.
7. Передача продукции Генеральным подрядчиком Субподрядчику осуществляется на приобъектных складах Генерального подрядчика или Заказчика, расположенных на территории Заказчика.

	2.3.2. 
	Требования к организации входного контроля используемых материалов, комплектующих
	Входной контроль поступающих материалов, комплектующих должен включать проверку:
а) наличия соответствующих документов о качестве (паспортов, сертификатов и т.д.);
б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
г) правильности складирования и хранения;
д) комплектность поставляемых материалов.

	2.3.3. 
	Требования к транспортировке, погрузке, разгрузке используемых материалов, комплектующих
	Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование и перемещение материалов, комплектующих и оборудования от приобъектных складов Генерального подрядчика или Заказчика к месту производства работ осуществляется силами и за счет средств Субподрядчика.

	2.4. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	2.4.1. 
	Требования к наличию и квалификации персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Субподрядчик должен располагать следующим квалифицированным персоналом:
- инженерно-технические работники (ИТР) прошедших обучение и аттестованных по ОТ, имеющих группу по электробезопасности не ниже  III (для организаций электроэнергетики), имеющих группу 2 и 3 для работ на высоте, аттестованых по промышленной безопасности: основы промышленной безопасности (А1), эксплуатация ОПО на которых используются подъемные сооружения (Б9.3) — не менее 1 чел;
- Производители работ с группой допуска по электробезопасности не ниже II, имеющих группу 2 для работ на высоте, рабочие (члены бригады) с группой допуска по электробезопасности не ниже II; имеющих группу 2 для работ на высоте, прошедшие обучение и проверку знаний требований ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения,  прошедшие обучение по профессии рабочий люльки, находящейся на подъемнике — не менее 3 чел.
До начала выполнения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий  удостоверений и протоколов проверки знаний, в том числе на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмо-инструментом, работ на высоте) (возможно совмещение специальностей).


	2.5. 
	Требования к материально - техническому обеспечению

	2.5.1. 
	Требования к наличию у Субподрядчика (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг  и т.д.)) специальных инструментов, приспособлений и механизмов.
	Субподрядчик должен располагать (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг  и т.д.)) специальным инструментом, приспособлениями и механизмами.


	3. 
	Требования к результатам выполненных работ

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполненных работ

	3.1.1. 
	Требования к результатам выполненных работ
	Результатом выполненных работ является выполнение всех работ в полном соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №2, №3 к ТТ) и приемка их представителями Заказчика/Генерального подрядчика.

	3.2. 
	Требования к приемке результата работ

	3.2.1. 
	Требования к организации приемки выполненных работ
	Приемка выполненных работ выполняется трехсторонней комиссией с участием представителей Субподрядчика, Генерального подрядчика и Заказчика

	3.3. 
	Требования к документации, описывающей результат выполненных работ

	3.3.1. 
	Требования к ведению исполнительной документации
	Субподрядчик на всех этапах работ должен вести исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение решений проектной и рабочей документации, фактическое состояние объекта капитального строительства и его элементов, предусмотренную нормативной документацией, и предоставляет её по первому требованию служб Генерального подрядчика или Заказчика, в том числе акты на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы работ и т.д. Обязательно представляются сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все используемые при выполнении работ строительные материалы и готовые конструкции.

	3.3.2. 
	Требования к документам, передаваемым заказчику по результатам выполненных работ
	По завершении выполнения работ оформляются: Акты сдачи-приемки работ, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акт приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11) с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации.
Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику, исполнительную документацию:
- Акт на приёмку из ремонта;
- Акт дефектации оборудования;
- Акт о выявленных дефектах оборудования;
- Ведомость дополнительных работ;
- Протокол исключения работ из ведомостей планируемых работ;
- Ведомость выполненных работ;
- Формуляры замеров;
- Акты освидетельствования ответственных конструкций;
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- Исполнительные схемы с указанием привязок мест устраненных дефектов и отклонений.

Исполнительная и отчетная документация передается Субподрядчиком Генеральному подрядчику: на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде в форматах *.doc и *.pdf - для текстовых документов, *.xls, для табличных документов и графиков, *. dxf, .dwg -для схем и чертежей.

Один экземпляр исполнительной документации передается на бумажном носителе до начала работы приемочной комиссии.

Два экземпляра исполнительной документации передается на бумажном носителе вместе с актами выполненных работ.

	4. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	4.1.1. 
	Требования соблюдения норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с применимыми национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА).

	5. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	5.1.1. 
	Требования о гарантийном сроке на результаты работ
	Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее 60 месяцев от даты подписания Акта о приемки выполненных работ (по форме КС-2).

	5.1.2. 
	Требования к ответственности за сохранность оборудования и материалов
	Субподрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, комплектующих и материалов принятых по акту от Генерального подрядчика до момента подписания акта о приемки выполненных работ (по форме КС-2).
В случае повреждения оборудования, строительных конструкций в ходе выполнения ремонтных работ Субподрядчик обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки, но не позднее 15 дней с даты подписания акта приемки в эксплуатацию по окончании ремонтных работ.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика.




	6. 
	Требования к Субподрядчику (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	6.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ соисполнителей Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг

	7. 
	Иные условия выполнения работ

	7.1.1. 
	Перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком/Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора)
	На период производства работ Заказчик/Генеральный подрядчик безвозмездно предоставляет Подрядчику:
· электроэнергию; воду;
· помещения / площадки для размещения персонала подрядчика;
· складские помещения и / или площадки для погрузки, разгрузки, складирования, хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика.

	7.1.2. 
	Субподрядчик обязан выполнить следующие действия и обеспечить выполнение требований:
	а) обеспечить прохождение привлекаемым персоналом вводного и первичного инструктажей в соответствующих службах Заказчика по правилам безопасности выполнения работ, технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, ознакомление с действующими производственными технологическими инструкциями и схемами Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала работ;
б) обеспечить для выполнения работ по Договору собственный производственный и управленческий персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
в) обеспечить в течение всего периода выполнения работ соблюдение своим производственным и управленческим  персоналом требований технических и технологических регламентов, отраслевых  Стандартов и Стандартов организации (Заказчика), устанавливающих нормы и  требования по охране труда, Правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), Правил противопожарной безопасности (далее – ППБ), Правил техники безопасности (далее – ПТБ), природоохранного законодательства, санитарных норм и правил;
г) обеспечить постоянное присутствие на объекте Руководителя проекта на всё время выполнения СМР.
д) при выполнении работ соблюдать Временное положение о допуске персонала СМО и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро».
е) предусмотреть резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3% от сметной стоимости.
ж) обеспечить сохранность и возврат Генеральному подрядчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения Работ
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3. [bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc183531713][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию 
Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 4 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4. [bookmark: _Toc183531714][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1]Приложения

Приложение №1: Рабочая документация;
Приложение №2: Ведомость объемов работ;
Приложение №3: Спецификация комплектующих и материалов;
Приложение №4: Требования к оформлению и составлению сметной документации.
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