| Номер ТЗ | 204K |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер материала SAP |  |  | Первый заместитель директора- |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |  | главный инженер филиала ПАО Россети Центр» - «Воронежэнерго» |
| ОКПД 2 | 27.32.13.136 |  | Бурков А.А. |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | Ограничение |  | « » 2026г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку греющего кабеля

Лот № 204K.

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» (Покупатель) производит закупку греющего кабеля SRF24-2CR 24W/M (или эквивалент) для восстановление обогрева ливневых труб на ПС 110 кВ Спутник.

- Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки * | Количество, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Воронежэнерго | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | 45 | 600 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные греющего кабеля должны соответствовать параметрам, приведенных в таблице:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип греющего кабеля (или эквивалент) | SRF24-2CR |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Максимальное напряжение, В, не менее | 300 |
| Линейная мощность, Вт/м | 24 |
| Температурная группа по ГОСТ 31610.0-2019 , не менее | Т6 |
| Экранированный | Да |
| Максимальная допустимая температура, °С, не менее | +95 |
| Максимальная рабочая температура , °С, не менее | +65 |
| Дополнительные параметры | для защиты от замерзания ливневых труб |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих приборную продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки приборов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

  - В комплект поставки оборудования и материалов должны входить документы подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействия осадков во время перевозки и при открытом хранении.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 8 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включена доставка до склада получателя.

| Начальник СПС УВС |  | Ю.А. Зубаиров |
| --- | --- | --- |