Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 42.91.20.150 Оказание услуг по подъему стальной конструкций со дна Усть — Среднеканской ГЭС на глубине 35 метров в верхнем бьефе для нужд Башкирского филиала»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).	5

1.6. Иные требования и сведения общего характера.	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг.	5

2.2. Требования к качеству услуг	9

Таблица 4. Требования к качеству услуг	9

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4. Приложения	20

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГА | Гидроагрегат станционный |
| СТО | Стандарт организации |
| ‍ОЗ | Основной затвор плотины водосброса |
| УСГЭС | Усть-Среднеканская ГЭС |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.91.20.150 Оказание услуг по подъему стальной конструкций со дна Усть — Среднеканской ГЭС на глубине 35 метров в верхнем бьефе для нужд Башкирского филиала.

#### Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является выполнение строповки металлоконструкции захватной балки для производства грузоподъемных операций.

#### Существующее положение

### Гидроэлектростанция находится на реке Колыма в восточной части центрального энергоузла, в суровых климатических условиях. Климат резко континентальный.  Среднегодовая температура – 12ºС. Средняя температура наиболее холодной пятидневки составляет – 39,1ºС, средняя температура наиболее холодных суток – 42ºС, с абсолютным минимумом – 62ºС. Летом максимально достигаемая температура составляет + 41ºС, максимальная среднемесячная относительная влажность при + 20ºС равняется 86%. Скорость ветра может достигать 40 м/с. Скорость ветра при толщине стенки гололеда 10 мм может составлять 15 м/с. Высота над уровнем моря 300 м.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде октября. Наибольшей мощности он достигает в третьей декаде февраля – первой, второй декаде апреля. Район строительства находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород. Сейсмичность района – 8 баллов (по шкале MSK).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова». | Российская Федерация, Магаданская область, Среднеканский городской округ, Усть-Среднеканская ГЭС | Усть — Среднеканская ГЭС, верхний бьеф, глубина 35 метров от уровня воды | Эксплуатирующая организация: Филиал «Колымская ГЭС им. Ю.И. Фриштера» ПАО «Колымаэнерго» |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

1.5.1. Заказчиком в течение 14 календарных дней с даты подписания Договора будет направлен Исполнителю Годовой график ремонта гидроагрегатов УСГЭС с уведомительным письмом о дате приезда специалистов Исполнителя для оказания Услуг.

#### Иные требования и сведения общего характера.

1.6.1. Услуги оказываются в условиях действующего энергетического производства, в стеснённых условиях и не должны нарушать существующий технологический процесс.

1.6.2. Исполнитель при подготовке заявки должен учесть усложняющие факторы:

Водолазное обследование дна акватории в речных условиях с применением коэффициентов:

- Производство водолазных работ  при радиусе видимости менее 1 м.

- Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов)

1.6.3.  Перед началом работ на Усть-Среднеканской ГЭС, персоналу Подрядчика необходимо пройти:

а)	вводный инструктаж;

б)	вводный инструктаж по пожарной безопасности;

в)	вводный инструктаж по ГО и защите от ЧС;

г)    первичный инструктаж на рабочем месте.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание услуг по подъему стальной конструкций со дна Усть — Среднеканской ГЭС на глубине 35 метров в верхнем бьефе для нужд Башкирского филиала. | В соответствии с ведомостью объемов услуг (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг.

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 42.91.20.150 Оказание услуг по подъему стальной конструкций со дна Усть — Среднеканской ГЭС на глубине 35 метров в верхнем бьефе для нужд Башкирского филиала. | С даты заключения Договора | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг

«ОКПД2 42.91.20.150 Оказание услуг по подъему стальной конструкций со дна Усть — Среднеканской ГЭС на глубине 35 метров в верхнем бьефе для нужд Башкирского филиала.»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов при оказании услуг. |  | Оказание Услуг должно быть проведено в соответствии с требованиями: - Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ» - СТО 70238424.27.140.012-2011 «Гидроэлектростанции. Охрана труда (правила безопасности) при эксплуатации и техническом обслуживании сооружений и оборудования ГЭС. Нормы и требования» - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СанПиН СП 2.2.3670-20 от 02.12.2020 №40; - ГОСТ 12.3.002-2014 «Процессы производственные. Общие требования безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); - РД 34.03.307-87 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР»; - «Правила устройства электроустановок» (издание седьмое действующее); -«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (действующее издание, утверждены приказом Минэнерго России от 04 октября 2022 года N 1070)»; - РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - Приложение к приказу ОАО «РусГидро» от 13.11.2008 №736 «Временное положение о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ОАО «РусГидро»; - СТО ПАО «РусГидро» 17330282.27.140.013-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования». - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети.Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования». | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2.‍ | Требования к условиям оказания Услуг. |  | Оказание Услуг выполняется в сложных условиях: а) температура воды ниже 10°С ; б) радиус видимости под водой менее 1,0 м; в) Глубина погружения от 30 до 35 метров от уровня воды | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3.. | Требования к составу оказания Услуг. |  | 1. Оказание Услуг проводится согласно ведомости услуг на производство водолазных работ на Усть-Среднеканской ГЭС.(Приложение №3 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оказанию услуг. |  | 1. Исполнитель оказывает Услуги с применением собственного или арендованного оборудования 2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиям НТД, указанными в п. 1.1.1 настоящих ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя. |  | 1. Допуск персонала для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Приказом №64п от 24.02.2022 г. ПАО «Колымаэнерго» филиала Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» «О введении в действие «Положения о порядке допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах, эксплуатируемых филиалом» (вместе с «Положением о порядке допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах, эксплуатируемых филиалом «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго»), а именно: Исполнитель заблаговременно, (за 5 календарных дней до предполагаемой даты приезда персонала Исполнителя) должен направить письмо Заказчику в соответствии с Приложением №1 настоящих ТТ, с приложением к нему копий документов, подтверждающих информацию о работниках, содержавшуюся в письме. Письмо должно быть исполнено на бланке подрядной организации, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем подрядной организации и содержать следующие сведения: - списки лиц, организующих и обеспечивающих безопасность работ, с указанием фамилии, имени, отчества, основной и совмещаемой профессии (должности), группы по электробезопасности, квалификационного разряда, а также предоставленных им прав и обязанностей (право подписи акта-допуска, выдачи наряда-допуска, право быть ответственными руководителями работ (руководителями работ), производителями работ (исполнителями) и членами бригады); - номера контактных телефонов, адрес электронной почты уполномоченного представителя; - сведения о лицах, имеющих право проведения специальных работ; - запись «Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил по охране труда и других ОАИТД) и его квалификация соответствует выполняемой работе»; - перечень автомобильной и специальной техники (с указанием государственных номеров) для въезда на территорию УСГЭС; - таблицы регистрации инструктажей; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к допуску на территорию Заказчика |  | Допуск на территорию УСГЭС персонала Подрядчика для оказания Услуг в неурочное время осуществляется по пропускам, выписанным на основании письма с указанием Ф.И.О. персонала, времени и места пребывания персонала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к оказанию Услуг. |  | 1. После заключения договора и до начала оказания услуг Исполнитель должен предоставить список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. 2. Выполнение работ должно осуществляться силами: - не менее одного ответственного руководителя водолазных работ; - не менее одного ответственного руководителя водолазных спусков в) не менее 4(четырех) водолазов; г) не менее 1(одного) ответственного за медицинское обеспечение водолазных спусков | Согласие с требованием |  |  |
| ‍1.5. | Требования к оборудованию исполнителя. |  |  | -//- | -//- | -//- |
| ‍1.5.1. | Требования к используемому оборудованию. | Минимально необходимый перечень оборудования для безопасного проведения водолазных работ должен включать в себя водолазное оборудование и средства обеспечения водолазных спусков на водолазной станции: а) основной источник подачи воздуха для дыхания; б) резервный источник подачи воздуха для дыхания; в) пульт подачи воздуха для дыхания при использовании снаряжения в шланговом варианте с кабель-шланговой связкой; г) средства связи с водолазом; д) средство измерения глубины в период работы под водой и средство регистрации времени работы с точностью до одной минуты; е) средство спуска и подъема водолазов (для работающего и страхующего водолаза). Для водолазов - не менее двух комплектов водолазного снаряжения для спуска, работающего и страхующего водолазов: а) водолазный гидрокомбинезон, гидрокостюм или водолазная рубаха с комплектом нательного и (или) утепляющего белья, перчатками (рукавицами) и ботиками (носками); б) шлем, полнолицевая или бенд-маска или полумаска в комплекте с редуктором и дыхательным автоматом (регуляторами 1 и 2 ступени); в) баллон с основным и резервным запасом воздуха для дыхания при использовании снаряжения в автономном варианте; г) грузовой пояс или грузовая система водолаза (грузы); д) галоши и (или) ласты; е) водолазный нож; ж) сигнальный конец; з) страховочная система (подвесная система), обеспечивающая подъем аварийного водолаза в вертикальном положении; и) При необходимости использовать барокамеру для погружения. При оказании услуг все средства измерений Исполнителя должны иметь действующую поверку/калибровку. Оборудование и инструменты необходимые для оказания Услуг доставляются к месту оказания Услуг самостоятельно, за счет Исполнителя. |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - ‍ | Требования к результату оказания Услуг |  | Результатом оказания Услуг является поднятая со дна и погруженная на автомобильный транспорт металлоконструкция на Усть-Среднеканской ГЭС. | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к оформлению документации |  | Исполнитель после оказания Услуг предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки Услуг в количестве 2(двух) экземпляров на бумажном носителе по форме Приложения №2 к настоящим ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к обеспечению мероприятий по технике безопасности. |  | Во время оказания Услуг необходимо обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и экологической безопасности, соблюдение правил санитарной гигиены и правил противопожарной безопасности, согласно нормативно-технической документации, а именно: -РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)»; -Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды (с изменениями на 14 июля 2022 года)»; - №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления (с изменениями на 19 декабря 2022 года)»; - СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций». | Согласие с требованием |  |  |

# Приложения

Приложение №1: «Форма письма, предоставляемого Исполнителем»

Приложение №2:  Форма акта сдачи-приемки услуг.

Приложение №3: Ведомость Услуг на производство водолазных работ на Усть-Среднеканской ГЭС.

Приложение №1 к ТТ

Форма письма, предоставляемого Исполнителем.

| Организация = штамп организации, если нет, то внизу – на подписи – должна быть печать организации Исх. № |  | Директору Филиала «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» __________________________ Фамилия И.О. руководителя |
| --- | --- | --- |

В соответствии с разделом (главой) ….. Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списку.

СПИСОК

ответственных за безопасное производство работ

| № п/п | Ответственные лица, Фамилия Имя Отчество | Должность, профессия | Разряд | Группа по электробезопасности | Шифр области аттестации (для специалистов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выдающие наряд, отдающие распоряжение |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ответственные руководители работ |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 3. | Производители работ |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 4. | Члены бригады |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |
| 5. | Для организации работ с ПС: |  |  |  |  |
| 5.1. | Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с ПС |  |  |  |  |
| 5.2. | Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии |  |  |  |  |
| 5.3. | Стропальщики |  |  |  |  |
| 5.4. | Рабочие люлек |  |  |  |  |
| 6. | Работник, ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства |  |  |  |  |
| 7. | Работники, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте |  |  |  |  |
| 8. | и т.д. |  |  |  |  |

Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Приложение к письму

от _________ №  исх._____

Отметки о проведении инструктажей:

| Фамилия И. О. инструктируемого | Вводный инструктаж по охране труда |  |  | Вводный инструктаж по пожарной безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата | получил подпись | провёл подпись | дата | получил подпись | провёл подпись |
| Графа заполняется командирующей организацией согласно списку |  |  |  |  |  |  |

| Фамилия И. О. инструктируемого | Вводный инструктаж по ГО и ЧС |  |  | Первичный инструктаж на рабочем месте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата | получил подпись | провёл подпись | дата | получил подпись | провёл подпись |
| Графа заполняется командирующей организацией согласно списку |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

Форма акта  сдачи-приемки

Акт №____

| От | Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование станции) |  |  |  |  |
| на | Выберите элемент. |  |  |  |  | в объеме |  |  |  |  | Объем при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| (вид ремонта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование элемента, оборудования с указанием Dy , Py , типа, марки и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станционный № (дисп. наим.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заводской № |  |  |  |  |  |
| категория объекта работ |  |  |  | Выберите элемент. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы выполнены на основании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пример: №86 от 01.01.2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ведомость планируемых работ, распоряжение и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  | (№, дата, месяц, служба и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дата ремонта: с |  | Место для ввода даты. |  |  |  |  |  | по |  | Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трудозатраты плановые: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч/ч |  | фактические |  |  |  |  |  | ч/ч |
| № технологической карты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок/сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| состав бригады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ход работы

| № п/п | Наименование работы | Примененные материалы, изделия, запасные части |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Кол-во | Ед. измер. |

| Гарантийный срок: |  |
| --- | --- |

| Подписи: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОЭС (включать только в период ремонта основного оборудования) |  | Ф.И.О. |
| Начальник (службы) |  | Ф.И.О. |
| Старший мастер/мастер |  | Ф.И.О. |
| Производитель работ |  | Ф.И.О. |

Исп.: ФИО, тел.:

Приложение №3

к Заданию на оказание Услуг

ВЕДОМОСТЬ

услуг на  производство водолазных работ на Усть-Среднеканской ГЭС

| № п/п | Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых Услуг | Объем планируемых Услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм. | количество |
| Производство водолазных работ на Усть-Среднеканской ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | Производство водолазных работ | Подъем из воды в речных условиях металлических конструкций массой до 10,0 т: 1. Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м. 2. Производство водолазных работ при температуре воды ниже 40С (при отсутствии обогревающих костюмов). 3. Производство работ на глубине от 30 до 35 метров от уровня воды. | шт. | 1 |