Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования средств диспетчерского технологического управления Филиала ПАО «РусГидро»- «Каскад Кубанских ГЭС»

Лот № 5-АЗ-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.  Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

4. Приложения	11

# Общие сведения

## Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования средств диспетчерского технологического управления Филиала ПАО «РусГидро»- «Каскад Кубанских ГЭС»»

## Цель использования закупаемой продукции

Формирование аварийного запаса запасных частей основного и вспомогательного оборудования, предназначенных для устранения технологических нарушений и их последствий на оборудовании ГЭС.

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сервер Аквариус T50 D110AC | шт | 1 |
| 2 | Сервер хранения данных Аквариус T50 D212AS | шт | 1 |
| 3 | Автоматический электронный байпас "Штиль" серии STS7500 на ток 40А | шт | 1 |
| 4 | Контроллер "Штиль" PSC-200.04.02 (1U с модулем TCP/IP) | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сервер T50 D110AC | С даты, следующей за датой заключения Договора | В течение 3 месяцев с даты заключения договора |
| 2 | Сервер хранения данных T50 D212AS | С даты, следующей за датой заключения Договора | В течение 3месяцев с даты заключения договора |
| 3 | Автоматический электронный байпас "Штиль" серии STS7500 на ток 40А | С даты, следующей за датой заключения Договора | В течение 3 месяцев с даты заключения договора |
| 4 | Контроллер "Штиль" PSC-200.04.02 (1U с модулем TCP/IP) | С даты, следующей за датой заключения Договора | В течение 3месяцев с даты заключения договора |

## Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции №1-4 Таблицы 1.1): «ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования средств диспетчерского технологического управления Филиала ПАО «РусГидро»- «Каскад Кубанских ГЭС»»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Сервер Аквариус T50 D110AC или эквивалент |  |  |  |  |  |
|  | Блок питания | Тип электропитания AC / DC / HVDC Номинальная мощность одного блока питания: -для AC: 800/1200/1600 /2000 Вт, напряжение 230 В - для DC: 800/1300 Вт, напряжение 48 В Активный PFC Количество — не менее 2шт |  |  | Предоставление копии паспорта (сертификата), подтверждающей данный параметр при заключении договора поставки |  |
|  | Процессор | Не ниже Xeon Scalable 3-го поколения Количество – не менее 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Модуль памяти | Не менее 32 GB DIMM Registered ECC DDR4 3200-4шт |  |  |  |  |
|  | Накопитель | SSD SATA 480GB 2.5 - не менее 2шт |  |  |  |  |
|  | Дополнительный сетевой адаптер | 3xIntel Ethernet Server Adapter 10 Gb Dual port, SFP+ |  |  |  |  |
|  | Форм-фактор | Не более 1U |  |  |  |  |
|  | Трансивер | Не менее 10 GbE, SFP+, SR LC |  |  |  |  |
|  | Поддержка RAID | SATA RAID 1, 10 |  |  |  |  |
|  | Сервер хранения данных Аквариус T50 D212AS или эквивалент |  |  |  |  |  |
|  | Блок питания | Номинальная мощность - 1200W Тип электропитания - AC Функции -Активный PFC Количество — не менее 2шт |  |  | Предоставление копии паспорта (сертификата), подтверждающей данный параметр при заключении договора поставки |  |
|  | Процессор | Не ниже Xeon Scalable 3-го поколения. Количество- 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Модуль памяти | Не менее 16 GB DIMM DDR4 3200 -4шт |  |  |  |  |
|  | Накопитель | SSD SATA 960GB - не менее 2шт |  |  |  |  |
|  | Накопитель | SATA 4 ТБ — не менее 4 шт. |  |  |  |  |
|  | Дополнительный сетевой адаптер | 2x10GBASE-T RJ45 |  |  |  |  |
|  | Форм-фактор | Не более 2U |  |  |  |  |
|  | Программное обеспечение | ПО "RAIDIX 5.0" одноконтроллерная редакция. Поддержка SSD-кэширования на чтение/запись |  |  |  |  |
|  | Автоматический электронный байпас "Штиль" серии STS7500 на ток 40А или эквивалент |  |  |  |  |  |
|  | Совместимость | инверторы PS 24/700С-P-1 и PS 24/700С-P-2, PS 220/700С-P-1 и PS 220/700С-P-2 |  |  | Предоставление копии паспорта (сертификата), подтверждающей данный параметр при заключении договора поставки |  |
|  | Тип аксессуара | электронные байпасы |  |  |  |  |
|  | Коммутируемая мощность, ВА/Вт | Не менее 9000/7500 |  |  |  |  |
|  | Форм-фактор | в стойку |  |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон входного постоянного напряжения, В | 18-72 |  |  |  |  |
|  | Номинальное входное переменное напряжение, В | 220 |  |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон входного переменного напряжения, В | 180-250 |  |  |  |  |
|  | Номинальная входная частота, Гц | 50 |  |  |  |  |
|  | Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 48-52 |  |  |  |  |
|  | Максимальный входной ток, А | 40 |  |  |  |  |
|  | Нижний порог отключения байпаса, В | 180 ±2 |  |  |  |  |
|  | Нижний порог включения байпаса, В | 195 ±2 |  |  |  |  |
|  | Верхний порог отключения байпаса, В | 250 ±2 |  |  |  |  |
|  | Верхний порог включения байпаса, В | 235 ±2 |  |  |  |  |
|  | Время переключения с инвертора на байпас/с байпаса на инвертор, мс | ≤12 |  |  |  |  |
|  | Высота установки в стойку | Не более U1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Контроллер "Штиль" PSC-200.04.02 (1U с модулем TCP/IP) |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Тип входного напряжения | постоянное |  |  | Предоставление копии паспорта (сертификата), подтверждающей данный параметр при заключении договора поставки |  |
| 1.4.2 | Максимальный входной ток, А | 0,5 |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Рабочий диапазон входного постоянного напряжения, В | 18-72 (при наличии супервизора объекта)/36-72 (без супервизора объекта) |  |  |  |  |
| 1.4.4 | «Сухие» контакты | да, не менее 4 группы, программируемые |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Функциональные клавиши | да |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Светодиодная индикация | да |  |  |  |  |
| 1.4.7 | USB | да, для подключения ПК |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Ethernet | да |  |  |  |  |
| 1.4.9 | RS-485 | да, для управления и контроля выпрямителей |  |  |  |  |
| 1.4.10 | ЖК-индикатор | отображение параметров работы |  |  |  |  |
| 1.4.11 | Диапазон рабочей температуры, °С | 0-40 |  |  |  |  |
| 1.4.12 | Относительная влажность, % | не более 90 (без образования конденсата) |  |  |  |  |
| 1.4.13 | Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | Не более 44x483x350 |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Адрес доставки | Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Стоимость транспортировки и упаковки должна входить в стоимость поставляемой продукции. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Приемка | Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Иные требования | Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым. Товар должен быть произведен не ранее 2025 года. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к документации | При передачи Товара необходимо предоставить оригинал паспорта (сертификата) |  | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Спецификация

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».