«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центра» -

«Смоленскэнерго»

_________________ / А.А. Колдунов /

М.П. «21» мая 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку подогревателей, термостата, датчика температуры, контроллера и насоса топливного

Лот №308B

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку запчастей к генераторам на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | 30 календарных дней с момента заключения Договора |

- Технические требования к продукции.

2.1.	Технические данные продукции должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во | ЕИ | Технические характеристики закупаемой продукции | Предоставление национального режима в соответствие с приказом 1875 от 23.12.2024 (запрет, ограничение, преимущество) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима |
|  | Подогреватель 590-600 KHTPS102GT10-007 * | 7 | шт. | Подогреватель охлаждающей жидкости применяется на дизельных и газовых генераторах для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания и небольших дизель генераторов с мощностью до 200 кВт (до 270 л.с.). Напряжение питания: 220-240 В переменного тока. Мощность: 1,0 кВт (+/- 2%). | 28.11.42.000 | Преимущество |
|  | Термостат FG Wilson 10000-60205 * | 1 | шт. | Термостат применяется для генераторов. Артикул 10000-60205. Совместимость с моделью ДГУ P330H-1 Элемент двигателя: Система охлаждения | 28.11.42.000 | Преимущество |
|  | Датчик температуры FG Wilson 10000-06207 * | 1 | шт. | Датчик температуры. Артикул 10000-06207. Совместимость с ДГУ: P249-3, P249-5, P250-3, P250-5, P275-3, P275-5, P300-2, P300-3, P300-4, P300-5, P313-3, P313-5, P330-3, P330-5, P344-3, P350P4, P350P5, P400E4, P400E5, P400P4, P400P5, P450-2, P450E4, P450E5, P450P3, P500P3, P550E3 | 28.11.42.000 | Преимущество |
|  | Контроллер Power Wizard PW 1.1 20000-17483 * | 1 | шт. | Контроллер PowerWizard для установки на ДЭС производства F.G. Wilson. Артикул 10000-17483. Управление: клавиши управления; Напряжение сети : от 75 до 277 В (фаза-нейтраль); Частота сети: 50/60 Гц; Напряжение питания: от 10 VDC до 32 VDC; Потребляемый ток: 50 мА в рабочем режиме, 10 мА в режиме ожидания; Рабочая температура6 -30°C до + 70 °C; Максимальная влажность: 95% без конденсата; Размеры: 140 x 113 x 43 мм; Вес: 300 г. | 26.20.30.150 | Ограничение |
|  | Насос топливный ВД FG WILSON 10000-05878 * | 1 | шт. | Насос топливный высокого давления применяется для генераторов FG Wilson. Артикул 10000-05878. Используются для моделей ДГУ FG Wilson мощностью 7,5-24 кВА: P11-6S, P12-1S, P13.5-6, P16-1, P33-6. | 28.13.11.110 | Преимущество |

* Продукция является запасными частями к генераторам (ДГУ), используемым Заказчиком. В соответствии с пп. (б) п. 3 ч. 6.1 ст. 3 223-ФЗ поставка продукции с требованиями, отличающимися от заявленных, не допускается.

- Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции;

- срок изготовления производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты товарной накладной ТОРГ-12 (УПД). Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Правила приемки продукции

Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК 					А.В. Худшев