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[bookmark: _Toc214892763][bookmark: _Toc227670194][bookmark: _Toc125709831]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc214892764][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc227670195][bookmark: _Toc125709832]Обозначения и сокращения

	ТТ
	-
	технические требования;

	ПАО
	-
	публичное акционерное общество;

	ОП
	-
	обособленное подразделение;

	ГЭС
	-
	гидроэлектростанция;

	ПНР
	-
	пусконаладочные работы;

	ППР
	-
	проект производства работ;

	ПБ
	-
	пожарная безопасность;

	ПТС
	-
	производственно-техническая служба;

	ВОР
	-
	ведомость объема работ;

	ТПиР
	-
	техническое перевооружение и реконструкция;

	РД
	-
	рабочая документация;

	СМР
	-
	строительно-монтажные работы;

	СИЗ
	-
	средства индивидуальной защиты;

	НТД
	-
	нормативно-техническая документация;

	ИД
	-
	исполнительная документация;

	ПС
	-
	подъемное сооружение;

	РТН
	-
	Ростехнадзор;

	ДФ
	-
	Дагестанский Филиал

	ОС
	-
	Очистные сооружения




1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc214892765][bookmark: _Toc227670196]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507] Оборудование очистных сооружений, водоподготовки и канализации Гергебильской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
1.3. [bookmark: _Toc214892766][bookmark: _Toc227670197]Цель оказания услуг 
На Гергебильской ГЭС отсутствуют оборудование очистные сооружения водоподготовки и канализации которые сбрасываются без предварительной очистки. 
1.4. [bookmark: _Toc214892767][bookmark: _Toc227670198][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
   Гергебильская ГЭС эксплуатируется с 1938г. На сегодняшний день на ГЭС отсутствуют очистные сооружения водоподготовки и канализация которые сбрасывается без предварительной очистки. Отсутствует организованный сбор поверхностных ливневых стоков с территории Гергебильской ГЭС и их очистка. Отстойники, в которых отстаивается дренаж здания ГЭС и протечки с крышек турбин, не обеспечивают соблюдение нормативов. Не обеспечена очистка воды перед подачей в существующую систему хозяйственно-питьевого водоснабжения станции. Вода для хозяйственно-бытовых нужд забирается непосредственно с верхнего бьефа. В период промыва, из-за чрезмерно высокой мутности подведенной воды и из-за снижения отметки верхнего бьефа водохранилища действующая система хозяйственно-питьевого водоснабжения становится не рабочей. 
1.5. [bookmark: _Toc227670200][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc214892769][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]Заказчик предоставляет подрядчику: 
1. Чертежи на оборудование очистных сооружения бытовых стоков: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ1;
2. Чертежи на оборудование очистных сооружений подготовки питьевой воды: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ2.;
3. Чертежи на оборудование очистных сооружений ливневых стоков и замасленных стоков : том  1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ3.;
4. Чертежи на оборудование насосной откачки замасленных стоков: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ4..
[bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc227670201][bookmark: _Toc214892770]Требования к продукции
1.6. [bookmark: _Toc214892771][bookmark: _Toc227670202]Требования к объемам и срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc227670203][bookmark: _Toc214892772]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc227670204][bookmark: _Toc214892773]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оборудование очистных сооружений, водоподготовки и канализации Гергебильской ГЭС 

	1.1. 
	Оборудование очистных сооружений бытовых стоков -1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ1. 
	В соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему ТТ

	1.2. 
	Оборудование очистных сооружений подготовки питьевой воды: - 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ2. 
	

	1.3. 
	Оборудование очистных сооружений ливневых стоков и замасленных стоков : -  1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ3 
	

	1.4. 
	Оборудование очистных сооружений насосной откачки замасленных стоков: - 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ4. 
	


[bookmark: _Toc54785620]Таблица 1.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг» 
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Сборка и доставка оборудования очистных сооружений на площадку Гергебильской ГЭС, Гергебильский район, Республика Дагестан с оплатой таможенных сборов и пошлин, погрузка/разгрузка. Входной контроль оборудования на месте доставки (расконсервация нового оборудования, визуальный осмотр оборудования и комплектующих, проверка комплектации, проверка качества сборки и отсутствия повреждений. Ревизия оборудования (в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика, выполняющего поставку оборудования по согласованию)
	комплекс услуг 
	4

	5.
	Шефналадка Поставщика
	комплекс услуг 
	4 

	6.
	Разработка и согласование программ приемо-сдаточных испытаний с Заказчиком, проведение полного комплекса приемо-сдаточных испытаний поставляемого электрооборудования на месте монтажа (в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика, выполняющего СМР и ПНР)
	комплекс услуг
	4



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc214892774][bookmark: _Toc227670205]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc227670206][bookmark: _Toc214892775][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Поставка и наладка оборудования очистных сооружений бытовых стоков Гергебильской ГЭС
	С даты заключения договора
	В течении 4 месяцев

	2. 
	Поставка и наладка оборудования очистных сооружений хозпитьевой подготовки Гергебильской ГЭС
	
	

	3. 
	Поставка и наладка оборудования очистных сооружений ливневых и замасленных стоков Гергебильской ГЭС
	
	

	4. 
	Поставка и наладка оборудования насосной откачки замасленных стоков Гергебильской ГЭС
	
	


[bookmark: _Toc203466672]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Шефналадка поставщика
	В соответствии с согласованным календарным сетевым графиком, но не позднее 60 дней с момента окончания срока поставки
	Не позднее 30 дней с момента окончания СМР
	



0
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1.7. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc214892776][bookmark: _Toc227670207][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc214892777][bookmark: _Toc227670208]Таблица 4. Требования к качеству услуг 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.1. 
	Очистные сооружения бытовых стоков: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ1. Поставка и наладка оборудования очистных сооружений бытовых стоков Гергебильской ГЭС
Поставляется в соответствии рабочей документации с приложением технической документации заводов-изготовителей. 
	
	В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ
	

	1.1.2. 
	Очистные сооружения подготовки питьевой воды: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ2. Поставка и наладка оборудования очистных сооружений хозпитьевой подготовки Гергебильской ГЭС. Поставляется в соответствии рабочей документации с приложением технической документации заводов-изготовителей. 

	
	В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ
	

	1.1.3. 
	Очистные сооружения ливневых стоков и замасленных стоков : том  1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ3 Поставка и наладка оборудования очистных сооружений ливневых и замасленных стоков Гергебильской ГЭС. Поставляется в соответствии рабочей документации с приложением технической документации заводов-изготовителей. 
	
	В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ
	

	1.1.4. 
	Насосная откачки замасленных стоков: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ4. Поставка и наладка оборудования насосной откачки замасленных стоков Гергебильской ГЭС. Поставляется в соответствии рабочей документации с приложением технической документации заводов-изготовителей. 
	
	В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки 
	Республика Дагестан, Гергебильский район   Гергебильская ГЭС, в 130 км от г. Махачкала. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к маркировке
	Упаковка оборудования должна соответствовать категории упаковки КУ-0, КУ-1 и КУ-2 по ГОСТ 23170-78*, и производиться в соответствии с чертежами.
Каждое грузовое место с упакованным оборудованием должно сопровождаться упаковочным листом, содержащим все данные, приведенные в отправочной ведомости, согласно которой комплектуются и отгружаются грузовые места.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки)
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в спецификации);
· Паспорта;
· Руководства по эксплуатации;
· Принципиальные схемы очистных сооружений;
· Продольные и поперечные разрезы;
· Электрические (исполнительные) схемы;
· Упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
· протоколы заводских испытаний и измерений.
	
	
	

	4.2. 
	Требования к конструкторской и технической документации 
	Вся конструкторская и техническая документация должна разрабатываться в соответствии с нормативно-техническими документами.
Конструкторская и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Замена отдельных позиций на аналогичное оборудование нужно официально согласовать с проектировщиками — без их подтверждения изменения не имеют силы. Все расходы, которые возникают из‑за процедуры согласования  участник берёт на себя. Заказчик их не компенсирует.
Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ).
Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение, выполняется на русском языке.
Состав представляемой документации на шкафы автоматизации, должен включать:
- полный перечень поставляемого оборудования и материалов;
- перечень запасных частей на гарантийный период эксплуатации;
- перечень рекомендуемых запасных частей на послегарантийный пятилетний период - перечень специального инструмента и оборудования, необходимого для монтажа, испытаний и эксплуатации;
- принципиальные схемы управления и контроля с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов и параметров элементов схем;
- чертежи шкафов автоматизации, а также кабельных связей этих шкафов с поставляемым оборудованием;
Поставщик должен представить Заказчику через 2 (четыре) месяца после даты подписания договора следующую документацию:
- окончательные ведомости поставляемого оборудования, включая документацию по средствам и приборам управления;
- чертежи и инструкции по упаковке, транспортировке и хранению оборудования;
Поставляемое оборудование должно сопровождаться комплектом подробных инструкций по монтажу, наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих наряду с описанием чертежи, схемы, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику.
В инструкциях должна содержаться информация по наладке и испытаниям оборудования на месте монтажа.
Технические решения Конструкторской документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 
Вся информация и документация должна передаваться Заказчику на русском языке в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра). Документация предоставляется возможностью работы поиска по документу. Представить конструкторскую и эксплуатационную документацию на бумажном носителе (в количестве не мене 4-х экземпляров) на русском языке.
	Комплект КД  предоставить на бумажном носителе – 4 экз., а также на электронном носителе в формате – pdf.
	
	

	5. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к очистным сооружениям
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Требования к сборке регламентированы нормативными документами, включая СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Основные требования касаются компоновки, маркировки и монтажа.  
Компоновка и размещение оборудования очистных сооружений выполнить в строгом соответствии с рабочей документации. 
	Согласие с требованием
	
	

	
	Формирование комплекта ЗИП. Наличие запасных частей и инструментов для оперативной замены
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Требования к шефналадке
	
	
	

	
	В соответствии с 
	ГОСТ Р 72113-2025 «Канализационные очистные сооружения. Организация и проведение пусконаладочных работ. Общие требования».
	Согласие с требованием
	Гарантированное участие Поставщика при выполнении строительно-монтажных работ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности выполнения шеф-услуг при выполнении строительно-монтажных работ.
	

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требование к согласованию конструкторской документации
	Разработанную конструкторскую документацию поставщик должен согласовать с Заказчиком/Покупателем  до начала изготовления продукции
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Требования к сопутствующим затратам
	Стоимость упаковки, доставки, сборки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств включены в цену Контракта.
	Согласие с требованием
	
	

	6.3. 
	Требования в части ограничения по привлечению субподрядных организаций (указать свойства, которыми должна обладать или не обладать субподрядная организация, например: наличие лицензий, отсутствие налоговых задолженностей и т.п.)
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Поставщик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования к надежности
	В соответствии с ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Проведение испытаний
	Участие в приемо-сдаточных испытаниях представителя Поставщика 
	
	Гарантированное участие Поставщика в приемо-сдаточных испытаниях.  Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности участия Поставщика в приемо-сдаточных испытаниях
	

	7.3. 
	Обучение персонала Заказчика
	Перед вводом эксплуатацию персонал осуществляющий эксплуатацию очистных сооружений должны быть обучены. 
	Согласие с требованием
	Гарантированное участие Поставщика в обучении персонала Заказчика.  Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности участия Поставщика в обучении персонала Заказчика
	

	Примечание:
1. Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция1 требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
Эквивалентная продукция (эквивалент) – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В качестве альтернативы Участник может предложить свое решение (на основе собственного опыта), изменив типы, состав, конструктив перечисленного выше оборудования, но сохранив его функциональные возможности с аналогичными (или лучшими) техническими характеристиками.
2. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
3. Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции, поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
3.1.1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
3.2.2) В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).
3.2.3) Декларация соответствия, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/(требование п.6 ст.24 ФЗ-184.
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[bookmark: _Toc214892778][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc125709846][bookmark: _Toc227670209][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию
При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации …», указанные в Приложениях №№ 2 Технических требований.



[bookmark: _Toc214892779][bookmark: _Toc227670210][bookmark: _Toc125709847]Приложения
1.8. [bookmark: _Toc227670211]Приложение №1:
4.1.  Приложение №1 Рабочая документация очистных сооружений Гергебильской ГЭС;
4.2. Приложение №2 Спецификация очистных сооружений Гергебильской ГЭС .


