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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ
по выполнению поверки измерительных трансформаторов

объектов филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» 

Наименование выполняемых услуг:
        Выполнение поверки измерительных трансформаторов тока филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
1. Заказчик: 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», г. Каспийск ул. М. Халилова д. 5
1. Цели и задачи. Существующее положение: 
Выполнение работ по поверке измерительных трансформаторов тока, задействованных в системе АИИСКУЭ. 

В 2021-2024 гг. на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» была проведена работа по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, задействованных в АИИСКУЭ. Срок действия свидетельств трансформаторов, указанных в Приложении 1, истекает в 2026 году. 
2. Требования к оказанию услуг:
· Своевременно и качественно выполнить работы, по поверке измерительных ТТ и ТН.

· Производить работы в соответствии с техническими условиями, правилами и ГОСТ, действующими на территории РФ, требований ТБ и охраны окружающей среды. 

· Работы выполняются в установленный срок, качественно, согласно действующей НТД на проведение данных видов работ.

3. Сроки оказания Услуг:
Работы должны быть проведены с момента заключения договора до 31.10.2026 г.
4. Иные условия оказания услуг:
·    Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; 

·    Работа под напряжением;

·    Работа на ОРУ; 

·    Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с     наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.

Форма предоставления результатов оказания услуг:
·    Акт приемки - сдачи Услуг;

·    Счет-фактура.

·    Свидетельства о поверке трансформаторов.

5. Требования к  исполнителю:
          Исполнитель должен представить: 

· подтверждение компетенций персонала с предоставлением списка квалифицированного рабочего персонала с указанием групп безопасности, списка административно-технического персонала с указанием образования и групп по безопасности;

· подтверждение  опыта выполнения аналогичного вида работ с предоставлением справки о выполнении аналогичных работ.

         Во  время производства работ Исполнитель несет ответственность за свой персонал по соблюдению им Правил техники безопасности, Правил внутреннего распорядка предприятия, Правил охраны труда, пропускного и внутри объектного режима предприятия и режима перемещений по территории Заказчика, «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», Правил Ростехнадзора, «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации».
6.  Технический куратор договора
Начальник участка измерений СРЗАиМ Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский Филиал»  Саидов Башир Тударович, 

тел. +7 (964) 014-12-95   SaidovBT@rushydro.ru
7. Приложения
Перечень   измерительных трансформаторов

Согласовано:

Главный метролог                                                                         Б.Т. Саидов

Приложение 
К Техническому Заданию 

поверка измерительных трансформаторов 
Перечень измерительных трансформаторов.
	№ 
	Наименование СИ 
	Класс точ-ности
	Номер по Госреестру СИ
	Завод-ской номер
	Интер-вал
	Дата последней поверки
	Наименование присоединения

	1. 
	Трансформатор тока ТШЛ 20 к.т.т. 12000/5
	0,5
	1837-63
	1
	48
	13.09.2022
	Чиркейская ГЭС Г-1 фаза А

	2. 
	Трансформатор тока ТШЛ 20 к.т.т. 12000/5
	0,5
	1837-63
	2
	48
	13.09.2022
	Чиркейская ГЭС Г-1 фаза В

	3. 
	Трансформатор тока ТШЛ 20 к.т.т. 12000/5
	0,5
	1837-63
	3
	48
	13.09.2022
	Чиркейская ГЭС Г-1 фаза С

	4. 
	Трансформатор тока ТШЛ 20 к.т.т. 12000/5
	0,5
	1837-63
	10
	48
	13.09.2022
	Чиркейская ГЭС Г-4 фаза А

	5. 
	Трансформатор тока ТШЛ 20 к.т.т. 12000/5
	0,5
	1837-63
	11
	48
	13.09.2022
	Чиркейская ГЭС Г-4 фаза В

	6. 
	Трансформатор тока ТШЛ 20 к.т.т. 12000/5
	0,5
	1837-63
	12
	48
	13.09.2022
	Чиркейская ГЭС Г-4 фаза С

	7. 
	Трансформатор тока ТШВ15 к.т.т. 6000/5
	0,5
	5718-76
	240
	48
	22.09.2022
	Миатлинская ГЭС Генератор Г-1 фаза А

	8. 
	Трансформатор тока ТШВ15 к.т.т. 6000/5
	0,5
	5718-76
	246
	48
	22.09.2022
	Миатлинская ГЭС Генератор Г-1 фаза В

	9. 
	Трансформатор тока ТШВ15 к.т.т. 6000/5
	0,5
	5718-76
	207
	48
	22.09.2022
	Миатлинская ГЭС Генератор Г-1 фаза С

	10. 
	Трансформатор тока ТШВ15 к.т.т. 6000/5
	0,5
	5718-76
	239
	48
	06.09.2022
	Миатлинская ГЭС Генератор Г-2 фаза А

	11. 
	Трансформатор тока ТШВ15 к.т.т. 6000/5
	0,5
	5718-76
	164
	48
	06.09.2022
	Миатлинская ГЭС Генератор Г-2 фаза В

	12. 
	Трансформатор тока ТШВ15 к.т.т. 6000/5
	0,5
	5718-76
	198
	48
	06.09.2022
	Миатлинская ГЭС Генератор Г-2 фаза С

	13. 
	Трансформатор тока ТПШЛ-10 к.т.т. 3000/5
	
0,5
	25433-06
	1246
	48
	28.10.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС Г-1 фаза А

	14. 
	Трансформатор тока ТПШЛ-10 к.т.т. 3000/5
	
0,5
	25433-06
	336
	48
	28.10.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС Г-1 фаза В

	15. 
	Трансформатор тока ТПШЛ-10 к.т.т. 3000/5
	
0,5
	25433-06
	1245
	48
	28.10.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС Г-1 фаза С

	16. 
	Трансформатор тока ТПШЛ-10 к.т.т. 3000/5
	
0,5
	25433-06
	4282
	48
	20.09.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС Г-2 фаза А

	17. 
	Трансформатор тока ТПШЛ-10 к.т.т. 3000/5
	
0,5
	25433-06
	4332
	48
	20.09.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС Г-2 фаза В

	18. 
	Трансформатор тока ТПШЛ-10 к.т.т. 3000/5
	
0,5
	25433-06
	43300
	48
	20.09.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС Г-2 фаза С

	19. 
	Трансформатор тока ТПЛ-10 к.т.т. 400/5
	0,5
	1276-59
	27822
	48
	12.10.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС 2СШ 6кВ ВЛ-6кВ Каскад ЧГЭС-сел. Бавтугай фаза А

	20. 
	Трансформатор тока ТПЛ-10 к.т.т. 400/5
	
0,5
	1276-59
	27827
	48
	12.10.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС 2СШ 6кВ ВЛ-6кВ Каскад ЧГЭС-сел. Бавтугай фаза С

	21. 
	Трансформатор тока ТПФМ-10 к.т.т. 200/5
	0,5
	814-53
	59036
	48
	13.10.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС 1СШ 6кВ ВЛ-6кВ Каскад ЧГЭС-ДЭА фаза А

	22. 
	Трансформатор тока ТПФМ-10 к.т.т. 200/5
	
0,5
	814-53
	56696
	48
	13.10.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС 1СШ 6кВ ВЛ-6кВ Каскад ЧГЭС-ДЭА фаза С

	23. 
	Трансформатор тока ТПЛ-10-М к.т.т. 200/5
	0,5
	22192-03
	8975
	96
	22.08.2018
	Гергебильская ГЭС Генератор Г-1 фаза А

	24. 
	Трансформатор тока ТПЛ-10-М к.т.т. 200/5
	0,5
	22192-03
	8918
	96
	22.08.2018
	Гергебильская ГЭС Генератор Г-1 фаза В

	25. 
	Трансформатор тока ТПЛ-10-М к.т.т. 200/5
	0,5
	22192-03
	8974
	96
	22.08.2018
	Гергебильская ГЭС Генератор Г-1 фаза С

	26. 
	Трансформатор тока ТПЛ-10-М к.т.т. 200/5
	0,5
	22192-03
	8917
	96
	22.08.2018
	Гергебильская ГЭС Генератор Г-2 фаза А

	27. 
	Трансформатор тока ТПЛ-10-М к.т.т. 200/5
	0,5
	22192-03
	8884
	96
	22.08.2018
	Гергебильская ГЭС Генератор Г-2 фаза В

	28. 
	Трансформатор тока ТПЛ-10-М к.т.т. 200/5
	0,5
	22192-03
	9468
	96
	22.08.2018
	Гергебильская ГЭС Генератор Г-2 фаза С

	29. 
	Трансформатор тока ТОЛ-35 III-IV к.т.т. 400/5
	0,5S
	34016-07
	118
	96
	16.08.2018
	Гергебильская ГЭС ВЛ-35-1 фаза А

	30. 
	Трансформатор тока ТОЛ-35 III-IV к.т.т. 400/5
	0,5S
	34016-07
	119
	96
	16.08.2018
	Гергебильская ГЭС ВЛ-35-1 фаза С

	31. 
	Трансформатор тока ТОЛ-35 III-IV к.т.т. 200/5
	0,5S
	34016-07
	120
	96
	16.08.2018
	Гергебильская ГЭС ВЛ-35-3 фаза А

	32. 
	Трансформатор тока ТОЛ-35 III-IV к.т.т. 200/5
	0,5S
	34016-07
	117
	96
	16.08.2018
	Гергебильская ГЭС ВЛ-35-3 фаза С

	33. 
	Трансформатор тока ТЛК10-5 к.т.т. 50/5
	0,5
	9143-01
	06277
	---
	-----------
	Гергебильская ГЭС - сел. Салта (ВЛ-10-1)

	34. 
	Трансформатор тока ТЛК10-5 к.т.т. 50/5
	0,5
	9143-01
	06292
	---
	-----------
	Гергебильская ГЭС - сел. Салта (ВЛ-10-1)

	35. 
	Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ к.т.т. 300/5
	0,5
	51623-12
	10834-21
	---
	-----------
	Гергебильская ГЭС — Гунибская ГЭС (ВЛ-10-2)

	36. 
	Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ к.т.т. 300/5
	0,5
	51623-12
	10837-21
	---
	-----------
	Гергебильская ГЭС — Гунибская ГЭС (ВЛ-10-2)

	37. 
	Трансформатор тока ТФНД-110М к.т.т. 600/5
	0,5
	2793-71
	8187
	48
	08.11.2022
	Гунибская ГЭС Л-189 фаза А

	38. 
	Трансформатор тока ТФНД-110М к.т.т. 600/5
	0,5
	2793-71
	8206
	48
	08.11.2022
	Гунибская ГЭС Л-189 фаза В

	39. 
	Трансформатор тока ТФНД-110М к.т.т. 600/5
	0,5
	2793-71
	8171
	48
	08.11.2022
	Гунибская ГЭС Л-189 фаза С

	40. 
	Трансформатор тока ТФНД-110М к.т.т. 600/5
	0,5
	2793-71
	8160
	48
	09.11.2022
	Гунибская ГЭС Л-158 фаза А

	41. 
	Трансформатор тока ТФНД-110М к.т.т. 600/5
	0,5
	2793-71
	8138
	48
	09.11.2022
	Гунибская ГЭС Л-158 фаза В

	42. 
	Трансформатор тока ТФНД-110М к.т.т. 600/5
	0,5
	2793-71
	8203
	48
	09.11.2022
	Гунибская ГЭС Л-158 фаза С

	43. 
	Трансформатор тока ТЛО-10 к.т.т. 1500/5
	0,5
	25433-06
	10563
	48
	10.10.2022
	Гельбахская ГЭС Генератор Г-1 фаза А

	44. 
	Трансформатор тока ТЛО-10 к.т.т. 1500/5
	0,5
	25433-06
	10568
	48
	10.10.2022
	Гельбахская ГЭС Генератор Г-1 фаза В

	45. 
	Трансформатор тока ТЛО-10 к.т.т. 1500/5
	0,5
	25433-06
	10572
	48
	10.10.2022
	Гельбахская ГЭС Генератор Г-1 фаза С

	46. 
	Трансформатор тока ТЛО-10 к.т.т. 1500/5
	0,5
	25433-06
	10733
	48
	10.10.2022
	Гельбахская ГЭС Генератор Г-2 фаза А

	47. 
	Трансформатор тока ТЛО-10 к.т.т. 1500/5
	0,5
	25433-06
	10569
	48
	10.10.2022
	Гельбахская ГЭС Генератор Г-2 фаза В

	48. 
	Трансформатор тока ТЛО-10 к.т.т. 1500/5
	0,5
	25433-06
	10574
	48
	10.10.2022
	Гельбахская ГЭС Генератор Г-2 фаза С

	49. 
	Трансформатор тока ТШ20  к.т.т. 10000/5
	0,2
	8771-82
	156
	48
	10.11.2022
	Ирганайская ГЭС Г-1 фаза А

	50. 
	Трансформатор тока ТШ20  к.т.т. 10000/5
	0,2
	8771-82
	165
	48
	10.11.2022
	Ирганайская ГЭС Г-1 фаза В

	51. 
	Трансформатор тока ТШ20  к.т.т. 10000/5
	0,2
	8771-82
	184
	48
	10.11.2022
	Ирганайская ГЭС Г-1 фаза С

	52. 
	Трансформатор тока ТШЛ-20-1  к.т.т. 10000/5
	0,2S
	21255-08
	109
	48
	08.11.2022
	Ирганайская ГЭС Г-2 фаза А

	53. 
	Трансформатор тока ТШЛ-20-1  к.т.т. 10000/5
	0,2S
	21255-08
	110
	48
	08.11.2022
	Ирганайская ГЭС Г-2 фаза В

	54. 
	Трансформатор тока ТШЛ-20-1  к.т.т. 10000/5
	0,2S
	21255-08
	111
	48
	08.11.2022
	Ирганайская ГЭС Г-2 фаза С

	55. 
	Трансформатор напряжения НОМ-6 к.т.н. 6000/100
	0,5
	159-49
	9398
	48
	13.09.2022
	Чиркейская ГЭС 1СШ-1Р 6кВ, КВЛ 6кВ-ЧПП-1 фаза А

	56. 
	Трансформатор напряжения НОМ-6 к.т.н. 6000/100
	0,5
	159-49
	9480
	48
	13.09.2022
	Чиркейская ГЭС 1СШ-1Р 6кВ, КВЛ 6кВ-ЧПП-1 фаза С

	57. 
	Трансформатор напряжения НОМ-6 к.т.н. 6000/100
	0,5
	159-49
	3595
	48
	13.09.2022
	Чиркейская ГЭС 2СШ-1Р 6кВ, КВЛ 6кВ-ЧПП-2 фаза А

	58. 
	Трансформатор напряжения НОМ-6 к.т.н. 6000/100
	0,5
	159-49
	1391
	48
	13.09.2022
	Чиркейская ГЭС 2СШ-1Р 6кВ, КВЛ 6кВ-ЧПП-2 фаза С

	59. 
	Трансформатор напряжения НТМИ-6  к.т.н. 6000/100
	0,5
	380-49
	510
	48
	13.10.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС 2СШ 6кВ ВЛ-6кВ Каскад ЧГЭС-сел. Бавтугай

	60. 
	Трансформатор напряжения НТМИ-6  к.т.н. 6000/100
	0,5
	380-49
	2179
	48
	13.10.2022
	Каскад Чирюртских ГЭС 1СШ 6кВ ВЛ-6кВ Каскад ЧГЭС-ДЭА

	61. 
	Трансформатор напряжения НКФ110-83У1 к.т.н.110000/100
	0,5
	1188-84
	1001
	48
	08.11.2022
	Гунибская ГЭС ОРУ-110 кВ, 2СШ-110 кВ фаза А

	62. 
	Трансформатор напряжения НКФ110-83У1 к.т.н.110000/100
	0,5
	1188-84
	55221
	48
	08.11.2022
	Гунибская ГЭС ОРУ-110 кВ, 2СШ-110 кВ фаза В

	63. 
	Трансформатор напряжения НКФ110-83У1 к.т.н.110000/100
	0,5
	1188-84
	1106
	48
	08.11.2022
	Гунибская ГЭС ОРУ-110 кВ, 2СШ-110 кВ фаза С

	64. 
	Трансформатор напряжения НКФ-330 к.т.н. 330000/100
	0,5
	2939-72
	10260
	48
	15.11.2022
	Ирганайская ГЭС ОРУ 330 кВ, 1СШ 330 кВ В-321 фаза А

	65. 
	Трансформатор напряжения НКФ-330 к.т.н. 330000/100
	0,5
	2939-72
	10324
	48
	15.11.2022
	Ирганайская ГЭС ОРУ 330 кВ, 1СШ 330 кВ В-321 фаза В

	66. 
	Трансформатор напряжения НКФ-330 к.т.н. 330000/100
	0,5
	2939-72
	10258
	48
	15.11.2022
	Ирганайская ГЭС ОРУ 330 кВ, 1СШ 330 кВ В-321 фаза С

	67. 
	Трансформатор напряжения НКФ-330 к.т.н. 330000/100
	0,5
	2939-72
	10269
	48
	10.11.2022
	Ирганайская ГЭС ОРУ 330 кВ, 2СШ 330 кВ В-322 фаза А

	68. 
	Трансформатор напряжения НКФ-330 к.т.н. 330000/100
	0,5
	2939-72
	10247
	48
	10.11.2022
	Ирганайская ГЭС ОРУ 330 кВ, 2СШ 330 кВ В-322 фаза В

	69. 
	Трансформатор напряжения НКФ-330 к.т.н. 330000/100
	0,5
	2939-72
	10267
	48
	10.11.2022
	Ирганайская ГЭС ОРУ 330 кВ, 2СШ 330 кВ В-322 фаза С

	70. 
	Трансформатор напряжения НКФ-110 к.т.н. 10000/100
	0,5
	26452-04
	3207
	48
	08.11.2022
	Ирганайская ГЭС ОРУ 330кВ В-110-АТ фаза А

	71. 
	Трансформатор напряжения НКФ-110 к.т.н. 10000/100
	0,5
	26452-04
	3211
	48
	08.11.2022
	Ирганайская ГЭС ОРУ 330кВ В-110-АТ фаза В

	72. 
	Трансформатор напряжения НКФ-110 к.т.н. 10000/100
	0,5
	26452-04
	3235
	48
	08.11.2022
	Ирганайская ГЭС ОРУ 330кВ В-110-АТ фаза С




