Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.90.40.190 Поставка комплектующих для систем автоматики и возбуждения для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»

Лот № 35-ЭКСП-БПД-2026-БурГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

2.2.	Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	30

4.      Требования к участнику ………………………………………………………………………….31

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка комплектующих для систем автоматики и возбуждения для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС».

1.3. Существующее положение

В филиале ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» эксплуатируется оборудование систем промышленной автоматики и возбуждения ведущих мировых производителей. В состав оборудования входят комплектующие части и приборы, произведенные по передовым технологиям, что обеспечивает длительные сроки безаварийной эксплуатации, гарантию и качество работы. Требования к данному оборудованию обусловлены указаниями заводов-производителей в использовании только качественных комплектующих с однозначно определенными техническими характеристиками, нарушение которых приведёт к несоответствию оборудования установленным требованиям, дефектам, отказам.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зарядное устройство для аккумуляторов 18650 lii-PD4 или эквивалент | 31.10.50.130 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Лента TP305T 5мм | 22.29.21.000 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 3 |
|  | Блок питания PWR-190-AC | 26.20.40.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Аэрозоль для проверки дымовых извещателей | 26.51.53.130 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 2 |
|  | Блок безинерционных контактов Telemecanique ZCMC21L3 | 27.33.13.161 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Блок питания Phoenix Contact DC/DC SD-15A-05 | 26.20.40.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Блок питания Phoenix Contact Quint-PS-1AC/48DC/10 | 26.20.40.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Блок питания Phoenix Contact Quint-PS-1AC/24DC/3.5 | 26.20.40.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Блок питания Quint-PS-1AC-24DC/10 | 26.20.40.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Блок питания Quint-PS-1AC-24DC/20 | 26.20.40.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Блок резервного питания Крон 24/2 | 26.20.40.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 3 |
|  | Блок резервного питания Крон 24/4 АСТА. 436234.013, ТУ 26.30.50-005-39435955-2019 | 26.20.40.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 3 |
|  | Блок резервного питания Крон 24/8 АСТА.436234.014, ТУ 26.30.50-005-39435955-2019 | 26.20.40.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 3 |
|  | Вентилятор Ebmpaps 4650 N | 28.25.20.110 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Датчик давления DMP 330H, 1002-1-100-800-00R (10кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой | 26.51.52.130 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Датчик давления DMP 330H, 1602-1-100-800-00R (16кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой | 26.51.52.130 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Датчик давления DMP 330H, 6001-1-100-800-00R (6кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой | 26.51.52.130 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Датчик давления МЕТРАН-55-ДМК-331П-505-1003-1-5-400-Z04-1-1-1-200 ГП или эквивалент | 26.51.52.130 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 2 |
|  | Датчик давления МЕТРАН-55-ДМК-331П-505-1602-1-5-100-Z04-1-1-1-000-QM или эквивалент | 26.51.52.130 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 2 |
|  | Датчик КРТ 5-1, 10МПа, присоединение штуцерное М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, напряжение 24 VDC, предел допускаемой погрешности 0,5% | 26.51.52.130 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Датчик линейных перемещений Micropulse balluff (BTL17MP) BTL7-E501-M0800-P-S32 | 26.51.64.190 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Датчик реле давления DPS 400 | 26.51.52.130 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Датчик Сигма-03.ДК О2. Выходной сигнал 4-20мА, 1Exib IIB T4 Gb (Питание 27VDC), кабельный ввод (свидетельство первичной поверки) , год выпуска - 2026 г. (Производитель ПромПрибор-Р). | 26.51.51.160 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 26 |
|  | Датчик температуры KSD250V 95°C10AНапряжение 250В, температура 95°C, ток 10А | 26.51.51.160 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 10 |
|  | Датчик уровня Level switch MS1 elec. Ex w.20m cable - 96003536 | 26.51.52.120 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 2 |
|  | Зарядное устройство MasterCharger 4T5 Pro 17667 или эквивалент | 31.10.50.130 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Зарядное устройство SkyRC B6 mini или эквивалент | 31.10.50.130 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М или эквивалент | 26.30.50.121 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 5 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-149 | 26.30.50.121 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 5 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-44 | 26.30.50.121 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 5 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 | 26.30.50.121 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 5 |
|  | Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный ТРМ138-Р.Щ7 | 28.14.11.122 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Инвертор DC/AC А-302-150-F3 | 26.20.40.116 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 2 |
|  | Индуктивный датчик AR-LM18-3008NC или эквивалент | 33.20.62.234 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Карта памяти Compact Flash 2 Gb | 26.20.22.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 3 |
|  | Катушка электромагнитная BB230AS (018F7351) или эквивалент | 28.14.11.121 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 2 |
|  | Конвертер ICP DAS -I-7520 | 26.30.11.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Концевой выключатель Telemecanique ZCMD21 | 28.14.20.310 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Коробка DKC ответвительная с кабельными вводами, IP55, 150х110х70мм артикул 54000 или эквивалент | 27.33.11.130 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 10 |
|  | Красящая лента риббон в касетах для принтера PT1010 или эквивалент | 22.29.21.000 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 3 |
|  | Лента ламинированная для принтера Brother Tze-231 или эквивалент | 22.29.21.000 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 2 |
|  | Ленты самоклеящиеся в касетах: PT-309W или эквивалент | 22.29.21.000 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 3 |
|  | Микро ПК Неттоп Cubi 5 12M-012XRU Core i7-1255U/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Без ОС, Черный | 26.20.30.170 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Модуль MB110-220.16ДН | 26.30.11.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Модуль OMRON DRT2-TSO4P | 26.51.51.160 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Модуль OMRON GRT1-AD2 | 26.51.51.160 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Модуль OMRON GRT1-DA2C | 26.51.51.160 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Модуль OMRON GRT1-DRT | 26.51.51.160 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Модуль OMRON GRT1-ID4 | 26.51.51.160 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Модуль OMRON GRT1-OD4 | 26.51.51.160 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Модуль интерфейсный OMRON GRT1-DRT | 26.51.51.160 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Модуль преобразователя RS-232/422/485 в многомодовое оптоволокно TCF-142-M-ST-RM или эквивалент | 26.30.11.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Модуль распределённого УСО ADAM 4051 или эквивалент | 26.30.11.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Контроллер программируемый Dunfos тип MCX модель MCX06D RU код 080G0122 RU или эквивалент | 26.20.30.120 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Разделители сигналов - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - PHOENIX CONTACT 2864176 | 26.30.11.190 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 5 |
|  | Разделительные усилители - MINI MCR-2-UI-UI-PT - PHOENIX CONTACT 2902040 | 26.30.11.190 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 2 |
|  | Резервный модуль MeanWell DRDN20-24 | 26.51.51.160 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 7 |
|  | Реле Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/21 | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле Phoenix Contact PLC-RSC-24UC/21HC | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле Phoenix Contact EMD-FL-3V-400 или эквивалент | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле Schneider Electric RM35JA32MW или эквивалент | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле Schneider Electric RM22TR33 или эквивалент | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле времени Modulo TM M1 | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле времени OMRON H3DS-MLC, 8 режимный, монтаж на невинтовые клеммы, механизм интеллектуальной блокировки, напряжение питания 24..230 V AC/24..48 V DC | 27.12.24.130 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле промежуточное РПУ-2М212-6440 220В 50Гц закрытое под винт ток контактов 6А 4з+4р+0п | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле РП18-93 (катушка 220В АС) | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле РЭВ-201М | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле с розеткой RELPOL GZT4 R4-2014-23-1024-WTL | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле с розеткой RELPOL GZT4 R4-2014-23-1220-WTL | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле с розеткой OMRON G2R-2-SN 240 VAC | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле с розеткой OMRON MY4N-24V DC | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле с розеткой RELPOL GZT4 R3-2013-23-5230-WTL | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле с розеткой RELPOL RM84-2012-35-1048 | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле токовое РЭ-12-4 | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Реле электромагнитное Takamisawa js5n-k 10A, 30VDC/250V AC | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Релейный модуль "Wago" 10 mA, 24V тип 859-304 | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Релейный модуль "Wago" 5,2 mA, 60V тип 859-306 | 27.12.24.160 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Стальной роликовый плунжер Telemecanique ZCEF2 | 28.14.20.290 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Термостат нормально замкнутый ТК24-00-1-130-3% или эквивалент | 26.51.70.110 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 20 |
|  | Фотореле модульное с фотоэлементом 011.02 или эквивалент | 27.40.42.224 | установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Электроклапан Danfoss BO024D (артикул 018Z6596) | 27.33.13.163 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) Ограничение не применяется на основании п.6 а) ПП №1875 от 23.12.2024 | шт. | 1 |
|  | Электромагнит МТ5201 КУ3 5мм ПВ 100% 220в | 27.33.13.163 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |
|  | Электромагнит ЭМ34-51224-00-У3 1Р20 5мм ПВ 100% ⁓220в | 27.33.13.163 | установлен режим преимущества российской продукции (когда национальный режим не предоставляется) | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектующие для систем автоматики и возбуждения | День, следующий за днем подписания договора | В течение 110 (Ста десяти) календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Зарядное устройство для аккумуляторов 18650Liitokala lii-PD4 (или эквивалент) | Количество каналов заряда: 4; Индикация: Дисплей; Аккумуляторы в комплекте: Нет; Питание зарядного устройства: 220В AC; Питание от сети: 100-240V - DC вход: 12V-1A - Выходное напряжение: 4.2V постоянного тока для Li-ion 3,7V; 4.35V для Li-Ion 3,8V; 3.65V для LiFePO4; 1.48V для NiMH/Ni-Cd - Ток заряда Li-ion/LiFePO4: 2000mA для 1 аккумулятора (только слот 4), 1000 mA для 2х аккумуляторов, 500mA для 3х, 500mA для 4х аккумуляторов. NiMH/NiCd: 1000мА для 2х, 500мА для 3х и 500мА для 4х аккумуляторов. - Ток в режиме ожидания: < 15 mА; - Совместимые типы аккумуляторов: Li-ion/LiFePO4: 18650, 18490, 26650, 21700, 20700, 18350, 17670, 14500, 10440, 17500, 16340 (RCR123). - NiMH/Ni-Cd: AA, AAA, SC, C; - Размер: 133мм (Длина) x 100мм (Ширина) x 35мм (Высота); - Вес: 175гр. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Лента VELL-TP305T 5мм (или эквивалент) | Тип изделия маркировочная лента Цвет текстав черный Цвет подложки прозрачный Материал полиэтилентерефталат Ширина ленты (мм) 5 Длиналенты(м) 8 Применение универсальная Вес0.049 кг Габариты (Д х Ш х В)64 мм x 59 мм x 35 мм Вес с упаковкой0.049 кг Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)64 мм x 59 мм x 35 мм | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Блок питания PWR-190-AC | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Аэрозоль для проверки дымовых извещателей SmokeSabre 01-0 150 мл (или эквивалент) | Тип продукции: аэрозоль; Назначение: тестирование пожарных извещателей; Тип тестируемого извещателя: дымовой; Объем аэрозоля: 150 мл; Количество тестов: 150-200; Цвет корпуса: черный; Размеры аэрозоля: Ø 53 х 193 мм; Масса: 0,200 кг; Габаритные размеры упаковки; (ДхШхВ)230 х 180 х 210 мм. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Блок безинерционных контактов Telemecanique ZCMC21L3 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок питания DC/DC SD-15A-05 «Mean Well» | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок питания Phoenix Contact Quint-PS-1AC/48DC/10 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок питания Phoenix Contact Quint-PS-1AC/24DC/3.5 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок питания Quint-PS-1AC-24DC/10 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок питания Quint-PS-1AC-24DC/20 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок резервного питания Крон 24/2 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок резервного питания Крон 24/4 АСТА. 436234.013, ТУ 26.30.50-005-39435955-2019 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок резервного питания Крон 24/8 АСТА.436234.014, ТУ 26.30.50-005-39435955-2019 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вентилятор Ebmpaps 4650 N | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Датчик давления BD Sensors DMP 330H, 1002-1-100-800-00R (10кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Датчик давления BD Sensors DMP 330H, 1602-1-100-800-00R (16кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Датчик давления BD Sensors DMP 330H, 6001-1-100-800-00R (6кг, 4-20мА, 2-х проводный, Питание 12…36В, Погрешность 0,5%. С поверкой | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Датчик давления МЕТРАН-55-ДМК-331П-505-1003-1-5-400-Z04-1-1-1-200 ГП (или эквивалент) | Серия: ДМК 331П; Тип давления: Избыточное; Выходной сигнал: 4-20мА (двухпроводная схема) Основная погрешность: 0,5%; Электрическое присоединение: кабельный ввод с 2м кабеля; Механическое присоединение: штуцер с резьбой М20х1,5 (DIN3852) Материал мембраны: нержавеющая сталь; Госповерка: да; Предел измерений: 0-10 МПа. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Датчик давления МЕТРАН-55-ДМК-331П-505-1602-1-5-100-Z04-1-1-1-000-QM (или эквивалент) | Технические характеристики: Серия: ДМК 331П; Тип давления: Избыточное; Выходной сигнал: 4-20мА (двухпроводная схема) Основная погрешность: 0,5%; Электрическое присоединение: кабельный ввод с 2м кабеля; Механическое присоединение: штуцер с резьбой М20х1,5 (DIN3852) Материал мембраны: нержавеющая сталь; Госповерка: да; Предел измерений: 0-1,6 МПа. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Датчик КРТ 5-1, 10МПа, присоединение штуцерное М20х1,5, выходной сигнал 4-20мА, напряжение 24 VDC, предел допускаемой погрешности 0,5% | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Датчик линейных перемещений Micropulse balluff (BTL17MP) BTL7-E501-M0800-P-S32 (или эквивалент) | Принцип измерения: магнитострикционный Выходной сигнал: 4-20 мА: Крепление: крепежные зажимы; Материал корпуса: алюминий; Диапазон измерения: 800 мм; Разъем: Штекерный, М16х0,75, 8-контактный; Степень защиты: IP67; Рабочее напряжение: 24 VDC. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Датчик реле давления Honeywell DPS 400 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Датчик Сигма-03.ДК О2. Выходной сигнал 4-20мА, 1Exib IIB T4 Gb (Питание 27VDC), кабельный ввод (свидетельство первичной поверки) , год выпуска - 2026 г. (Производитель ПромПрибор-Р). (иди эквивалент) | Типы сенсора электрохимический Контролируемые газы кислород Диапазон измерений, в % об.0-25 (0-30) Порог сигнализации, в % об.18, 19 и 23 Материал корпуса пластмасса/алюминий Взрывозащита1Ех ib db IIB T4 Gb Степень защитыIP65/IP67 Температура окружающей среды, °Cот -30 до +50 Способ отбора пробы диффузионный Год выпуска 2026 С действующей государственной поверкой. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Датчик температуры KSD250V 95°C10AНапряжение 250В, температура 95°C, ток 10А | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Датчик уровня Level switch MS1 elec. Ex w.20m cable - 96003536 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Зарядное устройство Robiton MasterCharger 4T5 Pro 17667 (или эквивалент) | Тип аккумулятора; ni-mh, ni-cd, li- ion, li-fe, li-pol; Типоразмер заряжаемых аккумуляторов: aa, aaa,c, 18650, 26650, 14500, 18500, 16340; Количество каналов заряда: 4; Индикация: Дисплей; Аккумуляторы в комплекте: Нет; Питание зарядного устройства: 220В AC; Дисплей: Да; Вес, г550; Температура эксплуатации:-5°C до 40°C. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Зарядное устройство SkyRC iMax B6 mini (или эквивалент) | Модель:B6 mini-блок питания-сумка Производитель:SkyRCТип аккумуляторовАА, ААА, С, D, Li-ION, LiFePO4, Li-Po, Pb Ток заряда, mА0,1А - 6АЖК дисплей: да Подсветка дисплея:да Функция разряд: да Функция восстановление: да Тестирование реальной емкости: да Тестирование внутреннего сопротивления: да Блок питания в комплекте: ANY-1205, 12V 5A; Комплектация; зарядное устройство, кабель для подключения питания DC 5.5 + крокодилы, кабель с разъемами T-Plug + бананы, кабель с разъемами T-Plug + крокодилы, кабель с разъемами T-Plug + Futaba connector, кабель с разъемами T-Plug + JST connector, кабель с разъемами T-Plug + XT60 connector, блок питания 12V 5А, сумка для хранения. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-141М (или эквивалент) | Извещатель пожарный дымовой точечный; двухпроводный; индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, I-деж.40 мкА; IP40, t-раб.-45...+55°C, D94х44 мм | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-149 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-44 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный ТРМ138-Р.Щ7 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Инвертор DC/AC А-302-150-F3 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Индуктивный датчик AR-LM18-3008NC | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Карта памяти Compact Flash 2 Gb | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Катушка электромагнитная Danfoss BB230AS (018F7351) (или эквивалент) | Соединение: DIN43650; Максимальная температура окружающей среды, °C: 80; Маркировка: BB230AS; Частота тока, Гц: 50; Напряжение, В: 230; L (без штекера DIN43650), мм: 62; L (с защитной крышкой), мм: 77; L (со штекером DIN43650), мм: 85; Диаметр отверстия, мм: 13,5; Мощность, Вт: 10 Класс защиты: IP00; Диаметр монтажного отверстия, мм: 13,5. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Конвертер ICP DAS -I-7520 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Концевой выключатель Telemecanique ZCMD21 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коробка DKC ответвительная с кабельными вводами, IP55, 150х110х70мм (или эквивалент) | Цвет: Серый; Ширина, мм:165; Глубина, мм:84; Длина, мм: 124; Материал: Пластик; Количество вводов: 10; Взрывобезопасное исполнение: Да; Крепление крышки: Винтовое; С экранированием: Да; Степень защиты (IP): IP55; Ввод с тыльной стороны: Да; Форма: Прямоугольная; Для трубы диаметром: 25 мм. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Красящая лента риббон в касетах для принтера PT1010. Оригинальный картридж PT-10BK(или эквивалент) | Тип изделия: риббон; Совместимость с принтером: PT1010 Ширина (мм): 12; Код производителя: PT-10BK; Длина (м): 80; Материал: смола; Цвет: черный; Габариты (Д х Ш х В): 70 мм x 80 мм x 18 мм; Вес с упаковкой: 0.04 кг; Габариты с упаковкой (Д х Ш х В): 105 мм x 90 мм x 20 мм. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Лента ламинированная для принтера Brother Tze-231 (или эквивалент) | Тип изделия ламинированная лента Цвет ленты белый Цвет текстачерный Клейкость перманентные Ширина12 мм Длина8 м | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Ленты самоклеящиеся в касетах: PT-309W 9mm* по 8m белая (или эквивалент) | Используется с Letаtwin, Puty Тип лента Ширина 9 мм Длина 8000 мм Высота 35 мм Цвет печати черный Материал полиэтилентерефталат Вес нетто 0.049 кг Габариты без упаковки 64х59х35 мм | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Микро ПК Неттоп MSI Cubi 5 12M-012XRU Core i7-1255U/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics/Без ОС, Черный | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модуль MB110-220.16ДН | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модуль OMRON DRT2-TSO4P | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модуль OMRON GRT1-AD2 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модуль OMRON GRT1-DA2C | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модуль OMRON GRT1-DRT | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модуль OMRON GRT1-ID4 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модуль OMRON GRT1-OD4 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модуль интерфейсный Omron GRT1-DRT | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Модуль преобразователя RS-232/422/485 в многомодовое оптоволокно TCF-142-M-ST-RM (или эквивалент) | Тип входного интерфейса RS-232/422/485 Тип разъема DB9 'мама' Тип выходного интерфейса Многомодовое оптоволокно Тип разъемаРазъем ST Рабочая температура, °C0 ~ +60 Габаритные размеры, мм86.8 x 136.5 x 21 | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Модуль распределённого УСО ADAM 4051 (или эквтвалент) | Сторожевой таймер: Есть Напряжение (Логический 0): 0...1 В (дискретный ввод) Напряжение (Логический 1): 3.5...30 В (дискретный ввод) Индикация: 1 светодиод на каждый канал. Сопротивление: 3 кОм (0.5 Вт), входное Гальваническая изоляция: 5000 В (дискретный ввод) Максимальная длина линии связи: 1200 м | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Контроллер программируемый Dunfos тип MCX модель MCX06D RU код 080G0122 RU (или эквивалент) | Аналоговые входы (AI): 4 шт; Аналоговые выводы (AO): 3 шт; Тип соединения: Canbus, Modbus, RS485; Цифровые вводы (DI): 8 шт; Цифровые выводы (DO): 6 шт; Функция: программируемый контроллер; Напряжение питания: 24В. Обозначение типа: MCX06D | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Разделители сигналов - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - PHOENIX CONTACT 2864176 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разделительные усилители - MINI MCR-2-UI-UI-PT - PHOENIX CONTACT 2902040 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Резервный модуль MeanWell DRDN20-24 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/21 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле Phoenix Contact PLC-RSC-24UC/21HC | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле Phoenix Contact EMD-FL-3V-400 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле Schneider Electric RM35JA32MW (или эквивалент) | Способ монтажа: DIN рейка; Напряжение питание: 24-240-24 AC/DС; Выходные контакты: NO/NC 2 шт; Максимальный коммутируемый ток: 5А; Контроль максимального трехфазного тока: да; Контроль минимального трехфазного тока: да; Максимальная задержка на включение, с: 20; Максимальная задержка на отключение, с: 30; Минимальная задержка на включение, с: 1; Минимальная задержка на отключение, с: 0,3; Механическая износостойкость, циклы: 30000000 Электрическая износостойкость, циклы: 100000; Ширина: 35 мм. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Реле Schneider Electric RM22TR33 (или эквивалент) | Способ монтажа: DIN рейка; Котролируемое напряжение: 380...480 VAC, 3 фазы; Выходные контакты: NO/NC 2 шт; Время задержки: 0,1...30 с; Индикация состояния реле: LED светодиод; Индикация ошибки: LED светодиод; Номинальный ток: 8А; Порядок чередования фаз: да; Обнаружение обрыва фазы: да; Ширина: 22,5 мм. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Реле времени Modulo TM M1 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле времени Omron H3DS-MLC, 8 режимный, монтаж на невинтовые клеммы, механизм интеллектуальной блокировки, напряжение питания 24..230 V AC/24..48 V DC | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле промежуточное РПУ-2М212-6440 220В 50Гц закрытое под винт ток контактов 6А 4з+4р+0п | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | реле РП18-93 (катушка 220В АС) | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле РЭВ-201М | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле с розеткой RELPOL GZT4 R4-2014-23-1024-WTL | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле с розеткой RELPOL GZT4 R4-2014-23-1220-WTL | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле с розеткой OMRON G2R-2-SN 240 VAC | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле с розеткой OMRON MY4N-24V DC | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле с розеткой RELPOL GZT4 R3-2013-23-5230-WTL | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле с розеткой RELPOL RM84-2012-35-1048 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле токовое РЭ-12-4 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Реле электромагнитное Takamisawa js5n-k 10A, 30VDC/250V AC | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Релейный модуль "Wago" 10 mA, 24V тип 859-304 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Релейный модуль "Wago" 5,2 mA, 60V тип 859-306 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стальной роликовый плунжер Telemecanique ZCEF2 | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Термостат нормально замкнутый ТК24-00-1-130-3% (или эквивалент) | Напряжение коммутируемой цепи, не более, В ~250 Номинальный ток при cos ф=1.0 не более, А 16 Коммутируемый ток при cosф=0.6, не более, А 10 Число срабатываний при макс. токе 16А и cos ф=1,0 не менее, (циклов) 30000 Число срабатываний при макс. токе 25 А и cos ф=1.0 не менее, (циклов) 2500 Температура срабатывания, °С 130 Погрешность температуры срабатывания, % но не более, соответственно, °С ±3 Температура возврата ниже точки настройки °С 15 ± 5 Переходное сопротивление не более, Ом 0,05 Электрическая прочность не менее, В 1500 Сопротивление изоляции не менее, Мом 50 Степень защиты термоограничителя IP4x | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Фотореле модульное с фотоэлементом 011.02 (или эквивалент) | Фотореле модульное с фотоэлементом 011.02; монтаж на рейку 35мм; настройка чувствит. 1…80люкс, 30…1000люкс; номинальное напряжение питания: 24 В переменного или постоянного тока (AC/DC); максимальный коммутируемый ток: 16 А (до 4000 Вт при 24 В); - тип контакта: 1 нормально открытый (1NO); - диапазон регулировки чувствительности: 1–100 люкс; - задержка включения: 15 секунд (исключает ложные срабатывания при кратковременных изменениях света); - задержка выключения: 30 секунд (обеспечивает плавное отключение); - рабочий температурный диапазон: от –20 °C до +50 °C; - степень защиты корпуса: IP20 (защита от прикосновений и ограниченной пыли); - степень защиты фотоэлемента: IP54 (защита от пыли и брызг воды); - ширина модуля: 17,5 мм. | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Электроклапан Danfoss BO024D (артикул 018Z6596) | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Электромагнит МТ5201 КУ3 5мм ПВ 100% 220в | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Электромагнит ЭМ34-51224-00-У3 1Р20 5мм ПВ 100% ⁓220в | Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с технической документацией) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 (или УПД). Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы (если таковые предусмотрены), оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 экз. или УПД в 2 экз. | Согласие с требованием | Поставщик должен предоставить указанные документы на этапе поставки МТР на склад Заказчика |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требование к поставке МТР | Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя: 676730, Амурская область, Бурейский МО, п. Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1. | Сведения о новизне | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информация и документы, подтверждающие страну происхождения, должны соответствовать требованиям п. 3 ПП №1785 от 23.12.2024. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации в соответствии с требованиями п.3 ПП 1875 РФ от 23.12.2024 |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к участнику

  - Квалификационные требования

Таблица 3.1. Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| Требования к опыту (поставка продукции; оценка объема исполненных обязательств по договорам) |  |  |
|  | Требования к наличию опыта: Участнику закупки в качестве повышения предпочтительности своей заявки рекомендуется предоставить сведения для оценки Участника по неценовому критерию: наличие опыта поставки продукции, соответствующей профилю лота, а именно: поставка комплектующих для систем автоматики и возбуждения, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 50 % от НМЦ лота за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявок. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |