Приложение № 1

к Договору № ________

от «___»___________ г.

Техническое задание

на оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек

для нужд УФПС Архангельской области.

г. Архангельск, 2026 год

1. Перечень принятых сокращений

| # № п/п | # Сокращение | # Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Заказчик | # АО «Почта России» в лице УФПС Архангельской области |
| 2 | # Исполнитель | # Физическое или юридическое лицо, которое оказывает услуги по очистке кровель от снега, наледи и сосулек для нужд УФПС Архангельской области |
| # 3 | # ОПС | # Отделение почтовой связи |
| # 4 | # УФПС | # Управление федеральной почтовой связи |

2. Наименование услуги

Очистка кровель от снега, наледи и сосулек для нужд УФПС Архангельской области.

3. Описание и услуги, цель и задачи

Цели и задачи оказания услуг: очистка кровель от снега, наледи и сосулек, создание безопасных условий для клиентов и сотрудников ОПС и третьих лиц.

4. Объем услуг

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Объем услуг (количество ед.) | Объем одной заявки (м2) | Количество заявок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек, здания расположенного по адресу г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 45 | Квадратный метр (м2) | 1350,00 | 450 | 3 |
| 2 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек, здания расположенного по адресу Архангельская обл., Коношский р-н, рп. Коноша, пр. Октябрьский, д.14 | Квадратный метр (м2) | 720,00 | 240 | 3 |
| 3 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек, здания расположенного по адресу Архангельская обл., р-н Пинежский, пос. Пинега, ул. Первомайская, д.44А | Квадратный метр (м2) | 195,00 | 65 | 3 |
| 4 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек, здания расположенного по адресу Архангельская обл, р-н Устьянский, рп Октябрьский, ул Советская, д. 32 | Квадратный метр (м2) | 180,00 | 60 | 3 |

Услуги оказываются по заявке Заказчика в которой указан Объем услуг. Суммарный объем оказанных услуг не может превысить цену Договора. Заказчик в праве использовать не весь Объем услуг.

4. Срок и место оказания услуг

Срок оказания услуг - Согласно заявкам Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней после получения заявки.

- начало оказания услуг: с даты подписания Договора.

- окончание оказания услуг: 30 апреля 2027 г.

Место оказания Услуг:

163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 45.

164010 Архангельская обл., Коношский р-н, рп. Коноша, пр. Октябрьский, д.14

164610 Архангельская обл., р-н Пинежский, пос. Пинега, ул. Первомайская, д.44А

165210 Архангельская обл., р-н Устьянский, рп Октябрьский, ул. Советская, д. 32

5. Требования к порядку оказания услуг

5.1. Требования к качеству оказываемых услуг.

- при сбрасывании снега и сосулек с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих, сохранность выступающих элементов зданий, блоков-кондиционеров, световых реклам, вывесок-растяжек, телекоммуникационного оборудования, электрических и телефонных проводов и т.п., а также припаркованных автомобилей, элементов благоустройства, находящихся в зоне сбрасывания;

- в случае повреждения кровли и других конструкций и элементов в период исполнения услуг, гарантируется ремонт и восстановление поврежденных участков кровли и других поврежденных конструкций, элементов и припаркованных автомобилей за счет Исполнителя;

5.2. Условия оказания услуг

- Очистка кровли от снега, наледи и сосулек осуществляется периодически по разовым заявкам Заказчика. Работы по очистке выполняются в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком по факсу, по телефону либо иным способом. В случае угрозы падения с кровель снега, льда, сосулек, вследствие их накопления (наличия) Исполнитель незамедлительно принимает меры по ограждению опасных участков территории возможного падения снега, льда, сосулек.

- Работы должны выполняться с соблюдением законодательства Российской Федерации, в соответствии с Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».  Наряды-допуски по работе на высоте при очистке кровли оформляет Исполнитель. Обеспечивать работников Исполнителя средствами индивидуальной защиты для работы на высоте должен Исполнитель.

- Очистка осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Ответственным за технику безопасности является Исполнитель.

- Работы по очистке крыш должны производиться после инструктажа сотрудников Исполнителя, под непосредственным руководством мастера или прораба.

- Независимо от уклона крыш, очистка их от снега, наледи и сосулек осуществляется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов, прочной страховочной веревки и другого инвентаря для производства высотных работ. Рабочие должны иметь нескользящую обувь.

- Исполнитель обязан принять меры предосторожности, обеспечивающие безопасность, при этом опасные зоны должны быть заблаговременно ограждены специальной яркой светоотражающей лентой на ширину возможного падения снега и льда, обеспечить эвакуацию припаркованных автомобилей, находящихся в зоне ограждения. На время работ по очистке Исполнитель выставляет дежурных рядом с зоной падения. Дежурные должны быть экипированы касками, яркими светоотражающими жилетами для привлечения внимания прохожих к огороженной опасной зоне сбрасывания.

- При сбрасывании снега и льда необходимо обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и прочего оборудования, установленного на фасадах зданий.

- Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан от падающего снега, наледи и сосулек в пределах производства работ несет Исполнитель.

- Очистка кровель зданий от снега и льда должна производиться деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение для этих целей металлических лопат, ломов, топоров и прочего инвентаря недопустимо во избежание повреждения кровли.

- После очистки Исполнителю необходимо проверить состояние кровли на предмет повреждений, которые должны быть немедленно устранены силами и средствами Исполнителя.

- Очистку кровель от снега, наледи и сосулек необходимо проводить только в дневное время с 9:00 по 17:00.

-  Сотрудники Исполнителя должны иметь гражданство РФ или оформленные надлежащим образом разрешения на работу в РФ для иностранных граждан.

- Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям технического задания Заказчика, Градостроительного кодекса Российской Федерации, СП, СНиП, СанПиН и иных нормативных правовых актов, обязательных при оказании данного вида услуг.

- Очистку придомовой территории от сброшенного с кровель снега осуществляет клининговая компания, осуществляющая уборку помещений и придомовой территории Заказчика.

5.3. Требования к безопасности

- Работы должны выполняться в соответствии с Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

- Наряды-допуски по работе на высоте при очистке кровли оформляет Исполнитель.

- Обеспечивать работников Исполнителя средствами индивидуальной защиты для работы на высоте должен Исполнитель.

- В случае возникновения несчастного случая, произошедшего во время очистки кровли зданий от    снега и льда, ответственность несет Исполнитель.

5.4. Требования по приемке услуг

- Стоимость услуг включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

- По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, а также счет или счет-фактуру (для Исполнителя, применяющего общую систему налогообложения).

6. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

- Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора.

- Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

| заказчик: Директор УФПС Архангельской области (должность) _______________С.А. Бушкова (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. | исполнитель: (должность) __________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. М.П. (при наличии печати) |
| --- | --- |