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Техническое задание
на оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек 
для нужд УФПС Архангельской области.



























г. Архангельск, 2026 год








1. Перечень принятых сокращений

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Архангельской области

	2
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое оказывает услуги по очистке кровель от снега, наледи и сосулек для нужд УФПС Архангельской области

	3
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	4
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи



2. Наименование услуги
Очистка кровель от снега, наледи и сосулек для нужд УФПС Архангельской области.

3. Описание и услуги, цель и задачи
Цели и задачи оказания услуг: очистка кровель от снега, наледи и сосулек, создание безопасных условий для клиентов и сотрудников ОПС и третьих лиц.

4. Объем услуг

	№
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Объем услуг (количество ед.)
	 Объем одной заявки (м2)
	Количество заявок

	1
	Очистка кровли от снега, наледи и сосулек, здания расположенного по адресу г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 45 
	Квадратный метр (м2)
	1350,00
	450
	3

	2
	Очистка кровли от снега, наледи и сосулек, здания расположенного по адресу Архангельская обл., Коношский р-н, рп. Коноша, пр. Октябрьский, д.14
	Квадратный метр (м2)
	720,00
	240
	3

	3
	Очистка кровли от снега, наледи и сосулек, здания расположенного по адресу Архангельская обл., р-н Пинежский, пос. Пинега, ул. Первомайская, д.44А 
	Квадратный метр (м2)
	195,00
	65
	3

	4
	Очистка кровли от снега, наледи и сосулек, здания расположенного по адресу Архангельская обл, р-н Устьянский, рп Октябрьский, ул Советская, д. 32
	Квадратный метр (м2)
	180,00
	60
	3


Услуги оказываются по заявке Заказчика в которой указан Объем услуг. Суммарный объем оказанных услуг не может превысить цену Договора. Заказчик в праве использовать не весь Объем услуг.

4. Срок и место оказания услуг
Срок оказания услуг - Согласно заявкам Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней после получения заявки.
- начало оказания услуг: с даты подписания Договора.
- окончание оказания услуг: 30 апреля 2027 г.
Место оказания Услуг: 
163000, Архангельская обл., г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 45.
164010 Архангельская обл., Коношский р-н, рп. Коноша, пр. Октябрьский, д.14
164610 Архангельская обл., р-н Пинежский, пос. Пинега, ул. Первомайская, д.44А
165210 Архангельская обл., р-н Устьянский, рп Октябрьский, ул. Советская, д. 32

5. Требования к порядку оказания услуг
5.1. Требования к качеству оказываемых услуг.
- при сбрасывании снега и сосулек с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих, сохранность выступающих элементов зданий, блоков-кондиционеров, световых реклам, вывесок-растяжек, телекоммуникационного оборудования, электрических и телефонных проводов и т.п., а также припаркованных автомобилей, элементов благоустройства, находящихся в зоне сбрасывания;  
- в случае повреждения кровли и других конструкций и элементов в период исполнения услуг, гарантируется ремонт и восстановление поврежденных участков кровли и других поврежденных конструкций, элементов и припаркованных автомобилей за счет Исполнителя;

5.2. Условия оказания услуг
- Очистка кровли от снега, наледи и сосулек осуществляется периодически по разовым заявкам Заказчика. Работы по очистке выполняются в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком по факсу, по телефону либо иным способом. В случае угрозы падения с кровель снега, льда, сосулек, вследствие их накопления (наличия) Исполнитель незамедлительно принимает меры по ограждению опасных участков территории возможного падения снега, льда, сосулек. 
- Работы должны выполняться с соблюдением законодательства Российской Федерации, в соответствии с Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».  Наряды-допуски по работе на высоте при очистке кровли оформляет Исполнитель. Обеспечивать работников Исполнителя средствами индивидуальной защиты для работы на высоте должен Исполнитель.
- Очистка осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Ответственным за технику безопасности является Исполнитель.
- Работы по очистке крыш должны производиться после инструктажа сотрудников Исполнителя, под непосредственным руководством мастера или прораба.
- Независимо от уклона крыш, очистка их от снега, наледи и сосулек осуществляется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов, прочной страховочной веревки и другого инвентаря для производства высотных работ. Рабочие должны иметь нескользящую обувь.
- Исполнитель обязан принять меры предосторожности, обеспечивающие безопасность, при этом опасные зоны должны быть заблаговременно ограждены специальной яркой светоотражающей лентой на ширину возможного падения снега и льда, обеспечить эвакуацию припаркованных автомобилей, находящихся в зоне ограждения. На время работ по очистке Исполнитель выставляет дежурных рядом с зоной падения. Дежурные должны быть экипированы касками, яркими светоотражающими жилетами для привлечения внимания прохожих к огороженной опасной зоне сбрасывания.
- При сбрасывании снега и льда необходимо обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и прочего оборудования, установленного на фасадах зданий.
- Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан от падающего снега, наледи и сосулек в пределах производства работ несет Исполнитель.
- Очистка кровель зданий от снега и льда должна производиться деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение для этих целей металлических лопат, ломов, топоров и прочего инвентаря недопустимо во избежание повреждения кровли.
- После очистки Исполнителю необходимо проверить состояние кровли на предмет повреждений, которые должны быть немедленно устранены силами и средствами Исполнителя.
- Очистку кровель от снега, наледи и сосулек необходимо проводить только в дневное время с 9:00 по 17:00.
-  Сотрудники Исполнителя должны иметь гражданство РФ или оформленные надлежащим образом разрешения на работу в РФ для иностранных граждан.
- Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям технического задания Заказчика, Градостроительного кодекса Российской Федерации, СП, СНиП, СанПиН и иных нормативных правовых актов, обязательных при оказании данного вида услуг.
- Очистку придомовой территории от сброшенного с кровель снега осуществляет клининговая компания, осуществляющая уборку помещений и придомовой территории Заказчика.

5.3. Требования к безопасности
- Работы должны выполняться в соответствии с Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».  
- Наряды-допуски по работе на высоте при очистке кровли оформляет Исполнитель. 
- Обеспечивать работников Исполнителя средствами индивидуальной защиты для работы на высоте должен Исполнитель.
- В случае возникновения несчастного случая, произошедшего во время очистки кровли зданий от    снега и льда, ответственность несет Исполнитель.

5.4. Требования по приемке услуг
- Стоимость услуг включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
- По факту оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, а также счет или счет-фактуру (для Исполнителя, применяющего общую систему налогообложения).

6. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
- Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора.
- Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.



	ЗАКАЗЧИК:
Директор УФПС Архангельской области    
(должность)

_______________С.А. Бушкова
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

 (должность)

__________________
(подпись, фамилия и инициалы)
___ ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии печати)
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