

Технические требования к закупаемой продукции

1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)
ОКПД2 20.59.52 Поставка экспресс-тестов «Петритест» для проведения микробиологического экспресс анализа сырья
2. [bookmark: _Toc453076605]Покупатель.
Покупатель (адрес поставки):
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». 
Место расположения: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.

3. Цели и задачи. Существующее положение.
Целью закупки является получение расходных инструментов для выполнения обязательств по договору №1180-9-2025/1-26-2527.

4. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики).
Определение микробиологических показателей в пробах воды с использованием систем «Петнритест»:

	Определяемый показатель
	Документ, устанавливающий методы испытаний*
	Маркировка образца (если имеется)
	Примечание

	Количественное содержание микроорганизмов
	Инструкция использования системы «Петритест»
	Петритест (сухой) - экспресс-тест для определения ОМЧ (КМАФАнМ) (хромогенная среда).

	[bookmark: _GoBack]В упаковке 10 шт. Кол-во тестов — 15 упаковок

	
	
	Петритест (сухой) экспресс-тест для определения дрожжей и грибов (хромогенная среда).
	В упаковке 10 шт. Кол-во тестов — 15 упаковок



Итоговая стоимость должна включать стоимость материала и его доставки до г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.
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