Технические требования

на выполнение работ

Лот 4-РЕМ-2026-БурГЭС ОКПД2 43.99.40.

«Текущий ремонт водосливной грани плотины Бурейской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнения работ	3

1.4. Существующее положение	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к выполняемым работам	4

2.1. Требования к видам и объемам выполнения работ	4

2.2.  Требования к срокам выполнения работ	4

2.3.  Требования к качеству работ…………………………………………………………………………………...5

2.4.  Требования к организации работ……………………………………………………………………………….8

2.5.  Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям,

програмно-аппаратным средствам……………………………………………………………………………..9

2.6   Требования к контролю качества работ и материалов………………………………………………………10

2.7   Требования к персоналу Подрядчика…………………………………………………………………………11

2.8   Требования к безопасности выполнения работ и охране труда…………………………………………….11

3. Требования к результатам работ……………………………………………………………….12

4. Требования к оформлению документации…………………………………………………….12

5. Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика…………………………………..13

6. Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора………13

7. Прочие требования к выполняемым работам………………………………………………..14

8. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………...15

9. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)

договора…………………………………………………………………………………………….15

10. Квалификация (предпочтительность) участника……………………………………………15

11. Приложения……………………………………………………………………………………….16

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СТО | Стандарт организации |
| ППР | Проект производства работ |
| ППРв | План производства работ на высоте |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| ТТ | Технические требования |
| ССБТ | Система стандартов безопасности труда |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 43.99.40. Текущий ремонт водосливной грани плотины Бурейской ГЭС»

#### Цель выполнения работ

Целью выполнения данных работ является устранение повреждений бетонной поверхности водосливной грани плотины поверхностного эксплуатационного водосброса и восстановление работоспособности сооружения для осуществления холостых сбросов воды в паводковый период времени.

#### Существующее положение

Краткое описание существующего положения:

Из-за чрезмерных гидродинамических нагрузок при осуществлении периодических холостых сбросов воды в паводковый период времени наблюдаются локальные повреждения (разрушения) бетонной наклонной поверхности, появление сколов и трещин, а также разрушения по строительным швам и закладных деталей порогов затворов на водосливной грани плотины поверхностного эксплуатационного водосброса. По результатам периодических осмотров и мониторинга за состоянием водосливного сооружения плотины зафиксированы дефекты, которые подлежат устранению в рамках проведения ремонтно-восстановительных работ для поддержания водосброса в работоспособном эксплуатационном состоянии.

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бурейская ГЭС | Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | Плотина Инв.№ 8_4_8 |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

Исходя из ресурсов, которыми располагает Заказчик  возможно предоставить Подрядчику:

1.5.1 Вода техническая;

1.5.2 Электроэнергия;

1.5.3 Рабочая документация;

1.5.4 Помещения для размещения персонала/инструмента и складирования материала.

#### 2. Требования к выполняемым работам

### 2.1 Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2.  Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / Этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт водосливной грани плотины Бурейской ГЭС | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ) |  |

### 2.2 Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3.  Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (вид работ) | Требования к началу срока выполнения работ (Этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (Этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт водосливной грани плотины Бурейской ГЭС | День, следующий за днем подписания Договора | Не позднее 15.10.2026 г. |

#### 2.3 Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1 | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Производство ремонтных работ осуществляется в соответствии с настоящими Техническими требованиями; - Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ); - В качестве средств доступа к месту производства работ на высоте должно использоваться сертифицированное альпинистское снаряжение (средства индивидуальной защиты) соответствующее международным стандартам, это: веревки и канаты, карабины и зажимы, а также устройства для спуска и подъема. При подборе снаряжения должна быть учтена специфика выполнения ремонтных работ, т. е. ремонт водосливной бетонной грани плотины в отм. 161.00 м. - 265.00 м. Максимальная высота в зоне выполнения работ составляет h=104,0 м. Средства индивидуальной защиты (защитные каски, перчатки, рабочая спецодежда и обувь и т.д.) должны быть подходящими и удобными для выполнения данного вида работ. Перед использованием средств индивидуальной защиты необходимо провести визуальный осмотр - убедиться, что отсутствуют повреждения (трещины, разрывы, деформации). Если обнаружены дефекты, то их не применяют до их устранения или выбраковки; - Производство работ осуществляется на территории действующего энергетического предприятия без остановки технологического процесса; - Работы выполняются по Акту-допуску в соответствии с разработанными Подрядчиком: проектом производства работ (ППР), планом производства работ на высоте (ППРв) , технологической картой и календарным графиком производства работ; 6. Предусмотрены 3% на непредвиденные расходы. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.3.2 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденные приказом от 04 октября 2022 № 1070 Минэнерго Российской Федерации; - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, зарегистрированы в Минюсте России 26.03.2018 № 50503; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (с 01 сентября 2025 г. действует редакция приказа от 29.04.2025 г.); - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». - СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приёмки работ»; - СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.3.3 | Подрядчик обязан обеспечить наличие системы контроля качества работ с приложением копии приказов о назначении ответственных лиц за организацию контроля качества, инструкций |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.3.4 | Подрядчик обязан обеспечить строительный контроль за качеством выполняемых работ, который осуществляется назначенным по приказу представителем Подрядчика и представителем Заказчика. Данные результатов строительного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.3.5 | Подрядчик должен обеспечить: |  | 1. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку зоны выполнения ремонтных работ и ликвидацию отходов по окончании Работ; 2. Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории Приложение № 5; 3. Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно - хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика; 4. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов; 5. Подрядчик заблаговременно письменно уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. 6. Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств по договору подряда. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.4 | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.4.1 | Требования к организации работ - Выполнение работ осуществляется на основании утвержденного Подрядчиком проектами производства работ (ППР), планом производства работ на высоте (ППРв) согласованного с Заказчиком и технологической картой, учитывающей характер и специфику выполняемых ремонтных работ; - Подрядчик определяет и согласовывает со службами Заказчика места подключения временных коммуникаций (технические условия на подключение выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребности в ресурсах в количественных и качественных показателях); - Подрядчик при необходимости организовывает проведение совместного технического совещания с участием профильных служб Заказчика по вопросам организации работ и решением текущих вопросов, связанных с их выполнением; - Заказчик обеспечивает персонал Подрядчика бытовыми помещениями при наличии такой возможности и определяет места для складирования материала и инструмента; - Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку и утилизацию отходов по окончании выполнения работ. Места сбора для складирования строительных отходов и мусора с целью последующего вывоза на утилизацию определяет Заказчик; - Подрядчик подготавливает объект к сдаче-приемке: демонтирует временные сети электроснабжения, наводит порядок в переданных по акту бытовых, складских и подсобных помещениях, производит разборку ограждений, осуществляет вывоз с производственной территории оборудования, инструмента и строительного мусора. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.4.2 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика |  | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала Подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (методика) (Приложение № 2 к настоящим ТТ); | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.4.3 | Материально- техническое оснащение |  | Наличие у Подрядчика минимально необходимого перечня оборудования и СИЗ для безопасного проведения работ: - Угловая шлифовальная машина (УШМ) не менее 1 ед.; - Электрический отбойный молоток не менее 1ед.; - Электрический перфоратор не менее 1 ед.; - Снаряжение для промышленного альпинизма (включая необходимые СИЗы) не менее 2-х комплектов. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.5 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.5.1 | Подрядчик своими силами обеспечивает закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование поступающих на объект строительных материалов. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.5.2 | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | - При выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, указанные в ВОР (Приложение № 1 к настоящим ТТ); - Строительные материалы должны по качеству должны соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.6 | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.6.1 | - Подрядчик обеспечивает входной контроль поступивших материалов и изделий в соответствии с методическими указаниями входного контроля по требованию приложения № 3; - Входной контроль должен включать в себя: - Наличия соответствующих сертификатов соответствия; - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - Наличия маркировки, сохранности упаковки, защитных покрытий и т.п; - Правильности складирования и хранения; - Комплектность поставляемых материалов. - Подрядчик должен осуществлять строительный контроль в соответствии с СП 48. 13330.2019 «Организация строительства» Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Строительный контроля Подрядчиком и Заказчиком осуществляется в соответствии с: - Приказом филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» № 226 от 26.09.2017 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», приказом филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» № БГЭС/78-200 от 08.04.22 «О внесении изменений в Приказ № 226 от 26.09.2017»; - Приказом от 02.12.2022 №1026/пр «Утверждение формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» – в части ведения журналов работ; - Приказом от 16.05.2023 №344/пр «Утверждение состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства » – в части применения формы актов. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.7 | Требования к персоналу Подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.7.1 | До начала выполнения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). Требуемый минимальный состав персонала Подрядчика для выполнения работ: - Инженерно-технический работник (ИТР) по наряду – 1 человек (группа по электробезопасности не ниже 2 гр., ответственный за производство работ на высоте 3 гр. по безопасности работ на высоте). Должен обладать необходимой и достаточной компетентностью (обученностью), соответствующей характеру выполняемых работ; - Промышленный альпинист - 2 чел. (должен иметь не ниже 2 гр. по электробезопасности). Окончательная потребность в кадровых ресурсах и численности персонала определяется при разработке проекта производства работ (ППР). |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2.8 | Требования к безопасности выполнения работ и охране труда |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.8.1 | - Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения оборудованию и инженерным коммуникациям; - Запрещается осуществление ремонтных работ без утвержденного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком ППР; - Производитель работ обязан знать и строго соблюдать требования Правил по охране труда в строительстве, обеспечивать в процессе ремонтных работ выполнение строительных норм и правил, стандартов, ССБТ, проекта производства работ, должностных инструкций на объекте; 4. Работа выполняется в соответствии с: 4.1 «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н»; 4.2 «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены приказом от 15 декабря 2020 года № 903н; 4.3 «Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах», утверждены приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. № 753н; 4.4 «Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утверждены приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. № 835н; 4.5 «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; 4.6 «Правилами по охране труда при работе на высоте (Утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020 № 782н, зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 г. № 61477); 4.7 «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД153-34.0-03.301-00; 4.8 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461; 4.9 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2; (в части не противоречащим правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте); 4.10 СТО РусГидро 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования». |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Устранение дефектов конструкции наклонной водосливной грани плотины поверхностного эксплуатационного водосброса с целью защиты от кавитационной эрозии и приведения сооружения в нормативное проектное состояния для осуществления холостых сбросов воды в паводковый период |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к оформлению документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Оформление отчетной документации Отчётные документы по выполнению работ представить на бумажном носителе в 2 экземплярах на русском языке, а также электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, * .PDF, AlterOffice (AText, ACell), Microsoft Office (Word, Excel). |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.2 | Работы и сдача их результата будут производиться в соответствии с действующими нормами и правилами на данный тип работ, а также в соответствии с условиями проекта договора. Минимальный состав передаваемой Подрядчиком подписанной всеми участниками технической документации: 1. ППР. ППРв; 2. Технологические карты (при наличии , согласно характеру выполняемых работ); 3. Общий журнал работ (допускается ведение журнала в электронном виде); 4. Акты освидетельствования скрытых работ; 5. Акты выполненных работ; 6. Акты осуществления контрольных мероприятий входящего контроля материалов и изделий; 7. Журнал входящего контроля материалов; 8. Исполнительная схема с привязкой (указанием осей, высотных отметок, площади дефекта) мест устраняемых дефектов и объемами выполненных работ; 10. Паспорта качества, сертификаты соответствия на поставленные строительные материалы; 11. Фотофиксация (фотографии в качестве приложений) мест устраняемых дефектов до и после выполнения ремонтных работ с привязкой их к исполнительной схеме; 12. Копии Акта-допуска и Наряда-допуска на выполнение ремонтных работ. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца, со дня подписания Акт приемки выполненных работ. |  |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда, неся при этом ответственность за действия Субподрядчика, как за свои собственные. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора следующие документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ: - Проект договора с Субподрядчиком; - Сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; - Пофамильный перечень персонала, который будет задействован при производстве работ; - Копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ. |  |  |  |  |
| 6.2 | Иные требования к Подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и/или дефекты, выявленные в процессе производства работ, при приемке выполненных работ и/или в гарантийный период. Подрядчик должен незамедлительно приступить к устранению недостатков, о которых ему стало известно. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Иные условия производства работ | Перечень ресурсов, предоставляемых филиалом Подрядным организациям для выполнения ими работ по договорам-подряда: - Электроэнергия; - Техническая вода; - Помещения для размещения персонала/ инструмента и складирования материала. |  | Согласие с требованием | -//- |  |

# 8.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной в Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций по заполнению).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

9. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения

(исполнения) договора

9.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, указанной в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор.

9.2. В рамках реализации договора Подрядчику необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям.

9.3. В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

9.4. В случае если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

9.5. В сметной документации предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%

9.6. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

10.   Квалификация (предпочтительность) участника

10.1  Требования к квалификации Участника закупки представлены в таблице  5.

Таблица 5. Перечень квалификационных требований.

| № п/п | Требование к Участнику | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к наличию опыта: Участнику закупки в качестве повышения предпочтительности своей заявки рекомендуется предоставить сведения для оценки Участника по не ценовому критерию: Наличие опыта по выполнению общестроительных работ на высоте методом промышленного альпинизма, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 50 % от НМЦ лота за последние 5 (Пять) лет, предшествующих дате подачи заявок. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: • копии договоров, подписанных с обеих сторон; • копии Актов к договору, подписанных с обеих сторон, или иных документов, подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении работ/услуг в рамках каждого предоставленного договора. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

# 11. Приложения

Приложение  № 1. Ведомость объемов работ;

Приложение №  2. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению

работ на объектах Общества;

Приложение №  3. Методические рекомендации входного контроля;

Приложение №  4. Требования к оформлению и составлению сметной документации на

работы по программе ремонтов ;

Приложение № 5.  Инструкция по обращению с отходами.