ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электронных переносных весов для нужд

УФПС Свердловской области

# Екатеринбург, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПК | Аппаратно-программный комплекс |
| 2 | АРМП-МЕРА-D | Автоматизированная система поверки средств измерений массы АРМП-МЕРА-D |
| 3 | ГОСТ | Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации |
| 4 | ККМ | Контрольно-кассовая машина |
| 5 | Покупатель | Акционерное общество «Поста России» в лице УФПС Свердловской области |
| 6 | ПО | Программное обеспечение |
| 7 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором |
| 8 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | Товар, Переносные весы | Электронные переносные весы |
| 11 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 12 | Pantone | Стандартизированная система цветопередачи |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: поставка электронных переносных весов для нужд 
УФПС Свердловской области.

Цель поставки Товара: обеспечение участков курьерской доставки электронными переносными весами для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений АО «Почта России».

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД2 | Количество (объем) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронные переносные весы | 28.29.31.119 | 28 | Шт. |  |

  - Основные характеристики Товара

Товар должен соответствовать характеристикам, указанным 
в приложении № 2 к ТЗ.

  - Комплектность Товара

Комплект поставки одной единицы Товара включает в себя:

- грузоприемное устройство – 1 шт.,

- весоизмерительная платформа – 1 шт.,

- светодиодное табло весов – 1 шт.,

- адаптер сетевого питания – 1 шт.,

- выносное табло «оператор-клиент» со светодиодной индикацией – 1 шт.,

- кабель USB – 2 шт.,

- руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке – 
1 экземпляр,

- пластиковый транспортировочный кейс – 1 шт.,

- упаковка – 1 шт.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов и нормативных документов:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

- Технический регламент ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Технический регламент ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- Приказ Минпромторга России от 27 января 2025 г. N 336 «Об утверждении порядка признания результатов калибровки и использования их при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, требований к оформлению результатов калибровки, включая прослеживаемость, и содержанию сертификата калибровки».

  - Объем гарантий и гарантийный срок

- Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцати) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- В случае выявления несоответствия по количеству, наименованию, ассортименту, комплектности и упаковке поставляемого Товара заявленным требованиям, Покупатель составляет в 2 (двух) экземплярах Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2. Полностью заполненный Акт Поставщику направляется любым доступным способом – заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочно (курьерской доставкой) – факт получения документа должен подтверждаться подписью адресата.

- Выявленные недостатки подлежат устранению Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2, при невозможности устранить недостатки (дефекты), Поставщик обязан обеспечить замену Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 за его счет.

- При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки Товара или заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости устранения недостатков Товара или проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, установленным договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя.

- Поставляемый Товар должен быть оформлен в корпоративном стиле Общества.

- В оформлении поставляемого Товара должна быть использована цветовая гамма, которая включает в себя следующие цвета:

  - синий Pantone Reflex Blue C,

  - желтый Pantone Yellow C,

  - белый White.

- На Товар должен быть нанесен почтовый логотип согласно рисунку № 1. Логотип должен быть нанесен на светодиодное табло Переносных весов и на выносное табло «оператор-клиент» со светодиодной индикацией.

Рис. № 1. Макет почтового логотипа, мм

- В оформлении надписей и почтового логотипа должен быть использован шрифт Roboto Bold размеров: 8 pt, 16 pt и 28 pt.

- Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора с Покупателем согласовывает посредством электронной почты макет оформления поставляемого Товара с Покупателем до начала поставки Товара.

5.	ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Товар при поставке должен быть надлежащим образом упакован, обеспечивая надлежащее качество Товара при получении.

- Упаковка, в которой отгружается Товар, должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки.

6.	СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

6.1.1.	Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты заключения договора.

6.1.2.	Адрес поставки:

| № п/п | Наименование Товара | Адрес Покупателя | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), телефон, адрес электронной почты и контактные данные для направления уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электронные переносные весы | 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 | Петрикин Денис Георгиевич Denis.Petrikin@russianpost.ru, тел. (343) 227-04-14 +79221094014 |

          - Условия поставки

Поставщик уведомляет Покупателя  о дате и времени поставки Товара путем направления сообщения на электронную почту, указанную в приложении № 3 к ТЗ, не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 16:00 часов, в пятницу с 09:00 до 14:45 часов по местному времени.

Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанные Поставщиком дату и время. Без получения вышеуказанного подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанные Поставщиком дату и время не осуществляется.

Доставка, погрузка, разгрузка Товара осуществляются за счет Поставщика.

7.	УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

- Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией по усмотрению Покупателя. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня Покупатель обязан уведомить по электронной почте, указанной в договоре, Поставщика о дате приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

- Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара  и получения документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

- Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться в случаях сомнения Покупателя в работоспособности, комплектности, соблюдении требований к безопасности, требований 
к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям ТЗ.

- При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, техническим характеристикам, указанным в приложении № 2 к ТЗ, комплектности (п. 3.4 ТЗ), требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар.

- Требования к передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товара

Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом оформленные и подписанные со своей стороны следующие сопроводительные документы:

- товарная накладной по форме ТОРГ-12/УПД;

- товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожная накладная (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика;

- счет-фактура;

- руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке (не более 3 (трех) месяцев на дату поставки Товара) на русском языке – 1 (один) экземпляр на каждые Переносные весы;

- копия описания типа средства измерений, являющаяся обязательным приложением к Свидетельству об утверждении типа средств измерений – 
1 (один) экземпляр на партию Товара, поставленного Покупателю.

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар может транспортироваться всеми видами крытого транспорта 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Температура транспортирования должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя.

9.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в закрытых сухих помещениях 
в не распакованном виде в положении, определяемом знаком «ВВЕРХ». Температура хранения Товара должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя. После транспортирования и хранения Товара 
при отрицательных температурах перед распаковкой Товар должен быть выдержан при положительной температуре в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя.

10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Товар подлежит обязательному метрологическому обслуживанию в соответствии с требованиями, установленными при утверждении типа средств измерений.

11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По истечении срока службы Товара производится его утилизация согласно правилам и нормам, перечисленным в руководстве по эксплуатации Товара. Других специальных требований по ограничению воздействия Товара на окружающую среду, действующими нормативными документами 
не устанавливается.

12.	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды

13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристики Товара | 9 |
| 2 | Протокол передачи данных со скоростью обмена 4800 бод «ОКА» | 12 |

Приложение № 1

к ТЗ

Характеристики Товара

- Поставляемый Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

Электронные переносные весы

| Наименование характеристики / параметра соответствия | Значение характеристики / параметра соответствия* |
| --- | --- |
| Масса нетто, кг | не более 3,6* |
| Интерфейс | интерфейс RS-232 |
| Интерфейс USB с реализованным протоколом «ОКА» (приложение № 4 к ТЗ), шт. | не менее 2 (двух)* |
| Минимальная нагрузка (Min), кг | не более 0,05* |
| Максимальная нагрузка (Max), кг | не менее 32* |
| Встроенные диапазоны измерения с пределами взвешивания: - Max1 = 3 кг со значением поверочного интервала (e) 1 г; - Max2 = 6 кг со значением поверочного интервала (e) 2 г; - Max3 = 32 кг со значением поверочного интервала (e) 10 г | не менее 3 (трех)* |
| Питание | От сети 220В и аккумулятора |
| Длина интерфейсного кабеля USB, м | не менее 2,5 и не более 3* |
| Светодиодное табло измеряемой массы, выносное табло оператор-клиент со светодиодной индикацией и встроенный источник электропитания с возможностью автономной работы, ч | наличие, не менее 20* |
| Габариты весовой платформы, мм | каждое измерение не более 250 х 225* |
| Интерфейс передачи данных типа RS-232 (UART) с уровнем сигналов по стандарту LVTTL JEDEC 8C.01 с разъемом для коммутации с элементами Системы | Наличие, [тип DB-9F либо DB-9M, либо TPR-8p8c, либо TPR-10p10c, либо MDN-6P, либо DN-5M1]* |
| Габариты пластикового транспортировочного кейса, мм | каждое измерение не более 400 х 340 х 95* |
| Вес пластикового транспортировочного кейса, кг | не более 0,77* |
| * параметры соответствия. Участник закупки должен указать в своей заявке конкретное значение каждого параметра соответствия, соответствующее параметру, установленному в техническом задании со знаком «*», а также указать (при наличии) марку (модель), товарный знак. |  |

- Конструкция Переносных весов должна обеспечивать возможность защиты оттиска поверительного (калибровочного) клейма от непреднамеренных повреждений в виде съемного защитного колпачка.

- Переносные весы должны иметь регулировочные опоры 
и цельнометаллическое несущее основание, обеспечивающее механическую жесткость и прочность конструкции, ручку, обеспечивающую удобство переноски Товара.

- Переносные весы должны обеспечивать возможность автоматической подстройки при работе с АРМП-МЕРА-D. Описание типа средства измерений Системы поверки средств измерений массы АРМП-МЕРА-D утверждено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 18.10.2018 № 2188.

- Конструкция, комплектация, ПО и утвержденная методика поверки весов должны обеспечивать возможность проведения поверки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2015 № 311 «Об утверждении Положения о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» технических средств автоматизации поверки, а именно, АРМП-МЕРА-D в соответствии с МИ 3321-2011 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия с максимальной нагрузкой не более 600 кг. Автоматизированное рабочее место поверителя АРМП и Система поверки средств измерений массы «АРМП-МЕРА-Д». Методика поверки».

- Предельно допустимая погрешность в каждом диапазоне измерений не должна превышать значений, определенных п. 7.1.1 перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

- Метрологические и технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать описанию типа средства измерений, являющемуся обязательным приложением к Свидетельству об утверждении типа средства измерений.

Приложение № 2

к ТЗ

Протокол передачи данных со скоростью обмена 4800 бод «ОКА»

Передача данных ведётся побайтно последовательному каналу в режиме «ведущий-ведомый» (master-slave). Весы являются ведомым устройством.

Формат передачи одного байта:

| 1 бит стартовый | 8 бит информационные | 1 бит чётность | 2 бита стоповые |
| --- | --- | --- | --- |

Вид контроля по чётности – чёт (even).

Скорость передачи – 4800 бит в секунду.

Для задания вида обмена информацией ККМ использует следующие команды:

01 – обнуление массы;

02 – передача цены от ККМ;

03 – запрос на прием информации от весов.

Перед каждой командой ККМ передает установочный код (00) в течение не менее 50 мс (минимум 15 посылок кода 00). Информация передается в виде цифр, коды цифры – «0» – 00; «9» – 09.

При посылке команды 01 никакой дополнительной информации 
не передается.

При посылке команды 02 ККМ дополнительно передает цену в виде 
5-ти или 6-ти десятизначных разрядов, начиная с младшего. Пауза в передаче между двумя последовательными разрядами не должна превышать 2 мс.

При посылке команды 03 никакой дополнительной информации 
не передается. ККМ ожидает информацию в виде:

| М6 | М5 | М4 | М3 | М2 | М1 | Ц6 | Ц5 | Ц4 | Ц3 | Ц2 | Ц1 | С6 | С5 | С4 | С3 | С2 | С1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где: М6….М1 – масса (шестой разряд – старший);

Ц6….Ц1 – цена;

С6….С1 – стоимость.

Максимальное время ожидания составляет 1 секунду.

При передаче цены 999999 по команде 02 весы возвращают данные 
в формате команды 03 даже при нестабильном весе. При этом в старшем символе стоимости передается признак стабильности.

Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.