Технические требования

«ОКПД2 33.14.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию  осветительных приборов архитектурной  подсветки  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро»»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

1.3.	Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки

(в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)                                                                                                                                                                        3

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам оказания услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказания услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству оказания услуг	4

Таблица 4. Требования к качеству оказания услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.14.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию  осветительных приборов архитектурной  подсветки  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро».

#### Цель оказания услуг

1.2.1. Поддержание в работоспособном состоянии архитектурной подсветки здания.

1.2.2. Оперативное устранение (замена) неработающих светильников.

1.3 Существующее положение

1.3.1 Перечень объектов технического обслуживания: Светильник Cores -36W-2700К- 26шт; Светильник Cores -33W-2700К- 301шт; Светильник Cores -9W-2700К- 5шт; Светильник Cores -36W-5000К- 109шт; Светильник Cores -33W-5000К- 379шт; Светильник Cores -9W-5000К-5шт, Светильник MOLA 18W RGBW – 5000K 24V KCC 3*170- 325шт; Светильник MOLA 18W RGBW – 5000K 24V KCC 3*135- 216шт; Светильник Scarus – 2*10W-3000K- 45шт.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Административное здание | В соответствии с п.п. 1.4 проекта Договора | Объекты Заказчика являются зданиями с ограниченным допуском. Проход в здания осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. |

#### 1.4.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. На этапе заключения Договора специалисты Исполнителя могут ознакомиться с обслуживаемым объектом. Для ознакомления Исполнителю необходимо согласовать время посещения. Координаты ответственных специалистов Заказчика будут предоставлены Исполнителю на этапе заключения договора.

1.4.2. Контроль соблюдения сроков, качества и объема оказания услуг, оказываемых Исполнителем, осуществляет Заказчик, либо привлеченное Заказчиком третье лицо.

1.5. Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Исполнитель обязан иметь в наличии все необходимые средства измерений, инструменты и материалы, предназначенные для обеспечения технического обслуживания и текущего ремонта осветительных приборов архитектурной  подсветки на протяжении всего периода оказания услуг.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 33.14.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию осветительных приборов архитектурной подсветки фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро». | Усл. ед. | В соответствии с ведомостью объемов оказываемых услуг (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 33.14.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию осветительных приборов архитектурной подсветки фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро». | 01.10.2026 | 31.03.2028 |

#### Требования к качеству оказания услуг

2.2.1. В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство об оказании услуг с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.

2.2.2 После окончания оказания услуг в срок Исполнитель представляет отчетные документы в объеме и форме, определенной Заказчиком.

2.2.3. Контроль за ходом и качеством оказания услуг осуществляется как Исполнителем, так и Заказчиком.

2.2.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его организационную деятельность.

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

- ОКПД2 33.14.19.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию  осветительных приборов архитектурной  подсветки  фасада административного здания для нужд АО «СК РусГидро».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
|  | Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе соблюдение норм, законов и правил нормативно-технических документов: • Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 25.12.2023 № 665-ФЗ) • Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. от 21.11.2022 № 453-ФЗ); • Федеральный закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 25.10.2024 № 349-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 13.06.2023 № 240-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 25.12.2023 № 653-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ); • Федеральный закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 26.12.2024 № 485-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ); • Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.2023); Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе соблюдение норм, законов и правил нормативно-технических документов: • Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 25.12.2023 № 665-ФЗ) • Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. от 21.11.2022 № 453-ФЗ); • Федеральный закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 25.10.2024 № 349-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 13.06.2023 № 240-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 08.08.2024 № 190-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 25.12.2023 № 653-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ); • Федеральный закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 26.12.2024 № 485-ФЗ); • Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ); • Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.2023); • Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. от 25.11.2021 № 2033); • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (в ред. от 12.01.2015 № 2н); • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в ред. от 20.12.2018 № 826н); • ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»; • ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; • ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; • ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»; • ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; • ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; • ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»; • ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования»; • ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические требования»; • ГОСТ 28546-2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия»; • ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия»; • СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; • СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; • СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; • Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; • Правила устройства электроустановок (ПУЭ); • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; • Правила учета электрической энергии от 24.10.1996 № 1182; • СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; • СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; Если перечень документов, указанный выше, заменен (изменен), то при использовании следует руководствоваться действующими версиями законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации, действующей на этапе исполнения договора. |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Персонал Исполнителя должен сопровождать все услуги по техническому обслуживанию, осуществляемые на Объекте третьими лицами. |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты. |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к закупке и услугам |  | -//- | -//- |
|  | Описание оказываемых услуг | Виды оказываемых услуг в рамках технического обслуживания светильников: - визуальный осмотр осветительных приборов архитектурной подсветки здания с периодичностью 1 раз в 3 месяца. | Согласие с требованиями |  |
|  | Техническое обслуживание (ТО) | Техническое обслуживание светильников включает в себя : - очистку светильников, оптических элементов; - проверку электрических параметров (контроль наличия напряжения на питающих клеммах, измерение тока потребления и сравнение с паспортным значением, проверка надёжности контактных соединений, затяжки винтов, осмотр состояния изоляции проводов и кабеля. - проверку работоспособности (включение/выключение светильника не менее 3–5 раз для проверки стабильности работы, оценка равномерности свечения, отсутствия мерцания, посторонних шумов (гудения, треска), контроль цветовой температуры и яркости (визуально или с помощью люксметра/спектрометра при необходимости). - диагностику драйвера и светодиодов выявление признаков перегрева корпуса (при возможности — пирометром), проверку отсутствия характерных неисправностей: мерцание, частичное погасание линейки светодиодов, изменение оттенка свечения, экспресс-диагностика драйвера (пульсации, выходное напряжение/ток). -проверку крепления (проверка надёжности крепления светильника к несущей конструкции, контроль отсутствия люфтов, вибраций, перекосов, подтяжка крепёжных элементов при необходимости. | Согласие с требованиями |  |
|  | Аварийные выезды. | К аварийно-восстановительным работам относятся вне регламентные работы, проводимые Исполнителем по заявке ответственного лица со стороны Заказчик, с целью оперативного восстановления архитектурной подсветки здания Заявка передается Исполнителю посредством мобильной или стационарной телефонной связи, по факсу, электронной почте или другими доступными средствами связи. | Согласие с требованиями |  |
|  | Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы. | Исполнитель обязан в течение двух недель с момента проведения планового осмотра предоставить Заказчику техническую документацию в соответствии с требованиями Законодательных актов и нормативных документов. По итогам проведенного планового осмотра Исполнитель предоставляет Заказчику отчёт о выполненных работах в отношении каждого вида светильников объекта в следующем составе: - Материалы ТО, обслуживаемых светильников; - Список замечаний к работе светильников; - Дефектные ведомости сгоревших светильников; - оформление журналов визуального осмотра. | Согласие с требованиями |  |
|  | Условия окончания оказания услуг | - Надлежащее оказание услуг в соответствии с требованиями настоящего технического задания. - Отсутствие претензий со стороны Заказчика к объёмам, сбору и передаче информации, работоспособности светильников, соблюдению сроков технического обслуживания и оперативной замены лампочек. - В полном объёме предоставление Заказчику отчетной технической документации в соответствии с пунктом 1.2.4 . | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к Исполнителю |  | -//- | -//- |
|  | Характеристика подрядной организации по составу персонала (количественно- качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере казываемых услуг. | - Все услуги должны осуществляться специалистами Исполнителя в соответствии с существующими в РФ законодательными актами, Правилами, Регламентами обслуживания, а также требованиями Заказчика при проведении работ на территории Заказчика. - Для оказания услуг по данному техническому заданию Исполнитель должен закрепить соответствующий персонал на постоянной основе. Ротация допускается только при письменном согласовании заказчиком и должна быть обоснована. Сотрудники Исполнителя, привлечённые для оказания услуг, должны: ◦ пройти проверку знаний и быть аттестованным (подтверждается сканом заверенных копий удостоверений) по охране труда, пожарно-техническому минимуму, промышленной безопасности, электробезопасности (не менее 3 группы), высоте. Оказание услуг осуществляется высококвалифицированным персоналом с необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы, а также допусками, аттестациями и регулярными повышением квалификации в соответствии с требованиями следующих документов: • Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N782н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; • Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава N 1420н от 31.12.2020. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры». Исполнитель должен иметь материально-технические ресурсы, позволяющие в полном объеме оказывать услуги по данным техническим требованиям. | Согласие с требованиями |  |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на установленное взамен вышедшего из строя оборудование, а также комплектующие и материалы определяется гарантийным сроком завода-изготовителя. Исполнитель должен предоставлять гарантию на оказание услуг не менее трех месяцев. | Согласие с требованиями |  |
|  | Прочие условия |  | -//- | -//- |
|  | Порядок взаимодействия | - Исполнитель несёт ответственность за безопасное оказание услуг. -Необходимые отключения электрооборудования при оказании услуг обеспечивает электротехнический персонал Заказчика; - Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. Работы, которые могут привести к срыву рабочего процесса должны проводиться в нерабочее время, во время плановых остановок с письменным уведомлением Заказчика о необходимости присутствия представителей Заказчика на местах оказания услуг; -Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе оказания услуг по вине Исполнителя; - Основанием для оказания услуг при проведении технического обслуживания освещения служит заявка Заказчика, путем звонка на дежурный телефон Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку и обеспечить прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 72 часа с момента извещения для определения объема и сроков устранения замечаний. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к режиму предприятия. | Учитывая контролируемый режим входа на объекты, Исполнитель должен до начала оказания услуг представить заказчику заявку для оформления пропуска и списки с указанием рабочих, которые будут оказывать услуги на объекте, а также номера автомашин по доставке материалов на объект; Исполнитель обязан соблюдать внутри объектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у Заказчика; Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при оказании услуг по ТО. Присутствие обслуживающего персонала Исполнителя непосредственно на объекте оказания услуг при оформлении соответствующих разрешительных документов в присутствии представителей Заказчика. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. Соблюдение норм, правил и требований | Обслуживающий персонал должен быть обеспечен: - Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью. - Технически исправными инструментами и приспособлениями. | Согласие с требованиями |  |
|  | Особые условия |  | -//- | -//- |
|  | Анализ потребности и формирование заявок на приобретение материалов и оборудования, в том числе для обменного фонда, согласование заявок с Заказчиком; - Внеплановые ремонты оборудования выполняются по факту выхода оборудования из строя, согласно регламента технического обслуживания; - Услуги оказываются на действующем объекте; - Оказание услуг должно осуществляться без нарушения в функционировании действующих автоматизированных информационных систем сбора информации технологического контроля, управления и остановки технологического процесса; - Привлекать к оказанию услуг персонал (включая целевых инженерно-технических работников), имеющий достаточную квалификацию и опыт оказания аналогичных услуг в количестве, соответствующем объёмам выполняемых работ; - Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика; |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к результатам оказываемых услуг |  | -//- | -//- |
|  | Критерии достижения (конечный результат). |  | -//- | -//- |
|  | Предоставление Акта (отчета) визуального осмотра. |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Оказание услуг в соответствии с требованием норм и правил безопасной эксплуатации зданий. |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов услуг |  | -//- | -//- |
|  | Приемка результатов услуг | Требования указаны в проекте Договора оказания услуг. | Согласие с требованиями |  |
| 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить: - техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1.  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости оказываемых услуг установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).

- Приложения

- Приложение 1 – Ведомость объемов оказываемых услуг

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Ведомость объемов оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во оборудования | Количество ТО с 01.10.2026 по 31.03.2028 | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание светильника Cores -36W-2700К | шт | 26 | 6 | 1 раз в 3 месяца |
| 2 | Техническое обслуживание светильника Cores -33W-2700К | шт | 301 | 6 | 1 раз в 3 месяца |
| 3 | Техническое обслуживание светильника Cores -9W-2700К | шт | 5 | 6 | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Техническое обслуживание светильника Cores -36W-5000К | шт | 109 | 6 | 1 раз в 3 месяца |
| 5 | Техническое обслуживание светильника Cores -33W-5000К | шт | 379 | 6 | 1 раз в 3 месяца |
| 6 | Техническое обслуживание светильника Cores -9W-2700К | шт | 5 | 6 | 1 раз в 3 месяца |
| 7 | Техническое обслуживание светильника MOLA 18W RGBW – 5000K 24V KCC 3*170 | шт | 325 | 6 | 1 раз в 3 месяца |
| 8 | Техническое обслуживание светильника MOLA 18W RGBW – 5000K 24V KCC 3*135 | шт | 216 | 6 | 1 раз в 3 месяца |
| 9 | Техническое обслуживание светильника Scarus – 2*10W-3000K | шт | 45 | 6 | 1 раз в 3 месяца |