

Техническое задание
Выполнение работ по обслуживанию системы видеонаблюдения

                 Настоящее техническое задание по обслуживанию системы видеонаблюдения «Безопасный город» (далее – система) определяет виды, содержание и периодичность выполнения регламентных работ в целях обеспечения бесперебойного функционирования системы, заключающегося в выводе изображения с камер видеонаблюдения на рабочее место.

Код ОКПД 2 33.13.19.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования.

[bookmark: _GoBack]Место выполнения работ: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, согласно перечню адресов, указанному в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Срок выполнения работ:
начало: 01.07.2026 г.
окончание: 30.11.2026 г.

1.	Основные задачи обслуживания системы:
Информация с видеокамер системы должна предоставляться до серверов хранения и обработки данных, расположенных по адресу: город Ханты-Мансийск ул. Мира д. 5, с последующим предоставлением информации на рабочие места операторов по закрытым выделенным каналам связи (без доступа в сеть Интернет, пропускной способностью не менее 10 Мбит/с каждый), организованным Подрядчиком. 
1.1. Каналы связи организуются от имени и силами Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить подключение камер к сети передачи данных. 
Все каналы связи должны соответствовать следующим характеристикам:
•	Процент потерянных пакетов – не более 0,2%;
•	Задержка на канале связи – не более 100 мс;
•	Доступность сети за месяц – не менее 99,5%.
Каналы передачи данных между рабочими местами и серверами должны быть не менее 1 Гбит/сек. 
1.2. Передача информации по каналам связи должна обеспечить:
- отображение видеопотока в режиме реального времени;
- частота кадров не ниже 24 кадра/с;
- разрешение изображения не ниже 1280х720 пикселей.
1.3. Передача данных по каналам связи осуществляется на следующие рабочие места:
- до серверов хранения данных в г. Ханты-Мансийске, ул. Мира,5.
- до 2-х рабочих мест в г. Ханты-Мансийске, ул. Дзержинского, 11;
- до 2-х рабочих мест в г. Ханты-Мансийске, ул. Объездная, 49 (единая дежурная диспетчерская служба).
Вывод изображения с камер видеонаблюдения на мониторы, находящиеся на указанных рабочих местах, обеспечивает Подрядчик.
1.4.  Перечень видов, содержание и периодичность выполняемых работ по обеспечению функционирования системы:

	№
п/п
	Наименование работ
	Объем
(кол-во камер), шт.
	Периодичность работ
	Объем с периодичностью, шт.

	1
	Выполнение работ по обслуживанию системы видеонаблюдения «Безопасный город» (ежедневно)
Контроль работоспособности системы видеонаблюдения, включающий: 
- обеспечение устойчивого круглосуточного функционирования системы в соответствии с предназначением и в пределах значений, установленных заводом – изготовителем;
- контроль технического состояния системы; 
- выявление и устранение неисправностей системы;
- ликвидация последствий воздействия на системы климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;
- проведение необходимой настройки оборудования системы;
- обеспечение сохранности оборудования системы; 
- анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ; 
- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания;
- контроль наличия видеосигнала с видеокамер на рабочих местах, серверах. 

Под единицей измерения «Штука» (1 шт.) понимается техническое обслуживание одной (1) камеры видеонаблюдения в течение одного (1) дня.
	134
	153
	20502

	2
	Техническое обслуживание системы «Безопасный город» (ТО-1)
- внешний осмотр на предмет механических повреждений видеокамер (удаление загрязнений с гермокожуха видеокамер, проверка качества соединений, проверка прочности крепления видеокамеры, проверка качества изображения на мониторах в различных режимах);
-  проверка технического состояния внутреннего монтажа;
- очистка, протирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность; 
-  проверка работоспособности источников питания; 
-  проверка работоспособности приемных устройств, обрабатывающих плат,  и других устройств и установок видеонаблюдения;
- замер величины питающего напряжения.

Под единицей измерения «Штука» (1 шт.) понимается ТО-1 одной (1) камеры видеонаблюдения в месяц.
	134
	5
	670



2. Подрядчик обязан:
2.1. Приказом назначить лиц, ответственных за выполнение работ по настоящему техническому заданию, предоставить копию приказа Заказчику в течение 3 рабочих дней после заключения контракта. 
2.2. До начала выполнения работ предоставить заключенный договор с организацией, имеющей лицензию на «оказание услуг связи» с разрешенным видом деятельности «Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации» в соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2025 г. № 1875 «О лицензировании деятельности в области оказания услуг», Федеральным законом от 07.07.2003. №126-ФЗ «О связи». 
В случае наличия у Подрядчика вышеуказанной лицензии договор с организацией, имеющей необходимую лицензию, не требуется. Подрядчик предоставляет выписку из реестра лицензий по форме, которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2343.
2.3. После заключения контракта, но до начала выполнения работ, Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней обязан согласовать с Заказчиком форму Акта приема-передачи системы. В Акте приема-передачи системы фиксируется фактическое состояние оборудования и выявленные недостатки (работоспособна / неработоспособна / непригодна к ремонту). Непригодные к ремонту камеры не подлежат восстановлению в рамках контракта. Акт приема-передачи системы подписывается сторонами не позднее 01.07.2026 г.
2.4. Ежедневно, до 10:00 часов местного времени, направлять Заказчику отчёт о состоянии системы за предыдущие сутки. Форма отчёта подлежит предварительному согласованию с Заказчиком в течение 3 (трёх) календарных дней с даты заключения контракта.
2.5. Провести аудит системы в течение первого месяца с даты начала работ. В ходе аудита проверить:
· фактическое наличие оборудования согласно Приложению № 1;
· техническое состояние видеокамер, линий связи и вспомогательного оборудования;
· наличие и исправность приборов учёта электроэнергии, правомерность подключения к электросетям;
· наличие и состояние антивандальной защиты (кожухов, кронштейнов).
По итогам аудита составить Акт технического состояния, в котором зафиксировать все выявленные недостатки, отсутствующее или неисправное оборудование. Форма Акта технического состояния подлежит согласованию Сторонами в течение 3 (трёх) календарных дней с даты начала выполнения работ.
2.6. Обеспечить бесперебойное электроснабжение оборудования системы, включая замену неисправных блоков питания, стабилизаторов, взаимодействие с управляющими компаниями и сетевыми организациями по вопросам отключений электроэнергии.
2.7. Обеспечить сохранность оборудования системы. В случае хищения или умышленной порчи оборудования неустановленными лицами незамедлительно информировать Заказчика и правоохранительные органы. 
2.8. Принимать и регистрировать заявки на выполнение внеплановых работ (в том числе аварийно-восстановительных) в устной или письменной форме по телефону и электронной почте круглосуточно. Время получения и выполнения заявок, причины невыполнения и принятые меры заносятся в Журнал учета неисправностей и выполнения заявок. 
При выявлении неисправностей Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению в максимально короткие сроки. Срок устранения таких неисправностей не может превышать 24 часов.
2.9. Вести следующую документацию и предоставлять её по требованию Заказчика:
· журнал учёта производства работ по техническому обслуживанию (отражаются время, место и результаты выполненных работ, подтверждённые подписями Подрядчика и Заказчика);
· журнал учёта неисправностей и выполнения заявок (отражаются сроки получения и выполнения заявок, причины невыполнения, принятые меры).
2.10. Все работы выполнять в строгом соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, инструкциями заводов-изготовителей оборудования.
2.11. Самостоятельно выполнять необходимые согласования при проведении работ, связанных с работой на опорах и занятием полосы проезжей части специализированным автотранспортом (автовышка). Самостоятельно нести ответственность за обеспечение требований охраны труда при проведении работ.
2.12. Все применяемые при выполнении работ материалы и запасные части должны быть новыми, энергоэффективными, соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, и требованиям заводов-изготовителей.
2.13. В случае необходимости ремонта элементов системы, гарантийный срок которых на момент ремонта не истёк, организация ремонта происходит в рамках гарантийных обязательств заводов-изготовителей (поставщиков) оборудования. Подрядчик оказывает содействие в организации такого ремонта.
2.14. По завершении срока выполнения работ Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) календарных дней передать систему Заказчику по Акту приема-передачи. В Акте приема-передачи указываются:
- состояние системы на момент передачи (фактическое);
- состояние узлов, отремонтированных (восстановленных) в ходе исполнения контракта, — после ремонта.
2.15. В случае выхода из строя камеры Заказчика, которая на момент передачи по Акту приема-передачи была работоспособна, а в процессе исполнения контракта стала неремонтопригодной (подтверждается двусторонним Актом), Подрядчик обязан за свой счёт установить на период действия контракта свою исправную камеру взамен неремонтопригодной. Неремонтопригодная камера остаётся в собственности Заказчика и подлежит возврату ему по окончании контракта в том же состоянии. Свою временную камеру Подрядчик демонтирует и забирает. Заказчик не производит дополнительной оплаты за такую замену.
3. Мероприятия по восстановлению работоспособности технических средств включают следующие виды работ:
- замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;
- сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;
- проверка системы в составе комплекса;
- ввод системы в работу после окончания восстановительных работ.
Оборудование, требующее по заключению специалиста Подрядчика ремонта, в зависимости от соответствующих условий должно быть отремонтировано Подрядчиком на месте или в сервисном центре. При ремонте оборудования системы элементы активного сетевого оборудования демонтируются и заменяются силами и средствами Подрядчика.
Доставка оборудования к месту ремонта и обратно осуществляется силами и средствами Подрядчика. По окончании проведения работ оборудование должно быть приведено в исходное положение, обеспечивающее заданные режимы работы. 
Все работы по восстановлению работоспособности системы, в том числе аварийные, относятся к работам по выявлению и устранению неисправностей. По результатам аварий и выполненных работ составляются Акты восстановительных работ, в которых указывается время фиксирования аварии или аварийной ситуации, принятые меры и результаты мероприятий. Акты восстановительных работ подписываются обеими сторонами не позднее 3 (трёх) календарных дней после завершения работ. По окончании проведения работ оборудование должно быть приведено в исходное положение, обеспечивающее заданные режимы работы. 
После устранения неисправностей (аварий) время фиксации аварии или аварийной ситуации, принятые меры и результаты мероприятий заносятся в Журнал учёта неисправностей и выполнения заявок, находящийся у Подрядчика.
4. Выполнение работ должно проводиться в строгом соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности, в том числе в соответствии с:
- действующей нормативно-технической документацией по эксплуатации, обслуживанию системы видеонаблюдения;
- правилами устройства электроустановок;
- правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- инструкциями по эксплуатации оборудования заводов изготовителей.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за обеспечение требований охраны труда при проведении   работ по техническому обслуживанию, монтажу, демонтажу видеокамер.
Подрядчик самостоятельно выполняет все необходимые согласования при проведении работ, связанных с работой на опорах и занятием полосы проезжей части специализированным автотранспортом (автовышка).
Все применяемые при выполнении работ материалы (товары) должны быть новыми, энергоэффективными, должны соответствовать нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.
В случае экстренной необходимости Заказчик вправе поручить Подрядчику в течение всего срока действия контракта осуществить перенос не более 10% от общего количества камер на другие адреса, расположенные в границах города Ханты-Мансийска.
5. Проверка работоспособности камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город»:
Подрядчик ежемесячно организует комплексные проверки на предмет качества выполнения работ с оформлением Акта комиссионного обследования (Приложение № 2).
Комплексные проверки проводятся комиссией, в состав которой входят представители Заказчика, Отдела по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений, МО МВД Ханты-Мансийский, Подрядчика. 
Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт технического состояния всех камер видеонаблюдения. 
Заказчик вправе инициировать внеплановое обследование работоспособности камер при выявлении системных проблем или поступлении обоснованных жалоб. Внеплановое обследование проводится в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.
6. Приемка и сдача выполненных работ:
В день размещения в системе ЕИС документа о приемке (в соответствии с п. 4.2 контракта) Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки, подтверждения объемов и подписания исполнительную документацию, в том числе:
- акты ежемесячных комиссионных обследований;
- справка об отсутствии замечаний к качеству выполненных работ по обслуживанию системы видеонаблюдения, подписанная представителями Отдела по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений, Заказчика, МО МВД Ханты-Мансийский;
- другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Если Подрядчиком предоставленная исполнительная документация выполнена в ненадлежащей форме или не в полном объеме, считается, что такая документация Заказчику не передана.









































Приложение №1 
к техническому заданию

Перечень адресов по обслуживанию системы видеонаблюдения
и точек подключения каналов связи

	№ п/п
	Адрес места установки / описание точки подключения
	Кол-во камер

	1
	г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса-ул. Ленина
	1

	2
	г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса-ул. Ленина
	1

	3
	г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса-ул. Ленина
	1

	4
	г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса-ул. Ленина
	1

	5
	г. Ханты-Мансийск, Парк Победы
	1

	6
	г. Ханты-Мансийск, в районе ул. Мира, (вход в Парк Победы)
	1

	7
	г. Ханты-Мансийск, Центральная площадь, район ТЦ «Гостиный Двор»
	1

	8
	г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса (Центральная площадь со стороны ул. Карла Маркса)
	1

	9
	г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса (Центральная площадь со стороны ул. Карла Маркса)
	1

	10
	г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса (Парк Победы с ул. Карла Маркса)
	1

	11
	г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса
	1

	12
	г. Ханты-Мансийск, Центральная площадь (район подземного перехода)
	1

	13
	г. Ханты-Мансийск, вход в парк «Победы» с ул. Дзержинского
	1

	14
	г. Ханты-Мансийск, Центральная площадь с ул. Дзержинского
	1

	15
	г. Ханты-Мансийск, в районе парка «Бориса Лосева»
	1

	16
	г. Ханты-Мансийск, в районе парка «Бориса Лосева»
	1

	17
	г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 29 (Культурно-туристический комплекс «Самаровский останец. Археопарк»)
	1

	18
	г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 29 (Культурно-туристический комплекс «Самаровский останец. Археопарк»)
	1

	19
	г. Ханты-Мансийск, площадь Свободы
	1

	20
	г. Ханты-Мансийск, площадь Свободы
	1

	21
	г. Ханты-Мансийск, площадь Свободы
	1

	22
	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 177
	1

	23
	г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 1 (со стороны ул. Энгельса)
	1

	24
	г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 1 (со стороны площади)
	1

	25
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14а
	1

	26
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14а
	1

	27
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 51
	1

	28
	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 27
	1

	29
	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 290
	1

	30
	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 284
	1

	31
	г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская,46
	1

	32
	г. Ханты-Мансийск, ул. Набережная в районе ул. Восточная объездная. Опора 3
	1

	33
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая д.1 «Арена-Югра»
	1

	34
	г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, 5
	1

	35
	г. Ханты-Мансийск, ул. Тихая – ул. 60 лет Победы
	1

	36
	г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, район дома №62
	1

	37
	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 28
	1

	38
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 15
	1

	39
	г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, 1
	1

	40
	г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, 15
	1

	41
	г. Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, 2
	1

	42
	г. Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, 10
	1

	43
	г. Ханты-Мансийск, ул. Самаровская, 1
	1

	44
	г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 9
	1

	45
	г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 11
	1

	46
	г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 5
	1

	47
	г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, 15/2
	1

	48
	г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая, 13
	1

	49
	г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская (у памятника «Жертвам политических репрессий»)
	1

	50
	г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 58
	1

	51
	г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, 78
	1

	52
	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30 (во дворе)
	1

	53
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14 каб. 1
	1

	54
	г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева (от ул. Чехова в сторону природного парка «Самаровский чугас»)
	1

	55
	г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева (от ул. Чехова в сторону природного парка «Самаровский чугас»)
	1

	56
	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
	1

	57
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 15
	1

	58
	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 128
	1

	59
	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5/13
	1

	60
	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5/13
	1

	61
	г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, 3
	1

	62
	г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, 3
	1

	63
	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 200
	1

	64
	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30 (в направлении ул. Пионерская)
	1

	65
	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 62 А
	1

	66
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14 А
	1

	67
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14 А
	1

	68
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 51
	1

	69
	г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 1
	1

	70
	г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 1
	1

	71
	г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 14
	1

	72
	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 35
	1

	73
	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 35
	1

	74
	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 75
	1

	75
	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 75
	1

	76
	г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 75
	1

	77
	г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 27
	1

	78
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 60
	1

	79
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 51
	1

	80
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 60
	1

	81
	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 11
	1

	82
	г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 90
	1

	83
	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6
	1

	84
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38
	1

	85
	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 17
	1

	86
	г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 17
	1

	87
	г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23
	1

	88
	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомльская, 31
	1

	89
	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 77/3
	1

	90
	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 77/3
	1

	91
	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19
	1

	92
	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 19
	1

	93
	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 2
	1

	94
	г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 2
	1

	95
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира (Аэропорт, здание гостиницы «Сокол»)
	1

	96
	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 11 (опора освещения дороги, напротив общ. 4)
	1

	97
	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 14 «Югра Экспо»
	1

	98
	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 18 «Теннисный корт»
	1

	99
	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 14 (ул. Студенческая, 18 во двор)
	1

	100
	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 20 ул. Светлая, 30 (Версо-Монолит, угол дома)
	1

	101
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая (Археопарк, опора радарного комплекса)
	1

	102
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая (здание Арена Югры, левая стена)
	1

	103
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, 1 А (на фасаде Арена Югры)
	1

	104
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, 1 (угол здания ул. Ямская, 20)
	1

	105
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 10 (дворовая территория с автостоянкой ул. Объездная, 6)
	1

	106
	г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 1 (стена арочника Назымская экспедиция, правый угол ближе к заправке)
	1

	107
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 14 дворовая территория с автостоянкой ул. Ледовая, 11
	1

	108
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 6 (Гимназия, фасад центрального входа)
	1

	109
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 8 (дворовая территория с автостоянкой ул. Ямская, 4)
	1

	110
	г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 10 (дворовая территория с автостоянкой ул. Ямская, 19)
	1

	111
	г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 11 А (опора на въезде в ТД "Сатурн")
	1

	112
	г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 11 А (опора на въезде в ТД "Меридиан")
	1

	113
	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 284 (пл. Самарово и д.28 по ул. Конева, м-н "Смак")
	1

	114
	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 284 (пл. Самарово и д.28 по ул. Конева, м-н "Смак")
	1

	115
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мичурина, 6 (на фасаде здания городской бани с прилегающей территорией ночного клуба «Денс Бар»)
	1

	116
	г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1 (на фасаде здания "Стеллы" слева)
	1

	117
	г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, 13/15 (угол ул. Дунина- Горкавича, 8 угол дома)
	1

	118
	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 130 (на опоре освещения между домами ул. Гагарина, 135-137, в сторону школы №8)
	1

	119
	г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 128 (территория проезжей части на Биатлонный центр)
	1

	120
	г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 15 («Гостиница на семи холмах» слева на фасаде)
	1

	121
	г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 15 («Гостиница на семи холмах» справа на фасаде)
	1

	122
	г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, 1 (ТРК «Югра» центр искусств для одарённых детей севера)
	1

	123
	г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 44 (ДТ «Меркурий» на стоянку)
	1

	124
	г. Ханты-Мансийск, ул. Осенняя, 5
	1

	125
	г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, 5
	1

	126
	г. Ханты-Мансийск, ул. Кооперативная, 43 (клуб «Орфей», на опоре освещения возле магазина «Продукты»)
	1

	127
	г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 63 (кафе бар "Ной", на фасаде здания ул. Комсомольская, 63)
	1

	128
	г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, 13/15 (ул. Дунина- Горкавича , 11 угол дома)
	1

	129
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104 на фасаде здания «Северавтотранс»
	1

	130
	г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22 (КТЦ «Югра-Классик» (на здании)
	1

	131
	г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса (Гостиница «Олимпийская», на фасаде, правое крыло)
	1

	132
	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 3 (опора освещения дороги, напротив общ. 1)
	1

	133
	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 7 (опора освещения дороги, напротив общ. 2)
	1

	134
	г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 9 (опора освещения дороги, напротив общ. 3)
	1
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Приложение № 2 к Договору
от __.__.____ № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Выполнение работ по обслуживанию системы видеонаблюдения

	№ п/п
	Наименование работ

	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу* (руб.), сведения об НДС
	Сумма (руб.), сведения об НДС

	1.
	Выполнение работ по обслуживанию системы видеонаблюдения «Безопасный город» (ежедневно)                                     
	Шт.
	20502
	109
	

	2.
	Техническое обслуживание системы «Безопасный город» (ТО-1)            
	Шт.
	670
	96
	

	ИТОГО (руб.), сведения об НДС
	




Итого: 2 299 038 (два миллиона двести девяносто девять тысяч тридцать восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

ПОДПИСИ СТОРОН


	ПОДРЯДЧИК
___________________ / А.М. Колесов
	ЗАКАЗЧИК
_______________________/ Е.С. Чепель





Приложение № 3
к Договору № ________________

АКТ выполненных работ
по Договору №___ от___

г. Ханты-Мансийск 							“___” _____ 202__г.
ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____, действующ__ на основании ______ от _____ г., с одной стороны, и ______, далее именуемое "Подрядчик",  в лице ________, действующ__ на основании ________, с другой стороны, далее вместе
именуемые "Стороны", подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Подрядчиком выполнены работы по обслуживанию систем видеонаблюдения в
городе Ханты-Мансийске за __________ 202__г.
1.2. Работы по Договору выполнены / не выполнены.
2. Стоимость выполненных Работ согласно условиям Договора, составляет___ (__) рублей __ копеек, НДС не облагается.
3. Заказчик принял / не принял выполненные Работы.
4. Объем и качество выполненных Работ соответствует/не соответствует требованиям
Договора.
5. Размер неустойки, подлежащей взысканию составляет ___ (____) рублей __копеек.
6. Основания применения неустойки: _____________________________.
7. Итоговая стоимость выполненных Работ, (с учетом неустойки) составляет_______
(________________) рублей __ копеек, НДС не облагается.
8. Подлежит оплате Подрядчику, сумма _____________ (_________) рублей __копеек, НДС не облагается.
9. С даты подписания настоящего Акта Стороны взаимных претензий по выполненным
работам имеют / не имеют.
10. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
СОГЛАСОВАНО:
	ПОДРЯДЧИК
________________ / ________________
	ЗАКАЗЧИК
________________/ ____________



ПОДПИСИ СТОРОН:
	ПОДРЯДЧИК
___________________ / А.М. Колесов
	ЗАКАЗЧИК
_______________________/ Е.С. Чепель
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