Приложение №1

к требованиям к закупаемой продукции

проводимой способом «сравнение цен»

Технические требования к продукции

на поставку пиломатериала для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Основные технические требования к продукции

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки и технические характеристики носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качественным характеристикам требуемую продукцию.

  - Технические требования к продукции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доска обрезная хвойных пород 25х150х6000 1-сорт | Соответствует требованиям ГОСТ 8486-86; Сорт: 1; Материал: хвойных пород; Влажность древесины: не более 30%; Толщина: не менее 25 мм; Ширина: не менее 150 мм; Длина: не более 6 метров. |
| 2 | Доска обрезная хвойных пород 50х150х6000 1-сорт | Соответствует требованиям ГОСТ 8486-86; Сорт: 1; Материал: хвойных пород; Влажность древесины: не более 30%; Толщина: не менее 50 мм; Ширина: не менее 150 мм; Длина: не более 6 метров |
| 3 | Фанера 1520х1520х4 | Соответствует требованиям ГОСТ 3916.1-2018; Сорт: не ниже ¾; Тип: шлифованная; Толщина листа: не менее 4 мм, Размер листа: не менее 1520*1520 |
| 4 | Фанера 1520х1520х10 | Соответствует требованиям ГОСТ 3916.1-2018; Сорт: не ниже ¾; Тип: шлифованная; Толщина листа: не менее 10 мм, Размер листа: не менее 1520*1520 |
| 5 | Фанера 1520х1520х8 | Соответствует требованиям ГОСТ 3916.1-2018; Сорт: не ниже ¾; Тип: шлифованная; Толщина листа: не менее 8 мм, Размер листа: не менее 1520*1520 |

- Требования к качеству, безопасности товара:

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

2.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, нормативно-технической документации (паспортом (сертификатом) качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

2.2.1. Доски должны быть без пороков: острого обзола, гнили, грибков, прорости, механических повреждений, инородных включений, а также трещин, расположенных от торцов досок более чем на 50 мм, а также иных дефектов, препятствующих дальнейшее использование товара;

2.2.2. Каждая доска должна быть цельной, естественной влажности;

2.2.3. Допустимые предельные отклонения от номинальных размеров по ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры».

2.2.4. При обнаружении скрытых дефектов и также несоответствий, Поставщик обязан в течение 10 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика заменить товар своими силами и за свой счет.

2.3. В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (за подписью Поставщика), свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории России.

2.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным.

2.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений.

2.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Требования к упаковке, маркировке товара:

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

3.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

3.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

3.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

3.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

- Правила приемки продукции

  - Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления логистики и МТО								Б.В. Гукасов