













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 27.32.13.126 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС
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    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7392_3700833856]Обозначения и сокращения
	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	АО
	Акционерное общество

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	шт
	Штук

	м
	Метр


1.2. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 27.32.13.126 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС (далее продукция).

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	В рамках выполнения работ по договору №1310-148-2025/97-11-1 от 13.03.25 «Монтаж системы освещения плотины СШГЭС» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Кабель  ВВГнг-LS-0,66 5х6 мм2
	м
	71

	2.
	Кабель  ВВГнг-LS-0,66 5х35 мм2
	м
	156



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.

	ОКПД2  27.32.13.126 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 30 календарных дней с даты подписания договора


3

[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc54785622_Копия_1] Таблица 3. Требования к продукции:
Наименование продукции (Таблицы 2.1): ОКПД2  27.32.13.126 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Саяно-Шушенской ГЭС
	Наименование продукции (позиции №1-2 Таблицы 2.1):
Материалы для выполнения работ по монтажу освещения плотины Саяно-Шушенской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	 1.
	Кабель
	Марка
	ВВГнг-LS
	ГОСТ
31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	5
	

	
	
	Сечение, мм2
	6
	

	
	
	Напряжение, кВ
	0,66
	

	
	
	Изоляция
	ПВХ
	

	
	
	Оболочка
	ПВХ
	

	
	
	Форма поперечного сечения жилы
	круглая
	

	
	
	Материал жилы
	медь
	

	 2.
	Кабель
	Марка
	ВВГнг-LS
	ГОСТ
31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	5
	

	
	
	Сечение, мм2
	35
	

	
	
	Напряжение, кВ
	0,66
	

	
	
	Изоляция
	ПВХ
	

	
	
	Оболочка
	ПВХ
	

	
	
	Форма поперечного сечения жилы
	круглая
	

	
	
	Материал жилы
	медь
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д.103

	2.2.
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-740-00-40

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке; инструкции по эксплуатации на русском языке; сертификаты о происхождении продукции; иные документы в зависимости от поставляемой продукции; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
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