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Выполнение работ по Ккапитальномуый ремонту первого яруса крепления левобережного
откоса отводящего русла Новосибирской ГЭС. 
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc1724_4251245604][bookmark: _Toc185841135][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1726_4251245604][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc185841136]Обозначения и сокращения
	*.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.
	Формат файлов в электронном виде.

	г/а
	Гидроагрегат

	л.
	Литры (единица измерения)

	л/мин
	Литров в минуту (единица измерения)

	м
	Метры (единица измерения)

	м2
	Метры квадратные (единица измерения)

	м3
	Метры кубические (единица измерения)

	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	кг
	Килограмм (единица измерения)

	ОТ
	Отсасывающая труба

	ПС
	Подъёмное сооружение

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РФ
	Российская Федерация

	СК
	Спиральная камера

	ст. №
	Станционный номер

	Субподрядчик
	Исполнитель Работ

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	т.
	Тон (единица измерения)

	шт.
	Штуки (единица измерения)

	э/б
	Электробезопасность






1.2. [bookmark: _Toc185841137][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукциивыполняемых работ
Капитальный ремонт первого яруса крепления левобережного откоса отводящего русла Новосибирской ГЭС.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc1730_4251245604][bookmark: _Toc185841138][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
 Целью работы является приведение первого яруса крепления левобережного откоса русла Новосибирской ГЭС, указанным в рабочей документации параметрам (приложение №1 ТТ).
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc1732_4251245604][bookmark: _Toc185841139][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
1.4.1. Работы выполняются на основании подписанного ВЗЛ по ЛОТу 8-РЕМ-2026-НовГЭС;
1.4.2. Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией ООО «Архитактика»  (приложение №1 ТТ) и ведомостью объемов работ (приложение №2 ТТ)
[bookmark: __RefHeading___Toc1734_4251245604][bookmark: _Toc185841140]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	


1
	Здание ГЭС
	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Новоморская, дом 4
	Здание гидростанции, подводное сооружение, литер А1 (инв. №НВ0000107761)
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»


1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc1736_4251245604][bookmark: _Toc185841141][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1738_4251245604][bookmark: _Toc184968568][bookmark: _Toc185841142][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Оборудование (и расходные материалы), необходимое для выполнения работ, поставляются силами Субподрядчика;
1.5.2. Материалы поставляются Субподрядчиком.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc1742_4251245604][bookmark: _Toc185841145][bookmark: _Toc51339693]Требования к выполняемым работам продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1744_4251245604][bookmark: _Toc185841146]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1746_4251245604][bookmark: _Toc185841147]Требования к видам и объемам работ
2.1.1.1. Согласование с Заказчиком календарного графика производства работ.
2.1.1.2. Перед началом работ (за 15 календарных дней) разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ 
2.1.1.3. Организация временного освещения рабочих зон, необходимого для исполнения договорных обязательств, выполняется силами Субподрядчика (точки подключения определяются по запросу Субподрядчика.) 
2.1.1.4. Требования к основным работам представлены в п.2 таблицы № 4 настоящих Технических требований.

По завершении работ: 

 Оформление исполнительной и отчётной документации по выполненным работам. Вся техническая документация предоставляется на бумажном носителе (3 экземпляра) и электронном носителе (1 экземпляр) в формате (PDF, TIFF). Предъявление результатов работ комиссии Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», оформление отчетной и исполнительной документации.
[bookmark: __RefHeading___Toc1748_4251245604][bookmark: _Toc185841148]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
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	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Капитальный ремонт первого яруса крепления левобережного откоса отводящего русла Новосибирской ГЭС
	В соответствии с рабочей документацией (Приложение №1 к Техническим требованиям) и ведомостью объемов работ (приложение 2 ТТ)













[bookmark: __RefHeading___Toc1750_4251245604][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc185841149][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]            Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Капитальный ремонт первого яруса крепления левобережного откоса отводящего русла Новосибирской ГЭС
	С даты заключения Договора
	не позднее 15.03.2027 г.


2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1752_4251245604][bookmark: _Toc185841150]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc1754_4251245604][bookmark: _Toc185841151]Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	Выполнение работ в соответствии с рабочей документацией(Приложение №1 к Техническим требованиям) в части ведомости объемов работ (приложение №2 ТТ)
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	Основные нормативно-технические документы (НТД) и заводские инструкции по эксплуатации оборудования, определяющие требования к выполняемым работам: 
· РД 31.84.01-90 «Единые СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
· РД 10-33-93 (с изм. 1 – РД 10-231-98). Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации.
· [bookmark: __RefHeading___Toc1756_4251245604]Правила охраны труда при проведении водолазных работ, приказ Минтруда от 17 декабря 2020 г. N 922н
· Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года N782н).
· Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н)
· СТО РусГидро 02.03.69-2011. Гидрогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования.
· СТО РусГидро 02.01.62 – 2012 Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования.
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н).
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (с изменениями на 30 декабря 2017 года).
· Приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ № 344/пр от 16.05.2023 г.
· Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 10 июля 2012 года).
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях».
	
	-//-

	1.2. 
	Требования к организации работ

	· Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией (Приложение №1 к Техническим требованиям) и ведомостью объемов работ (приложение №2 ТТ), а также ППР и ППРнВ, утвержденными Заказчиком и Генеральным Подрядчиком.
· Использование в работе собственного (Субподрядчика) или арендованного инструмента, приспособлений и механизмов.
· Все необходимые работы (включая необходимое оборудование и технику, аппаратуру, электроды), верхолазные работы, выполняются силами и средствами Субподрядчика.
· Материалы для выполнения работ поставляются Субподрядчиком;
· Расходные материалы (электроды, буры и т. д.) поставляются Субподрядчиком;
· Все образующиеся в процессе работ отходы и строительный мусор (твердые наносы, ракушка, ил, плавучий мусор и т.д) удаляются и утилизируются силами и средствами Субподрядчика.
· При выполнении работ не допускается повреждение существующего оборудования и коммуникаций.
· Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Генеральным Подрядчиком площадки производства работ.
· Субподрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства.

	
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с
Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022г)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. 
Допуск к выполнению работ выполняет персонал Новосибирской ГЭС.
	
	-//-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	· Наличие в собственности и/или аренде водолазного оборудования.

	
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам

	Основные материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Субподрядчиком согласно рабочей документации (Приложение №1 к ТТ) и ведомость объемов работ (приложение №2 к ТТ)
	
	-//-

	1.4. 
	Требования к персоналу Субподрядчика
	
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Наличие трудовых договоров с работниками, привлекаемыми к производству работ на территории филиала ПАО «РусГидро» «Новосибирская ГЭС» в составе звено водолазное 3 чел рабочие общестроительных специальностей не менее 5 чел, при этом обязательно наличие у одного (или более) человека группы по электробезопасности  не ниже 4.
	
	

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
– технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.
	
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик должен:
1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых;
2. Субподрядчик обязан
направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе выполнения работ. Работы считаются выполненными после приемки объекта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирской ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика.
	
	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	Представить Генподрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи;), в соответствии Приказом Минстроя № 344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении  состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
	
	-//-

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	· Представить Генподрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, формуляры);
· Представить Генеральному подрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, формуляры);
· Журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, общего и специального журнала выполненных работ установленной требованиями Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр; 
· Справку о фактических трудозатратах на выполненные работы;
· Отчётные документы представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.  

	
	-//-

	2.3.1. 
	Документы, передаваемые Генподрядчику по результатам выполненных работ
	· Субподрядчик обязан одновременно с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ предоставить Генподрядчику исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи;) и справку о фактических трудозатратах на выполненные работы. Отчётные документы по всем выполненным работам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.
	
	-//-

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика

	· Срок гарантии на результаты работ – не менее 3 лет.

	
	-//-

	4. 
	Требования к субподрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	· Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ.
· Субподрядчик своевременно предупреждает Генерального подрядчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. 
· Субподрядчик представляет Генподрядчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств.
	· 
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к  подрядным организациям, привлекаемых к выполнению работ субподрядчиком
	В случае привлечения к выполнению работ подрядных организаций субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику, на момент согласования договора, документы подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	
	-//-

	5.
	Прочие требования к выполняемым работам

	5.1.1.
	




Общие требования
	Генподрядчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субподрядчика.
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc1758_4251245604][bookmark: _Toc185841153][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _GoBack]Приложения
1.	Приложение №1 Рабочая документация;
2.    Приложение №2 Ведомость объемов работ;
3.     Приложение №3 Требования к ценообразованию.
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