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1. [bookmark: __RefHeading___Toc1724_4251245604][bookmark: _Toc185841135][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1726_4251245604][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc185841136]Обозначения и сокращения
	*.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls.
	Формат файлов в электронном виде.

	г/а
	Гидроагрегат

	л.
	Литры (единица измерения)

	л/мин
	Литров в минуту (единица измерения)

	м
	Метры (единица измерения)

	м2
	Метры квадратные (единица измерения)

	м3
	Метры кубические (единица измерения)

	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	кг
	Килограмм (единица измерения)

	ОТ
	Отсасывающая труба

	ПС
	Подъёмное сооружение

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	РФ
	Российская Федерация

	СК
	Спиральная камера

	ст. №
	Станционный номер

	Субподрядчик
	Исполнитель Работ

	СТО
	Стандарт организации

	ТТ
	Технические требования

	т.
	Тон (единица измерения)

	шт.
	Штуки (единица измерения)

	э/б
	Электробезопасность






[bookmark: _Toc185841137][bookmark: _Toc46743506]1.1 Наименование выполняемых работ
ОКПД2 43.22.12 Выполнение работ по текущему ремонту бетонных поверхностей водосброса берегового эксплуатационного СШГЭС
1.2.  Заказчик
Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».
1.3.  Генподрядчик 
Саяно-Шушенский Филиал Акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc1730_4251245604][bookmark: _Toc185841138][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
 Работы выполняются на основании подписанного ВЗЛ по ЛОТу ХХ-РЕМ-2026-ХХХХ;
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc1732_4251245604][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc185841139]Существующее положение 
[bookmark: __RefHeading___Toc1734_4251245604][bookmark: _Toc185841140]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	


1
	Холостой водосброс береговой СШГЭС

	Российская Федерация, Красноярский край, пром площадка Саяно-Шушенксой ГЭС
	Холостой водосброс береговой СШГЭС №СШ9000008364
	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им.П.С.Непорожнего»


1.6. [bookmark: _Toc185841141][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc184968568][bookmark: _Toc185841142]1.6.1. Оборудование (и расходные материалы), необходимое для выполнения работ, поставляются силами Субподрядчика;
1.6.2. Материалы поставляются Субподрядчиком.
[bookmark: __RefHeading___Toc1742_4251245604][bookmark: _Toc185841145][bookmark: _Toc51339693] 2. Требования к выполняемым работам
[bookmark: __RefHeading___Toc1744_4251245604][bookmark: _Toc185841146]2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc1746_4251245604][bookmark: _Toc185841147]2.1.1 Требования к видам и объемам работ

	№
п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение работ по текущему ремонту бетонных поверхностей водосброса берегового эксплуатационного СШГЭС
	В соответствии с рабочей документацией (Приложение №1 к Техническим требованиям)




2.1.2 Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646408_Копия_1][bookmark: _Toc51339697_Копия_1][bookmark: _Toc50125127_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284_Копия_1]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)*
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)*

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 43.22.12 .Выполнение работ по текущему ремонту бетонных поверхностей водосброса берегового эксплуатационного СШГЭС
	С даты заключения Договора
	не позднее 15.11.2026 г.*


*Примечание: Календарный график выполнения этапов работ согласуется на стадии заключения Договора с Субподрядчиком. Генподрядчик по согласованию с Субподрядчиком может изменить сроки выполнения отдельных видов работ и их очередность без изменения конечного срока выполнения Работ. По письменному согласованию Сторон допускается досрочное выполнение Работ. 
2.1.1.1. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1754_4251245604][bookmark: _Toc185841151]Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ: Выполнение работ по текущему ремонту бетонных поверхностей водосброса берегового эксплуатационного СШГЭС 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими:
1.1 Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 №782н;
1.2 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
1.3 Федеральный закон № 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений»;
1.4 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;
1.5 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изм. от 30.03.2023);
1.6 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"
1.7 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н;
1.8 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России, утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070;
1.9 Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
1.10 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 №753н;
1.11 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 №835н;
1.12 Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»;
1.13 Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
1.14 Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды";
1.15 Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1026;
1.16 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

1.17 Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
1.18 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
1.19. РД 31.84.01-90 «Единые СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
	
	-//-

	1.2
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика
	- Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества». (Приложение №3 к настоящим ТТ)
- Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
	
	

	1.2.2
	Требования к разработке и согласованию проекта производства работ
	Субподрядчик собственными силами разрабатывает ППР на Работы, утверждает его у Генподрядчика и согласовывает с Заказчиком. Субподрядчик предоставляет на утверждение ППР в формате pdf официальным письмом. Генподрядчик в течение 3 рабочих дней рассматривает предоставленный ППР и официальным письмом уведомляет Субподрядчика об утверждении или направляет замечания. Субподрядчик, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на утверждение. ППР на выполнение работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты».
	
	

	1.2.3
	Требования к организации работ

	· Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР) и календарным графиком.
· Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность выполнения работ должны соответствовать характеру выполняемых работ.
· Согласование с Генподрядчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
· Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. выполняется Субподрядчиком.
	
	-//-

	1.3
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.3.1
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Материалы и комплектующие, необходимые для выполнения работ поставляются за счет средств Субподрядчика.
Субподрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Субподрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для выполнения работ инструмент, оборудование, машины и механизмы.
Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств.
	
	

	1.4.
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	

	1.4.1.
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	При выполнении Работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
	
	

	1.4.2.
	Требования к контролю работ
	Заказчик и Генподрядчик имеют право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
	
	

	1.5.
	Требования к персоналу Субподрядчика
	
	

	1.5.1.
	Требования к Субподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ
	Субподрядчик обязан:
-соблюдать,технологическую, производственную и трудовую дисциплину;
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ;
- проводить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест;
- проживание, питание, доставку оборудования и персонала на объект, а также командировочные расходы организовывать за свой счет.
	
	

	1.5.2.
	Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Квалификация персонала должна соответствовать:
- Статья 14.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 14.11.2023) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
- Статья 28.1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "Об электроэнергетике"
- п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"
Для выполнения работ по техническому перевооружению системы вентиляции плотины СШГЭС руководители, специалисты и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в следующей области:
– А1 (общие требования промышленной безопасности);
– Г2.3 (Эксплуатация гидроэлектростанций);
– В2 (Гидротехнические сооружения объектов энергетики)
После заключения договора, но не позднее даты начала выполнения работ, Субподрядчик обязан предоставить протоколы о прохождении аттестации и копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках.
	
	

	1.6.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.6.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	1. Допуск персонала Субподрядчика на территорию осуществляется после:
- проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ );
- проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
2. После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Субподрядчик предоставляет Генподрядчику:
- список (утвержденный распорядительным документом) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ:
- копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;
- список (утвержденный распорядительным документом ) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика).
3. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться.
4. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ.
5. При выполнении Работ Субподрядчику необходимо:
- исключить падение монтируемых конструкций, оборудования;
- обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала Генподрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ;
- нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и Генподрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период выполнения работ.
	
	

	1.6.2.
	Требования к промышленной и экологической безопасности
	Субподрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды.
 (Приложение №4 к настоящим ТТ)
	
	


	2.
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1.
	Результат работ
	Выполнение работ должно соответствовать объему работ в соответствии с рабочей документации (Приложение №1 к настоящим ТТ).
	
	

	2.2.
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.2.1.
	Требования отчётной документации
	Субподрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию в количестве двух экземпляров на бумажном носителе информации, содержащих оригинальные подписи и печати, и один экземпляр на электронном носителе информации (цветная скан-копия бумажного экземпляра).
Перечень Актов и протоколов может уточняться Субподрядчиком у Генподрядчика за 10 дней до начала работ.
Оформление отчётной документации по выполненным работам в соответствии с требованиями регламентирующих документов: СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года N 229,  Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
	
	

	3.
	Требования к ответственности Субподрядчика
	
	-//-
-//-

	3.1.1.
	Требования об ответственности Субподрядчика за недостатки
	Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Генподрядчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субподрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств.
	
	

	4.
	Требования о сроках гарантии
	
	

	4.1.1.
	Требования к срокам и гарантии
	- Субподрядчик гарантирует выполнить работы по техническому перевооружению системы вентиляции плотины СШГЭС в полном объеме и с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом требовании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического требования и действующих нормативных документов.
- Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.
	
	

	5.
	Прочие требования к выполняемым работам

	5.1.1.
	Общие требования
	Генподрядчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субподрядчика.
	Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
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1. Приложение №1 Рабочая документация;
2. Приложение №2 Требования к ценообразованию.
3. Приложение №3 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества»;
4. Приложение №4 «Требования по охране окружающей среды»;
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