ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД выполнение работ по текущему ремонту бетонных поверхностей водосброса берегового эксплуатационного СШГЭС

(Лот №  )

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5.1. Оборудование, необходимое для выполнения работ, поставляются силами Субподрядчика;	4

1.5.2. Модульная плавучая платформа размером 9,5х15 м. для выполнения работ предоставляется Заказчиком	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

Правила охраны труда при проведении водолазных работ, приказ Минтруда от 17 декабря 2020 г. N 922н	7

3. Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. | Формат файлов в электронном виде. |
| --- | --- |
| г/а | Гидроагрегат |
| л. | Литры (единица измерения) |
| л/мин | Литров в минуту (единица измерения) |
| м | Метры (единица измерения) |
| м2 | Метры квадратные (единица измерения) |
| м3 | Метры кубические (единица измерения) |
| МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| кг | Килограмм (единица измерения) |
| ОТ | Отсасывающая труба |
| ПС | Подъёмное сооружение |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РФ | Российская Федерация |
| СК | Спиральная камера |
| ст. № | Станционный номер |
| Субподрядчик | Исполнитель Работ |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| т. | Тон (единица измерения) |
| шт. | Штуки (единица измерения) |
| э/б | Электробезопасность |

#### 1.1 Наименование выполняемых работ

ОКПД2 43.22.12 Выполнение работ по текущему ремонту бетонных поверхностей водосброса берегового эксплуатационного СШГЭС

#### Заказчик

Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

#### Генподрядчик

Саяно-Шушенский Филиал Акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки.

#### Цель выполнения работ

Работы выполняются на основании подписанного ВЗЛ по ЛОТу ХХ-РЕМ-2026-ХХХХ;

#### Существующее положение

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холостой водосброс береговой СШГЭС | Российская Федерация, Красноярский край, пром площадка Саяно-Шушенксой ГЭС | Холостой водосброс береговой СШГЭС №СШ9000008364 | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им.П.С.Непорожнего» |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

#### 1.6.1. Оборудование (и расходные материалы), необходимое для выполнения работ, поставляются силами Субподрядчика;

1.6.2. Материалы поставляются Субподрядчиком.

# 2. Требования к выполняемым работам

#### 2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ

### 2.1.1 Требования к видам и объемам работ

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту бетонных поверхностей водосброса берегового эксплуатационного СШГЭС | В соответствии с рабочей документацией (Приложение №1 к Техническим требованиям) |  |

- 2.1.2 Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | - Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | - Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)* | - Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)* |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - ОКПД2 43.22.12 .Выполнение работ по текущему ремонту бетонных поверхностей водосброса берегового эксплуатационного СШГЭС | - С даты заключения Договора | - не позднее 15.11.2026 г.* |

- *Примечание: Календарный график выполнения этапов работ согласуется на стадии заключения Договора с Субподрядчиком. Генподрядчик по согласованию с Субподрядчиком может изменить сроки выполнения отдельных видов работ и их очередность без изменения конечного срока выполнения Работ. По письменному согласованию Сторон допускается досрочное выполнение Работ.

# 2.2 Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

# Наименование работ: Выполнение работ по текущему ремонту бетонных поверхностей водосброса берегового эксплуатационного СШГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 16.11.2020 №782н; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон № 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изм. от 30.03.2023); - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России, утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070; - Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 28.10.2020 №753н; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 №835н; - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; - Порядок проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденный приказом Минприроды России от 08.12.2020 №1026; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 1.19. РД 31.84.01-90 «Единые СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». |  | -//- |
| - 1.2 | Требования к организации работ |  |  |  |
| - 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества». (Приложение №3 к настоящим ТТ) - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |  |
| - 1.2.2 | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ | Субподрядчик собственными силами разрабатывает ППР на Работы, утверждает его у Генподрядчика и согласовывает с Заказчиком. Субподрядчик предоставляет на утверждение ППР в формате pdf официальным письмом. Генподрядчик в течение 3 рабочих дней рассматривает предоставленный ППР и официальным письмом уведомляет Субподрядчика об утверждении или направляет замечания. Субподрядчик, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на утверждение. ППР на выполнение работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты». |  |  |
| - 1.2.3 | Требования к организации работ | - Работы выполняются в соответствии утвержденным проектом производства работ (ППР) и календарным графиком. - Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность выполнения работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. - Согласование с Генподрядчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). - Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. выполняется Субподрядчиком. |  | -//- |
| - 1.3 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым запасным частям и материалам | Материалы и комплектующие, необходимые для выполнения работ поставляются за счет средств Субподрядчика. ### Субподрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Субподрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для выполнения работ инструмент, оборудование, машины и механизмы. Все необходимые специальные работы (включая доставки необходимого оборудования и техники, материалов, аппаратуры) организуются и выполняются Субподрядчиком за счёт собственных средств. |  |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | При выполнении Работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. |  |  |
| 1.4.2. | Требования к контролю работ | Заказчик и Генподрядчик имеют право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  |
| 1.5.1. | Требования к Субподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ | Субподрядчик обязан: -соблюдать,технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ; - проводить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест; - проживание, питание, доставку оборудования и персонала на объект, а также командировочные расходы организовывать за свой счет. |  |  |
| 1.5.2. | Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Квалификация персонала должна соответствовать: - Статья 14.1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 14.11.2023) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - Статья 28.1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "Об электроэнергетике" - п.19 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 13 "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" Для выполнения работ по техническому перевооружению системы вентиляции плотины СШГЭС руководители, специалисты и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в следующей области: – А1 (общие требования промышленной безопасности); – Г2.3 (Эксплуатация гидроэлектростанций); – В2 (Гидротехнические сооружения объектов энергетики) После заключения договора, но не позднее даты начала выполнения работ, Субподрядчик обязан предоставить протоколы о прохождении аттестации и копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках. |  |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 1.6.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Допуск персонала Субподрядчика на территорию осуществляется после: - проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ ); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 2. После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Субподрядчик предоставляет Генподрядчику: - список (утвержденный распорядительным документом) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ: - копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации; - список (утвержденный распорядительным документом ) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика). 3. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться. 4. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников, находящихся в зоне производства работ. 5. При выполнении Работ Субподрядчику необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала Генподрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и Генподрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период выполнения работ. |  |  |
| 1.6.2. | Требования к промышленной и экологической безопасности | Субподрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. (Приложение №4 к настоящим ТТ) |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ | Выполнение работ должно соответствовать объему работ в соответствии с рабочей документации (Приложение №1 к настоящим ТТ). |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.2.1. | Требования отчётной документации | Субподрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию в количестве двух экземпляров на бумажном носителе информации, содержащих оригинальные подписи и печати, и один экземпляр на электронном носителе информации (цветная скан-копия бумажного экземпляра). Перечень Актов и протоколов может уточняться Субподрядчиком у Генподрядчика за 10 дней до начала работ. Оформление отчётной документации по выполненным работам в соответствии с требованиями регламентирующих документов: СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 года N 229, Приказ Минстроя России от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |  |  |
| 3. | Требования к ответственности Субподрядчика |  |  | -//- -//- |
| 3.1.1. | Требования об ответственности Субподрядчика за недостатки | Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Генподрядчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Субподрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. |  |  |
| 4. | Требования о сроках гарантии |  |  |  |
| 4.1.1. | - Требования к срокам и гарантии | - Субподрядчик гарантирует выполнить работы по техническому перевооружению системы вентиляции плотины СШГЭС в полном объеме и с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом требовании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического требования и действующих нормативных документов. - Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. |  |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |
| 5.1.1. | - Общие требования | Генподрядчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субподрядчика. | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |

# Приложения

1. Приложение №1 Рабочая документация;

2. Приложение №2 Требования к ценообразованию.

3. Приложение №3 «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества»;

4. Приложение №4 «Требования по охране окружающей среды»;