## Комм. предл. и Структура НМЦ
Приложение 1 к Письму о подаче оферты
от «___» __________ 202__ г. № _____
| КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | [10 empty] | СТРУКТУРА НМЦ
Наименование Участника:
| ИНН Участника: | [11 empty] | 38-ЭКСП-БПД-2026-ККГЭС
| Предмет договора: | [11 empty] | ОКПД2 27.12.24 Поставка комплектующих для систем противоаварийной автоматики филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС"
| № п/п | Наименование продукции (товара, работы, услуги) | Применение законодательства о национальном режиме (ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ, ПП 1875) | Код ОКПД 2 закупаемой продукции (товара, работы, услуги) | Единица измерения | Закупаемое количество | Страна происхождения предлагаемого товара / страна регистрации лица выполняющего работу, оказывающего услугу | Код ОКПД 2 предлагаемой продукции (товара, работы, услуги) (указывается такой же код или более низкого уровня, как в столбце 4; если код в столбце 4 не указан, то Участник все равно указывает код) | Наименование реестра и номер реестровой записи (указывается обязательно при "запрете или ограничении*"; при "преимуществе российской продукции" - по желанию) | Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС | № п/п | Наименование закупаемой продукции (товара, работы, услуги) | Применение законодательств о национальном режиме (ст. 3.1-4 Закона 223-ФЗ, ПП 1875) | Код ОКПД 2 закупаемой продукции (товара, работы, услуги) | Единица измерения | Закупаемое количество | Сведения, которые должны быть представлены Участником в Коммерческом предложении для подтверждения соответствия установленным требованиям в части применения законодательства о национальном режиме (номера столбцов, которые должны быть заполнены в Коммерческом предложении) | НМЦ единицы закупаемой продукции, руб. без НДС (опционально) | НМЦ по позиции продукции, руб. без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1. | Пена огнеупорная IRFIX или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 20.30.22.170 | шт. | 8 | … | … | … | 0 | 0 | 1. | Пена огнеупорная IRFIX или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 20.30.22.170 | шт. | 8 | столбцы 7-9 | 970 | 7760
| 2. | Переключатель кулачковый для вольтметра EKF или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.11.130 | шт. | 4 | … | … | … | 0 | 0 | 2. | Переключатель кулачковый для вольтметра EKF или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.11.130 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 2920 | 11680
| 3. | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.21.42.120 | шт. | 2 | … | … | … | 0 | 0 | 3. | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.21.42.120 | шт. | 2 | столбцы 7-9 | 615 | 1230
| 4. | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 22.21.42.120 | шт. | 2 | … | … | … | 0 | 0 | 4. | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 22.21.42.120 | шт. | 2 | столбцы 7-9 | 845 | 1690
| 5. | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.21.42.120 | шт. | 2 | … | … | … | 0 | 0 | 5. | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.21.42.120 | шт. | 2 | столбцы 7-9 | 2580 | 5160
| 6. | Площадка самоклеящаяся | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.22.000 | шт. | 800 | … | … | … | 0 | 0 | 6. | Площадка самоклеящаяся | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.22.000 | шт. | 800 | столбцы 7-9 | 3.9 | 3120
| 7. | Полотна по металлу STAYER или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 25.73.40.260 | шт. | 12 | … | … | … | 0 | 0 | 7. | Полотна по металлу STAYER или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 25.73.40.260 | шт. | 12 | столбцы 7-9 | 250 | 3000
| 8. | Полотно по металлу STAYER или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 25.73.40.260 | шт. | 20 | … | … | … | 0 | 0 | 8. | Полотно по металлу STAYER или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 25.73.40.260 | шт. | 20 | столбцы 7-9 | 195 | 3900
| 9. | Полотно по металлу SKRAB 20780 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 25.73.40.260 | шт. | 1 | … | … | … | 0 | 0 | 9. | Полотно по металлу SKRAB 20780 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 25.73.40.260 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 890 | 890
| 10. | Предохранитель керамический Eaton DMM-B-44/100 (R) или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.21.000 | шт. | 5 | … | … | … | 0 | 0 | 10. | Предохранитель керамический Eaton DMM-B-44/100 (R) или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.21.000 | шт. | 5 | столбцы 7-9 | 2560 | 12800
| 11. | Прибор мониторинга температуры трансформатора Мирономика ТМТ2 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.70.190 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 11. | Прибор мониторинга температуры трансформатора Мирономика ТМТ2 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.70.190 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 98700 | 98700
| 12. | Принтер кабельный Supvan TP-80E РУС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.20.16.120 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 12. | Принтер кабельный Supvan TP-80E РУС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.20.16.120 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 96600 | 96600
| 13. | Припой с канифолью REXANT 09-3103 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 24.43.21 | шт. | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 13. | Припой с канифолью REXANT 09-3103 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 24.43.21 | шт. | 7 | столбцы 7-9 | 275 | 1925
| 14. | Припой с канифолью Катушка, REXANT 09-3223 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 24.43.21 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 14. | Припой с канифолью Катушка, REXANT 09-3223 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 24.43.21 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 1274 | 5096
| 15. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 15. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м | 400 | столбцы 7-9 | 22 | 8800
| 16. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 16. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м | 400 | столбцы 7-9 | 33.4 | 13360
| 17. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 17. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м. | 400 | столбцы 7-9 | 27 | 10800
| 18. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 18. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м. | 400 | столбцы 7-9 | 83 | 33200
| 19. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 19. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м. | 150 | столбцы 7-9 | 7.7 | 1155
| 20. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 20. | Провод установочный | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м. | 400 | столбцы 7-9 | 24.1 | 9640
| 21. | Провод ПГВА | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 21. | Провод ПГВА | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 27.32.13.130 | м. | 100 | столбцы 7-9 | 11.5 | 1150
| 22. | Прокладка фторопластовая | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.21.000 | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 22. | Прокладка фторопластовая | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.21.000 | шт. | 20 | столбцы 7-9 | 8 | 160
| 23. | Прокладка фторопластовая | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.21.000 | шт. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 23. | Прокладка фторопластовая | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.21.000 | шт. | 50 | столбцы 7-9 | 11 | 550
| 24. | Пылесос аккумуляторный Oberhof Kompaktheit SW-15 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.51.21.111 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 24. | Пылесос аккумуляторный Oberhof Kompaktheit SW-15 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.51.21.111 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 13200 | 52800
| 25. | Пылесос строительный Интерскол ПУ-30/1400РЭ или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.51.21.111 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 25. | Пылесос строительный Интерскол ПУ-30/1400РЭ или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.51.21.111 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 30900 | 30900
| 26. | Разъем для тестирования ETI ESC-PSD/P или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.110 | шт. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 26. | Разъем для тестирования ETI ESC-PSD/P или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.110 | шт. | 200 | столбцы 7-9 | 170 | 34000
| 27. | Разъем Giraffe GF-RJ45 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.110 | шт. | 700 |  |  |  | 0 | 0 | 27. | Разъем Giraffe GF-RJ45 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.110 | шт. | 700 | столбцы 7-9 | 6.91 | 4837
| 28. | Разъем FQ14-2ZPJ-8 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.110 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 28. | Разъем FQ14-2ZPJ-8 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.110 | шт. | 10 | столбцы 7-9 | 515 | 5150
| 29. | Разъем FQ14-2TK-8 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.110 | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 29. | Разъем FQ14-2TK-8 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.110 | шт. | 5 | столбцы 7-9 | 570 | 2850
| 30. | Реле контроля трехфазного напряжения Меандр ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.120 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 30. | Реле контроля трехфазного напряжения Меандр ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.120 | шт. | 10 | столбцы 7-9 | 1500 | 15000
| 31. | Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-32-230-12-CO/TIL или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.120 | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 31. | Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-32-230-12-CO/TIL или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.120 | шт. | 30 | столбцы 7-9 | 1570 | 47100
| 32. | Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-34-220D-6-CO/TI или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.120 | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 32. | Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-34-220D-6-CO/TI или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.120 | шт. | 30 | столбцы 7-9 | 2030 | 60900
| 33. | Риббон (красящая лента) VELL TP-R100EB или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 32.99.16.130 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 33. | Риббон (красящая лента) VELL TP-R100EB или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 32.99.16.130 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 1770 | 7080
| 34. | Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-92-230-12-V или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.110 | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 34. | Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-92-230-12-V или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.110 | шт. | 30 | столбцы 7-9 | 1105 | 33150
| 35. | Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-94-230-7-V или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.110 | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 35. | Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-94-230-7-V или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.110 | шт. | 30 | столбцы 7-9 | 877 | 26310
| 36. | Рюкзак для ноутбука RIVACASE 8461 black или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 13.99.19.190 | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 36. | Рюкзак для ноутбука RIVACASE 8461 black или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 13.99.19.190 | шт. | 6 | столбцы 7-9 | 9030 | 54180
| 37. | Сверло ступенчатое по металлу Extreme COBALT 4-40 мм Россомаха 705005 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 25.73.40.110 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 37. | Сверло ступенчатое по металлу Extreme COBALT 4-40 мм Россомаха 705005 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 25.73.40.110 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 5367 | 5367
| 38. | Смазка проникающая многоцелевая LAVR LV-40 Ln1453 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 20.59.41.000 | шт. | 17 |  |  |  | 0 | 0 | 38. | Смазка проникающая многоцелевая LAVR LV-40 Ln1453 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 20.59.41.000 | шт. | 17 | столбцы 7-9 | 725 | 12325
| 39. | Смазка силиконовая LAVR SERVICE Ln3501 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 20.59.41.000 | шт. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 39. | Смазка силиконовая LAVR SERVICE Ln3501 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 20.59.41.000 | шт. | 9 | столбцы 7-9 | 860 | 7740
| 40. | Спирт изопропиловый абсолютированный Selkor или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 20.14.22.113 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 40. | Спирт изопропиловый абсолютированный Selkor или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 20.14.22.113 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 640 | 2560
| 41. | Стеллаж ФУРАМА СТФЛ201080-5 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 31.01.11.130 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 41. | Стеллаж ФУРАМА СТФЛ201080-5 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 31.01.11.130 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 20801 | 20801
| 42. | Стеллаж IRONMEBEL optimus hook pro СГРФОЦ2000х1500х500х5 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 31.01.11.130 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 42. | Стеллаж IRONMEBEL optimus hook pro СГРФОЦ2000х1500х500х5 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 31.01.11.130 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 37900 | 37900
| 43. | Стержни клеевые прозрачные КВТ ТПК-11 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.21.10 | шт. | 168 |  |  |  | 0 | 0 | 43. | Стержни клеевые прозрачные КВТ ТПК-11 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.21.10 | шт. | 168 | столбцы 7-9 | 32.42 | 5446.56
| 44. | Стойка подкатная СПМ или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 31.01.11.129 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 44. | Стойка подкатная СПМ или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 31.01.11.129 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 26908.11 | 107632.44
| 45. | Стяжка (хомут) FORTISFLEX КСВ-О или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 45. | Стяжка (хомут) FORTISFLEX КСВ-О или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 3000 | столбцы 7-9 | 0.5 | 1500
| 46. | Стяжка (хомут) КВТ КСО или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 46. | Стяжка (хомут) КВТ КСО или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 600 | столбцы 7-9 | 2.15 | 1290
| 47. | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | 47. | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 3200 | столбцы 7-9 | 0.64 | 2048
| 48. | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 48. | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 3500 | столбцы 7-9 | 0.95 | 3325
| 49. | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 2700 |  |  |  | 0 | 0 | 49. | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 2700 | столбцы 7-9 | 2 | 5400
| 50. | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 50. | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 1200 | столбцы 7-9 | 4.1 | 4920
| 51. | Стяжка (хомут) TDM Electric или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 2600 |  |  |  | 0 | 0 | 51. | Стяжка (хомут) TDM Electric или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 22.29.26.119 | шт. | 2600 | столбцы 7-9 | 1.1 | 2860
| 52. | Термопаста Arctic Cooling MX-4 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 32.99.59.000 | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 52. | Термопаста Arctic Cooling MX-4 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 32.99.59.000 | шт. | 5 | столбцы 7-9 | 1420 | 7100
| 53. | Термопреобразователь сопротивления Эталон ТСП 9203-28 У2 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.51.110 | шт. | 42 |  |  |  | 0 | 0 | 53. | Термопреобразователь сопротивления Эталон ТСП 9203-28 У2 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.51.110 | шт. | 42 | столбцы 7-9 | 5800 | 243600
| 54. | Тестер кабеля сетевой 5Bites UTP/FTP/STP RJ45, TEL RJ11/12 LY-CT003 (или эквивалент) | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.66.190 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 54. | Тестер кабеля сетевой 5Bites UTP/FTP/STP RJ45, TEL RJ11/12 LY-CT003 (или эквивалент) | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.66.190 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 1100 | 4400
| 55. | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 2,4/1,2W или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 55. | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 2,4/1,2W или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 3 | столбцы 7-9 | 5300 | 15900
| 56. | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 4,8/2,4 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 56. | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 4,8/2,4 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 9 | столбцы 7-9 | 3300 | 29700
| 57. | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 6,4/3,2W или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 57. | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 6,4/3,2W или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 9 | столбцы 7-9 | 4200 | 37800
| 58. | Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 6/3 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 58. | Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 6/3 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 1090 | 4360
| 59. | Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 20/10 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 59. | Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 20/10 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 1900 | 7600
| 60. | Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-6/2 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 60. | Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-6/2 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 20 | столбцы 7-9 | 935 | 18700
| 61. | Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-12/4 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 61. | Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-12/4 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 20 | столбцы 7-9 | 2280 | 45600
| 62. | Трубка термоусадочная клеевая КВТ ТТК(3:1)-25/8 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 62. | Трубка термоусадочная клеевая КВТ ТТК(3:1)-25/8 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.90.12.130 | шт. | 5 | столбцы 7-9 | 5300 | 26500
| 63. | Удлинитель сетевой на катушке с термозащитой IEK WKP15-16-04-10 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.190 | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 63. | Удлинитель сетевой на катушке с термозащитой IEK WKP15-16-04-10 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.190 | шт. | 2 | столбцы 7-9 | 4300 | 8600
| 64. | Удлинитель UNIVersal s-303а или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.190 | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 64. | Удлинитель UNIVersal s-303а или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.190 | шт. | 3 | столбцы 7-9 | 1260 | 3780
| 65. | Устройство зарядное Nitecore i4 18650/16340 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 27.11.50.120 | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 65. | Устройство зарядное Nitecore i4 18650/16340 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 27.11.50.120 | шт. | 3 | столбцы 7-9 | 4250 | 12750
| 66. | Устройство зарядное МЕГЕОН 77901K11 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 27.11.50.120 | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 66. | Устройство зарядное МЕГЕОН 77901K11 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – запрет | 27.11.50.120 | шт. | 3 | столбцы 7-9 | 2500 | 7500
| 67. | Устройство контроля изоляции сети постоянного тока переносное СЕНСОР-ПМ или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.45.190 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 67. | Устройство контроля изоляции сети постоянного тока переносное СЕНСОР-ПМ или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.45.190 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 99970 | 99970
| 68. | Фиксатор реле KEAZ OptiRel G 55-H5 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.110 | шт. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 68. | Фиксатор реле KEAZ OptiRel G 55-H5 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.12.24.110 | шт. | 60 | столбцы 7-9 | 68 | 4080
| 69. | Фильтр-влагоотделитель | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 28.25.14.110 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 69. | Фильтр-влагоотделитель | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 28.25.14.110 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 515 | 2060
| 70. | Фильтр сетевой Cablexpert или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.190 | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 70. | Фильтр сетевой Cablexpert или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.33.13.190 | шт. | 6 | столбцы 7-9 | 1700 | 10200
| 71. | Флюс для пайки алюминия Ф-64 Connector или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 20.59.56.120 | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 71. | Флюс для пайки алюминия Ф-64 Connector или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 20.59.56.120 | шт. | 3 | столбцы 7-9 | 193 | 579
| 72. | Флюс с кисточкой Connector LTI-120KIS-20 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 20.59.56.120 | шт. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 72. | Флюс с кисточкой Connector LTI-120KIS-20 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 20.59.56.120 | шт. | 15 | столбцы 7-9 | 178 | 2670
| 73. | Флюс паяльная кислота ЗУБР 55491-030 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 20.59.56.120 | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 73. | Флюс паяльная кислота ЗУБР 55491-030 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 20.59.56.120 | шт. | 6 | столбцы 7-9 | 83 | 498
| 74. | Флюс-гель безотмывочный Rusflux MR-850-CS или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 20.59.56.120 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 74. | Флюс-гель безотмывочный Rusflux MR-850-CS или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 20.59.56.120 | шт. | 4 | столбцы 7-9 | 675 | 2700
| 75. | Фонарь налобный светодиодный Fenix HL16 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.40.21.120 | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 75. | Фонарь налобный светодиодный Fenix HL16 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.40.21.120 | шт. | 2 | столбцы 7-9 | 4850 | 9700
| 76. | Щетка-сметка РемоКолор или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 32.91.11.000 | шт. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 76. | Щетка-сметка РемоКолор или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 32.91.11.000 | шт. | 8 | столбцы 7-9 | 160 | 1280
| 77. | Шкаф инструментальный ТС 1995-023000 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 31.01.11.129 | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 77. | Шкаф инструментальный ТС 1995-023000 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 31.01.11.129 | шт. | 3 | столбцы 7-9 | 39500 | 118500
| 78. | Элемент питания GP 1604AXNEW-CR1 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.20.11.000 | шт. | 43 |  |  |  | 0 | 0 | 78. | Элемент питания GP 1604AXNEW-CR1 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.20.11.000 | шт. | 43 | столбцы 7-9 | 385 | 16555
| 79. | Элемент питания GP 14A-2CR2 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.20.11.000 | шт. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 79. | Элемент питания GP 14A-2CR2 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.20.11.000 | шт. | 24 | столбцы 7-9 | 350 | 8400
| 80. | Элемент питания GP 24A-2CRVS20 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.20.11.000 | шт. | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 80. | Элемент питания GP 24A-2CRVS20 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.20.11.000 | шт. | 180 | столбцы 7-9 | 60 | 10800
| 81. | Элемент питания GP 15A-2CRVS20 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.20.11.000 | шт. | 140 |  |  |  | 0 | 0 | 81. | Элемент питания GP 15A-2CRVS20 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.20.11.000 | шт. | 140 | столбцы 7-9 | 55 | 7700
| 82. | Элемент питания Robiton PROFI CR14250 1/2AA PK1 14634 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.20.11.000 | шт. | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 82. | Элемент питания Robiton PROFI CR14250 1/2AA PK1 14634 или эквивалент | Национальный режим не предоставляется – преимущество | 27.20.11.000 | шт. | 16 | столбцы 7-9 | 605 | 9680
| 83. | Датчик горючих газов газоанализатора Ventis MX4 (НКПР/CH4) | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.52.130 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 83. | Датчик горючих газов газоанализатора Ventis MX4 (НКПР/CH4) | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.52.130 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 96000 | 96000
| 84. | Датчик кислорода (O2) газоанализатора Ventis MX4 | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.52.130 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 84. | Датчик кислорода (O2) газоанализатора Ventis MX4 | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.52.130 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 98000 | 98000
| 85. | Датчик угарного газа (CO) газоанализатора Ventis MX4 | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.52.130 | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 85. | Датчик угарного газа (CO) газоанализатора Ventis MX4 | Национальный режим не предоставляется – ограничение | 26.51.52.130 | шт. | 1 | столбцы 7-9 | 99000 | 99000
| Стоимость заявки (цена Договора): | [7 empty] | Итого без НДС: |  | 0 | НМЦ: |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  | 2000000
[9 empty] | Кроме того, НДС: | 22% | 0 | [5 empty] | Кроме того, НДС: |  | 22% | 440000
[9 empty] | Итого с НДС: |  | 0 | [5 empty] | Итого с НДС: |  |  | 2440000
| (должность подписавшего) |  |  |  |  | (подпись) | М.П. | (И.О. Фамилия)
[Участник заполняет ячейки, в том числе ячейки в Столбцах 7-10 (в соответствии с требованиями столбца 7 Структуры НМЦ), подсвеченные светло-зеленым цветом. Страна происхождения предлагаемого товара / страна регистрации лица выполняющего работу, оказывающего услугу заполняется в соответствии с общероссийским классификатором стран мира. В столбце 9 при необходимости указывается наименование соответствующего реестра (Реестр российской промышленной продукции; Реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации; Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации) и номер реестровой записи.]
В случае неуказания реестра и номера реестровой записи в столбце 9 Коммерческого предложения, продукция будет считаться иностранного производства.
* При «ограничении» указание Реестра и номера реестровой записи необходимо только для случая подтверждения происхождения при предложении продукции российского производства.

## Справочники (hidden)
Национальный режим предоставляется
Национальный режим не предоставляется – запрет
Национальный режим не предоставляется – ограничение
Национальный режим не предоставляется – преимущество
Национальный режим не предоставляется – минимальная обязательная доля