| Лот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Директор филиала ПЭС «Уренгой» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д.А. Ширяев |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  | 2026 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по метрологической поверке трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для нужд филиала ПЭС «Уренгой».

1. Место поставки: Филиал  ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» Адрес: 629300 ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой,  ул. Промысловая, д.16.

2. Наименование услуг: Метрологическая поверка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для нужд филиала ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика».

3. Характеристики и содержание работ:

| № п/п | Наименование, тип СИ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформаторы тока ТВЛМ 10 | шт. | 26 |
|  | Трансформаторы тока ТЛМ 10 | шт. | 18 |
|  | Трансформаторы тока ТПЛ 10 | шт. | 2 |
|  | Трансформаторы напряжения НТМИ-10-66 У3 | шт. | 7 |
|  | Трансформаторы напряжения НАМИТ-10-2 УХЛ2 | шт. | 1 |

4. Сроки (периоды) оказания услуг:

В течение 30 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

5. Требования к качеству услуг:

- При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований

Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и

приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 «Об утверждении порядка

проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию

свидетельства о поверке»;

6. Требования к результатам услуг:

- Результаты поверки должны быть подтверждены сведениями, включенными в

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и оформлены

в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 «Об

утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку

поверки и содержанию свидетельства о поверке» Свидетельством о поверке при

положительных результатах или Извещением о непригодности при отрицательных

результатах поверки.

- Услуги должны быть оказаны до окончания срока действия договора.