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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по метрологической поверке трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для нужд филиала ПЭС «Уренгой».

1. Место поставки: Филиал  ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» Адрес: 629300 ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой,  ул. Промысловая, д.16.

[bookmark: _GoBack]2. Наименование услуг: Метрологическая поверка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения для нужд филиала ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика».
3. Характеристики и содержание работ: 
	№ п/п
	Наименование, тип СИ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Трансформаторы тока ТВЛМ 10
	шт.
	26

	2. 
	Трансформаторы тока ТЛМ 10
	шт.
	18

	3. 
	Трансформаторы тока ТПЛ 10
	шт.
	2

	4. 
	Трансформаторы напряжения НТМИ-10-66 У3
	шт.
	7

	5. 
	Трансформаторы напряжения НАМИТ-10-2 УХЛ2
	шт.
	1


4. Сроки (периоды) оказания услуг: 
В течение 30 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

5. Требования к качеству услуг: 
- При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований
Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и
приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 «Об утверждении порядка
проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке»;

6. Требования к результатам услуг:
- Результаты поверки должны быть подтверждены сведениями, включенными в
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и оформлены
в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 31.07.2020 г. №2510 «Об
утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку
поверки и содержанию свидетельства о поверке» Свидетельством о поверке при
положительных результатах или Извещением о непригодности при отрицательных
результатах поверки. 
- Услуги должны быть оказаны до окончания срока действия договора.
