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1. [bookmark: __RefHeading___Toc1508_2932253436][bookmark: _Toc176359789][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1510_2932253436][bookmark: _Toc176359790][bookmark: _Toc46743506]Наименование оказываемых услуг
[bookmark: _Toc46743507]        «Очистка светопрозрачной  конструкции наклонного витража атриум-холла в здании ПТК Бурейской ГЭС от мелкодисперсной взвеси, образовавшейся в результате работы водосброса»
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1512_2932253436][bookmark: _Toc176359791]Цель использования оказываемых услуг 
             Целью оказания услуг по улучшению световой среды помещения атриум-холла здания ПТК является устранения нарушения и обеспечения восстановление инсоляции дневного света их расчетной/пропускной способности/характеристик.

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc1514_2932253436][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc176359792]Существующее положение 
            Светопрозрачные конструкции являются важной частью наружных ограждающих конструкций. От их размеров, формы, заполнения проемов существенно зависит количество естественного света, поступающего в помещение.
           Существующие дефекты остекления (помутнение поверхности) светопрозрачной конструкции наклонного витража ВВ-1 входной группы помещения атриум-холла здания ПТК являются следствием негативного влияния мелкодисперсного аэрозоля, образовавшегося в результате работы водосброса Бурейской ГЭС». В связи с чем, возникла потребность в оказании услуг по восстановлению инсоляции дневного света через светопрозрачную конструкцию наклонного витража в помещении атриум-холла здания ПТК в условиях  действующего предприятия без остановки рабочего процесса.

[bookmark: _Toc176359793]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бурейская ГЭС
	Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан
	Здание ПТК. Инв.№ 11218



1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc2118_997150690][bookmark: _Toc46743508_Копия_1][bookmark: _Toc176359792_Копия_1]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

        Заказчик предоставляет Подрядчику следующие виды ресурсов: 
         - Электроэнергия;
         - Техническая вода.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc1518_2932253436][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc176359794]Требования к оказанию услуг 
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1520_2932253436][bookmark: _Toc176359795]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1522_2932253436][bookmark: _Toc176359796]Требования к видам и объемам услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc1524_2932253436][bookmark: _Toc176359797][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Навеска страховочного троса
	1 операция
	2

	1.2. 
	Навеска рабочего троса
	1 операция
	2

	1.3. 
	Перенавеска рабочего троса
	1 операция
	4

	1.4. 
	Очистка поверхности конструкций щетками на высоте  (с помощью альпинис. ) с наружней стороны (14,408х10,56)
	м2
	152,94



1. [bookmark: __RefHeading___Toc1526_2932253436][bookmark: _Toc176359798][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказанию услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc1528_2932253436][bookmark: _Toc176359799][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.1 Требования по срокам оказания услуг 
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«Очистка светопрозрачной  конструкции наклонного витража атриум-холла в здании ПТК Бурейской ГЭС от мелкодисперсной взвеси, образовавшейся в результате работы водосброса»
	С даты заключения договора
	Не позднее 30.09.2026 с даты заключения Договора
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1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1530_2932253436][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc176359800]Требования к качеству услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc1532_2932253436][bookmark: _Toc176359801]Таблица 4. Требования к качеству услуг «Очистка светопрозрачной  конструкции наклонного витража атриум-холла в здании ПТК Бурейской 
                                                                           ГЭС от мелкодисперсной взвеси, образовавшейся в результате работы водосброса»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к оказанию услуг

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг

	1.1.1. 
	Подготовка рабочих мест и допуск на рабочие места выполняется в соответствии с ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»;

	1.1.2. 
	Исполнитель разрабатывает и утверждает проект производства работ (ППРв). ППРв должен быть согласован с Заказчиком.

	1.1.3. 
	Исполнитель обеспечивает текущий контроль оказываемых услуг, включающий в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения технологических операций;

	1.2. 
	Требования к безопасности оказания услуг

	1.2.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	1. Услуги оказываются в соответствии с согласованным и утвержденным проектом производства работ на высоте(ППРв).
2. Все работники, руководители и специалисты должны быть обеспечены своим работодателем средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами. При выполнении работ персонал должен применять СИЗ в обязательном порядке без исключения.
2. Обеспечение техники безопасности при проведении работ — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должна соответствовать характеру выполняемых работ.
3. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, и т.д. в соответствии с ППРв на выполнение соответствующего вида ремонтных работ.

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудования и материалов, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к
используемым
механизмам и материалам
	Услуги оказываются с помощью:

- альпинистское снаряжение — 2 единицы.

	1.4. 
	Требование к процедурам оказания услуг

	1.4.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика/Исполнителя
	Допуск персонала для оказания Услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300. (Приложение № 2 к настоящим ТТ)

	1.4.2. 
	Объем подготовительных мероприятий
	- Оформление акта-допуска, наряда-допуска на оказание услуг;
- Подготовка рабочего места;

	1.4.3. 
	Организация мероприятий по оказанию услуг
	- организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя;
- подготовка объекта к сдаче-приемке: уборка рабочих мест, вывоз с территории оборудования и продуктов окисления и солей.

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя

	1.5.1. 
	Квалификация
персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	Исполнитель, привлекаемый к оказанию услуг, должен иметь в штате:
1. Инженерно-технический персонал, обладающий необходимой и достаточной компетентностью (обученностью), соответствии характеру выполняемых работ;
2. Альпинист 4 разряда - не менее 2 чел.;
До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанной информацией о квалификации персонала, разряде с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (на высоте, работ с электро - и пневмоинструментом с группой электробезопасности не ниже III) (возможно совмещение специальностей)

	2. 
	Требование к результатом услуг

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Обеспечение естественной освещенности (инсоляции) дневного света в помещении атриум-холла ПТК

	2.2. 
	Требование к приемке результата оказания услуг

	2.2.1. 
	Приемка результата оказания услуг
	Приемка результатов оказания услуг осуществляется по результатам визуального осмотра

	2.3. 
	Требование к документации, описывающей результат оказания услуг

	2.3.1. 
	Оформление результатов оказания услуг
	Факт оказания услуг фиксируется оформленным и подписанным Актом приемки-сдачи оказанных услуг в количестве 2-х экземпляров по форме, предусмотренной Договором.

	3. 
	Требование к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1.1. 
	Соблюдать при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:
	При оказании услуг руководствоваться нормативно-технической документацией:
-ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания».
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н;
- СТО РусГидро 02.01.80-2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования»;
- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции СП 70.13330.2012;
- Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н;
- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;
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