ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обследованию и ремонту печей (на твёрдом топливе) в отделениях почтовой связи УФПС Тверской области

г. Тверь, 2026 г.

Техническое задание на выполнение работ

- Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое оказывает услуги в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Услуга | оказание услуг по техническому обследованию и ремонту печей (на твёрдом топливе) |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 9. | ТЗ | Техническое задание |
| 10. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| … | … | … |

- Наименование работ

Оказание услуг по техническому обследованию и ремонту печей (на твёрдом топливе) в отделениях почтовой связи УФПС Тверской области

- Описание работ, цель и задачи

Необходимо оказать услуги по техническому обследованию и ремонту печей (на твердом топливе) в отделениях почтовой связи УФПС Тверской области, в целях исключения неисправной работы печей (на твёрдом топливе), а также во избежание возникновения пожара на объектах почтовой связи АО «Почта России».

Исполнитель обязан оказать услуги своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Исполнителем работ – все работы по восстановлению берет на себя Исполнитель.

Исполнитель производит уборку рабочей зоны и вывоз мусора собственными силами и за счет собственных средств.

- Требования к сроку и месту выполнения работ

  - Требования к срокам начала и окончания работ.

Общий срок оказания услуг – в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты подписания договора, при этом :

Срок оказания услуг по техническому обследованию составляет 45 дней с даты подписания договора

Срок оказания услуг по ремонту: в течение 5 рабочих дней с момента получения Исполнителем заявки Заказчика .

  - Место оказания услуг: Согласно Приложения №1 к ТЗ

- Характеристики выполняемых работ

Исполнитель в течение 45 дней с даты подписания договора  должен провести  осмотр технического состояния печей согласно Приложению №1 к настоящему ТЗ с целью выявить скрытые дефекты, оценить общее состояние печи и определить объём необходимых работ и выполнить на каждом объекте следующие работы:

- проверку состояния внешней поверхности печи и дымовой трубы на предмет трещин, сколов, разрушений кладки, проверку состояния топки и фундамента,

- проверку внутреннего состояния топливника и дымоходов: целостность кирпичной кладки, состояние футеровки (огнеупорного слоя), наличие засоров.

- Герметичность соединений (швов, стыков, лючков на дымовых каналах).

- Работу печных приборов: колосниковой решётки, дверец (зольника, топочной), задвижек, духового шкафа.

- Противопожарные разделки и отступы (пространства между печью и деревянными конструкциями здания). Если визуально их состояние оценить нельзя, выполняют контрольное вскрытие с последующей заделкой.

- Тягу — с помощью дымовых шашек или специальных приборов.

- -осуществить  замену прогоревших колосников, ремонт или замена футеровки (внутреннего огнеупорного слоя), заделку трещин жаростойкими смесями, чистку каналов от сажи, замену единичных поврежденных кирпичей или труб,  установку ( при необходимости) новых дверок, задвижек, поддувал.

По результатам технического обследования Исполнитель фиксирует результаты в акте обследования и  на его основе составляет план  ремонтных работ:

Исполнитель в акте должен отразить следующее по каждому объекту:

- общее техническое состояние печи (исправна, есть незначительные дефекты или требуются серьёзные вмешательства);

- выявленные неисправности: трещины в кладке, проблемы с топочной дверцей или колосниковой решёткой, засорение дымоходов сажей, нарушения в противопожарных разделках (отступках) в перекрытиях, проблемы с герметичностью соединений;  состояние дымовых и вентиляционных каналов (сечение, материал, наличие устройств для очистки, целостность оголовка трубы);

- соответствие конструкции нормативным требованиям (СНиП, СП, Правила производства трубо-печных работ).

- Указать предварительные выводы: например, «печь может эксплуатироваться при условии устранения выявленных недостатков» или «требуется капитальный ремонт».

Исполнитель в плане работ должен указать по каждому объекту:

- перечень конкретных ремонтных  работ

- объём работ (например, площадь заделки швов, количество кирпичей для замены);

Заказчик на основании плана работ формирует заявку на ремонтные работы на конкретные объекты согласно Приложению №1 к ТЗ и направляет их Исполнителю  на эл. почту.

Исполнитель оказывает услуги по ремонту печей (на твердом топливе) на объектах Заказчика в светлое время суток, в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи, и в присутствии представителя Заказчика.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Исполнителя, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за оказание услуг и соблюдение вышеуказанных правил.

Услуги должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой.  Целью оказания услуг является повышение безопасности.

- Требования к порядку выполнения работ

  - Требования к качеству услуг

При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:

- ст.24 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации 16.09.2020 N 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

При оказании услуг Исполнитель вправе руководствоваться иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством.

Порядок оказания услуг и объем необходимо согласовывать со специалистами Заказчика на всех этапах их выполнения до срока окончания таких работ.

Исполнитель обязан обеспечивать высокое качество услуг за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на оказание услуг, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных услуг, соблюдение гарантий по качеству оказываемых услуг.

  - Условия оказания услуг

в соответствии с договором

  - Требования к безопасности

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает на объекте соблюдение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Исполнитель должен предоставить Заказчику копию приказа о назначении своего представителя, ответственного за охрану труда при оказании услуг на объекте.  При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться требованиями Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

-Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

-Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

При оказании услуг должны соблюдаться требования пожарной безопасности, электробезопасности, правила техники безопасности и охраны труда, межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н
(ред.от29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787)

  - Требования к конфиденциальности

Требования о конфиденциальности (в случае наличия). Требования не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

  - Требования по приемке услуг

В соответствии с договором

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В соответствии с договором

- Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов услуг | 6-9 |
| 2. | Виды ремонтов | 10 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов оказания услуг по техническому обследованию и ремонту печей (на твердом топливе) в отделениях почтовой связи УФПС Тверской области.

| № п.п. | Адрес | Вид работы | Единицы измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделения почтовой связи УФПС Тверской области п. 4.2 ТЗ | Выполнение работ по техническому обследованию и ремонту печей (на твердом топливе) в отделениях почтовой связи УФПС Тверской области | шт | 81 |

| № | Наименование ОПС | Адрес | Тип печи (печь кирпичная, печь Бренеран) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удомельский район |  |  |
| 1 | Мста | 171865, Удомельский р-н, п. Мста, ул. Почтовая, д.6 | печь кирпичная | 1 |
| 2 | Маслово | 171877, Удомельский р-н, д. Маслово, д. 49 | печь кирпичная | 1 |
| 3 | Касково | 171856, Удомельский р-н, д. Касково, д. 61А | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Пеновский район |  |  |
| 1 | Слаутино | 172782, Пеновский р-н, д. Слаутино, ул. Советская, д. 13 | Бренеран | 1 |
| 2 | Забелино | 172781, Пеновский р-н, д. Забелина, ул. Центральная, д. 6 | Бренеран | 1 |
| 3 | Рунский | 172774, Пеновский р-н, д. Рунский, ул. Набережная, д. 9А | Бренеран | 1 |
| 4 | Соблаго | 172780, Пеновский р-н, д. Соблаго, ул. Привокзальная, д. 27 | Бренеран | 1 |
| 5 | Охват | 172790, Пеновский р-н, д. Охват, ул. Советская, д. 25 | Бренеран | 1 |
| 6 | Мошары | 172793, Пеновский р-н, д. Мошары, ул. Центральная, д. 13 | Бренеран | 1 |
| 7 | Шуваево | 172236, Пеновский р-н, д. Шуваево, ул. Школьная, д. 13 | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Вышневолоцкий район |  |  |
| 1 | Княщины | 171116, Вышневолоцкий р-н, д. Княщины, д. 29А | Бренеран | 1 |
|  |  | Бологовский район |  |  |
| 1 | Куженкино | 171055, Бологовский р-н, пгт. Куженкино, ул. Кооперативная, д. 7 | Бренеран и печь кипричная | 1 |
| 2 | Березовский Рядок | 171064, Бологовский р-н, с. Березовский Рядок, ул. Нижняя, д. 11А | печь кирпичная | 1 |
| 3 | Хотилово | 171097, Бологовский р-н, с. Хотилово, ул. Центральная, д. 121 | Бренеран | 1 |
|  |  | Спировский район |  |  |
| 1 | Полюжье | 171192, Спировский р-н, д. Полюжье, д. 52 | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Селижаровский район |  |  |
| 1 | Дмитрово | 172220, Селижаровский р-н, д. Дмитрово, д. 21 | Бренеран | 1 |
| 2 | Селижарово | 172201, Селижаровский р-н, п. Селижарово, ул. Гагарина, д. 1А | Бренеран | 1 |
| 3 | Гора | 172221, Селижаровский р-н, д. Гора, ул. Центральная, д. 26 | Бренеран | 1 |
|  |  | Торжокский район |  |  |
| 1 | Ильино | 172050, Торжокский р-н, д. Ильино, ул. Центральная, д. 28 | печь кирпичная | 1 |
| 2 | Русино | 172074, Торжокский р-н, д. Русино, д. 1 | печь кирпичная | 1 |
| 3 | Булатниково | 172040, Торжокский р-н, д. Булатниково, д. 11 | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Лихославльский район |  |  |
| 1 | Язвиха | 171231, г. Лихославль, д. Язвиха, д. 46А | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Кувшиновский район |  |  |
| 1 | Пень | 172120, Кувшиновский р-н, д. Пень, ул. Болотная, д. 2, кв. 2 | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Калининский район |  |  |
| 1 | Езвино | 170547 Калининский р-он, д.Езвино, д.59 А | печь кирпичная | 1 |
| 2 | Старый Погост | 170537 Калининский р-он, д. Старый Погост, д. 23 А | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 3 | Славное | 170526 Калининский р-он, д. Славное, ул. Центральная, д.34 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
|  |  | Рамешковский район |  |  |
| 1 | Буйлово | 171412, Рамешковский р-н, с.Буйлово, д.3 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 2 | Алексеевское | 171408, Рамешковский р-н , с. Алексеевское, д.93 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 3 | Ведное | 171423, Рамешковский р-н, Ведное ул. Ленина, д.46 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 4 | Ивановское | 171414, Рамешковский р-н., с. Ивановское ,д.105 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 5 | Киверичи | 171413, Рамешковский р-н., с. Киверичи, ул. Советская, д.12 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 6 | Косковская Горка | 171404, Рамешковский р-н, д.Косковская Горка, д.59 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 7 | Никольское | 171418, Рамешковский р-н, с.Никольское ул.Песчаная,д.1 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 8 | Застолбье | 171421, Рамешковский р-н, с. Застолбье, ул. Соколова, д.26 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
|  |  | Кимрский район |  |  |
| 1 | Красное | 171543, Кимрский район, д.Красное, ул.Почтовая, д.6 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 2 | Паскино | 171522, Кимрский район, д.Паскино, ул.Молодежная, д.6 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 3 | Горбачево | 171541, Кимрский район, д.Горбачево, д.14 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 4 | Никлюдово | 171515, Кимрский район, д.Неклюдово, д.142 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
| 5 | Кошкино | 171536, Кимрский район, д.Кошкино, д.1 | печь Бренеран (замена дымохода) | 1 |
|  |  | Кашинский район |  |  |
| 1 | Козмодемьновское | 171601, Кашинский р-он, д.Козьмодемьяновкое д.71 | печь кирпичная | 1 |
| 2 | Зобнино | 171621, Кашинский р-он, д.Деревенька д.6 | Бренеран | 1 |
|  |  | Клязинский район |  |  |
| 1 | Яринское | 171562, Калязинский р-он, д.Яринское ул.Центральная д.31 печь кирпичная | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Бежецкий район |  |  |
| 1 | Моркины Горы | 171962, Бежецкий р-н, с.Моркины Горы, ул. Бежецкая, д. 76 | Бренеран | 1 |
| 2 | Потесы | 171952, Бежецкий р-н, д.Потесы, дом 39 | Бренеран | 1 |
| 3 | Лаптиха | 171960, Бежецкий р-н, д.Лаптиха, ул. Старая Лаптиха, дом 11 | печь кирпичная | 1 |
| 4 | Присеки | 171967, Бежецкий р-н, с.Присеки, ул Центральная, дом 44 | печь кирпичная | 1 |
| 5 | Шишково-Дуброво | 171940, Бежецкий р-н, д. Шишково - Дуброво, дом 50 кв.1 | твердотопливный котел | 1 |
|  |  | Сонковский район |  |  |
| 1 | Кой | 171441, Сонковский р-н, с. Кой, д.27 | печь кирпичная | 1 |
| 2 | Пищалкино | 171445, Сонковский р-н , д. Пищалкино, ул.Центральная,13 | Бренеран | 1 |
|  |  | Максатихинский район |  |  |
| 1 | Максатиха | п. Максатиха, ул. Советская, д. 11 | ремонт котла | 1 |
|  |  | Весьегонский район |  |  |
| 1 | ОПС ГОРА | 171731, Весьегонский р-н, д. Гора ул Новая д. 2 | печь кирпичная | 1 |
| 2 | ОПС Любегощи | 171730, Весьегонский р-н, с. Любегощи д 25 | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Ржевский район |  |  |
| 1 | ОПС Медведево | 172368, Ржевский р-он, д.Медведево,д.10А | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Оленинский район |  |  |
| 1 | ОПС Гришино | 172406, Оленинский р-он, д.Гришино | печь кирпичная | 1 |
| 2 | ОПС Завидово | 172408, Оленинский р-он, д.Завидово,д.3 | печь кирпичная | 1 |
| 3 | ОПС Знаменское | 172423, Оленинский р-он, д.Знаменское,д.16 | печь кирпичная | 1 |
| 4 | ОПС Отрадное | 172416, Оленинский р-он, д.Отрадное,д.13,кв.2 | печь кирпичная | 1 |
| 5 | ОПС Тархово | 172402, Оленинский р-он, д.Тархово,ул.Советская,д.17 | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Зубцовский район |  |  |
| 1 | ОПС Дорожаево | 172322, Зубцовский р-он, д.Дорожаево,ул.Центральная,д.153 | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Старицкий район |  |  |
| 1 | Нестерово | 171374, Старицкий р-н, Нестерово д | печь кирпичная | 1 |
| 2 | Бабино | 171394, Старицкий р-н, д. Бабино д. 47 | печь Бренеран | 1 |
| 3 | Покровское | 171359, Старицкий р-н, д. Покровское, д. 51 | печь кирпичная | 1 |
| 4 | Степурино | 171381, Старицкий р-н, д. Степурино, д. 1 | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Жарковский район |  |  |
| 1 | Кривая | 172465, Жарковский р-н, д.Кривая | печь кирпичная | 1 |
| 2 | Королевщина | 172455, Жарковский р-н, д.Королевщина | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Западнодвинский район |  |  |
| 1 | Дуброво | 172600, Западнодвинский р-н, ул.Центральная д.3 | печь кирпичная, круглая в неё вставлен Бренеран | 1 |
| 2 | Шарапово | 172615, Западнодвинский р-н, д.Шарапово | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Андреапольский район |  |  |
| 1 | Аксеново | 172826, Андреапольский р-он, д. Аксеново | печь кирпичная | 1 |
| 2 | Любино | 172828, Андреапольский р-он, д.Любино | печь кирпичная | 1 |
| 3 | Мякишево | 172836, Андреапольский р-он, д.Мякишево | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Торопецкий район |  |  |
| 1 | Волок (Т) | 172880, Торопецкий р-он, д.Волок | печь кирпичная | 1 |
| 2 | Красноселье | 172874, Торопецкий р-он д.Красноселье | печь кирпичная | 1 |
| 3 | Пестряково | 172883, Торопецкий р-он, д.Пестряково | печь кирпичная | 1 |
| 4 | Речане | 172854, Торопецкий р-он, д.Речане | печь кирпичная | 1 |
| 5 | Уварово | 172882, Торопецкий р-он, д.Уварово | печь кирпичная | 1 |
|  |  | Нелидовский район |  |  |
| 1 | Верхнее Заборье | 172505, Нелидовский район, д.Верхнее Заборье, ул.Кольцевая, д.1а | печь Бренеран, кирпичная печь | 1 |
|  |  | Бельский район |  |  |
| 1 | Комары | 172546, Бельский район, ул.Советская, д.37 | печь кирпичная | 1 |
| 2 | Егорье | 172550, Бельский район, д.Егорье, ул.Центральная, д.33 | печь кирпичная | 1 |
| 3 | Шайтровщина | 172544, Бельский район, д.Шайтровщина, ул.Центральная, д.16 | печь кирпичная | 1 |
| 4 | Чичаты | 172542, Бельский район, д.Чичаты, ул.Центральная, д.15 | печь кирпичная | 1 |

Приложение № 2 к ТЗ

Виды ремонтов

| № | Виды работ | Ед.изм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт металлической печи (устранение дефектов , заделка повреждений) | Усл.ед |
| 2 | Замена металлической печи | шт |
| 3 | Замена чугунных элементов печи (дверок, задвижек, решеток) | комплект |
| 4 | Обмазка глиняными составами с последующей окраской поверхности печи и дымохода | м2 |
| 5 | Ремонт топки печи с восстановлением кирпичной кладки из шамотного кирпича (до 30шт. на 1 печь) | Усл.ед |
| 6 | Замена дымохода из оцинкованных труб | м.п |
| 7 | Ремонт дымохода с восстановлением кирпичной кладки (до 10шт. на 1 печь) | Усл.ед |
| 8 | Ремонт печи с восстановлением кирпичной кладки (до 100шт. на 1 печь) | Усл.ед |