Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 20.11.1 Поставка баллонов поверочной газовой смеси для нужд филиала ПЭС Казым

Лот № 241,1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

Предоставление ТКП согласно технических требований на оказание услуг.	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

После заключения договора предоставление счета на оплату.	10

5.	Приложения	10

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Поставка баллонов поверочной газовой смеси для нужд филиала ПЭС "Казым"

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Баллон ПГС 4л | шт | 4 |
|  | Баллон Воздуха особой чистоты ГОСТ 17433-804л | шт | 2 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Баллон ПГС 4л | С момента подписания договора | Не более 45 дней с момента подписания договора |
|  | Баллон Воздуха особой чистоты ГОСТ 17433-804л | С момента подписания договора | Не более 45 дней с момента подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № Таблицы 1.1) Поставка баллонов поверочной газовой смеси для нужд филиала ПЭС "Казым"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Баллон ПГС 4л |  | Стандартный образец состава искусственной газовой смеси СН4 (0,88 %) – воздух (ост.)ГСО 10509-2014 1 разряд | + | + | + |
|  | Баллон Воздуха особой чистоты ГОСТ 17433-804л |  | ГОСТ 17433-804л | + | + | + |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Качество продукции | Все оборудование должно быть заводской сборки, новым, не бывшем в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ и ТУ, действующим на момент поставки РФ, иметь торговую марку, товарный знак и иметь сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ. |  | + | + | + |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по Адресу: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, №.31 |  |  |  |
|  | Упаковка и маркировка |  | Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении и исключает порчу Товара на период поставки до приемки его Заказчиком. На упаковочной таре нанесены основные и дополнительные надписи и знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96. | + | + | + |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стоимость товара |  | Стоимость самого товара; расходы по упаковке, транспортировке, погрузоразгрузочным работам, гарантийному обслуживанию, страхованию, стоимости первичной поверки, а так же все иные расходы, связанные с исполнением обязательств по поставке до склада покупателя: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31 | + | + | + |
|  | Условия оплаты |  | Покупатель в праве произвести авансовый платеж по Договору в размере 30% от цены Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора при условии получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения счета - фактуры от Исполнителя при наличии подписанного Покупателем ТОРГ-12. | + | + | + |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- Предоставление ТКП согласно технических требований на оказание услуг.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- После заключения договора предоставление счета на оплату.