










Технические требования на поставку МТР


ОКПД 2 20.11.1 Поставка баллонов поверочной газовой смеси для нужд филиала ПЭС Казым
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Баллон ПГС 4л
	шт
	4

	2. 
	Баллон Воздуха особой чистоты ГОСТ 17433-804л
	шт
	2
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Баллон ПГС 4л
	С момента подписания договора
	Не более 45 дней с момента подписания договора

	2. 
	Баллон Воздуха особой чистоты ГОСТ 17433-804л
	С момента подписания договора
	Не более 45 дней с момента подписания договора
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Наименование продукции (позиция № Таблицы 1.1) Поставка баллонов поверочной газовой смеси для нужд филиала ПЭС "Казым"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Баллон ПГС 4л
	Стандартный образец состава искусственной
газовой смеси СН4 (0,88 %) – воздух (ост.)ГСО 10509-2014 1 разряд
	+
	+
	+

	1.2. 
	Баллон Воздуха особой чистоты ГОСТ 17433-804л
	ГОСТ 17433-804л
	+
	+
	+

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Качество продукции
	Все оборудование должно быть заводской сборки, новым, не бывшем в 
эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ и ТУ, действующим на момент поставки РФ, иметь торговую марку, товарный знак  и иметь сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ.
	+
	+
	+

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по Адресу: 628162,  ХМАО-Югра,  Тюменская область,  г. Белоярский,  ул. Центральная,  №.31
	
	
	

	3.2. 
	Упаковка и маркировка
	Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении и исключает порчу Товара на период поставки до приемки его Заказчиком. На упаковочной таре нанесены основные и дополнительные надписи и знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.

	+
	+
	+

	4. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Стоимость товара
	Стоимость самого товара; расходы по упаковке, транспортировке, погрузоразгрузочным работам, гарантийному обслуживанию, страхованию, стоимости первичной поверки, а так же все иные расходы, связанные с исполнением обязательств по поставке до склада покупателя: 628162, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, 31
	+
	+
	+

	4.2. 
	Условия оплаты
	Покупатель в праве произвести авансовый платеж по Договору в размере 30% от цены Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора при условии получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком. Оплата  за поставленный товар  производится Заказчиком в течение 30 (тридцати)  календарных дней со дня получения счета - фактуры от  Исполнителя  при наличии подписанного Покупателем ТОРГ-12.
	+
	+
	+
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