# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 27.12.23.110 Поставка силовых электрических шкафов и ящиков электроснабжения для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот №

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции:

ОКПД2 27.12.23.110 Поставка силовых электрических шкафов и ящиков электроснабжения для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала (далее – продукция).

1.2. Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №12-ТПиР-2023-ДФ от 28.07.2023г. «Строительство площадок для размещения персонала подрядчика, ревизии оборудования и временного складирования грунта на период комплексной реконструкции Чиркейской ГЭС», заключенного между Филиалом ПАО "РусГидро" - "Дагестанский филиал" и АО «Гидроремонт-ВКК» - Дагестанский филиал.

2. Требования к продукции.

2.1.  Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, серия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ящик силовой с рубильником ЯВЗ-31-54 У2 с ПН-2 100А (ЯВЗ 100А IP54) | SRZ31-632 | шт. | 1 |
|  | Розеточный пост МНКУ 1000-ШРП-125-РП6-IP66 в составе: |  | шт. | 4 |
| 3.1 | -Корпус навесной ST с М/П ВxШxГ 600x600x250 мм, IP66 | DKC, R5ST0669 | шт. | 1 |
| 3.2 | -Автоматический выключатель модульный YON MD125 3P 125А C 15kA | DKC, MD125-3С125 | шт. | 1 |
| 3.3 | -АВДТ YON MDR63 1P+N 40A C 30mA 6kA тип A | DKC, MDR63-22С40-А | шт. | 3 |
| 3.4 | -Розетка панельная с наклоном PAS IP67 16А 2P+E 230В | DKC, DIS4181663 | шт. | 3 |
| 3.5 | -Розетка панельная с наклоном PAS IP67 32А 2P+E 230В | DKC, DIS4183263 | шт. | 3 |
| 3.6 | -Вилка кабельная IP67 16А 2P+E 230В | DKC, DIS2181633 | шт. | 3 |
| 3.7 | -Вилка кабельная IP67 32A 2P+E 230В | DKC,DIS2183233 | шт. | 3 |
| 3.8 | -Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов | DKC,R5A55R | шт. | 1 |
| 3.9 | -Стандартный анкер со шпилькой М10 |  | шт. | 4 |
| 3.10 | -Монтажный комплект |  | Компл. | 1 |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень материала согласно таблицы 1.1 | С даты подписания договора | Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора |

2.1.3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-12 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.12.23.110 Поставка силовых электрических шкафов и ящиков электроснабжения для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Наименование | Производитель | Артикул производителя |
| 1. | Ящик силовой с рубильником ЯВЗ-31-54 У2 с ПН-2 100А (ЯВЗ 100А IP54) | Электротехник | SRZ31-632 |
| 2. | Розеточный пост МНКУ 1000-ШРП-125-РП6-IP66 в составе: | IEK |  |
| 3. | -Корпус навесной ST с М/П ВxШxГ 600x600x250 мм, IP66 |  | DKC, R5ST0669 |
| 3.1. | -Автоматический выключатель модульный YON MD125 3P 125А C 15kA | DKC | DKC, MD125-3С125 |
| 3.2. | -АВДТ YON MDR63 1P+N 40A C 30mA 6kA тип A | DKC | MDR63-22С40-А |
| 3.3. | -Розетка панельная с наклоном PAS IP67 16А 2P+E 230В | DKC | DIS4181663 |
| 3.4. | -Розетка панельная с наклоном PAS IP67 32А 2P+E 230В | DKC | DIS4183263 |
| 3.5. | -Вилка кабельная IP67 16А 2P+E 230В | DKC | DIS2181633 |
| 3.6. | -Вилка кабельная IP67 32A 2P+E 230В | DKC | DIS2183233 |
| 3.7. | -Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов | DKC | R5A55R |
| 3.8. | -Стандартный анкер со шпилькой М10 | DKC |  |
| 3.9. | -Монтажный комплект | DKC |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям. |  |  |
|  | Место поставки | 368100, Республика Дагестан, поселок Дубки, Чиркейская ГЭС |  |
|  | Упаковка | Упаковка должна защищать продукцию от попадания влаги, а также защиту от механических повреждений |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1. | Срок гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | - Поставщик должен предоставить оригиналы документов, а так же отсканированный вариант, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (паспорт качества, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, электрическая схема присоединения), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий. - Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору должны быть включены в стоимость предложения. |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |