## Лист1
Приложение 2 к запросу о предоставлении ценовой информации
Форма предоставления ценовой информации
| Дата, исходящий номер | [5 empty] | Генеральному директору ООО "Почтовые финансы" С.В. Бабину
Уважаемый Сергей Вячеславович!
На Ваш запрос о предоставлении ценовой информации направляем коммерческое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации котельной и газопровода на объекте «Логистический почтовый центр в городе Нижний Новгород» в соответствии с Техническим заданием.
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ***
| Наименование данных |  |  | Данные Исполнителя
Наименование Исполнителя
Адрес, ИНН, КПП, ОГРН
Контактная информация (телефон, E-mail):
Параметры оказания услуг
| Место оказания услуг |  |  | На территории Заказчика
| Срок оказания услуг |  |  | В соответствии с проектом договора.
| Условия оплаты |  |  | Постоплата
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | не установлено
| Данное предложение действительно |  |  | не менее 180 календарных дней
| № пп | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Периодичность | Стоимость за 1 ед. с учетом НДС, руб. | Количество ед. за период действия договора | Стоимость за период действия договора с НДС, руб..
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода природного газа высокого давления (0,204 км) | усл. ед. | 2 раза в месяц |  | 48
| 2 | Обход и осмотр трассы наружного газопровода природного газа высокого давления (0,003 км) | усл. ед. | 2 раза в месяц |  | 48
| 3 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода природного газа низкого давления (0,03 км) | усл. ед. | 2 раза в месяц |  | 48
| 4 | Обход и осмотр трассы наружного газопровода природного газа низкого давления (0,008 км) | усл. ед. | 1 раз в квартал |  | 8
| 5 | Технический осмотр ГРПШ (1 шт) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 6 | Техническое обслуживание ГРПШ (1 шт) | усл. ед. | 2 раза в год |  | 4
| 7 | Текущий ремонт оборудования ГРПШ (1 шт) | усл. ед. | 1 раз в год |  | 2
| 8 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПЗК | усл. ед. | 1 раз в квартал |  | 8
| 9 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК | усл. ед. | 1 раз в квартал |  | 8
| 10 | Очистка охранных зон газопроводов от посторонних предметов и древесно-кустарниковой растительности (0,234 км) | усл. ед. | 2 раза в год (каждые полгода с момента заключения договора) |  | 4
| 11 | Проверка на загазованность контольной трубки, пробоотборников (7 ед) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 12 | Проверка состояния Запорной арматуры Ду-50 - 160 мм с ручным приводом на газопроводе высокого давления (2 крана) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 13 | Проверка состояния Запорной арматуры Ду-50 - 160 мм с ручным приводом на газопроводе низкого давления (2 крана) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 14 | Снятие/установка измерительных приборов в целях поверки (1 комплект) | усл. ед. | В соответствии со сроком поверки |  | 2
| 15 | Отправка отчетов на бумажном носителе по месячному потреблению газа в АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (1 комплект) | усл. ед. | 01 числа каждого месяца до 14-00 ч. |  | 24
| 16 | Техническое обслуживание газопровода (1 комплекс) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 17 | Ведение эксплуатационной документации, журнала по техническому обслуживанию газопровода и документации, взаимодействие с Ростехнадзором (при необходимости) (1 объект) | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 18 | Передача Заказчику отчётности и сведений, предусмотренных договором (1 комплект) | усл. ед. | В сроки, предусмотренные договором |  | 2
| 19 | Идентификация газопровода и подача в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (ее территориальные органы) заявления на регистрацию газопровода в государственном реестре опасных производственных объектов с приложением сведений характеризующих Объект (1 объект) | усл. ед. | не позднее 10 рабочих дней со дня начала эксплуатации газопровода |  | 1
| 20 | Заключение договора страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде на случай аварии на газопроводе (1 комплект) | усл. ед. | не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации ОПО/ не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего договора |  | 2
| 21 | Заключение с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоров на обслуживание, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 -ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создание собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников Исполнителя (1 комплект) | усл. ед. | не позднее 30 календарных дней со дня регистрации ОПО /не менее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия предыдущего договора (в случае заключения договора на обслуживание) |  | 2
| 22 | Разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III классов опасности» и Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 (1 комплект) | усл. ед. | не позднее 45 календарных дней со дня регистрации ОПО/не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий |  | 1
| 23 | Проверка работоспособности элементов безопасности котла | усл. ед. | 2 раза в год |  | 4
| 24 | Проверка работоспособности элементов безопасности горелки | усл. ед. | 2 раза в год |  | 4
| 25 | Проверка (настройка) параметров горения | усл. ед. | 1 раз в квартал |  | 8
| 26 | Очистка внутренних поверхностей котла, дымогарных труб, камеры сгорания от сажи, сборника конденсата, проверка теплоизоляционных элементов котла | усл. ед. | 1 раз в год |  | 2
| 27 | Очистка электродов, жаровых и форсуночных труб, вентиляторов горелки | усл. ед. | 1 раз в год |  | 2
| 28 | Ревизия щита автоматики и сигнализации, вторичных электросетей и пожарной сигнализации | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 29 | Проверка прохождения сигналов безопасности и работы диспетчерской связи | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 30 | Профосмотр котла и горелки, проверка настроек котловой и общекотельной автоматики, корректировка работы | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 31 | Ревизия расширительного бака | усл. ед. | 1 раз в год |  | 2
| 32 | Проверка работоспособности насосов и электрического подключения, диагностика регуляторов. | усл. ед. | ежемесячно |  | 24
| 33 | Удаленный мониторинг параметров котловых систем и систем автоматики котельной, регулировка при необходимости. | усл. ед. | круглосуточно |  | 24
| 34 | Поверка средств измерения (манометры, термометры и т.д.) | усл. ед. | 1 раз в год, если иные сроки не установлены в документации на данные измерительные устройства |  | 2
| 35 | Контроль работы ХВС, химводоподготовки концентрации растворенных элементов в теплоносителе контура котельной в соответсвии с РД 24.031.120-91 | усл. ед. | 3 раза в год |  | 6
| 36 | ТО резервного топливного хозяйства | усл. ед. | 1 раза в год |  | 2
Руководитель (либо уполномоченное лицо) организации ______________ Ф.И.О. (подпись) Печать (при наличии)
Инструкция по заполнению:
* В цену оказания услуг должны быть включены все расходы Исполнителя связанные с исполнением договора, налоги и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации;
** Если НДС не облагается указать ссылку на норму НК РФ
*** Не допускается изменение формы ТКП. Документ заполняется строго в соответствии с предоставленным шаблоном: структура, разделы и поля должны оставаться неизменными. ТКП предоставляется исключительно на запрашиваемые услуги.