Дефектная ведомость
ОПС 173002, В. Новгород, ул. Октябрьская 26
	№
	
	Наименование работ
	Кол-во

	
	Входная группа
	Крыльцо: 
Углубить основание на глубину 150мм  
	
4м2

	
	
	уложить тротуарную плитку
	4м2

	
	
	Входная дверь: 
окраска железной двери (2,1м2) с двух сторон + коробка
	5,0м2

	
	Тамбур
	Покраска стен
	23,78 м2

	
	
	укладка плитки на пол
	4,1м2

	
	
	Демонтаж потолка реечного
	4,1м2

	
	
	Монтаж потолка Армстронг (1 светильник)
	4,1м2

	
	Клиентский зал
	Замена линолеума (демонтаж плинтуса, линолеума, настил линолеума, устройство плинтуса)
	26,25м2

	
	
	Покраска стен на всю высоту (2,8м)
	71,4м2

	
	
	Частичная замена потолочных плиток
	15 шт.

	
	Коридор
	Замена линолеума (демонтаж плинтуса, линолеума, настил линолеума, устройство плинтуса)
	11,0м2

	
	
	Покраска стен на всю высоту 
	50,55м2

	
	
	Частичная замена потолочных плиток
	15 шт.

	
	Двери
	Замена, деревянные белые                                                        800мм
                                                                                                     600мм
	4 шт.
1 шт.

	
	
	Покраска металлической двери в подсобку
	4,5м2

	
	Кабинеты
	Замена линолеума (демонтаж плинтуса, линолеума, настил линолеума, устройство плинтуса) 
	34,5м2

	
	
	
	

	
	
	Экраны на батареи 600х900, замена
	4шт.

	
	
	Рольставни наружные на окна, замена                                                        1600х2000                                                                                                           1700х2100
	
5шт.
2шт.

	
	Козырек
	металлический каркас из трубы 20х20, 25х0,6м с поперечинами через 0,6м. сверху серый композит 25х0,8м
	97,8кг

	
	
	Композитный материал 25х0,8м
	20м2

	
	
	Замена светильников 600х600 в потолок Армстронг
	32 шт.

	
	с/у
	Замена раковины
	1 шт.

	
	
	Замена реечного потолка на Армстронг
	5м2

	
	
	Замена бойлера 
	1 шт.

	
	
	
	

	
	
	
	



