Дефектная ведомость

ОПС 173002, В. Новгород, ул. Октябрьская 26

| № |  | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Входная группа | Крыльцо: Углубить основание на глубину 150мм | 4м2 |
|  |  | уложить тротуарную плитку | 4м2 |
|  |  | Входная дверь: окраска железной двери (2,1м2) с двух сторон + коробка | 5,0м2 |
|  | Тамбур | Покраска стен | 23,78 м2 |
|  |  | укладка плитки на пол | 4,1м2 |
|  |  | Демонтаж потолка реечного | 4,1м2 |
|  |  | Монтаж потолка Армстронг (1 светильник) | 4,1м2 |
|  | Клиентский зал | Замена линолеума (демонтаж плинтуса, линолеума, настил линолеума, устройство плинтуса) | 26,25м2 |
|  |  | Покраска стен на всю высоту (2,8м) | 71,4м2 |
|  |  | Частичная замена потолочных плиток | 15 шт. |
|  | Коридор | Замена линолеума (демонтаж плинтуса, линолеума, настил линолеума, устройство плинтуса) | 11,0м2 |
|  |  | Покраска стен на всю высоту | 50,55м2 |
|  |  | Частичная замена потолочных плиток | 15 шт. |
|  | Двери | Замена, деревянные белые 800мм 600мм | 4 шт. 1 шт. |
|  |  | Покраска металлической двери в подсобку | 4,5м2 |
|  | Кабинеты | Замена линолеума (демонтаж плинтуса, линолеума, настил линолеума, устройство плинтуса) | 34,5м2 |
|  |  | Экраны на батареи 600х900, замена | 4шт. |
|  |  | Рольставни наружные на окна, замена 1600х2000 1700х2100 | 5шт. 2шт. |
|  | Козырек | металлический каркас из трубы 20х20, 25х0,6м с поперечинами через 0,6м. сверху серый композит 25х0,8м | 97,8кг |
|  |  | Композитный материал 25х0,8м | 20м2 |
|  |  | Замена светильников 600х600 в потолок Армстронг | 32 шт. |
|  | с/у | Замена раковины | 1 шт. |
|  |  | Замена реечного потолка на Армстронг | 5м2 |
|  |  | Замена бойлера | 1 шт. |